## Slide 1: 2ª. ASAMBLEA INFORMATIVA
Mexticacan, Jalisco
Marzo de 2012.

## Slide 2: OBRA: “Adecuación de proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 8 lps y conexión a la descarga existente”
La obra se construye a través de un programa de desarrollo social:
APAZU
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas.

## Slide 3: El Comité de Contraloría Social fue elegido el 28 de agosto de 2011. Número de registro ante el sistema informático de contraloría social 2011-16-44-16005-189-14-060-0001-1
Integrantes del Comité de Contraloría.
Rafael Estrada Lomelí; Presidente.
Heriberto Aguirre Ortíz; Secretario.
Pedro Frutos Martínez Domínguez; Tesorero.
Rigoberto Rubalcaba Avelar; Inspector.
Ma. Esther Islas Velazco; Vocal II.
Margarita Torres Gómez; Vocal III.

## Slide 4: Monto contratado de la Obra:
$ 6´355,794.00
Empresa Contratista:
AICISA
Residente supervisor de obra CEA
Ing. J. Jesús López Jiménez

## Slide 5: DATOS GENERALES: “Planta de tratamiento”
No. de Estimaciones: 8
1 Monto: $ 879,101.43.
2 Monto: $1’111,068.96
3 Monto: $ 521,792.09
4 Monto: $ 500,941.88
5 Monto: $1,246,340.00
6 Monto : $1’246,356.75
7 Monto: $ 750,832.88
8 Monto: $ 71,964.35
Saldo ejercido financiero: $ 6’355,794.00 100%
Periodo contratado: 12-de-oct. 2011 al 31-dic.-2011.

## Slide 6: Avance: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO”
1%
19-11-2011 * se continua con los trabajos de ingenierías básicas, mismas que se han estado corrigiendo por indicaciones del departamento de proyectos.

## Slide 7: Avance: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO”
15%
13-01-2012 se continúan los trabajos de rellenos con material de banco, habilitado de acero de refuerzo y plantillas de tanques.

## Slide 8: Avance: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO”
20%
23-01-2012 PTAR.- Se trabaja en armado de losas de desplante de tanques, habilitado de acero para cárcamo.

## Slide 9: Avance: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO”
25%
27-01-2012 *.- se continúan los trabajos de armado de losa de des plante y muros de ptar. *.- se trabaja en instalación de línea de media tensión.

## Slide 10: Avance: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO”
40%
05-03-2012 SE TRABAJA EN COLADO DE MODULOS MISMOS QUE SE TERMINAN PARA PROXIMO MARTES 06 DE MARZO, QUEDANDO EL CARCAMO Y PRE TRATAMIENTO, TRABAJAN EN CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 150.0 M. SE TIENE TODO EL EQUIPO EN OBRA, FALTANDO EL MEDIO PLASTICO NADA MAS.

## Slide 11: Avance: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO”
70%
17-03-2012 se continúan los trabajos de colados de estructuras ( tanques ), así construcción de colector. línea de media tensión al 100%

## Slide 12
Las imágenes tomadas durante la capacitación del Comité de Contraloría Social en la sala de cabildo de la Presidencia municipal, capacitación que se realizó mediante la proyección en power point a 5 integrantes, el señor Heriberto Aguirre; Secretario del Comité, se le capacitó en su domicilio particular dado que no asistió a la reunión programada.
FECHA: 1 y 2 de septiembre de 2011
MUNICIPIO: Mexticacan.

## Slide 13
Las imágenes captadas durante la reunión del comité de Contraloría Social, que se realizó con la finalidad de efectuar un recorrido de obra, hacer la presentación de la empresa que construirá la obra y al supervisor de CEA, se visitó a las autoridades municipal para aclarar dudas sobre el terreno y se recabó una cédula de vigilancia que firmó Heriberto Aguirre asesorado por el trabajador social, tomando en cuenta las opiniones de los demás integrantes del comité.
FECHA: 9 de noviembre de 2011
MUNICIPIO: Mexticacan.

## Slide 14
Las imágenes fotográficas captadas durante el recorrido de obra, se observó los trabajos en las plantillas de nivelación y la excavación del cárcamo de bombeo, se llenó un formato cédula de vigilancia de obra, que firmó Rigoberto Rubalcaba; vocal de inspección, asesorado por el trabajador social, Alejandro Martínez Díaz, dicha cédula comprende un periodo del día 18 de noviembre de 2011 al 18 de enero de 2012, cabe hacer mención que la empresa ya colocó la lona informativa gracias a los oficios que se giraron para su instalación.
FECHA: 18 de enero de 2012.
MUNICIPIO: Mexticacan.

## Slide 15
Las imágenes fotográficas captadas durante el recorrido de obra, se observó los trabajos en el armado del acero en donde se colocaran los tanques y en la excavación del cárcamo de bombeo un filtro son grava, se llenó un formato cédula de vigilancia de obra, que firmó Ma. Ester Islas; vocal, asesorado por el trabajador social, Alejandro Martínez Díaz, dicha cédula comprende un periodo del día 19 al 26 de enero de 2012, se le pidió al residente de obra Jorge Murguia que informará cuando se vierta el cemento a las armazones de acero.
FECHA: 26 de enero de 2012.
MUNICIPIO: Mexticacan.

## Slide 16
Las imágenes fotográficas captadas durante el recorrido de obra, se observó los trabajos de la cimbra en los tanques para el colado, en el cárcamo de bombeo se observo la plantilla terminada, se llenó un formato cédula de vigilancia de obra, que firmó Margarita Torres; vocal del comité, asesorado por el trabajador social, Alejandro Martínez Díaz, dicha cédula comprende un periodo del día 27 de enero al 15 de febrero de 2012, Cabe señalar que se comento por un trabajador de la contratista que se pretende colar el próximo domingo.
FECHA: 15 de febrero de 2012.
MUNICIPIO: Mexticacan.

## Slide 17
28/02/2012
Mexticacan, Jalisco.
Las imágenes muestran el desarrollo del recorrido realizado con los integrantes del comité de Contraloría Social en la comunidad de Mexticacan, en este lugar se observaron los avances que se han realizado en la obra por la Empresa Constructora(AICISA). Al terminar el recorrido, personal de la CEA les entregó una copia de la segunda estimación, oficios de solicitud de planos y enseguida un integrante del comité asesorado por personal de la CEA llenó una cédula de vigilancia de obra.