ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

ITP-038-11

“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Mastógrafos, Ultrasonidos, Aires Acondicionados, Planta de Emergencia y del  Tren Motriz de las Unidades Móviles para detección de Cáncer Mamario y Cérvico Uterino”

- 1.- PRESENTACIÓN.

EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS  1, 4, 5 Y 8 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Y 12 FRACCIÓN II DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, LO INVITA ATENTAMENTE A COTIZAR BAJO EL PROCESO DE:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES  NO. ITP-038-11 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MASTÓGRAFOS, ULTRASONIDOS, AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y DEL  TREN MOTRIZ DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO”

PARA LOS FINES DE ESTAS BASES, SE ENTIENDE POR:

| “CONVOCANTE” | : | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco a través de la Dirección de Recursos Materiales. |
| --- | --- | --- |
| “DOMICILIO” | : | Dr. Baeza Alzaga No. 107, Col. Centro. |
| “PARTICIPANTE” | : | Persona Física o Jurídica/Moral (Razón Social) |
| “PROVEEDOR” | : | Participante Adjudicado. |
| “LEY” | : | Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado |
| “REGLAMENTO” | : | Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado |
| “POLÍTICAS” | : | Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| “PROCESO” | : | Concurso ITP-038-11 para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Mastógrafos, Ultrasonidos, Aires Acondicionados, Planta de Emergencia y del Tren Motriz de las Unidades Móviles para detección de Cáncer Mamario y Cérvico Uterino” |

- EVENTOS Y FECHAS PARA EL PRESENTE CONCURSO:

| EVENTO | LUGAR DEL EVENTO | FECHA Y HORA |
| --- | --- | --- |
| RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS CONCURSO | SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO DR. BAEZA ALZAGA NO. 107, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JAL. | 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 11:00 HRS |
| JUNTA ACLARATORIA | SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO DR. BAEZA ALZAGA NO. 107, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JAL. | 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 13:00 HRS |
| FALLO TÉCNICO Y DE RESOLUCIÓN | SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO DR. BAEZA ALZAGA NO. 107, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JAL. | SE DETERMINARÁ LA FECHA Y HORA EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS |
| FIRMA DEL CONTRATO PARA LA (S) EMPRESA (S) ADJUDICADA (S) | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO DR. BAEZA ALZAGA NO. 107, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JAL. |  |

- LUGAR, VIGENCIA Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

  - LUGAR Y VIGENCIA.

EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MASTÓGRAFOS, ULTRASONIDOS, AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y DEL  TREN MOTRIZ DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO”, OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SERÁ PROPORCIONADO EN LAS LOCALIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO A Y CUANDO ASÍ SE REQUIERA EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

LA VIGENCIA DEL SERVICIO A QUE SE REFIERE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERÁ A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, Y CONSISTIRA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MASTÓGRAFOS, ULTRASONIDOS, AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y DEL  TREN MOTRIZ DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO, ILUSTRADAS EN EL ANEXO A, 1 y 1 A, ELLO MEDIANTE EL CONTRATO RESPECTIVO

  - CONDICIONES DE PRESTACIÓN.

EL “PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MASTÓGRAFOS, ULTRASONIDOS, AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y DEL  TREN MOTRIZ DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO COMO SE DESCRIBE EN EL ANEXO 1, ANEXO 1-A Y ANEXO 1-B, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DEL ANEXO A.

EL “PROVEEDOR” DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO, SITA EN DR. BAEZA ALZAGA NO. 107, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JAL. PARA PRESENTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL QUE SE CONTEMPLE ADEMÁS DE LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1, ANEXO 1-A Y ANEXO 1-B, LAS FECHAS Y RUTINAS DE TRABAJO EN CADA LOCALIDAD EN DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO, (UNO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO). ASÍ MISMO DEBERÁ PRESTAR TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN SIN INCLUIR LAS REFACCIONES.

EL “PROVEEDOR” SE OBLIGA A ATENDER LOS REPORTES DE SERVICIO CORRECTIVO EN UN PLAZO MÁXIMO DE  (2) DOS DÍAS HÁBILES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO ADICIONAL, EN EL CASO DE LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN, ESTAS SERÁN SUMINISTRADAS DE ACUERDO CON LA COTIZACIÓN, LA CUAL DEBERÁ ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DE LA REGIÓN SANITARIA QUE SE TRATE, PARA SU POSTERIOR SURTIMIENTO, FACTURACIÓN Y PAGO, SIN CONSIDERAR LOS GASTOS DE INSTALACIÓN LOS CUALES CORRERÁN A CARGO DEL “PROVEEDOR”.

LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEBERÁN CONSIDERAR LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, UTILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, TRANSPORTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO GASTO POR LA REALIZACIÓN DE TALES CONCEPTOS, CON EXCEPCIÓN DE LAS REFACCIONES, LAS CUALES SE DEBERÁN FACTURAR POR SEPARADO.

  - CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

EL “PARTICIPANTE” DEBERÁ CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, ORGANIZACIÓN SUFICIENTE, PERSONAL PROFESIONAL NECESARIO Y ELEMENTOS PROPIOS DEBIDAMENTE CALIFICADOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO OPORTUNO, CON CALIDAD, PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO REQUERIDO.

EN EL CASO DEL EQUIPO MÉDICO DEBERÁ PRESENTAR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN EMITIDOS POR EL FABRICANTE.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL “PROVEEDOR” ASUME LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO CON SU PERSONAL, SU CUMPLIMIENTO Y DEMÁS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS, ASÍ COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y PRESTACIONES QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DE IGUAL MANERA SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE OCASIONEN A LA “CONVOCANTE”, TERCEROS EN SUS BIENES O EN LAS PERSONAS. EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO A SUS EMPLEADOS, EL “PROVEEDOR” ABSORBERÁ TODAS LAS RESPONSABILIDADES LIBERANDO A LA “CONVOCANTE”, DE RESPONSABILIDAD ALGUNA A ÉSTE RESPECTO.

  - REQUISITOS DE FACTURACIÓN

LAS FACTURAS QUE AMPARAN LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS;

- SER IMPRESAS POR ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO POR LA  S.H.C.P.

- CONTENER FECHA DE IMPRESIÓN.

- VIGENCIA DE LA FACTURA Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPRESOR AUTORIZADO.

- NÚMERO DE FOLIO.

- NOMBRE, DENOMINACIÓN SOCIAL. DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DEL R.F.C. DE QUIEN LO EXPIDE.

- LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

- IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA.

- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO.

- QUE EL NÚMERO DE SERVICIOS POR EL PRECIO UNITARIO ESTÉN CORRECTOS, Y EL CÁLCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ESTE BIEN APLICADO, ASÍ COMO LA SUMA DE ESTOS ESTÉN CORRECTOS.

LOS DATOS ANTERIORES DEBERÁN ESTAR IMPRESOS EN LA FACTURA POR LA MISMA MÁQUINA QUE LA GENERA, EN CASO CONTRARIO NO SE GESTIONARÁ NINGÚN TRÁMITE.

# 4.-  JUNTA ACLARATORIA.

A ESTE ACTO PODRÁ ASISTIR PREFERENTEMENTE SOLO UN REPRESENTANTE DEL “PARTICIPANTE”.

LA JUNTA SE LLEVARÁ A CABO A LAS 13:00 P.M. EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES UBICADO EN EL “DOMICILIO”.

EN LA QUE SE DARÁ RESPUESTA ÚNICAMENTE A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL “PARTICIPANTE”. EL ANEXO 6 DEBERÁ ENTREGARSE A MÁS TARDAR ANTES DE LAS 12:00 P.M. DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2011, EN ARCHIVO AL CORREO ELECTRÓNICO hector.skinfield@jalisco.gob.mx  Y/O mariadeguadalupe.sanchez@jalisco.gob.mx O EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. (DEBERÁN SER EN FORMATO DE WORD).

LA ASISTENCIA DE LOS INTERESADOS NO ES OBLIGATORIA, SIN EMBARGO DEBERÁN ACEPTAR LO AHÍ ACORDADO EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PODRÁN MODIFICAR CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y ACLARAR DUDAS DE LAS BASES. LA COPIA DEL ACTA RESPECTIVA QUEDARÁ A LA DISPOSICIÓN EN EL “DOMICILIO”, DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 14:30 HORAS Y EN LA PÁGINA DEL ORGANISMO www.ssj.jalisco.gob.mx.

EL ACTA QUE SE GENERE DE ESTE EVENTO FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS PRESENTES BASES PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.

# 5.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

LA EMPRESA CONCURSANTE DEBERÁ EXAMINAR TODAS LAS INSTRUCCIONES, FORMULARIOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES QUE FIGUREN EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, YA QUE SI OMITE ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS INDISPENSABLES REQUERIDOS O PRESENTA UNA PROPOSICIÓN QUE NO SE AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL “ANEXO 1 ANEXO 1-A Y ANEXO 1-B”, EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, DESCALIFICARÁ DICHA PROPOSICIÓN DE CONFORMIDAD A LOS MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN Y A LOS DERECHOS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  ESTABLECIDOS EN EL CUERPO DE LAS PRESENTES BASES.

6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

- CADA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN UN SOLO SOBRE DEBIDAMENTE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, FIRMADO EN LA SOLAPA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INDICANDO EN EL MISMO EL NOMBRE DEL “PARTICIPANTE” Y NÚMERO DE CONCURSO, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 7.2 INCISO D) DE LAS PRESENTES BASES.

- DEBERÁN DIRIGIRSE A LA  “CONVOCANTE”, PRESENTARSE MECANOGRAFIADAS O IMPRESAS EN ORIGINAL, PREFERENTEMENTE ELABORADAS EN PAPEL MEMBRETADO DEL “PARTICIPANTE” O EN PAPEL BLANCO SIN MEMBRETE.

- TODA LA DOCUMENTACIÓN REDACTADA POR EL “PARTICIPANTE” DEBERÁ SER PRESENTADA EN ESPAÑOL, Y CONFORME A LOS ANEXOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN (ANEXO 1, ANEXO 1 A Y ANEXO 1 B) PARA LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS LOCALIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO A, EL SERVICIO SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN COMPLETO, SI ALGÚN TEXTO SE ENCUENTRA EN INGLÉS DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LOS ANEXOS ANTES MENCIONADOS (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), DE ESTAS BASES, PODRÁN PRESENTARSE TAL CUAL, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, LAS CERTIFICACIONES, LOS FOLLETOS Y CATÁLOGOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, PREFERENTEMENTE TRADUCIDOS AL ESPAÑOL EN COPIA SIMPLE.

- EL “PARTICIPANTE” O SU REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ FIRMAR EN FORMA AUTÓGRAFA TODA LA DOCUMENTACIÓN PREPARADA POR ÉL.

- LOS “PARTICIPANTES” DEBERÁN PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA.

- LA PROPOSICIÓN NO DEBERÁ CONTENER TEXTOS ENTRE LÍNEAS, RASPADURAS, ALTERACIONES, TACHADURAS NI ENMENDADURAS.

- DEBERÁN COTIZAR ÚNICAMENTE LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE.

- LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO AL FORMATO DEL ANEXO B, INDICANDO LOS PRECIOS EN MONEDA NACIONAL. LAS COTIZACIONES DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS, POR LO QUE UNA VEZ PRESENTADA LA PROPUESTA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN COSTO EXTRA DEBERÁ ESTAR SELLADA, CON EL NOMBRE Y FIRMA EN TODAS SUS HOJAS  POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

- LAS OFERTAS DEBERÁN REALIZARSE CON ESTRICTO APEGO A LAS NECESIDADES MÍNIMAS PLANTEADAS POR LA “CONVOCANTE” EN LAS PRESENTES BASES, DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, SO PENA DE DESCALIFICACIÓN.

- MENCIONAR SI LOS PRECIOS COTIZADOS SERÁN LOS MISMOS EN CASO DE QUE LA “CONVOCANTE” OPTE POR ADJUDICAR PARTE DE LOS BIENES O SERVICIOS.

TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBERÁ SER EN IDIOMA ESPAÑOL Y PESOS MEXICANOS.

# 7.- DESARROLLO DEL PROCESO

# 7.1.- CONTENIDO DE OFERTAS (MANERA INDISPENSABLE)

LA OFERTA SE DEBERÁ PRESENTAR EN UN SOLO SOBRE DEBIDAMENTE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, FIRMADO EN LA SOLAPA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INDICANDO EN EL MISMO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y NÚMERO DE CONCURSO, CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS INDISPENSABLES:

- ANEXO No. 2, “PROPUESTA TÉCNICA” DEBIDAMENTE LLENADO CONFORME AL PUNTO 6 “INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE OFERTAS” DE ESTAS BASES Y DEBERA COINCIDIR CON EL ANEXO No. 1 (ESPECIFICACIONES MÍNIMAS), ANEXO 1-A Y ANEXO 1-B.

- ANEXO No. B, “PROPUESTA ECONÓMICA” DEBIDAMENTE LLENADO CONFORME AL PUNTO 6 “INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE OFERTAS” DE ESTAS BASES.

- ANEXO No. 3 “CARTA COMPROMISO”, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

- CARTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE COMPROMETE A TRASLADAR LAS UNIDADES MÓVILES DE LA REGION DONDE SE ENCUENTREN A SU TALLER Y REGRESARLAS (EN CASO DE SER NECESARIO), ESTO SERÁ POR CUENTA DEL PARTICIPANTE.

- CARTA DE RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO AUTORIZADO O FABRICANTE DEL EQUIPO MÉDICO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS.

- CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN COMPLETOS, VIGENTES, EMITIDOS POR ORGANISMO CERTIFICADOR AUTORIZADO, DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS: MULTÍMETRO, AMPERÍMERO DE GANCHO, OSCILOSCOPIO, TERMOMETRO, MEDIDOR DE CORRIENTE DE FUGAS Y ARMÓNICOS, POR LO MENOS.

- COPIA FOTOSTATICA DE CUANDO MENOS DOS CONTRATOS DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS (SIN PRECIOS E IMPORTES) EN LOS QUE SE CONSTATE QUE HAN PROPORCIONADO SERVICIOS SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES.

- PRESENTAR JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA SOFTWARE DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA QUE LO REQUIERAN.

- CARTA DE RESPALDO DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD RADIOLOGICA.

7.2. - ESTE ACTO SE LLEVARÁ A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- A ESTE ACTO DEBERÁ ASISTIR EL “PARTICIPANTE” O UN REPRESENTANTE DEL MISMO.

- LOS “PARTICIPANTES” QUE CONCURRAN AL ACTO, FIRMARÁN UN REGISTRO PARA DEJAR CONSTANCIA DE SU ASISTENCIA A PARTIR DE LAS 10:30 A.M. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO SEÑALADO PARA EL MISMO SE CERRARÁ EL REGISTRO Y POR NINGÚN MOTIVO SE ACEPTARA EL REGISTRO DE NINGUNA EMPRESA MAS.

- EN EL MOMENTO EN QUE SE INDIQUE, INGRESARÁN LOS “PARTICIPANTES” A LA SALA, REALIZÁNDOSE LA DECLARACIÓN OFICIAL DE APERTURA DEL ACTO.

- LOS “PARTICIPANTES” REGISTRADOS ENTREGARÁN EN UN SOLO SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA SEÑALANDO CLARAMENTE NOMBRE DEL “PARTICIPANTE”, NO. DEL CONCURSO, EN CASO DE OMITIR ALGÚN DATO DE LOS SOLICITADOS EN ESTE INCISO, EL PERSONAL DE LA “CONVOCANTE” LE SOLICITARÁ AL O LOS PARTICIPANTES QUE CUBRAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SEGUIR CON EL ACTO.

- SE HARÁ MENCIÓN DE LOS “PARTICIPANTES” EN BASE AL REGISTRO DE ASISTENCIA ASÍ COMO LOS MIEMBROS DE LA “CONVOCANTE” PRESENTES.

- LOS MIEMBROS DE LA “CONVOCANTE” PROCEDERÁN A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS VERIFICANDO QUE CONTENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

- LOS INTEGRANTES DE LA “CONVOCANTE” Y LOS “PARTICIPANTES” PRESENTES QUE QUISIERAN HACERLO, RUBRICARÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUEDARÁN EN PODER DE LA “CONVOCANTE”, EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SERÁ EFECTUADO POR  LA “CONVOCANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL DICTAMEN TÉCNICO SERÁ EMITIDO POR LA “CONVOCANTE”.

8.- DICTÁMEN TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA Y HORA DE ESTE ACTO SE DARÁ A CONOCER AL TÉRMINO DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL “DOMICILIO”, PUDIÉNDOSE ADELANTAR O POSPONER LA FECHA Y HORA SEÑALADA SI LA “CONVOCANTE” LO CONSIDERA CONVENIENTE, NOTIFICANDO A LOS PARTICIPANTES ASISTENTES.

9. -CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.

PARA EVALUAR ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS OFERTAS, OBJETO DE ESTE CONCURSO, A JUICIO DEL O.P.D.  SERVICIOS DE SALUD JALISCO SE CONSIDERARA:

- APEGO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES.

- CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS INDISPENSABLES.

- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS INDISPENSABLES.

- CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES.

- EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS QUE CON ANTERIORIDAD HUBIEREN SIDO CONTRAÍDOS POR LA EMPRESA PARTICIPANTE CON  EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y/O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN FEDERAL O ESTATAL.

- EL PRECIO OFERTADO.

EN NINGÚN CASO SE UTILIZARÁN MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LAS EVALUACIONES.

EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ANALIZARA LAS PROPUESTAS Y DETERMINARA EL POSTOR QUE OFRECE LO ESTABLECIDO EN BASES.

PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS, SE PROCEDERÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 17 Y 19 DE LA “LEY” Y ARTÍCULO 20 DE SU “REGLAMENTO”.

LA CONVOCANTE, CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANTES MENCIONADOS, ELABORARÁ UN CUADRO COMPARATIVO QUE SERVIRÁ DE FUNDAMENTO PARA DETERMINAR EL GANADOR Y EMITIR EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN.

QUEDA A CRITERIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD JALISCO VISITAR LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES PARA CONSTATAR QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

10. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.

LA “CONVOCANTE” DESCALIFICARÁ A LOS “PARTICIPANTES” POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA “LEY”

- CUANDO SE COMPRUEBE SU INCUMPLIMIENTO O MALA CALIDAD COMO “PROVEEDOR” DEL GOBIERNO  FEDERAL,  DEL ESTADO DE JALISCO O MUNICIPAL O DE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA.

- SI UN MISMO SOCIO O ADMINISTRADOR FORMA PARTE DE DOS O MÁS DE LAS EMPRESAS “PARTICIPANTES”.

- CUANDO SE PRESUMA QUE EXISTE ARREGLO ENTRE LOS “PARTICIPANTES” PARA ELEVAR LOS PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.

- SI SE COMPRUEBA QUE AL “PARTICIPANTE” POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SE LE HUBIEREN RESCINDIDO UNO Ó MÁS CONTRATOS CON EL GOBIERNO  FEDERAL,  DEL ESTADO DE JALISCO O MUNICIPAL O DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD PÚBLICA, EN UN PLAZO NO MAYOR A SEIS MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE PROCESO.

- CUANDO LA “CONVOCANTE” TENGA CONOCIMIENTO POR ESCRITO, DE IRREGULARIDADES IMPUTABLES AL “PARTICIPANTE”, EN EL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN CONTRATO CON EL GOBIERNO  FEDERAL,  DEL ESTADO DE JALISCO O MUNICIPAL O DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD PÚBLICA, EN UN PLAZO NO MAYOR A SEIS MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE PROCESO.

- CUANDO ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS PREPARADOS POR EL “PARTICPANTE” NO ESTÉ FIRMADO POR LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO.

- SI LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS TUVIERAN TEXTOS ENTRE LÍNEAS, RASPADURAS, ALTERACIONES, TACHADURAS O ENMENDADURAS.

- SI LA PROPUESTA TÉCNICA INCLUYE DATOS ECONÓMICOS, QUE TENGA REFERENCIA CON EL COSTO DE LOS BIENES OBJETO DEL  PROCESO.

- SI PRESENTARAN DATOS FALSOS.

- POR INCUMPLIMIENTO EN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS DE LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS, YA QUE DEBERÁN APEGARSE A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LA “CONVOCANTE”, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES.

- LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO O MUESTRA FÍSICA SOLICITADOS.

- SI SE COMPRUEBA QUE EL “PARTICIPANTE” NO DEMUESTRA TENER CAPACIDAD FINANCIERA, DE OPERACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN ADECUADA.

- SI EL “PARTICIPANTE” ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LA “CONVOCANTE”, PARA TRATAR DE INFLUIR EN LA EVALUACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA, DEL PRESENTE PROCESO.

- CUANDO EL “PARTICIPANTE” NIEGUE EL ACCESO A SUS INSTALACIONES A LA “CONVOCANTE” EN CASO DE QUE ESTA ÚLTIMA DECIDA REALIZAR VISITA.

- EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN INHABILITADOS POR EL PADRÓN DEL PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, O POR ALGUNA AUTORIDAD YA SEA MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL EN LA CONTRATACIÓN DE ALGÚN BIEN Y/O SERVICIO O DURANTE EL PROCESO DE ESTOS.

- POR NO CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PUNTO 7.1.

11. DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO.

LA “CONVOCANTE” PODRÁ DECLARAR  PARCIAL O TOTALMENTE DESIERTO EL PROCESO:

- CUANDO NINGÚN “PARTICIPANTE” SE REGISTRE O NO SE RECIBA NINGUNA PROPUESTA EN EL ACTO MENCIONADO EN EL NUMERAL 7.1 DE LAS BASES

- SI A CRITERIO DE LA “CONVOCANTE” NINGUNA DE LAS PROPUESTAS CUBRE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD, PRECIO, ENTREGA ETC. Y POR LO TANTO FUERAN INACEPTABLES.

- SI NO SE CUENTA POR LO MENOS CON UNA PROPUESTA QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES.

- SI DESPUÉS DE EFECTUADA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA NO FUERA POSIBLE ADJUDICAR EL CONTRATO A NINGÚN “PARTICIPANTE”.

- POR EXCEDER DEL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROCESO.

12. SUSPENSIÓN DEL PROCESO.

LA “CONVOCANTE” PODRÁ SUSPENDER PARCIAL O TOTALMENTE EL PROCESO:

- CUANDO SE PRESUMA QUE EXISTE ARREGLO ENTRE LOS PARTICIPANTES PARA PRESENTAR SUS OFERTAS DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.

- POR ORDEN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA DE AUTORIDAD JUDICIAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO CON MOTIVO DE DENUNCIAS O INCONFORMIDADES; ASÍ COMO POR LA “CONVOCANTE”, EN LOS CASOS EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE ALGUNA IRREGULARIDAD.

- POR EXCEDER EL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROCESO.

- CUANDO SE PRESUMA LA EXISTENCIA DE OTRAS IRREGULARIDADES GRAVES.

13. CANCELACIÓN DEL PROCESO.

LA “CONVOCANTE” PODRÁ CANCELAR PARCIAL O TOTALMENTE EL PROCESO:

- EN CASO FORTUITO, DE FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL.

- CUANDO SE DETECTE QUE LAS BASES DEL PROCESO EXCEDEN A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES QUE SE PRETENDE ADQUIRIR.

- POR ORDEN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA DE AUTORIDAD JUDICIAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO CON MOTIVO DE DENUNCIAS O INCONFORMIDADES, O POR LA “CONVOCANTE” DE TENER CONOCIMIENTO DE ALGUNA IRREGULARIDAD.

- SI SE COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES.

- POR EXCEDER EL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROCESO.

- SI LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS “PARTICIPANTES” NO ASEGURAN A LA “CONVOCANTE” LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA SU ADJUDICACIÓN.

- SI POR CAUSAS IMPUTABLES EL PROVEEDOR NO SE FIRMA EL CONTRATO O ÉSTE NO ENTREGA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN EL CASO DE QUE SEA REQUERIDA.

14. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE la Resolución DE ADJUDICACIÓN.

LA “CONVOCANTE” PUEDE EMITIR RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN EL MISMO DÍA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SI ASÍ LO CONSIDERA CONVENIENTE.

LOS “PARTICIPANTES” INTERESADOS PODRÁN DESCARGAR COPIA DE LA RESOLUCIÓN EN LA PÁGINA DEL “ORGANISMO”,  EN LA DIRECCIÓN: WWW.SSJ.JALISCO.GOB.MX.

15. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LOS “PROVEEDORES” ADJUDICADOS CON UN MONTO MAYOR DE $323,872.00, I.V.A. INCLUIDO,   DEBERÁN CONSTITUIR UNA GARANTÍA A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO, TANTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU CONTRATO, EN TIEMPO Y FORMA,  DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES, EN MONEDA NACIONAL, POR EL IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL TOPE MÁXIMO DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO EN SU CASO, A TRAVÉS DE FIANZA CONFORME AL ANEXO 6. ÉSTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARLA 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DEL ACTA DE RESOLUCIÓN EN EL “DOMICILIO”, DE NO PRESENTAR LA GARANTÍA NO SE ENTREGARÁ EL CONTRATO. LA GARANTÍA SERÁ CON UNA VIGENCIA  A PARTIR DEL INICIO DEL SERVICIO Y HASTA UN MES POSTERIOR AL TÉRMINO DEL MISMO. LA FIANZA DEBERÁ DE ESPECIFICAR CLARAMENTE QUE SE EXPIDE PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES REQUERIDAS Y CONTRAÍDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO NO.  ITP-036-11, LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO. POR LO TANTO LA GARANTÍA SE  HARÁ EFECTIVA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LOS “PROVEEDORES” ADJUDICADOS CON UN MONTO MENOR DE $323,872.00, I.V.A. INCLUIDO, DEBERÁN PRESENTAR A LA FIRMA DEL PEDIDO/CONTRATO, UNA CARTA COMPROMISO (CARTA MEMBRETADA DE LA EMPRESA), DONDE GARANTICE EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES REQUERIDAS Y CONTRAÍDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO NO. ITP-036-11.

LA FIANZA SÉ EXPEDIRÁ MEDIANTE PÓLIZA QUE EXPIDA COMPAÑÍA AUTORIZADA CON DOMICILIO EN EL ESTADO TRATÁNDOSE DE EMPRESAS DOMICILIADAS EN ESTA ENTIDAD, CUANDO TENGAN SU DOMICILIO FUERA DEL ESTADO DE JALISCO, DEBERÁN EXHIBIR LA GARANTÍA DE LA ACEPTACIÓN DE LA AFIANZADORA QUE LO EXPIDA, DE SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DEL FUERO COMÚN DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

EN CASO DE QUE NO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN ESTE PUNTO, LA “CONVOCANTE” PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PARTICIPANTE QUE HUBIERE OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR DE ACUERDO AL RESULTADO DEL CUADRO COMPARATIVO ECONÓMICO QUE HAYA DADO ORIGEN A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O BIEN PROCEDER A UN NUEVO PROCESO, SI ASÍ LO DETERMINA CONVENIENTE LA MISMA.

16. FIRMA DEL CONTRATO.

UNA VEZ ADJUDICADO EL SERVICIO Y ANTES DE  INICIAR EL MISMO,  DEBERÁ DE PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  CITA EN  DR. BAEZA ALZAGA NO. 107, COL. CENTRO, C.P. 44100.

CON LA FINALIDAD ACREDITAR LOS DATOS ASENTADOS EN EL ANEXO 4 (ACREDITACIÓN), LOS “PROVEEDORES” DEBERÁN PRESENTAR A LA “CONVOCANTE” EN EL “DOMICILIO”, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO Y FOTOCOPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y LAS MODIFICACIONES RELEVANTES A LA MISMA SI LAS HUBIERE.

- PARA LAS PERSONAS FÍSICAS: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR.

- ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO Y FOTOCOPIA DEL PODER GENERAL O ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DE DOMINIO, EN EL QUE SE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL TANTO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS QUE COMPAREZCAN A TRAVÉS DE APODERADO, COMO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. NINGÚN PODER SE OTORGARÁ POR UNA DURACIÓN MAYOR A 5 CINCO AÑOS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2214 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, SALVO EL CASO DE QUE EL PODER SE HUBIESE EXPEDIDO ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EN CUYO CASO DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUIEN LO OTORGÓ, QUE DICHO PODER NO HA SIDO REVOCADO. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS UNA VEZ COTEJADOS SERÁN DEVUELTOS, QUEDANDO LAS FOTOCOPIAS EN PODER DE LA “CONVOCANTE”.

- COMPROBANTE DE DOMICILIO (LUZ O TELÉFONO VIGENTES).

- COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

- COPIA DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

LOS “PROVEEDORES” SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO, ENTRE LOS 13 A 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, EN ÉL “DOMICILIO”. UNA VEZ RECABADAS TODAS LAS FIRMAS, SE LE PROPORCIONARÁ UN EJEMPLAR, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O A MÁS TARDAR EL DÍA DE LA ENTREGA DEL MISMO.

LOS “PROVEEDORES” O EL REPRESENTANTE LEGAL QUE ACUDA A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON VALIDEZ OFICIAL (PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR).

EL CONTRATO PODRÁ SER MODIFICADO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO.

SI POR CAUSAS IMPUTABLES AL “PROVEEDOR”, NO SE FIRMA EL CONTRATO, LA “CONVOCANTE” PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PARTICIPANTE QUE HUBIERE OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR DE ACUERDO AL RESULTADO DEL CUADRO COMPARATIVO ECONÓMICO QUE HAYA DADO ORIGEN A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O BIEN PROCEDER A UN NUEVO PROCESO SI ASÍ LO DETERMINA CONVENIENTE LA MISMA.

16.1 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PROCESO DE INVITACIÓN O DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, LA VERACIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE.

16.2. DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL ART. 28 DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EL CONTRATO QUE SE DERIVE (N) DEL CONCURSO PODRÁ SER MODIFICADO SIN TENER QUE RECURRIR A LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONCURSO, SIEMPRE QUE LAS MODIFICACIONES SEAN POR CAUSAS NECESARIAMENTE JUSTIFICADAS ANTE LA INSTANCIA QUE AUTORIZÓ EL CONTRATO, CONFORME A LAS SIGUIENTES REGLAS:

A).- EN CUANTO A CONCEPTO DE VOLÚMENES, SÓLO CUANDO EL INCREMENTO NO SEA MÁS DEL 30% DEL MONTO PACTADO INICIALMENTE.

B).- EN LO QUE CORRESPONDE A PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTEN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

NO SE EFECTUARAN MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ESPECIFICACIONES Y EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A UN PROVEEDOR, COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES.

17. FORMA DE PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY, EL PAGO SERÁ EN PESOS MEXICANOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CONVOCANTE Y DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES DEL ORGANISMO. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN LAS OFICINAS DE LA “CONVOCANTE”.

EN EL CASO QUE REQUERÍA QUE EL PAGO DE SUS FACTURAS SEA VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, DEBERÁ ENTREGAR EL ANEXO 7 DEBIDAMENTE LLENADO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL MISMO, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, CON DOMICILIO ANTES MENCIONADO.

18. DEMORAS.

SI EN CUALQUIER MOMENTO EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO, EL “PROVEEDOR”, SE ENCONTRARA EN UNA SITUACIÓN QUE IMPIDIERA LA OPORTUNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL “PROVEEDOR” NOTIFICARÁ DE INMEDIATO POR ESCRITO A LA “CONVOCANTE” LAS CAUSAS DE LA DEMORA Y SU DURACIÓN PROBABLE SOLICITANDO PRÓRROGA (ESTA NOTIFICACIÓN SE DEBERÁ HACER ANTES DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DEL PLAZO QUE TENGA PARA LA PRESTACIÓN).  ANEXANDO SOPORTES DOCUMENTALES QUE AVALEN SU DICHO.

19. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

EN CASO DE DETECTARSE DEFECTOS O INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL CONTRATO Y/O EN LAS BASES, LA “CONVOCANTE” PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LOS BIENES O SERVICIOS.

SE ENTIENDE COMO NO ENTREGADOS LOS BIENES O SERVICIOS EN TÉRMINOS DEL SUPUESTO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, APLICANDO LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, HASTA EN TANTO SEAN ACEPTADOS POR LA “CONVOCANTE”.

20. SANCIONES.

20.1.	La “CONVOCANTE” podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:

- CUANDO EL “PROVEEDOR” NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL PEDIDO Y/O CONTRATO.

- CUANDO HUBIESE TRANSCURRIDO EL PLAZO DE PRÓRROGA QUE EN SU CASO SE LE HAYA OTORGADO AL “PROVEEDOR” PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL PROCESO Y HUBIESE TRANSCURRIDO LA PENA CONVENCIONAL MÁXIMA ESTIPULADA EN EL PUNTO 20.2.

- EN CASO DE ENTREGAR BIENES Y SERVICIOS CON ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS CONTRATADAS, LA “CONVOCANTE” CONSIDERARÁ ESTAS VARIACIONES COMO UN ACTO DOLOSO Y SERÁ RAZÓN SUFICIENTE PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA, AÚN CUANDO EL INCUMPLIMIENTO SEA PARCIAL E INDEPENDIENTEMENTE DE LOS PROCESOS LEGALES QUE SE ORIGINEN.

- CUANDO HUBIESE TRANSCURRIDO EL PLAZO ADICIONAL QUE SE CONCEDA AL “PROVEEDOR” PARA CORREGIR LAS CAUSAS DEL RECHAZO.

20.2	PENAS CONVENCIONALES.

SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR EL IMPORTE DE HASTA EL 10% SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS RESPECTO A LAS FECHAS LÍMITE DE PRESTACIÓN, INDICADA EN EL CONTRATO.

21. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO, NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE OTRA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE LA “CONVOCANTE”.

22.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

LOS “PROVEEDORES” CONTRATADOS ASUMIRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL, EN CASO DE QUE AL SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS A LA “CONVOCANTE” INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS SOBRE PATENTES, MARCAS O DERECHOS DE AUTOR.

23.	RELACIONES LABORALES.

EL “PROVEEDOR” EN SU CARÁCTER INTRÍNSECO DE PATRÓN DEL PERSONAL QUE EMPLEE PARA SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN QUE POR NINGÚN MOTIVO SE CONSIDERE PATRÓN A LA “CONVOCANTE”.

24.	DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

EL “PROVEEDOR” QUEDA OBLIGADO ANTE LA “CONVOCANTE” A RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO; EN EL ENTENDIDO DE QUE DEBERÁ SOMETERSE A LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LE PUDIERA CORRESPONDER.

25.	INCONFORMIDADES

LAS INCONFORMIDADES SE PRESENTARÁN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

26.	VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

PARA CONTAR CON LA SEGURIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE PODRÁN EFECTUAR VISITAS EN CUALQUIER MOMENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PARTICIPANTES A EFECTO VERIFICAR LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN SU PROPUESTA (INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN, SERVICIOS, ETC.), QUE GARANTICEN EL TOTAL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A CALIDAD, VOLÚMENES Y TIEMPOS DE RESPUESTA SOLICITADOS.

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS, EL PERSONAL ASIGNADO SE PRESENTARÁ CON UN OFICIO DE LA “CONVOCANTE”, SOLICITANDO QUE SE LE PRESTEN TODAS LAS FACILIDADES PARA LA MISMA, LOS “PARTICIPANTES” QUE NIEGUEN EL ACCESO A SUS INSTALACIONES PODRÁN SER DESCALIFICADOS DEL “PROCESO” SI LA COMISIÓN ASÍ LO DETERMINARA BAJO CAUSAS JUSTIFICADAS.

GUADALAJARA, JALISCO,  NOVIEMBRE DE 2011.

.

L.C.P. ADA LUCIA AGUIRRE VARELA		            C.P. HÉCTOR SKINFIELD MADRIGAL

DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	            JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANEXO 1

RELACIÓN DE EQUIPO MENOR, TREN MOTRIZ Y CARROCERÍA

| RENGLÒN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | TIPO DE SERVICIO A CONTRATAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICO | 12 | Sistema Eléctrico | NA | NA | Trabajos de Mantenimiento Preventivo. Y el Mantenimiento Correctivo |
|  | 12 | Sistema Hidráulico | NA | NA |  |
|  | 12 | Sistema Hidrosanitario | NA | NA |  |
|  | 12 | Regulador | NA | NA |  |
|  | 10 | Tren Motriz | Mercedez Benz | 2008 |  |
|  | 2 | Tren Motriz | Chevrolet | 2005 |  |
|  | 12 | Carrocería | NA | NA |  |
|  | 12 | Equipo Medico |  |  |  |
|  | 12 | Aire Acondicionado |  |  |  |

SERVICIOS REQUERIDOS POR EQUIPO

| RENGLÒN | DESCRIPCIÓN | TIPO DE SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carroceria | - Inspección visual de paneles y puertas dentro de la unidad. - Revisión general de elementos del tablero de control. - Revisión de puerta pantografica - Ajuste de puertas, reapretar tornillería - Revisión y ajuste de puertas deslizables - Ajustes de sistema eléctrico de 12 volts (luces externas, iluminación interna, tablero de control, etc - Si es necesario cambiar luces externas e internas de la unidad - Revisión y ajuste de sistema de puertas pantograficas - Revisión de limpia brisas - Cambiar limpia brisas |
| 1 | Sistema Eléctrico | Planta de Emergencia. - Revisar el nivel de gasolina - Revisar la vibración excesiva, ruido - Checar que el filtro de aire - Inspeccionar hogar de la planta (seguridad) - Revisar nivel y condiciones del aceite - Inspeccionar en busca de no fugas de combustible - Inspeccionar en busca de no fugas de aceite - Limpieza de filtro de aire - Limpieza de filtro de aire - Cambio de Aceite* - Cambio de filtro de aceite* - Parachispas - Cambio del elemento filtro - Limpieza de motor - Reapretar tornillos y tuercas - Limpieza de filtro de combustible - Limpieza y ajuste de los electrodos de la bujía - Sustituir Bujía - Quitar carbón de la cabeza del cilindro - Limpieza de la base del motor (bandeja de aceite) - Ajuste distancias de válvulas - Quitar carbón de la cabeza del cilindro - Limpieza de la base del motor (bandeja de aceite) - Ajuste distancias de válvulas - Sustituir líneas de combustible - Revisar motor Sensor. - Revisar Conexiones. - Cambiar Sensor (en caso de ser necesario. - Retirar rastros de polvo. Caja de Control - Cambio de baterías del Interfon. - Reapretar tornillos. - Checar elemento de cierre. - Revisión de corriente. - Quitar rastros de polvo de la caja de control - Comprobar elementos de Caja de Control (contactos, Switch, Interfon) Iluminación - Revisión de corriente. - Revisión sujeción de lámparas. - Cambiar distintas lámparas que lo necesiten. - Retirar rastros de polvo con un trapo - Revisar funcionamiento de las distintas lamparas. Centro de Carga - Revisión de corriente. - Revisar sujeción. - Reposición de refacciones menores. - Retirar rastros de polvo - Chequeo de pastillas (abombadas, quemadas, maltratadas) - Verificar estado físico del centro de carga Transfer - Checar manija de cambio de transferencia. - Reapretar tornillos. - Retirar rastros de polvo - Revisar mecanismo de selección Conexión a C.F.E. (Base Mural) - Reapretar tornillos. - Ajustar cable - Para todos los equipos, verificar parametros de funcionamiento. - Retirar rastros de polvo - Verificar estado físico de la base mural - Verificar estado físico de la clavija - Verificar estado de la extensión Acumulador - Recuperar nivel de electrolito agregando agua desmineralizada hasta cubrir las placas. - Limpiar sulfatación de las terminales del acumulador y del vehiculo. - Asegurar la sujeción del acumulador a la base para evitar la vibración. - Verificar el voltaje del acumulador o batería. Regulador - Verificar que el regulador este libre productos que puedan provocar mal funcionamiento - Verificar conexiones - Verificar que los componentes electronicos del regulador no presenten huellas de calentamiento - Verificar que no existan signos de calentamiento o rastros de humo en el regulador - Verificar que las soldaduras se encuentren en perfecto estado - Verificar que los varistores no presenten signos de sobrecalentamiento. |
| 1 | Sistema hidráulico | Gato Hidráulico. - Checar conexiones, entrada y salida de aceite - Inspeccionar en busca de no fugas en gato - Revisar y buscar no fugas en pistón - Revisar y reapretar estóperos Mangueras. - Checar conexiones de mangueras - Checar resequedad de mangueras - Inspeccionar mangueras en busca de no fugas Bomba Hidráulica. - Mantener el equipo limpio - Revisar conexiones, roscas, enchufes rápidos - Revisar nivel de aceite - Checar condiciones del aceite - Revisar la operación de la válvulas direccionales - Inspeccionar no fugas |
| 1 | Sistema hidrosanitario | Tanque de agua. El tanque de agua potable, de la unidad móvil, es de acero inoxidable, las tomas y salidas de agua están selladas para evitar la contaminación de la misma. - Inspección de válvulas - Verificar conexiones - Revisar mangueras - Limpieza y desinfección del tanque de agua potable - Reparación de fugas en caso de presentarse - Llenar tanque de agua Tanque de agua residual - Inspección de válvulas - Verificar conexiones - Revisar mangueras - Vaciar tanque de agua - Limpieza del tanque de agua residual - Desinfección total del tanque de agua residual - Reparación de fugas en caso de presentarse Baños - Limpiar, secar y desinfección de los asientos de los inodoros y los accesorios - Limpieza de las salidas de ventilación, luces y otros accesorios - Inspección de tubería en busca de fugas en sistema de inodoro y lavabo - Barra los pisos y recoja cualquier basura o desperdicio |
| 1 | Tren Motriz* | Motor - Cambio de bandas, en caso de requerirse - Cambio de mangueras, en caso de requerirse - Cambio de filtros - Cambio de aceite - Revisión, ajuste y Reparación radiador en caso de requerirse - Ajuste en soporte del motor - Afinación mayor - Comprobación de hermeticidad (8 bar) - Aplicación de grasa a los sistemas que así lo requieran - Limpieza general (lavado) - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado del motor - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado de la tubería de aspiración, entre el filtro de aire y el motor. - Reapretar, con el motor frio, colector de escape (motor) - Ajustar juego de válvulas del motor (motor) - Limpiar el filtro sedimentador (motor) - Renovar filtros de combustible (motor) - Valvula de drene (motor) - Cambiar filtro de aire (motor) - Comprobar estado de correas trapezoidales (motor) - Comprobar estado y ajustar freno de motor Frenos - Examinar el desgaste de las balatas de freno y cambio de balatas en caso de requerirse - Rectificado de tambores en caso de requerirse - Ajuste de mecanismos - Ajuste de ductos - Cambio de líquido - Verificación del sistema neumático - Revisar y corregir presión de inflado de los neumáticos - Cambio de mangueras que denotan envejecimiento o presentan fisuras - Verificar la posición de los ejes de levas de freno - Comprobar el funcionamiento de freno de servicio y estacionamiento LLantas - Rotación - Alineación - Balanceo - Cambio de birlos (Solo los necesarios) Clutch - Ajuste de clutch - Cambio de soportes en caso de requerirse Transmisión - Cambio de aceite - Cambio de filtro - Afinación mayor - Ajustes y lubricación de sistemas móviles - Comprobar el nivel del liquido y corregirlo del sistema de transmisión - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado de la transmisión Suspensión - Cambio de hules y bujes en caso de requerirse - Revisión apriete de pernos y tornillos - Brío a las muelles en caso de requerirse Varios - Cambio de aceite Eje Trasero - Limpiar exteriormente respiraderos en la transmisión y eje trasero - Comprobar el nivel del liquido y corregirlo del sistema de eje trasero - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado del eje trasero - Regular el tornillo de ajuste con pieza deslizante del eje trasero - Comprobar el nivel del liquido y corregirlo del sistema de refrigeración - Comprobar estado y obstrucción por suciedad del enfriador de aire del tubo. - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado de la dirección - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado de la caja de dirección - Comprobar el nivel del liquido y corregirlo del sistema de dirección hidráulica - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado en las tuberías de aceite, combustible, liquido para sistemas hidráulicos y aire comprimido. - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado en depósitos, dispositivos neumáticos e hidráulicos, amortiguadores, cubiertas, guarniciones, tapas de protección - Comprobar el juego de la dirección, el juego y el estado del varillage de dirección - Comprobar el seguro de las tuercas de la barra de acoplamiento y biela de dirección, palanca intermedia de dirección - Comprobar que no existan fugas y verificar el estado del sistema de escape. - Engrase completo del chasis - Apretar, observar el torque adecuado de tornillos “U” (chasis) - Embrague (chasis) - Examinar visualmente los muelles (chasis) - Palanca de la barra de acoplamoiento y palanca de ataque (chasis) - Examinar el desgaste del árbol de transmisión, el desgaste de articulaciones y de los manguitos corredizos - Medir la carrera de lo cilindros de rueda - Comprobar el nivel del liquido y corregirlo del sistema de accionamiento del embrague - Comprobar el nivel del liquido y corregirlo del sistema de baterías - Examinar puntos de lubricación - Vaciar el agua condensada del depósito de aire comprimido - Control final; recorrido de prueba, prestando atención a la seguridad del funcionamiento para la circulación de los frenos, dirección, neumáticos, alumbrado, señales acústicas y luminosas. |
| 1 | Aire Acondicionado | - Sustitucion de filtros de aire - Comprobacion de temperaturas de ida de fluido - Verificacion del funcionamiento de aparatos de alarma y seguridad - Verificacion de estanqueidad del circuito neumatico - Verificacion y ajuste de termostato, presostatos y humidostatos - Verificacion del funcionamiento de valvulas - Limpieza de difusures y rejillas - Canalizacion de condensados - Limpieza de dbandejas de recojida de condensados - Limpieza y ajuste de estanqueidad del equipo - Verificacion y ajuste de termometros y manometros - Verificacion y limpieza de elementos actuadores - Comprobacion de interruptores y disyuntores - Contraste y ajuste de los aparatos de medida |
| 1 | Sistema Equipo Medico | Mastografo - Comprobacion de la sujecion - Comprobacion de el anclaje - Inspeccion visual de el equipo - Comprobacion y correccion de cableado - Comprobacion y correccion de tornillería - Comprobación la posición de cerrado de colimadores - Verificacion del estado del tubo de rayos "X" - Verificacion y colocacion correcta de tapás, teclas, selectores, pulsadores - Comprobar y lubricar partes móviles - Comprobar frenos electromecánicos mecánicos y clutch - Comprobar elementos de fijacion - Comprovar los movimientos del equipo - verificacion de pedal - Verificacion de conectores y cables - Revision de fuentes de alimentacion - Verificacion y limpieza de tarjetas electronicas - Verificacion de sistemas de enfriamiento - Verificacion de botones y luces indicadoras - Verificacion de conectores y cables - Verificacion de comando de emision de rayos "X" - Verificar pantalla y tablero de control - Verificacion de corrientes y voltajes - Recalibracion de tiempos cortos y largos - Calibracion de equipo en general - Comprobar funcionamientos electrico-mecanicos - Verificar compresión. - Comprobar resistencia de conductor de protección. (*) - Comprobar resistencia en cables de alta tensión, chequeo de fugas y niveles de aceite dieléctrico en bloque de alta tensión. (*) - Comprobar integridad, fragilidad y contracción de los cables. - Revisión y verificación de reveladores y contactores. - Ajuste de frenos eléctricos y sistemas de fijación y cambio en caso de avería. - Revisión de fuentes de alimentación. (*) - Revisión y cambio de silicón en terminales de alta tensión. - Ajuste y centrado de colimador. - Comprobar valor exacto de fusibles. - Recalibración de los valores de más. (*) - Recalibración de los valores de kv. (*) - Comparar los kv realmente medidos y reajustar el instrumento, si es preciso. (*) - Recalibración de tiempos cortos y reajustar si lo requiere. (*) - Recalibración de tiempos largos y reajustar si lo requiere. (*) - Calibración de factores del tubo de rayos “x”. (*) - Calibración y puesta en funcionamiento del equipo en general, incluyendo limpieza y lubricación de partes. (*) - Comprobar suavidad de marcha de los movimientos del equipo. - Comprobar todos los funcionamientos eléctricos y mecánicos, prestando atención a los defectos no apreciados. - Cableado.- verificar que el cableado este en buenas condiciones en todo el sistema, que los cables de alta tensión no presenten fracturas o pérdida de aislamiento que estén bien conectados, tanto al tubo de rayos como alta tensión, revisar que corrientes de fuga por el cable de tierra física este en niveles preliminares. - Comprobar dispositivos de seguridad e interruptores. - Perillas, botones, manijas y carátulas.- verificar que cada una de estas piezas estén en buenas condiciones y que realicen la función para lo cual están diseñadas. - Recambio de válvulas, lámparas indicadoras, circuitería, empaques, cadenas, bandas, microswitch, si se requiere para el optimo funcionamiento del equipo. - Paletas de presión.- Verificar que los movimientos de deslizamiento, hacia arriba, abajo y compresión funcionen adecuadamente, en manual y automático, ajustar, y engrasar sistema mecánico cuando sea necesario, verificar seguridades. - Tubo de rayos x.- Verificar que el tubo de rayos x este en buenas condiciones, inserto y coraza. (*) - Pupitre.- Verificar que botones, focos y perillas funcionan adecuadamente. - Generador de rayos x - Verificar que los siguientes circuitos funcionen adecuadamente auxiliándose para ello con instrumentos de medición y calibración necesarios. - Verificar convertidor (*) - Verificar banco de Capacitores (*) - Verificar fuentes de Alimentación (*) - Verificar circuito de control de filamentos y corriente (*) - Verificar circuito de control de rotor (*) - Verificar que el tanque de alta tensión tenga el nivel de aceite dieléctrico adecuado en los receptáculos y también verificar que no haya arqueos, presencia de humedad y agentes dañinos para el transformador. (*) - Verificar que el colimador funcione adecuadamente. - Verificar que la fuente radioactiva coincida con el campo del haz de luz, y que no haya fugas radioactivas anormales (*) - Verificar que el bucky este centrado con respecto al tubo de rayos x utilizado. (*) - Verificar que el bucky este sincronizado con el disparo y que la rejilla funcione y oscile correctamente. (*) - Pruebas operativas de Funcionamiento en General Comprobar dispositivos de seguridad Reveladora - Limpieza e inspeccion visual del equipo - Verificar cableado general del equipo - Lubricacion de flecha principal de movimiento . - Limpieza y revisión de tanques de revelado, fijador y agua. - Limpieza y revisión de flecha principal de movimiento y motor de transmisión. - Limpieza y revisión del sistema de secado. - Limpieza y revisión de ensamble detector de película. - Limpieza y revisión de bombas de refuerzo y recirculación de revelador y fijador. - Limpieza y revisión de conductos de drenaje del procesador. - Limpieza y revisión de trenes y rodillos de revelador, fijador y lavado. - Limpieza y revisión de rodillos de empalme de película. - Limpieza y revisión de conductos de rodillos del sistema exprimidor. - Limpieza y revisión de tren de engranes sin fin y en caso de requerirse cambio de los mismos - Limpieza y revisión de motor – reductor de accionamiento de rodillos. - Limpieza y revisión de sistema de engranes y en caso de requerirse cambio de los mismos - Limpieza y revisión de seguros de fijación y en caso de requerirse suministro de los mismos - Limpieza y revisión de válvulas antirretorno - Limpieza y revisión de mangueras de desagüe y en caso de requerirse cambio de las mismas - Lubricación de flecha principal de movimiento y motor de transmisión. - Lubricación de bombas de refuerzo y recirculación de revelador y fijador. - Ajuste de sistemas de película. - Ajuste de engranes sin fin de rodillos del revelador, fijador y lavado. - Ajuste de rodillos de empalme de película. - Ajuste de guías zapatas de todos los ensambles de rodillo. - Ajuste de refuerzo químico de revelador y fijador. - Ajuste de refuerzo automático. - Ajuste de temperatura del fijador, revelador y secador. - Verificar cableado general del equipo. - Verificar voltajes de operación del procesador (equipo). (*) - Verificar temperatura del fijador revelador y secador. (*) - Verificar circuitería electrónica. (*) Ultrasonido - Limpieza y revisión de conectores y teclado - Limpieza y revisión de la clavija y cable de línea - Limpieza y revisión de partes móviles - Limpieza y revisión de transductor lineal y sectorial/convexo - Limpieza y revisión de teclado alfanumérico - Limpieza y revisión de unidad trakball - Comprobar resistencia en cables de alimentación. (*) - Comprobar integridad, fragilidad y contracción de los cables. (*) - Revisión de fuentes de alimentación eléctrica de alta y baja tensión.(*) - Comprobar valor exacto de fusibles. - Comprobar corriente eléctrica suministrada al equipo. (*) - Verificación de luces indicadoras - Inspección de la pantalla TCR - Probar velocidad de barrido - Comprobación de frecuencias de operación - Ajustar contadores electrónicos - Ajuste de amplitud - Probar el correcto funcionamiento del teclado - Revisión de baterías de respaldo de memoria - Calibrar los diferentes parámetros del equipo. (*) - Verificar los modos de operación - Verificar las funciones de procesamiento de imagen - Verificar los voltajes de las fuentes de alimentación (*) - Revisión de transductor lineal y convexo Negatoscopio - Retirar rastros de polvo - Revisar elementos de sujeción y tornillería - Verificar conexiones - Verificación y cambio de balastros en caso de ser necesario - Limpieza y revisión de conectores - Limpieza y revisión de la clavija y cable de línea - Limpieza y revisión de lámparas y balastros - Limpieza y revisión de lámparas - Comprobar resistencia en cables de alimentación. (*) - Comprobar integridad, fragilidad y contracción de los cables. - Revisión de balastros. - Comprobar valor exacto de fusibles. - Comprobar corriente eléctrica suministrada al equipo - Verificación de lámparas - Verificar apagado y encendido - Verificación de candelas |

Notas

- Puntos de revisión enunciativos mas no limitativos para el correcto funcionamiento integral de la unidad en su conjunto.

- Realizar y entregar reportes y condiciones del equipo antes y después del Mantenimiento.

- Realizar bitácora de servicio por unidad.

- Los Materiales y refacciones menores del mantenimiento deben ser absorbidos por el proveedor por hasta $ 4,000.00.

- Si al momento del Mantenimiento ó en algún reporte se detecta un daño ó futuro daño que requiera una refacción mayor y/o critica, cotizar y solicitar autorización antes de ejercer cualquier acción.

- En caso de falla de algún equipo acudir a la Unidad solicitante en un plazo no mayor de 48 Hrs. al reporte.

ANEXO 1-A

RELACIÓN DE MODIFICACIONES A LAS UNIDADES MOVILES

| RENGLÒN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | TIPO DE SERVICIO A CONTRATAR |
| --- | --- | --- | --- |
| UNICO | 12 | Plantas de Emergencia | Rehabilitación y/o cambio de plantas de emergencia |
|  | 12 | Sistema de Correderas | Rehabilitación y/o instalación de Sistema de plataforma con correderas para sacar de manera fácil las plantas de emergencia de la cajuela |
|  | 12 | Sistema de Niveladores | Cambiar el sistema de Niveladores Hidráulicos por Niveladores Neumáticos y/o mecánicos |

ANEXO 1-B

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ASEGURAMIENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA LAS UNIDADES MOVILES

- Programa de Garantía de Calidad, fundamentado en lo dispuesto en la Ley General de Salud en su artículo 264; así como en la NOM-229-SSA1-2002, Salud Ambiental.

- Programa de Vigilancia Radiológica Ocupacional a todo el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE), con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Salud en sus artículos 128 y 264; así como en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Medica en su Artículo 181; así como en la NOM-229-SSA1-2002, Salud Ambiental.

- Capacitación del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) para la aplicación adecuada de las medidas de protección radiológica; con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Salud en sus artículos 89 y 264; así como en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Medica en su artículo 178 fracc. III; así como en la NOM-229-SSA1-2002, Salud Ambiental.

- Elaboración de memorias analíticas para cada una de las Unidades Móviles.

- Levantamiento de niveles de radiación en cada una de las Unidades Móviles.

- Pruebas de control de calidad y verificación de requisitos de funcionamiento para los equipos de cada una de las Unidades Móviles. Conforme a las normas NOM-229-SSA1-2002.

- El participante deberá estar autorizado como asesor especializado en seguridad radiológica por COFEPRIS y deberá presentar el programa de control de calidad al departamento de salud reproductiva para su observancia y aplicación.

- Incluirá en su plantilla al personal especializado en asesoría radiológica Supervisado por un físico autorizado por la COFEPRIS como Asesor Especializados con experiencia en radiología y con entrenamiento comprobable especifico en mamografía. Por un físico  especializado  en radiología y mamografía.

- Dicho programa será dirigido a directores de programas, jefes de departamento de salud reproductiva, personal técnico radiológico, y operativo de unidades móviles de detección oportuna del cáncer de mama incluyendo al personal operativo y administrativo de las diferentes regiones.

- Presentara un diagnostico del estado actual del equipo médico en la unidades móviles, así como su estado mecánico, eléctrico, plantas de emergencia, y accesorios para desarrollar las tareas para las cuales fueron diseñados. Incluyendo al personal de la unidad móvil.

- Presentara un análisis de rutinas y protocolos para la realización de los estudios mastograficos. Incluirá bitácoras de atención a las pacientes, en conjunto con el médico radiólogo responsable analizaran las tasas de repetición de placas y los análisis que emanen de dicho procedimiento para la corrección y disminución de las mismas. Para implementar las correcciones al programa de capacitación permanente y afinación de rutinas.

Todo esto reflejándolo en la base de datos de los departamentos que lo requieran.

- Efectuara mensualmente visitas en las unidades móviles con toma de imágenes con fantoma de acreditación de mastografía (ACR).Y analizara lo concerniente a los componentes del equipo médico así como los consumibles, accesorios y lo que resulte de las rutinas en dichas unidades móviles.

- La  responsabilidad del licitante será en base al sustento del servicio técnico y procedimientos  en los protocolos de control de calidad, ya que lo concerniente al personal y demás cumplimientos serán por parte de la secretaria de salud Jalisco como propietario de establecimiento de diagnostico medico con fuentes radioactivas.

- Coadyuvara en el cumplimiento de los puntos para la certificación de la unidad móvil ante COFEPRIS

ANEXO 2

PROPUESTA TECNICA

| 1.- No. DE RENGLON: | 2.- EQUIPO |  | 3.- MARCA Y MODELO: |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.- REG. FED. DE CONTRIBUYENTES: | 5.- RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA |  | 6.- DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA: |
| 7.- CERTIFICADOS DE PERSONAL CAPACITADO (ANEXAR COPIA SIMPLE): | 8- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SE USAN PARA EL SERVICIO: |  | 9.- CERTIFICADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN USADOS(ANEXAR COPIA SIMPLE): |
| 10.-DESCRIPCION A DETALLE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OFERTADO (INCLUYENDO LOS ACCESORIOS A LOS QUE SE DA SERVICIO, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS REEMPLAZADOS Y TIEMPOS DE MANO DE OBRA INCLUIDOS EN EL SERVICIO): |  |  |  |
| 11.- CANTIDAD OFERTADA EN UNIDADES DE PRESENTACION: CANTIDAD OFERTADA: ___________________ UNIDAD DE PRESENTACION ______________ |  |  |  |
| 12.- PARA USO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE |  |  |  |
| NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |
| CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LA EMPRESA: |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |
| ZONA EXCLUSIVA PARA EL SELLO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: |  |  |  |

NOTA: ESTE FORMATO DEBERA ENTREGARSE EN ORIGINAL Y REPRODUCIRSE CUANTAS VECES SEA NECESARIO y DEBERA PRESENTARSE UNO POR CADA RENGLÓN OFERTADO.

ANEXO A

ubicación de las unidades móviles

ANEXO B

propuesta económica

|  | FECHA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIA | MES | AÑO |
| PROVEEDOR: DIRECCIÓN: COLONIA: TEL: FAX: |  |  |  |

DOMICILIO FISCAL:______________________________________ CONDICIONES DE PAGO:__________________________________ CONDICIONES DE ENTREGA:_______________________________ VIGENCIA DE PRECIO: FIRME HASTA ÉL TERMINO DEL CONTRATO ESTOS SERVICIOS CAUSAN IVA? SÍ____ NO____

| RENGLÓN | NÚMERO DE EQUIPOS | MARCA Y MODELO | PRECIO UNITARIO |  | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL SIN I.V.A. |  |

TOTAL EN LETRA._________________________________________________________________________

| Nombre del Representante legal de la empresa | Firma |
| --- | --- |

ANEXO 3

CARTA COMPROMISO

(Elaborarse en papel membretado de la empresa)

Guadalajara, Jalisco. A ________ de ______________ del  2011

Nombre, Denominación o Razón Social.

Domicilio fiscal.

Registro Federal de Contribuyentes.

No. de Concurso: ITP-038-11

Relativa a la contratación de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MASTÓGRAFOS, ULTRASONIDOS, AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y DEL  TREN MOTRIZ DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO

Por medio del presente escrito, manifiesto y me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, lo siguiente:

Que he (hemos) presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales, así como que he (hemos) presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a  2009 y 2010 por los mismos impuestos (Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el R.F.C., la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción).

Que no tengo (tenemos) adeudos fiscales firmes a mi (nuestro) cargo por impuestos federales y Estatales, que estamos al corriente de las obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de las demás leyes tributarias a la fecha de la celebración del presente concurso.

Que la documentación presentada se apega y sujeta a lo establecido en el presente concurso por invitación  restringida,  así mismo de que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se contraigan derivadas del concurso, a entregar productos 100% nuevos y de la mejor calidad y de reponer al 100% los productos o volúmenes devueltos en el caso que se comprueben deficiencias de calidad de los mismos en un plazo máximo que no excederá de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de devolución, los gastos y costos que origine dicha devolución correrán a cargo de la empresa que represento.

Que los precios ofertados en mi propuesta, son firmes, vigentes y en pesos mexicanos hasta el total cumplimiento del contrato, y son especiales a gobierno, por lo tanto son menores a los que rigen en el mercado, así mismo me comprometo a respaldar las proposiciones que presento.

Que la propuesta técnica y los productos ofertados son idénticos, que corresponden a lo requerido en el Anexo No. 2 de las bases del presente concurso.

Que nos hacemos responsables de la calidad del producto que ofertamos y que este cumple con todos y cada uno de los requisitos sanitarios establecidos.

Que no ofertare económicamente renglones que no haya ofertado técnicamente

A cambiar los renglones o claves que haya entregado y que se encuentren en el almacén del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con una caducidad no menor a cinco meses, por otros con una caducidad mayor a un año.

Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, y que los datos asentados con anterioridad son correctos y que no me ha sido revocado el poder.

Por lo que en caso de falsear los mismos, me conformo que se me apliquen las medidas disciplinarías tanto a mi como a mi representada, en los términos de la Ley de la Materia, incluyendo la descalificación en el presente concurso, en la que participo.

Atentamente

_____________________________________________

Nombre,  firma y cargo del representante legal

ANEXO 4

Consentimiento para el pago de facturas de Bienes y/o Servicios vía depósito en cuenta de cheques.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Datos del Proveedor Solicitante

Nombre ____________________________________________________________

R.F.C.__________________________

C.U.R.P.________________________

Domicilio Fiscal:

Calle	____________________________  No. Exterior _______No. Interior _______

Colonia________________________ Ciudad ______________________________

Municipio o Delegación _____________________  Estado ____________________

Código Postal _________ Tel. Oficina ______________ Fax __________________

Email _________________________________ Contacto _____________________

Datos de la cuenta a la que abonara el pago de factura(s)

Nombre del banco _______________________________ Clave ________________

CLABE _________________________________________

Numero de Cuenta de Cheques	___________________________________________

Plaza (del Banco) _________________________________ No. Plaza ___________

Sucursal ________________________________________ No. Sucursal_________

Entidad Federativa ________________________________ Clave ______________

Ciudad y Estado ____________________________ a _______ de ______ de _____

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR DE LA ENTIDAD ARRIBA CITADA, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, DEPOSITE EN LA CUENTA DE CHEQUES QUE ARRIBA SE INDICA, EL (LOS) IMPORTE(S) QUE CORRESPONDA(N) AL PAGO DEL NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO QUE AMPARA(N) LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE ESTE ORGANISMO RECIBA DE MI (NUESTRA) PARTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) DE LA ENTIDAD.

IMPORTANTE

1.- Este formato deberá ser firmado por el titular de la cuenta y/o representante(s) legal(es) de su entidad.

2.-  En caso de ser persona moral, deberá adjuntar copia del poder notarial en donde se le otorga la facultad al representante legal para realizar este trámite.

3.- Para que proceda esta solicitud de abono en cuenta de cheques, es indispensable anexar el original de la parte superior de su ultimo estado de cuenta de cheques  (nombre, dirección, cuenta numero, sucursal, periodo y expedido en:).

4.-  O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, no esta en posibilidades de validar la información arriba indicada, por lo que si el numero de cuenta de cheques proporcionado por Usted(es) resulta incorrecto, el pago de las facturas se realizara hasta que la institución recupere el importe respectivo, así mismo, si el numero de cuenta de cheques es rechazado por el Banco, el pago se efectuara mediante cheque.

5.- En caso de suspensión o de cancelación de su cuenta de cheques, deberá notificarlo al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Dirección de Recursos Financieros), el mismo día en que se de este suceso, a efecto de que el siguiente deposito no sea rechazado por la Institución Bancaria.

6.- De acuerdo a disposiciones fiscales, el número de cuenta de cheques a la que se abonara el pago de sus facturas, deberá estar necesariamente a nombre de Usted o de su Entidad.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO CONSENTIMIENTO DE PAGO DE FACTURAS DE BIENES Y/O SERVICIOS VIA DEPOSITO EN CUENTA

INDICACIONES GENERALES:

Utilice bolígrafo de tinta azul o negra de preferencia, para llenar este formato.

Llenes el formato con letra de molde o maquina de escribir.

Lea con atención los puntos que aparecen en notas importantes, las cuales ayudaran a que su trámite de pago de pago se realice con mayor facilidad: cabe aclarar que si usted es representante legal, debe presentar copia del poder notarial mediante el cual se otorga la facultad para realizar este trámite.

PARA EL ESPACIO DE DATOS GENERALES:

Escriba su Nombre completo  empezando por los apellidos Paterno, Materno y nombre o nombres en caso de Persona Física;  sí es Persona Moral anote el nombre completo de la Entidad que represente.

Al escribir su Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C. Persona Física o Persona Moral), no olvide anotar su Homo-clave, en su caso.

Al escribir su Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

En lo que respecta a su Domicilio Fiscal (con el que Usted está dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona Física o Moral), escriba en forma completa todos los datos solicitados, ya que es importante para su localización en caso de aclaraciones posteriores.

Es importante indicar el nombre del funcionario (contacto), para posibles aclaraciones.

DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE ABONARAN EL PAGO DE FACTURAS:

Se sugiere  confirmar con su Banco los datos que son solicitados:

Anote el nombre y la clave del Banco al que pertenece su Cuenta, de acuerdo al cuadro de Bancos Participantes.

Anote correctamente su número de Cuenta;  recuerde que aquí es donde se aplicará el pago de su (s) facturas.

Escriba el nombre y el número de Plaza correspondiente;  este dato es de vital importancia, porque a esa Plaza serán transferidos los fondos.

Anote el Nombre y número de sucursal, para localizar la zona a la que pertenece su Banco.

Anote la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE”  que aparece en el estado de cuenta bancario, que consta de 18 posiciones y se utiliza para transacciones interbancarias.

Escriba la fecha, indicando la [Ciudad y el Estado en la que se encuentra radicando usted.

Anote su Nombre y firma del Titular y/o representante (s) legal (es) de su Entidad.

CLAVES BANCARIAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS:

| CLAVE | ENTIDAD | CLAVE | ENTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Distrito Federal | 17 | Morelos |
| 02 | Aguascalientes | 18 | Nayarit |
| 03 | Baja California Nte. | 19 | Nuevo León |
| 04 | Baja California Sur | 20 | Oaxaca |
| 05 | Campeche | 21 | Puebla |
| 06 | Coahuila | 22 | Querétaro |
| 07 | Colima | 23 | Quintana Roo |
| 08 | Chiapas | 24 | San Luís Potosí |
| 09 | Chihuahua | 25 | Sinaloa |
| 10 | Durango | 26 | Sonora |
| 11 | Guanajuato | 27 | Tabasco |
| 12 | Guerrero | 28 | Tamaulipas |
| 13 | Hidalgo | 29 | Tlaxcala |
| 14 | Jalisco | 30 | Veracruz |
| 15 | México | 31 | Yucatán |
| 16 | Michoacán | 32 | Zacatecas |

BANCOS PARTICIPANTES

| CLAVE | BANCO | CLAVE | BANCO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Banco de México | 58 | Banco Regional de Monterrey, S.A. |
| 02 | Banco Nacional de México, S.A. | 59 | Banco Invex, S.A. |
| 03 | Banca Serfin, S.A. | 60 | Bansi, S.A. |
| 12 | BBVA Bancomer, S.A. | 62 | Banca Afirme, S.A. |
| 14 | Santander Mexicano S.A. | 72 | Banco Mercantil del Norte, S.A. |
| 19 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | 102 | ABN Amor Bank (México), S.A. |
| 21 | Banco Internacional, S.A. | 103 | American Express Bank (México) S.A. |
| 30 | Banco del Bajío, S.A. | 106 | Bank of Americana, S.A. |
| 32 | IXE Banco, S.A. | 107 | Bankboston, S.A. |
| 36 | Banco Inbursa, S.A. | 127 | Banco Azteca, S.A. |
| 37 | Banco Interacciones S.A. | 135 | Nacional Financiera, S.N.C. |
| 42 | Banca Mifel, S.A. | 167 | Tesorería de la Federación (TESOFE) |
| 44 | Scotiabank Inverlat, S.A. |  |  |

Es importante que nos proporcione los datos correctos y completos de su Banco para que su operación sea transferida con oportunidad y así evitar contra tiempos.

ANEXO 5

TEXTO DE FIANZA DEL 10%

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

APLICARA PARA CONCURSO ITP-038-11 DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MASTÓGRAFOS, ULTRASONIDOS, AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y DEL  TREN MOTRIZ DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO”

DE MANERA INDISPENSABLE

Los “PROVEEDORES” que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(Nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me otorga el gobierno federal a través de la secretaría de hacienda y crédito público en los términos de los artículos 5º y 6° de la ley federal de instituciones de fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $____________  (cantidad con letra) a favor de servicios de salud Jalisco

Para: garantizar por (nombre del “proveedor”) con domicilio en ______________ colonia________________ ciudad_______________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en (anotar el numero de concurso según sea el caso), de fecha (fecha de resolución) _________, celebrado entre nuestro fiado y los servicios de salud Jalisco, con un importe total de $__________________.

Esta fianza estará en vigor por un año más a partir de la firma del contrato, para garantizar la buena calidad de los servicios, así como la reparación de los defectos y vicios ocultos que pudieren aparecer y que sean imputables a nuestro fiado y solo podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.

Esta fianza estará vigente en caso de substanciación de Juicios o recursos hasta su total resolución.

En el caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 Y DEMÁS RELATIVOS de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, ACEPTANDO someterse a la competencia de los tribunales del primer partido judicial del estado de Jalisco, renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.

ANEXO No. 6

TEXTO DE JUNTA ACLARATORIA

SERVICIOS DE SALUD JALISCO,

JUNTA ACLARATORIA

CONCURSO No. ITP-038-11 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MASTÓGRAFOS, ULTRASONIDOS, AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y DEL  TREN MOTRIZ DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO”

FECHA

NOTAS ACLARATORIAS

1.- 	Sólo se aceptarán preguntas presentadas en este formato y su respaldo en cd.

2.- 	Las Bases entregadas no estarán a discusión durante esta sesión

3.- 	Se aclararán únicamente los temas que se hayan planteado en este formato

4.-	Este formato y su respaldo en CD Deberá ser entregado en (Dr. Baeza Alzaga No. 107, Col. Centro, Guadalajara Jal., C.P. 44100), con atención a C.P. Hector Skinfield Madrigal, antes de las 12:00 horas, del día 08 de Noviembre de 2011 y/o enviado a los siguientes correos electrónicos hector.skinfield@jalisco.gob.mx y mariadeguadalupe.sanchez@jalisco.gob.mx

Nombre de la Empresa

______________________________________________________________

Nombre del Apoderado o Representante Legal

______________________________________________________________

Firma

______________________________________________________________

P R E G U N T A S.