GOBIERNO DE JALISCO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

# COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

## BASES

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LPN-43068001-011-11

“Servicio Integral de Osteosíntesis”

De conformidad a lo previsto por los Artículos 1, 3, 8 fracción I, 10 fracción II y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y  artículos 1, 2 y 19 fracción I del reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones antes citada, y los Artículos aplicables de las Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Dr. Baeza Alzaga No. 107 C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, con número telefónico 3030-5000 Ext. 5224 y 5225, fax. 5226; convoca a las Personas Físicas y Jurídicas interesadas, a participar en la Licitación Pública Nacional LPN-43068001-011-11 para la “Servicio Integral de Osteosíntesis, bajo esquema de “inventario cero”, que incluya dotación de instrumental compatible con los implantes, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo e instrumental, capacitación al personal operativo y el suministro de insumos para atender las necesidades de los hospitales” que se llevará a cabo con recursos estatales,  y a efecto de normar el desarrollo del “PROCESO”, se emiten las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas bases, se entiende por:

| “CONVOCANTE” | : | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| --- | --- | --- |
| “COMISIÓN” | : | Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| “DOMICILIO” | : | Dr. Baeza Alzaga No. 107, Col. Centro, C.P: 44100, Guadalajara, Jalisco. Departamento de Adquisiciones. |
| “PARTICIPANTE” | : | Persona Física o Jurídica/Moral (Razón Social) |
| “PROVEEDOR” | : | Participante Adjudicado. |
| “LEY” | : | Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado |
| “REGLAMENTO” | : | Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado |
| “POLÍTICAS” | : | Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| “INVENTARIO CERO” | : | Cuando no se cuenta con existencia física de la convocante y la única existencia, esta en consignación de cada hospital, y son propiedad del proveedor. |
| “MUESTRAS FISICAS” | : | Aquellos bienes que el participante a la licitación deberá presentar para su análisis y revisión en las fechas y conceptos previstos en estas bases. |
| “DOTACION INICIAL” | : | Corresponde a los dos sistemas básicos que deberá entregar el proveedor adjudicado, Anexo 1, sistema a) tornillos y placas de 3.5 y 4.0 Mm. y sistema b) tornillos y placas 4.5 y 6.5 mm al inicio del contrato. Dos sistemas a cada uno de los hospitales enumerados en el anexo 10 (lugares de destino final). |
| “EQUIPO E NSTRUMENTAL” | : | Conjunto de herramientas necesarias en los eventos quirúrgicos para colocar implantes |
| “EQUIPO E INSTRUMENTAL FIJO” | : | Aquel que el proveedor pondrá a disposición de los hospitales de forma permanente desde el inicio y hasta el final del contrato (Anexo 1). |
| “EQUIPO E INSTRUMENTAL CONCERTADO” | : | Aquel que el proveedor pondrá a disposición de los hospitales cada vez que le sea solicitado para realizar una intervención quirúrgica en términos de las bases de licitación y el contrato respectivo (Anexo 1 A). |
| SISTEMA: |  | Conjunto de claves compatibles entre si y de igual forma con el equipo e instrumental, necesarias para el tratamiento de un padecimiento específico, en términos del cuadro básico. |
| “PROCESO” | : | Licitación Pública Nacional LPN-43068001-011-11 para la “Servicio Integral de Osteosíntesis, bajo esquema de “inventario cero”, que incluya dotación de instrumental compatible con los implantes, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo e instrumental, capacitación al personal operativo y el suministro de insumos para atender las necesidades de los hospitales” |

- Las propuestas de los “PARTICIPANTES” deberán sujetarse a lo  señalado en los Anexos  1 Equipo e Instrumental Fijo y 1A Equipo e Instrumental Concertado, 10 Lugares de Destino Final, 1B Catalogo de Osteosíntesis (Excel) (Especificaciones del Servicio)

2. LUGAR, HORARIO, VIGENCIA Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

  - LUGAR, HORARIO, Y VIGENCIA.

Para servicio de “Servicio Integral de Osteosíntesis, bajo esquema de “inventario cero”, que incluya dotación de instrumental compatible con los implantes, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo e instrumental, capacitación al personal operativo y el suministro de insumos para atender las necesidades de los hospitales”, se entregarán los bienes en los Domicilios enlistados en el Anexo 10.

La vigencia del servicio a que se refiere este procedimiento de contratación será a partir del 01 de Enero al  31 de Diciembre del 2012, ello mediante el contrato respectivo.

Los insumos objeto del presente “PROCESO”, deberán entregarse conforme al anexo 1 y 1 A.

La empresa adjudicada se obliga a prestar el servicio relacionado en los Anexos 1, 1 A y 1B.

El “PROVEEDOR” se compromete a brindar los servicios incluidos en los Anexos 1, 1 A y 1B, según sea el caso.

La “CONVOCANTE” conforme a sus necesidades ira solicitando al PROVEEDOR los insumos que requiera según el Anexo 12 Solicitud de Reposición de Consumibles.

La transportación de los bienes correrá por cuenta y riesgo del “PROVEEDOR”, responsabilizándose de que éstos sean entregados en el lugar y el plazo pactado en el contrato.

La dotación inicial será únicamente la relacionada en el Anexo 1 de insumos e instrumental destinada para cada una de las unidades hospitalarias,  deberá ser entregada por el proveedor el día 01 de enero del 2012, sin ser sujeta a pago al proveedor, hasta en tanto no sea consumida, por tratarse de una contratación  con inventario cero.

La reposición de las claves que conforman la dotación inicial  la realizará el proveedor dentro de las siguientes 48 horas contadas a partir de que firme de recibido la solicitud de reposición anexo número 12.

En caso de no entregar la dotación inicial completa,  la solicitud de reposición incompleta o fuera del tiempo establecido en el párrafo anterior, las unidades hospitalarias deberán turnar copia de la documentación comprobatoria al departamento de abastecimiento  para la aplicación de las penas convencionales correspondientes.

El proveedor deberá suministrar las claves que conforman los Anexos 1 y 1 A con las características que fueron aceptados en esta licitación en las unidades hospitalarias señaladas en el anexo número 10 de estas bases, las que serán responsables de llevar el control de las claves que conforman los Anexos 1 y 1 A recibidos y de aquellos que se consuman.

2.2	CONDICIONES DE ENTREGA

Los proveedores entregarán las claves solicitadas, amparándolos en la remisión de pedido.

    - En la remisión de entrega invariablemente se hará referencia: al número  del contrato celebrado, el número de lote, marca, y la fecha de caducidad o fabricación de las claves solicitadas, deberá presentar además de la remisión, el certificado de calidad y un escrito del fabricante en caso de ser distribuidor en donde se indique el número de lote, fecha de caducidad y número de piezas que le autoriza entregar, mismas que deberán corresponder al total de las piezas anotadas en la solicitud de reposición.

    - El proveedor se presentara a la unidad hospitalaria, en forma semanal, los días lunes, con el propósito de conocer las claves que hayan sido consumidas.

    - La unidad hospitalaria entregará en ese momento, la solicitud de reposición por las claves consumidas, de igual forma y en caso de ser necesario, las unidades hospitalarias, podrán efectuar solicitudes extraordinarias, a fin de contar en forma permanente con el sistema completo.

    - Será responsabilidad del proveedor realizar por su cuenta la transportación de las claves, las maniobras de carga y descarga, hasta el lugar de entrega en cada una de las unidades hospitalarias contenidas en el anexo número 10 de estas bases, así como el aseguramiento de las mismas hasta que estos sean recibidos de conformidad por el hospital.

    - El hospital asegurará los insumos  recibidos de conformidad, a partir del momento en que ingresen a las unidades hospitalarias.

    - Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del catálogo de artículos, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Las claves deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones,  presentaciones y demás características que se indican en el anexo número uno, uno A y uno B los cuales forma parte de las presentes bases.

- El “PROVEEDOR” que incumpla con el tiempo de entrega establecido, independientemente que se le aplique la Pena convencional correspondiente, la “COMISIÓN”, se reserva la facultad de aceptar sus propuestas en licitaciones subsecuentes.

- No se aceptarán cambios de marca.

- Deberá entregar copia legible del  registro sanitario y el permiso sanitario de importación en caso de ser de fabricación extranjera, el registro sanitario deberá corresponder al que señale en su propuesta técnica.

2.3. REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR  EN  LA  ENTREGA DE  LA MERCANCÍA

CALIDAD:

  - Copia simple por ambos lados con los anexos relativos del registro sanitario, de cada una de las claves que oferta, anotando la clave que ampara cada uno de los registros presentados, igualmente se verificará que los registros se encuentren vigentes.

  - Acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas y  a falta de éstas, las normas internacionales o normas de referencia.

  - Para efectos del párrafo anterior, tratándose de normas oficiales mexicanas o de normas mexicanas los licitantes deberán presentar certificado emitido por un organismo de certificación acreditado por una entidad de acreditación autorizada para operar en términos de la ley de la materia.

  - En el caso de normas internacionales y normas de referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una entidad de acreditación.

Al momento de la entrega del producto, la empresa deberá presentarse con personal de maniobra para que realice dicha operación.

El “PROVEEDOR” deberá presentar indispensablemente la siguiente documentación:

- 4 copias de su orden de compra, la factura original y 4 copias.

De no cumplir con lo establecido en este punto no se le recibirá la mercancía, la documentación ni se gestionara ningún trámite.

2.4 CANJE POR CADUCIDAD

La convocante, por conducto de cada una de las unidades hospitalarias  podrá solicitar al proveedor, el canje o devolución de las claves o instrumental proporcionado por el proveedor, que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en los  anexos 1, 1 A y 1B, o se detecten en forma posterior vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 48 horas siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto, o bien cuando presenten diferencias en cuanto a los catálogos y muestras originales presentados, debiendo utilizar el formato mediante el cual soliciten al proveedor el canje, a la administración de la unidad y de igual forma  comunicarán al citado departamento la fecha en que se llevo a cabo el canje correspondiente.

Para aquellas  que  durante la vigencia del contrato, presenten algún defecto o el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien pueda afectar la calidad del servicio proporcionado al paciente, serán resguardados en el área donde se manifestó la queja, procediendo la unidad hospitalaria a notificar a la dirección de recursos materiales de la convocante  a través de oficio.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de la convocante.

El proveedor deberá reponer las claves  sujetas a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 48 hrs.,  contados a partir de la fecha de su notificación

Si existe carta compromiso de canje, por entregar bienes con caducidad menor a la solicitada en estas bases, la “CONVOCANTE” procederá a solicitar el canje del bien, debiendo efectuarse este dentro de 48 horas contados a partir de su notificación por escrito, dicho canje será del 100% de las existencias del bien correspondiente, debiendo cumplir con las especificaciones y proceso de inspección inicialmente requeridas, este último será efectuado por parte del personal designado por la “CONVOCANTE”  para tal efecto, cabe mencionar que se sancionará por cada día natural de retraso en la entrega de conformidad con lo establecido en el punto 21.2  de estas bases.

  - REQUISITOS DE FACTURACIÓN

El PROVEEDOR deberá presentar indispensablemente la siguiente documentación:

Las facturas que amparan los servicios que proporciona así como la elaboración de las mismas, deberán cumplir con los siguientes requisitos;

Factura electrónica de acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales del S.A.T.

En caso de ser impresa por establecimiento autorizado por la  S.H.C.P. deberá contener:

a).- Ser impresas por establecimiento autorizado por la S.H.C.P.

b).- Contener fecha de impresión.

c).- Vigencia de la factura y datos de identificación del impresor autorizado.

d).- Número de Folio.

e).- Nombre, denominación social. Domicilio fiscal y clave del R.F.C. de quien lo expide.

f).- Lugar y fecha de expedición.

g).- Cantidad y clase de mercancía.

h).- Contener precio unitario,

i).- Importe en numero y letra.

j).- Impuesto al Valor Agregado desglosado.

k).- Que el número de unidades por el precio unitario estén correctos, y el cálculo del impuesto al valor agregado este bien aplicado, así como la suma de estos estén correctos.

l).- Contener requisitos de identificación del bien: Marca, Modelo, Serie, etc.

Los datos anteriores deberán estar impresos en la factura por la misma máquina que la genera.

Los productos y cantidades que amparan su factura, deberán corresponder al  100% de la descripción y cantidad de los productos que ampara  su pedido/contrato.

Deberá anexar a su factura, carta membretada de la empresa firmada por el representante legal, donde se detalle la vida útil de cada uno de los bienes que amparan su factura.

Deberá presentar 4 copias de su orden de compra, la factura original y 4 copias.

2.6 INFORMACIÓN SOBRE LAS CLAVES QUE CONFORMAN EL  OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

Descripción, unidad y cantidad:

  - La descripción amplia y detallada esta contenida  en el   anexo número 1B  que corresponde a la descripción del cuadro básico a la fecha de la convocatoria, así como los sistemas (set)  los cuales para efectos de la presente licitación se contemplan en el anexo número 1 y 1 A.

  - Los licitantes, en la presentación de sus proposiciones, deberán entregar: el Anexo 13 Recibo de muestras de las presentes bases en papel membretado del licitante, apegado al  anexo número uno,  que debe estar  referenciado de acuerdo  al catalogo de la empresa fabricante, mismo que deberá ser compatible a el material de osteosíntesis ofertado.

2.7 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

  - El proveedor deberá entregar a los hospitales relacionados en el anexo 1 instrumental básico (fijo) y anexo 1 A específico (concertado), para implantar el material de osteosíntesis, en forma precisa y segura sin que esto represente costo alguno para la convocante, debiendo ser acorde el implante al instrumental que será proporcionado.

  - Para tal efecto y cada vez que el instrumental concertado se requiera para eventos quirúrgicos específicos, el director médico de cada unidad participante deberá solicitarlo por escrito al proveedor con 72 horas de anticipación a la fecha en que se requiera.

  - Al final de cada cirugía realizada el médico deberá  llenar el formato de consumo de material y el personal de enfermería designado de ceye se hará  responsable del resguardo de los sets de consumibles,  y de la entrega al proveedor del instrumental concertado. (anexo flujograma)

En caso de fallas o defectos del instrumental, el proveedor deberá reemplazarlo dentro de las 48 horas siguientes a la notificación  de la falla.

3.- JUNTA ACLARATORIA.

A este acto podrá asistir preferentemente solo un representante del “PARTICIPANTE”,

La Junta se llevará a cabo a las 13:00 horas del día 13 de Diciembre de 2011, en la sala de juntas del Departamento de Adquisiciones de la “CONVOCANTE” ubicado en el “DOMICILIO”.

En la que se dará respuesta únicamente a las preguntas presentadas por el “PARTICIPANTE”. El anexo deberá entregarse a más tardar antes de las 13:00 horas del día 08 de Diciembre de 2011, en el “DOMICILIO”, en archivo electrónico y/o al correo electrónico hector.skinfield@jalisco.gob.mx y/o mariadeguadalupe.sanchez@jalisco.gob.mx  Ambos deberán ser en WORD.

La asistencia de los interesados no es obligatoria, sin embargo deberán aceptar lo ahí acordado en el entendido de que se podrán modificar características y/o especificaciones de los bienes y aclarar dudas de las bases. La copia del acta respectiva quedará a la disposición en la página de la “CONVOCANTE” en la siguiente dirección www.ssj.jalisco.gob.mx

El acta que se genere de este evento forma parte integral de las presentes bases para los efectos legales a los que haya lugar.

4.	PUNTUALIDAD.

Sólo se permitirá la participación a los actos, aquellos “PARTICIPANTES” registrados que se encuentren al inicio de los mismos.

Si por causas justificadas no se inicia un acto a la hora señalada, los acuerdos y actividades realizadas por la “COMISIÓN” serán válidas, no pudiendo los “PARTICIPANTES” argumentar incumplimiento por parte de la “CONVOCANTE” y de la “COMISIÓN”.

4.1	LUGAR DE ENTREGA Y FECHA LIMITE PARA RECOGER BASES

Las Bases son gratuitas y estarán a su disposición en:

El Departamento de Adquisiciones de la CONVOCANTE, en días hábiles, desde su publicación y hasta el 15 de Diciembre de 2011, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas.

En la página Web del Organismo, en la dirección

www.ssj.jalisco.gob.mx

En todos los casos señalados anteriormente, será responsabilidad exclusiva de los interesados obtenerlas oportunamente durante este periodo

5.	OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Ser fabricante o distribuidor autorizado del fabricante y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas, reservándose  la “CONVOCANTE” a solicitar la documentación a los “PARTICIPANTES” que acredite tal circunstancia, en cualquier momento del proceso que  así lo considera conveniente.

El “PARTICIPANTE” podrá de manera personal o por conducto de su representante acudir dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de aquel en que se lleve a cabo el dictamen técnico o resolución, a las oficinas del departamento de adquisiciones de la “CONVOCANTE” ubicadas en el “DOMICILIO”, dejando constancia de ello bajo su más estricta responsabilidad, con el fin de notificarse personalmente de todas y cada una de las etapas del “PROCESO”, de lo contrario se les tendrá por notificados para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en virtud de que dicha notificación se llevará a cabo mediante publicación de las actas correspondientes ubicadas en lugar visible y de libre acceso dentro de las oficinas de la “CONVOCANTE”, así como, en las páginas de Internet aludidas en las presentes bases. Por lo anterior, dichos documentos gozarán de eficacia plena a  partir de ese momento.

Si resulta adjudicado, deberá estar registrado y actualizado en el Padrón de Proveedor de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco. La falta de registro en el padrón no impide su participación, pero es factor indispensable para firmar el contrato. Para efectos de inscripción o actualización, comunicarse a la Dirección de Desarrollo de Proveedor de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, al teléfono 38-18-28-18, o bien ingresar al módulo “Adquisiciones de Gobierno” de la página de Internet www.jalisco.gob.mx .

El “PARTICIPANTE” deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en las bases, así como los formatos que forman parte integral de las mismas, ya que si omite alguna parte de información indispensable requerida o presenta una proposición que no se ajuste a los requerimientos solicitados en el “anexo 1, 1 A y 1B” y los derivados de la junta de aclaración de bases, la ”COMISIÓN”, descalificará dicha proposición de conformidad a los motivos de descalificación y a los derechos de la Comisión establecidos en el cuerpo de las presentes bases.

5.1 ENTREGA DE MUESTRAS.

En días hábiles, a partir del día de la publicación del presente “PROCESO” y hasta el día  15 de Diciembre de 2011 a partir de las 9:00 Hrs. y hasta las 15:00 Hrs. en la Dirección de Regulación de la Atención Médica de la  “CONVOCANTE”, ubicada en en el “DOMICILIO”, teléfonos (01-33) 30-30-50-00 y 30-30-50-96.

El “PARTICIPANTE” deberá entregar en dichas oficinas, de manera indispensable una muestra por cada renglón según se solicite en el ANEXO 1 de las presentes bases, las muestras las deberá entregar en forma individual, dentro de una bolsa de plástico debidamente cerrada, a la que le deberá adherir una etiqueta, anotando en la misma, el número de renglón, nombre del producto, numero de licitación y datos del “PARTICIPANTE”, debiendo elaborar recibo de las mismas, en el ANEXO 13, en original y dos copias, una copia la deberá entregar dentro del sobre que contiene sus propuestas técnicas, la otra quedará en poder de la Oficina de Inventarios y Activo Fijo de la “CONVOCANTE” , el recibo no deberá tener alteración alguna, en caso contrario éste no será valido y se tomará en cuenta como que no entregó muestras.

Las muestras de los renglones del PROVEEDOR quedarán en poder de la “CONVOCANTE”, como parte integral de su adjudicación, y le serán descontadas de su entrega.

El PARTICIPANTE sin asignación, tienen hasta 15 días naturales una vez llevado acabo el acto de fallo de resolución para recoger sus muestras, una vez transcurrido este tiempo, la “CONVOCANTE”, dispondrá de ellas como mejor le convenga.

6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

    - Cada propuesta deberá ir dentro de un sobre cerrado conforme a lo solicitados en el punto 7.2 inciso d) de las presentes bases.

    - Deberán dirigirse a la “COMISIÓN” o la “CONVOCANTE”, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membretado del “PARTICIPANTE”.

    - Toda la documentación redactada por el “PARTICIPANTE” deberá ser presentada en español, y conforme a los anexos establecidos para tal fin, los catálogos deberán ser originales y presentarse en español o con traducción simple y solo de las características solicitadas.

    - El Representante Legal, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación preparada por el “PARTICIPANTE”.

    - Cada “PARTICIPANTE” deberá presentar una sola propuesta por cada uno de los anexos (Anexo 1, 1A y 1B).

    - La proposición no deberá contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras

    - La Propuesta Técnica deberá presentarse de acuerdo al formato de Anexo 1, 1A y 1B, en hoja membretada de la empresa participante y firmado por el Representante Legal.

    - La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo al formato del Anexo 3, indicando los precios en Moneda Nacional. Las cotizaciones deberán incluir todos los costos involucrados, por lo que una vez presentada la propuesta no se aceptará ningún costo extra.

    - Mencionar si los precios cotizados serán los mismos en caso de que la “COMISIÓN” opte por adjudicar parte de los bienes, de no hacerlo se entenderá que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación.

    - Todos los documentos requeridos en el punto 7.1 inciso d) y sus numerales, deberán estar identificados con una etiqueta que señale nombre del participante o razón social, renglón y modelo del producto.

7.	DESARROLLO DEL PROCESO.

7.1.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

Este acto se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 16 de Diciembre de 2011, en el auditorio de la “CONVOCANTE”, ubicado en el DOMICILIO.

Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica.

- El formato de anexos 1, 1A y 1B (propuesta técnica) en el cual se requiere ofertar el 100% de los productos señalados en los Anexos 1, 1A y 1B, en hoja membretada de la empresa y firmadas por el Representante Legal, y las derivadas de la junta de aclaración de bases, se solicita se entregue también en archivo electrónico y en Excel.

- Carta Manifiesto conforme al (Anexo 6)

- Acreditación  conforme al (Anexo 4)

- Deberá entregar los certificados de calidad que a continuación se detallan:

- Para Equipo e Instrumental Médico deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico correspondiente

- Para todos los productos de importación se deberá entregar carta apostillada del fabricante para venta exclusiva o distribución autorizada para los modelos y marcas propuestas, al igual para el servicio de dichos equipos, con fecha de expedición de la carta no mayor a 3 años. Para terceros distribuidores se podrá presentar carta de apoyo solidario notariada del distribuidor principal o del representante exclusivo del fabricante.

- Catálogos para equipo médico e instrumental, manuales, fichas u otro documento anexo deberán ser originales en español o en su defecto deberán venir con traducción simple por perito traductor de las secciones que se soliciten para referenciar el anexo técnico. Así mismo las descripciones requeridas en el anexo 1, 1A y 1B y las derivadas de la junta de aclaración de bases deberán venir claramente referenciadas en estos documentos

- Los documentos requeridos en el inciso e), deberán ser presentados en original. En los incisos I, II y III se deberá señalar por fuera del mismo, el número de renglón y clave que ampara la marca para el cual se emitió, deberá coincidir con la propuesta técnica que se presentó en esta licitación.

- Copia fotostática simple de los certificados de fabrica ó del distribuidor autorizado.

- Carta manifiesto en donde haga constar bajo protesta de decir verdad, que cuenta  con el personal profesional técnico para amparar el servicio.

- En caso de distribuidores, carta original del fabricante, en papel membretado y firma autógrafa, en la que manifieste respaldar la proposición que se presente, por las claves el cual forma parte de las presentes bases.

- Copia simple del certificado emitido por un organismo de certificación acreditado por una entidad de acreditación autorizada para operar en términos de la ley de la materia, tanto para las claves que integran el sistema debidamente referenciados con la clave institucional,  conforme al los anexos 1 y 1A y 1B para el instrumental, debidamente referenciados con la clave del fabricante, los cuales forman parte de las presentes bases.

- Para todos las claves que conforman los sistemas ofertados, entregarán catálogos originales, en español y/o traducción simple al español, referenciados de acuerdo a las claves del cuadro  básico.

- Para efectos de recepción de muestras físicas, así como del equipo e instrumental, el licitante deberá presentar en papel membretado de la empresa el Anexo 13 “Recibo de Muestras” debidamente firmado y sellado de recepción de las mismas, según lo solicitado en el punto 5.1 de las presentes bases.

- Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional.

- Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, establecidas en el tratado de libre comercio que corresponda para efectos de compras del sector público.

NOTA IMPORTANTE: LA FALSEDAD EN LAS MANIFESTACIONES Y/O DOCUMENTACIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES SERÁN DE ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA PRESENTE.

7.2 Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:

- A este acto deberá asistir el “PARTICIPANTE” o un representante del mismo.

- Los “PARTICIPANTES” que concurran al acto, firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia a partir de las 09:30 hrs., mismo que se cerrará por parte del Presidente de la Comisión una vez que ingresen los “PARTICIPANTES” al Auditorio de la “CONVOCANTE”, y se declare oficialmente el inicio del evento, después de lo anterior no se aceptará el registro de ningún participante mas.

- En el momento en que se indique, ingresarán los “PARTICIPANTES” a la sala, realizándose la declaración oficial de apertura del acto

- Los “PARTICIPANTES” registrados entregarán los 2 sobres cerrados en forma inviolable, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la propuesta económica señalando claramente nombre del “PARTICIPANTE”, No. Proceso y tipo de Propuesta  (Técnica o Económica), en caso de omitir algún dato de los solicitados en este inciso, la “COMISIÓN” le solicitará al o los participantes que cubran los requisitos solicitados para seguir con el acto.

- Se hará mención de los “PARTICIPANTES” en base al registro de asistencia así como los miembros de la “COMISIÓN” presentes.

- Los miembros de la “COMISIÓN” procederán a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas verificando que contengan, todos los documentos requeridos.

- Cuando menos dos de los integrantes de la “COMISIÓN” y uno de los “PARTICIPANTES” presentes que quisieran hacerlo, rubricarán todas y cada una de las propuestas técnicas presentadas en los anexos 1, 1A y 1B, así mismo se rubricarán los sobres cerrados que contengan las propuestas económicas.

Los documentos presentados quedarán en poder de la “CONVOCANTE”, el análisis de las propuestas técnicas será efectuado por  la “CONVOCANTE” bajo su responsabilidad, el dictamen técnico será emitido por la “COMISIÓN”.

Los sobres que contienen las propuestas económicas quedaran en resguardo de la Contraloría Interna de la “CONVOCANTE”.

7.3.	DICTAMEN TÉCNICO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  ECONÓMICAS

Este acto se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 20 de Diciembre de 2011, en el auditorio de la “CONVOCANTE”, ubicado en el “DOMICILIO”, pudiéndose adelantar o posponer la fecha señalada si el comité lo considera conveniente, notificando de manera escrita y oportuna a los participantes.

Documentos  que deberá contener el sobre de la propuesta económica.

- Anexo 3 (propuesta económica) lo deberá presentar en forma impresa y firmada por el representante legal.

- Adicionalmente y como respaldo de su propuesta económica impresa, obligatoriamente presentará un Disco Compacto original y otro de respaldo conteniendo la propuesta económica, mismos que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentarlos debidamente llenados

- Entregarlos sin daño alguno.

- Deberán estar libres de todo virus informático

- No deberá hacer ninguna alteración al archivo anexo03.xls en el nombre, formato o en las extensiones del mismo, el archivo antes mencionado deberá abrirse sin falla alguna en Excel en cualquier versión Microsoft Office, no deberá tener claves de acceso, hojas protegidas ni rutas establecidas.

- Carta de la empresa firmada por el representante legal de la misma, donde señale, si los precios cotizados serán los mismos en caso de que la “COMISIÓN” opte por adjudicar parte de los servicios, el no presentarla no será motivo de descalificación entendiéndose que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación.

7.4.  Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:

a).- Se dará lectura del acta del dictamen técnico donde se mencionará (n) al (los) “PARTICIPANTE” (S) que puedan continuar participando y por lo tanto adquiera(n) el derecho a que se realice la apertura de su (s) propuesta (s) económica (s), así como los motivos de descalificación de los que no pasen a la siguiente etapa.

b).- Se firmará el acta del dictamen técnico por todos los asistentes; la omisión de la firma de alguno no invalidará el contenido y efecto del acta.

c).- Se entregará copia del  dictamen  técnico a los “PARTICIPANTES” que se encuentren presentes. Se les  regresará el sobre cerrado de su propuesta económica transcurridos quince días hábiles contados a partir de este acto, a los “PARTICIPANTES” que hubiesen sido descalificados.

d).-Se procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas para verificar que contenga el documento requerido.

e).- Cuando menos dos de los integrantes de la “COMISIÓN” y los “PARTICIPANTES” presentes que quisieran hacerlo, rubricarán todas y cada una de las hojas de las propuestas económicas.

f).- Se dará a conocer a los “PARTICIPANTES”, el lugar, día y hora, en que se emitirá la resolución de adjudicación.

Todos los documentos presentados quedarán en poder de la “CONVOCANTE” para su análisis y constancias de los actos.

8.	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y Adjudicación.

El proveedor deberá ofertar el 100% de lo solicitado en los anexos 1, 1A y 1B, toda vez que se adjudicará a un solo participante el servicio completo, señalado en dichos anexos. La marca ofertada deberá coincidir con la de su propuesta económica.

Para evaluar los aspectos técnicos y económicos de las ofertas, objeto del presente PROCESO, a juicio de la “COMISIÓN” se considerarán:

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

    - Solo se considerarán las proposiciones de los licitantes, cuya evaluación cuantitativa física y documental resulte satisfactoria.

    - Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en los anexos 1, 1A y 1B  de estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

    - Se verificará física y documentalmente que las claves que conforman los sistemas ofertados, cumplan con los requisitos que se refieren a calidad. Así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

    - Se verificará el resultado de la evaluación y la congruencia de las muestras presentadas contra las especificaciones técnicas y los catálogos del proveedor que hayan sido requeridos en bases.

    - Los criterios que  aplicará el área solicitante y técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información física y documental de las muestras de acuerdo al anexo 1 y una inspección visual entre la descripción de la clave y la muestra así como del equipo e instrumental médico presentado por los licitantes. La evaluación se hará sobre el cuadro básico contenido en el catálogo de artículos vigentes en la fecha en que se publique la convocatoria.

- Precio ofertado.

- Tiempo de Garantía.

- Plazo de entrega

- Financiamiento de pago.

- Certificado de ISO-9000

- La calidad de la muestra que presente, se evaluara  en las fechas y conceptos previstos en estas bases

Para la Adjudicación de los contratos, se procederá conforme a los Artículos 17, 19, 44 fracciones I, III, y X, de la “LEY”, y artículo 20 de su “REGLAMENTO”.

La “CONVOCANTE” realizara cuadro económico comparativo para que la “COMISIÓN” lo analice y determine la mejor propuesta.

Si oferta renglones con clave repetida, estos los deberá ofertar con el mismo precio, en caso contrario se tomará en cuenta para el cuadro comparativo económico, la oferta del precio mas bajo.

9.	FACULTADES DE LA COMISIÓN.

A).- Dispensar defectos, errores y omisiones en las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre y cuando se presuma que el “PARTICIPANTE” no obró de mala fe, y que no altere de manera sustancial la propuesta o el PROCESO, asimismo que no contravenga a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.

B).- Adelantar o posponer las fechas de los actos de dictamen técnico y resolución de adjudicación si así lo considera conveniente, notificando de manera escrita y oportuna a los participantes.

C).- Si existiera error aritmético y/o mecanográfico, reconocer el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

D).- La “COMISIÓN”, la “CONVOCANTE” o quien ellos designen, podrán solicitar a los “PARTICIPANTES”, aclaraciones relacionadas con las propuestas.

E).- Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la “COMISIÓN” considere que el “PARTICIPANTE” no podría suministrar los bienes satisfactoriamente, por lo que incurrirá en incumplimiento.

F).- No adjudicar al “PARTICIPANTE” que oferte precios no convenientes para la “CONVOCANTE”

G).- Descalificar, declarar desierto, Suspender o cancelar el proceso, de conformidad a lo establecido en los puntos 10, 11, 12 y 13 de estas bases.

H).- Cancelar, Suspender o declarar Desierto el “PROCESO”.

I).-  Podrá adjudicar el pedido/contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación en cualquiera de los siguientes supuestos; si por causas imputables al proveedor no se firma el pedido/contrato, no entrega la garantía de cumplimiento en caso de que se requiera o en el incumplimiento de la entrega de los renglones adjudicados de acuerdo a la fecha establecida en las bases del PROCESO.

J).- Resolver cualquier situación no prevista en estas bases.

K).- Cancelar total o parcialmente un renglón y/o modificar las cantidades del mismo, previa justificación por escrito del área solicitante.

10.	DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.

La “COMISIÓN” descalificará a los “PARTICIPANTES” por cualquiera de las siguientes situaciones:

- En los casos previstos en el Artículo 18 de la “LEY”

- Cuando se compruebe su incumplimiento o mala calidad como “PROVEEDOR” del Gobierno de Jalisco, Municipal, de la Federación o de cualquier entidad Federativa.

- Si un mismo socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas “PARTICIPANTE”.

- Cuando se presuma que existe arreglo entre los “PARTICIPANTES” para elevar los precios de los bienes objeto del presente “PROCESO”.

- Si se comprueba que al “PARTICIPANTE” por causas imputables al mismo, se le hubieren rescindido parcial o total uno ó más contratos con el Gobierno de Jalisco, Municipal, de la Federación o de cualquier entidad Federativa., en un plazo no mayor a doce meses anteriores a la fecha del presente “PROCESO”.

- Cuando la “CONVOCANTE” y la “COMISIÓN” tengan conocimiento de irregularidades graves imputables al “PARTICIPANTE”, en el cumplimiento de algún contrato con alguna Entidad Federativa o Dependencia del Sector Público.

- Cuando las propuestas no estén firmadas por la persona legalmente facultada para ello

- Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras o enmendaduras.

- Si la propuesta técnica incluye datos económicos que incidan de manera directa en el “PROCESO” en cuestión o que en la propuesta económica cotice un renglón que no haya sido ofertado en la propuesta técnica, en este supuesto el renglón correspondiente no será susceptible de evaluación económica y por lo tanto no se le adjudicara.

- Si presentaran datos falsos.

- Por incumplimiento en cualquiera de los documentos y/o requisitos de las presentes bases y sus anexos, ya que deberán apegarse estrictamente a las necesidades planteadas por la “CONVOCANTE”, de acuerdo a las características y especificaciones de los bienes.

- La falta de cualquier documento solicitado.

- Si se comprueba que el “PARTICIPANTE” no demuestra tener capacidad financiera, de producción o distribución adecuada.

- Si el “PARTICIPANTE” establece comunicación con la “COMISIÓN” o la “CONVOCANTE”, para tratar de influir en la evaluación de su propuesta técnica o económica, del presente “PROCESO”.

- Cuando El ““PARTICIPANTE”” nieguen el acceso a sus instalaciones a la CONVOCANTE en caso de que esta última decida realizar visita.

- En caso de que se encuentren inhabilitados por el Padrón del Proveedores del Gobierno del Estado, o por alguna autoridad ya sea Municipal, Estatal o Federal  en la contratación de algún bien y/o servicio o durante el proceso de estos.

- Por costo no conveniente a la CONVOCANTE.

- Por no cumplir con requerido en el punto 7.3 incisos a) y b) y sus numerales.

- El no ofertar al 100% los renglones solicitados en los Anexos 1, 1A y 1B, o que un renglón o más no cumplan con las características solicitadas en los Anexos 1, 1A y 1B.

- Cuando exista discrepancia en su propuesta económica impresa con su respaldo electrónico, se le descalificará(n) dicho(s) renglón(es).

- Cuando oferte económicamente renglones que no haya ofertado técnicamente.

11         DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO.

La “COMISIÓN” podrá declarar  parcial o totalmente desierto el proceso:

- Cuando ningún “PARTICIPANTE” se registre o no se reciba ninguna propuesta en el acto mencionado en el numeral 7.1 de las bases

- Si a criterio de la “COMISIÓN” ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen a la “CONVOCANTE”, las mejores condiciones de calidad, precio, entrega etc. y por lo tanto fueran inaceptables.

- Si no se cuenta por lo menos con una propuesta que cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.

- Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible adjudicar el contrato a ningún “PARTICIPANTE”.

- Por exceder del techo presupuestal autorizado para este proceso.

12.	SUSPENSIÓN DEL PROCESO.

La “COMISIÓN” podrá suspender parcial o totalmente el proceso:

a).- Cuando se presuma que existe arreglo entre los Participantes para presentar sus ofertas de los bienes objeto del presente PROCESO.

b).- Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o inconformidades; así como por la “COMISIÓN”, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

c).- Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.

d).- Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.

13.	CANCELACIÓN DEL PROCESO.

La “COMISIÓN” podrá cancelar parcial o totalmente el proceso:

a).- En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general.

b).- Cuando se detecte que las bases del PROCESO exceden a las especificaciones de los bienes que se pretende adquirir.

c).- Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o inconformidades, o por la “CONVOCANTE” de tener conocimiento de alguna irregularidad.

d).- Si se comprueba la existencia de irregularidades.

e).- Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.

f).- Si los precios ofertados por los “PARTICIPANTES” no aseguran a la “CONVOCANTE” las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

g).- Si por causas imputables el proveedor no se firma el contrato o éste no entrega la garantía de cumplimiento en el caso de que sea requerida.

14.	ACTO DE NOTIFICACIÓN DE la Resolución DE ADJUDICACIÓN.

La “COMISIÓN” emitirá resolución de adjudicación dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente del acto del dictamen técnico y apertura de las propuestas económicas. Pudiendo emitirse el mismo día de dicho acto si así lo considera conveniente la “COMISIÓN”

Los “PARTICIPANTES” interesados podrán solicitar fotocopia de la resolución a la “CONVOCANTE” en días hábiles de 9:00 a 20:00 horas.

O bien podrán acceder a la misma a los dos días hábiles siguientes a la fecha de su emisión, en las siguientes páginas:

- En la página Web del Organismo, en la dirección ssj.jalisco.gob.mx

15. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO/CONTRATO.

Los “PROVEEDORES” adjudicados con un monto mayor de $323,872.00, I.V.A. incluido,   deberán constituir una garantía a favor de SERVICIOS DE SALUD JALISCO, tanto para el cumplimiento de su pedido/contrato, en tiempo y forma,  defectos y vicios ocultos de los bienes suministrados, en Moneda Nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del tope máximo del monto total adjudicado del contrato I.V.A. incluido en su caso, a través de fianza conforme al Anexo 8. Ésta garantía deberá presentarla 5 días hábiles posteriores a la fecha del acta de resolución en el “DOMICILIO”, de no presentar la garantía no se entregará el contrato. La garantía será con una vigencia hasta un año posterior al término de la entrega. La fianza deberá de especificar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento según características, especificaciones y obligaciones requeridas y contraídas en las bases del “PROCESO”, la fianza deberá ser otorgada a favor de Servicios de Salud Jalisco. Por lo tanto la garantía se  hará efectiva en caso de incumplimiento del pedido/contrato.

Los “PROVEEDORES” adjudicados con un monto menor de $323,872.00, I.V.A. incluido, deberán presentar a la firma del contrato, una carta compromiso (Carta membretada de la empresa), donde garantice el fiel y exacto cumplimiento según características, especificaciones y obligaciones requeridas y contraídas en las bases del “PROCESO”.

La fianza sé expedirá mediante póliza que expida compañía autorizada con domicilio en el Estado tratándose de empresas domiciliadas en esta entidad, cuando tengan su domicilio fuera del Estado de Jalisco, deberán exhibir la garantía de la aceptación de la afianzadora que lo expida, de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común del primer partido judicial del Estado de Jalisco.

En caso de que no cumpla con lo establecido en este punto, la “COMISIÓN” podrá adjudicar el pedido/contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo proceso, si así lo determina conveniente la “CONVOCANTE”.

16. FIRMA DEL PEDIDO/CONTRATO.

Con la finalidad acreditar los datos asentados en el Anexo 4 (Acreditación), los “PROVEEDORES” deberán presentar a la “CONVOCANTE” en el “DOMICILIO”, para la elaboración del pedido/contrato en un plazo no mayor de 05 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación, la siguiente documentación:

- Para las Personas Jurídicas: Original o copia certificada ante Fedatario Público y fotocopia del Acta Constitutiva y las modificaciones relevantes a la misma si las hubiere.

- Para las Personas Físicas: Original o copia certificada y fotocopia de la Credencial para Votar.

- Original o copia Certificada ante Fedatario Público y fotocopia del Poder General  Especial para Actos de Administración o de Dominio, en el que se acredite la personalidad del Representante Legal tanto para las Personas Físicas que comparezcan a través de Apoderado, como de las Personas Jurídicas. Ningún poder se otorgará por una duración mayor a 5 cinco años, de conformidad a lo establecido en el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco, salvo el caso de que el poder se hubiese expedido antes del 15 de septiembre de 1995, en cuyo caso deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad de quien lo otorgó, que dicho poder no ha sido revocado. Los documentos originales o copias certificadas una vez cotejados serán devueltos, quedando las fotocopias en poder de la “CONVOCANTE”.

- Comprobante de Domicilio actualizado. (Luz, teléfono), con una vigencia no mayor a tres meses.

- Registro Federal de Causantes.

- “CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR VIGENTE”, expedida en el Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco, de la Secretaría de Administración.

El “PROVEEDOR” se obliga a firmar el pedido/contrato, en el plazo que la CONVOCANTE lo determine y se lo notifique de manera escrita.

Los “PROVEEDORES” o el Representante Legal que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial (Pasaporte o Credencial para Votar).

Si por causas imputables al PROVEEDOR, no se firma el contrato, o no entrega la garantía de cumplimiento en caso de que se requiera o en el incumplimiento de la prestación de los servicios adjudicados de acuerdo a la fecha establecida en las bases del PROCESO, la COMISIÓN podrá adjudicar el pedido/ contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo proceso si así lo determina conveniente la CONVOCANTE.

16.1.	CAUSALES DE RESCISIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO.

La “CONVOCANTE” a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos podrá rescindir el pedido/contrato bajo las siguientes causales:

a).- Si el “PROVEEDOR” no entrega los bienes de acuerdo con los datos y especificaciones contratadas y establecidas en las presentes bases.

b).- Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes.

c).- Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente.

d).- Por tener antecedentes de incumplimiento y mala calidad en sus productos ó el Servicio prestado como proveedor del Gobierno del Estado de Jalisco y/o alguna otra Institución Federal, Estatal ó Municipal.

e).- En caso de falsear información en la documentación presentada.

16.2.	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO.

En el supuesto de alguno de los casos previstos en el punto 16.1, con excepción de lo señalado en el inciso c) el cual surtirá sus efectos de inmediato; la “CONVOCANTE” requerirá por escrito al “PROVEEDOR” para que dentro de los 3 días naturales contados a partir del incumplimiento, de cualquiera de las obligaciones derivadas del pedido/contrato, las subsane ó manifieste lo que a su derecho convenga. Si el Proveedor no cumpliera satisfactoriamente dicho requerimiento a Juicio de la “CONVOCANTE”, este podrá ejercer el derecho de rescindir el pedido/contrato.

16.3.	DE LAS MODIFICACIONES AL PEDIDO/CONTRATO. El pedido/contrato podrá ser modificado de conformidad al Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

17.- ANTICIPO.

No se otorgará anticipo en el presente “PROCESO”.

18.	FORMA DE PAGO.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley, el pago será en pesos mexicanos y dentro los 15 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente, debidamente requisitada, de conformidad con el Procedimiento para Pago a Proveedores del Organismo. El pago se realizará mediante cheque o transferencia electrónica en las oficinas de la Dirección de Recursos Financieros de la “CONVOCANTE”, ubicada en el “DOMICILIO”

En el caso que requería que el pago de sus facturas sea vía depósito en cuenta de cheques, deberá entregar el anexo 9 debidamente llenado conforme a las instrucciones del mismo, en la Dirección de Recursos Financieros cuando el pago se realice en el “DOMICILIO” y en el caso de que el pago se realice en las unidades de salud la entrega de dicho formato será en cada una de estas.

19.	DEMORAS.

Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del pedido/contrato, el “PROVEEDOR”, se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes, el “PROVEEDOR” notificará de inmediato por escrito a la “CONVOCANTE” las causas de la demora y su duración probable solicitando prórroga (esta notificación se deberá hacer antes de los cinco días hábiles del plazo que tenga para la entrega).  Anexando soportes documentales que avalen su dicho.

La “CONVOCANTE” informara a la “COMISIÓN” en la  siguiente reunión la solicitud de prórroga, para que en sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda analice la solicitud del “PROVEEDOR”, determinando si procede o no, dando a conocer el resultando antes de que  finalice el termino establecido en el contrato para la entrega de los bienes objeto del contrato.

20.	CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de detectarse defectos o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el pedido/contrato y/o en las bases, la “CONVOCANTE” procederá al rechazo de los bienes.

Se entiende como no entregados los bienes en términos del supuesto señalado en el párrafo anterior, aplicando las sanciones establecidas en estas bases, hasta en tanto sean aceptados por la “CONVOCANTE”.

La “CONVOCANTE” podrá hacer la devolución de los bienes y el “PROVEEDOR” se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad durante su uso.

20.1. 	DEVOLUCIONES

La “CONVOCANTE”, podrá hacer devoluciones de los bienes, cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los mismos, por causas imputables al “PROVEEDOR”, así como deficiencias en el empaque, las devoluciones se harán en el Departamento de Abastecimiento de la “CONVOCANTE”, dentro del periodo de garantía, que correrá al momento de su entrega o en fecha anterior a la fecha de caducidad, la cual no deberá ser inferior a la establecida en las presentes bases, devolviéndose el o los lotes afectados, los gastos y costos que origine dicha devolución correrá a cargo del “PROVEEDOR”, en estos casos el “PROVEEDOR” quedara obligado a sustituir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo de 48 horas a partir de la fecha de devolución.

En caso de que por causas imputables al “PROVEEDOR”, éste no pueda hacer la reposición en el plazo arriba señalado, se cancelara la orden de compra y/o renglón según sea el caso, por lo que el “PROVEEDOR” queda obligado a devolver la cantidad recibida por concepto de pago, más los intereses generados a la tasa que señale la Ley de Ingresos de la Federación, desde la fecha de devolución de los bienes, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “CONVOCANTE” y en su caso podrá hacerse efectiva la Garantía de Cumplimiento del Pedido/Contrato.

21.	SANCIONES.

21.1. 	La “CONVOCANTE” podrá rescindir el contrato y en los siguientes casos:

a).- Cuando el “PROVEEDOR” no cumpla con cualquiera de las obligaciones del pedido y/o contrato.

b).- Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le haya otorgado al “PROVEEDOR” para la entrega de los bienes objeto del “PROCESO” y hubiese transcurrido la pena convencional máxima estipulada en el punto 21.2.

c).- En caso de entregar bienes y servicios con especificaciones distintas a las contratadas, la “CONVOCANTE” considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

d).- Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al “PROVEEDOR” para corregir las causas del rechazo.

21.2.	PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional por el importe de hasta el 10% sobre el importe total de los bienes que no hayan sido suministrados respecto a las fechas limite de entrega, indicada en el contrato, esto es el “PROVEEDOR” que no entregue en la fecha establecida, se le cancelaran las entregas subsecuentes.

El cálculo lo realizará el Departamento de Abastecimiento y el descuento de la aplicación de esta pena, será a cargo de la Dirección de Recursos Financieros de la “CONVOCANTE”.

  - Por no entregar en tiempo las claves que conforman los sistemas adjudicados e instrumental requerido para su implante.

  - Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo del numeral 2.4, de las presentes bases, los bienes, equipo e instrumental,   que el instituto haya solicitado para su canje o devolución.

  - Cuando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento

  - Por ningún concepto las penas convencionales establecidas en el punto anterior, podrán en suma, exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

22.	CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de otra Persona Física o Jurídica, con excepción de los de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la “CONVOCANTE”.

23.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

Los “PROVEEDORES” contratados asumirán la responsabilidad total, en caso de que al suministrar los bienes y servicios a la “CONVOCANTE” infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor.

24.	RELACIONES LABORALES.

El “PROVEEDOR” en su carácter intrínseco de patrón del personal que emplee para suministrar los bienes y servicios contratados, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad social, sin que por ningún motivo se considere patrón a la “CONVOCANTE”

25	DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

El “PROVEEDOR” queda obligado ante la “CONVOCANTE” a responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes y servicios suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

26.	INCONFORMIDADES

Las inconformidades se presentarán de acuerdo con lo establecido en el Título Séptimo de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

27.	VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribución, servicios, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se presentará con un oficio de la “CONVOCANTE”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “PARTICIPANTES” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados del “PROCESO” si la comisión así lo determinara bajo causas justificadas.

Guadalajara, Jalisco a 02 de Diciembre de 2011.

Anexo 1

PROPUESTA TECNICA

Equipo e Instrumental Fijo

| a) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| b) RFC |  |
| c) DOMICILIO |  |
| d) COLONIA |  |
| e) CIUDAD |  |
| f) TELÉFONO |  |
| g) RENGLON |  |

Instrumental Básico para Placas  para tornillos 4.5 y 6.5 mm de diámetro.

Contenedor, específico  con separadores  metálicos o de plástico  exprofeso para proteger y esterilizar.

Contenido:

- Avellanador grande, para tornillos de cortical de  4.5 mm 			  1

- Broca de  3.2 mm, longitud  de anclaje rápido.					  2

- Broca de  4.5 mm, longitud  mm. de anclaje rápido.				  2

- Destornillador hexagonal grande  de  3.5 mm.					  1

- Guía de broca DCP  4.5, para posición neutra y de compresión.	 		  1

- Guía de broca de centrado 4.5/3.2 para tornillos de tracción largos		  1

- Guía de broca doble 6.5/3.2 							  1

- Llave combinada de  11.0 mm.	 						  1

- Macho para tornillos de cortical de  4.5 mm.					  1

- Macho para tornillos de esponjosa de  6.5 mm.					  1

- Mango en T de anclaje rápido 							  1

- Medidor de profundidad para tornillos de  4.5 a 6.5 mm, medición hasta 110 mm 1

- Plantilla maleable para placas DCP 4.5					 	  1

- Plantilla maleable para placas DCP 4.5					 	  1

- Plantilla maleable para placas DCP 4.5						  1

- Vaina de sujeción 								  1

Instrumental de pequeños fragmentos  para placas   3.5  y 4.0 mm. de diámetro.

Contenedor, específico  con separadores  metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar

Contenido:

- Alicates para doblar alambres, para agujas hasta    1.25 mm.			1

- Avellanador 3.5 								1

- Broca de  2.5 mm. de anclaje rápido			 			2

- Broca de  3.5 mm, de anclaje rápido			 			2

- Destornillador hexagonal pequeño, de  2.5 mm.					1

- Grifas para doblar placas 2.7 y 3.5 mm. 					2

- Guía de broca DCP   3.5  para posición neutra y de compresión 		1

- Guía de broca de centrado 3.5/2.5.						1

- Guía de broca doble 3.5/2.5 							1

- Macho para tornillos de cortical de  3.5 mm,					2

- Macho para tornillos de esponjosa de  4.0 mm,					2

- Mango  de anclaje rápido. 							1

- Medidor de profundidad para tornillos de  2.7 a 4.0 mm, medición hasta 60 mm 	1

- Periostotomo, , corte redondo, anchura hasta 6 mm.				1

- Pinzas de reducción con puntas.		.				1

- Pinzas de reducción dentadas.			.				1

- Pinzas de sujeción de huesos.			.				1

- Plantillas maleables para placas DCP 3.5 y placas				2

- Separador de Hohmann pequeño.				 		2

- Separador de Hohmann, anchura 15 mm.					2

- Vaina de sujeción de tornillos.							1

_________________________________________		________________________

Nombre del Representante legal de la empresa			Firma

Anexo 1A

PROPUESTA TECNICA

Equipo e Instrumental Concertado

| a) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| b) RFC |  |
| c) DOMICILIO |  |
| d) COLONIA |  |
| e) CIUDAD |  |
| f) TELÉFONO |  |
| g) RENGLON |  |

Instrumental para el fijador externo grande. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. Contenido:. Sistema de guías de brocas y trocars, completo, para fijador externo grande.; 1. Llave combinada de x 11.0 mm.; 1. Llave tubular de x 11.0 mm, canulada; 1. Mandril universal con mango en T; 1. Medidor de profundidad para tornillos de Schanz; 1. Tensor de compresión,; 2. Instrumental para el fijador externo pequeño. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. Contenido:. Broca de x 2.0 mm.; 2. Broca de x 2.5 mm.; 2. Llave combinada de x 7.0 mm.; 1. Llave tubular de x 7.0 mm.; 1. Sistema de guías de broca, completo, para fijador externo pequeño; 1. Sistema de fresado de la cavidad medular. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar.. Contenido:. Adaptador árbol flexible para los motores neumáticos del Hospital.; 1. Árbol flexible.; 1. Cabezales de fresado intramedular.; 1. Cepillo de limpieza.; 1. de c/u. x 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0;. Guía de fresado de 2.5 mm. diámetro.; 1. Mango en T de anclaje rápido; 1. Pinzas de sujeción para guía de fresado de 2.5 mm.; 2. Protector de partes blandas.; 1. Instrumental básico para tornillo deslizante de cadera y cóndilos Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar.. Contenido:. Aguja de Kirschner de 2.0 mm con punta de trocar, longitud 150 mm, acero; 5. Aguja guía TDCA/TDC de 2.5mm con punta roscada con trocar, longitud 230 mm; 5. Broca de 2.0 mm.; 2. Broca de 3.2 mm.; 2. Broca de 4.5mm.; 2. Broca de 8.0 mm de diámetro. longitud 245 mm. Para TDC/TDC.; 1. Casquillo centrador largo TDCA/TDCO corto.; 1. Casquillo centrador largo TDCA/TDCO largo.; 1. Destornillador hexagonal longitud de 240 a 250 mm,; 1. Fresa TDCA; 1. Guía de broca DCP 4.5 para cadera, para posición neutra y de compresión; 1. Guía de broca doble 6.5/3.2; 1. Guía TDCA de 135:; 1. Impactador TDCA/TDCO.; 1. Llave TDCA/TDCO; 1. Llave TDCA/TDCO para insertar y extraer tornillos TDCA/TDCO; 1. Macho para tornillos de cortical de 4.5mm.; 2. Macho para tornillos de esponjosa de 6.5mm.; 1. Macho TDCA/TDCO; 1. Mango en T de anclaje rápido; 1. Mango en “T” TDCA/TDCO de anclaje rápido; 1. Medidor de profundidad para tornillos de 4.5 a 6.5 mm, medición hasta 110 mm 1; 1. Medidor de profundidad TDCA/TDCO; 1. Pieza de destornillador hexagonal de 3.5mm.; 1. Pinzas portatornillos; 1. Tornillo de conexión corto.; 1. Tornillo de conexión largo.; 1. Tuerca estriada para fresas TDCA/TDCO.; 1. Vaina de sujeción grande.; 1. Vástago guía para inserción de tornillos TDCA/TDCO; 1. Instrumental para placas anguladas. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar.. Contenido:.  Aguja de Kirschner de x 2.0 mm con punta de trocar, longitud 150 mm, acero; 5. Controlador de ángulo, regulable; 1. Escoplo, perfil en U, para placa de cadera para adultos; 1. Fresa tipo avellanador, de anclaje rápido; 1. Guía de broca DCP 4.5 para cadera, para posición neutra y de compresión; 1. Guía de broca triple de 130; 1. Guía para placas condilares; 1. Impactador, para placas anguladas; 1. Insertor-extractor con mordazas ajustables; 1. Martillo diapasón; 1. Instrumental de cerclaje. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar.. Contenido:. Alicates cortos para cortar alambres.; 1. Alicates grandes para cortar alambres,; 1. Alicates para doblar alambres, para agujas a de 1.25 mm; 1. Alicates planos de punta ancha.; 1. Barra para doblar agujas de Kirschner, para agujas de 1.25 a 2.5 mm; 1. Broca de 2.0 mm.; 1. Guía triple 2.0, con 3 agujeros; 1. Pasa alambres, diámetro del arco 45 a 55 mm.; 1. Pasa alambres, diámetro del arco 70 a 80 mm.; 1. Pinzas para alambres de cerclaje.; 2. Tornillo canulado de 7. 0 mm .Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar.. Contenido. Aguja de limpieza de x 2.0 mm, para instrumentos canulados; 1. Aguja guía de x 2.0 mm con punta roscada con trocar, longitud 230 mm, acero; 10. Broca canulada de x 4.5/2.1 mm, calibrada.; 2. Broca de de 2.0 mm,. de anclaje rápido.; 1. Broca de x 7.0 mm; 1. Destornillador hexagonal canulado, para tornillos canulados de x 7.0 mm; 1. Guía de broca 4.5/2.0, para inserción percútanla de tornillos canulados de x 7.0 mm; 1. Guía de broca doble 4.5/3.2.; 1. Guía de inserción paralela para agujas guía de x 2.0 mm; 1. Guía de perforación múltiple 4.5, para tornillo canulado de x 7.0 mm; 1. Medidor de profundidad para tornillos canulados de x 7.0 mm; 1. Pinzas porta tornillos; 1. Trocar de 2.0 mm, para inserción percútanla de tornillos canulados de x 7.0 mm; 1. Vaina de protección hística 11.0/8.0, para inserción percútanla de tornillos canulados; 1. Vaina de sujeción grande.; 1. Tornillo canulado de 3.5 mm. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar.. Contenido. 1. Aguja de limpieza de 1.25 mm, para instrumentos canulados; 1. 2. Aguja guía de x 1.25 mm con punta roscada con trocar, longitud 150 mm, acero 5; 5. 3. Avellanador canulado, para tornillos canulados de x 3.5 y 4.0 mm; 1. 4. Broca canulada de 2.7/1.35 mm. de anclaje rápido.; 2. 5. Broca canulada de 3.5/1.35 mm. de anclaje rápido.; 2. 6. Destornillador hexagonal canulado, para tornillos canulados de x 3.5 y 4.0 mm; 1. 7. Guía de broca 3.5/2.7 con tope.; 1. 8. Guía de broca doble 2.7/1.25; 1. 9. Guía de broca doble 3.5/2.5; 1. 10. Mango de anclaje rápido.; 1. 11. Medidor de profundidad para tornillos canulados de x 3.5 y 4.0 mm; 1. 12. Pieza de destornillador hexagonal pequeña, de x 2.5 mm; 1. 13. Pinza porta tornillos; 1. 14. Vaina de sujeción.-; 1. EQUIPO PARA CIRUGIA DE ACETABULO Y PELVIS. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar.. Contenido. Alicates para doblar para placas de reconstrucción 3.5.; 1. Broca de x 2.5 mm, calibrada, longitud 230/205 mm.; 2. Destornillador hexagonal pequeño, de x 2.5 mm, longitud 270mm; 1. Disco con puntas para pinzas de reducción.; 4. Gancho mediano.; 1. Gancho, grande.; 1. Grifa para placas de reconstrucción 3.5 y 4.5.; 2. Macho para tornillos de cortical de x 3.5 mm, calibrado, 175 mm; 2. Mandril universal con mango en T.; 1. Medidor de profundidad para tornillos largos de x 3.5 mm, medición hasta 110mm 1; 1. Pieza de destornillador hexagonal grande, de x 3.5 mm, longitud 165 mm, de anclaje 1; 1. Pieza de destornillador hexagonal peque/a, de x 2.5 mm, longitud 165 mm, de anclaje1; 1. Pinzas de reducción largas, con puntas, cierre de cremallera, longitud 200 mm.; 1. Pinzas de reducción pélvica anguladas, arqueadas, con topes esféricos.; 1. Pinzas de reducción pélvica anguladas, grandes, con topes esféricos, longitud 230mm.; 1. Pinzas de reducción pélvica asimétricas, con topes esféricos.; 1. Pinzas de reducción pélvica grandes, ajustables, con cierre.; 1. Pinzas de reducción pélvica largas, con tres topes esféricos, longitud 400 mm.; 1. Pinzas de reducción pélvica medianas, para tornillos de cortical de x 3.5 y 4.5 mm.; 1. Pinzas de reducción pélvica pequeñas, para tornillos de cortical de x 3.5 y 4.5 mm.; 1. Pinzas de reducción pélvica, con topes esféricos angulados, longitud 250mm.; 1. Plantilla maleable para placas de reconstrucción 3.5 curvas; 1. Plantilla maleable para placas de reconstrucción 3.5 rectas; 1. Punzón de reducción, con tope esférico, longitud 300 mm; 1.  Retractor pélvico, romo.; 1. Cervical anterior. Instrumental adicional.Contenedor, específico para proteger y esterilizar el instrumental..  Cucharilla de 200 mm de largo, curva con el borde cortante de 2.8 mm.; 1. Cucharilla de 220 mm de largo, recta con el borde cortante de 3.6 mm.; 1. Pinza gubia tipo Lempert de 200 mm recta.; 1. Pinza gubia tipo Pennybacker de 205 mm.; 1. Pinza para retirar disco intervertebral Caspar de 180 mm de largo con mordida. de 3 mm.; 1. Separador de tejidos Kocher-Langenbeck 70x14 mm, longitud 215 mm.; 1. Cobb cervicales.; 2. Separadores de tejidos Baby –Senn-Miller.; 2. Equipo de cirugia cervical tipo Caspar.; 1. Impactor de injerto oseo de 5 mm de diametro lonitud 200 mm.; 1. Kerrison angulada de 130 grados con corte hacia arriba de 180 mm de largo. con pie fino de 1 y 3 mm de ancho.; 1. Kerrison anguladas de 130 grados con corte hacia arriba de 230 mm de largo. con pie fino de 2 y 4 mm de ancho.; 1. Set completo de separadores Richardson-Eastman.; 1. Toraco-lumbar posterior. Instrumental adicional. Contenedor, específico para proteger y esterilizar el instrumental.. · Separadores de tejidos Beckman-Adson de 310 mm.. Separadores de tejidos Weitlaner recto de 130 mm.. Separadores de tejidos de 130 mm Wullstein (Weitlaner curvo) de 130 mm.; 2. Cobb.; 2. Separadores de Taylor.; 2. Separadores de Penfield del 1 al 4.; 1. Pinza gubia tipo Pennybacker de 205 mm.; 1. Pinzagubia tipo Lempert de 200 mm recta.; 1. Kerrison angulada de 130 grados con corte hacia arriba de 180 mm de largo. con pie fino de 1 y 3 mm de ancho.; 1. Kerrison anguladas de 130 grados con corte hacia arriba de 230 mm de largo. con pie fino de 2 y 4 mm de ancho.; 1. pinza para retirar disco intervertebral Caspar de 185 mm de largo, recta, con. mordida de 4 mm.; 1. pinza para retirar disco intervertebral Wagner de 210 mm de largo con mordida. de 5.5 mm.; 1. Cucharilla de 250 mm de largo, recta con el borde cortante de 3.6 mm.; 1. Cucharilla de 250 mm de largo, curva con el borde cortante de 3.6 mm.; 1. Cucharilla de 250 mm de largo, recta con el borde cortante de 5.2 mm.; 1. Cucharilla de 250 mm de largo, curva con el borde cortante de 5.2 mm.; 1. costotomo tipo Brunner (modelo universal).; 1. Separador de raíz de Caspar de 6 y 10 mm de ancho. Separador de raíz de Love.; 1. Toracolumbar anterior. Instrumental adicional. Contenedor, específico para proteger y esterilizar el instrumental.. Contenido. Separadores de tejidos Weitlaner recto de 130 mm.; 2. Separadores de tejidos de 130 mm. Wullstein (Weitlaner curvo) de 130 mm.. Alexander (periostiotomo para costilla).. costotomo tipo Brunner (modelo universal).; 1. Pinzas de diseccion y para ligadura de angulo (Mixter) de 230 mm.; 4. Pinza disección de Bakey con dientes de 300 mm de largo, punta de 2.8 mm.; 1. Pinza de disección de Bakey sin dientes de 300 mm de largo, punta de 2.8 mm.; 1. separador toraco-abdominal con valvas intercambiables de múltiples longitudes. que se fije a la mesa de cirugía.; 1. pinza para retirar disco intervertebral 255 mm de largo, recta, con mordida de. 5 - 6 mm.; 1. Osteotomos Lambotte recto de 245 mm de largo por 20 y 30 mm de ancho.; 2. Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm de largo por 25 mm de ancho.. Pinza gubia recta (tipo Roettgen-Ruskin) de 240 mm,; 1. Pinza gubia recta (tipo Sypert) de 360 mm.; 1. Kerrison anguladas de 130 grados con corte hacia arriba de 230 mm de largo. con pie fino de 2 y 4 mm de ancho.; 1. Cucharilla de 250 mm de largo, recta con el borde cortante de 3.6 mm.; 1. Cucharilla de 250 mm de largo, curva con el borde cortante de 3.6 mm.; 1. Cucharilla de 310 mm de largo, recta con el borde cortante de 5 -6 mm.; 1. Cucharilla de 310 mm de largo, curva con el borde cortante de 5 - 6 mm.; 1. disector de Davis de 245 mm (tipo penfield).; 1. Impactor de injerto oseo de 5 mm de diametro longitud 290 mm.; 1.

| Instrumental para el fijador externo grande. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar |  |
| --- | --- |
| Contenido: |  |
| Sistema de guías de brocas y trocars, completo, para fijador externo grande. | 1 |
| Llave combinada de x 11.0 mm. | 1 |
| Llave tubular de x 11.0 mm, canulada | 1 |
| Mandril universal con mango en T | 1 |
| Medidor de profundidad para tornillos de Schanz | 1 |
| Tensor de compresión, | 2 |
| Instrumental para el fijador externo pequeño. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar |  |
| Contenido: |  |
| Broca de x 2.0 mm. | 2 |
| Broca de x 2.5 mm. | 2 |
| Llave combinada de x 7.0 mm. | 1 |
| Llave tubular de x 7.0 mm. | 1 |
| Sistema de guías de broca, completo, para fijador externo pequeño | 1 |
| Sistema de fresado de la cavidad medular. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. |  |
| Contenido: |  |
| Adaptador árbol flexible para los motores neumáticos del Hospital. | 1 |
| Arbol flexible. | 1 |
| Cabezales de fresado intramedular. | 1 |
| Cepillo de limpieza. | 1 |
| de c/u. x 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0; |  |
| Guía de fresado de 2.5 mm. diámetro. | 1 |
| Mango en T de anclaje rápido | 1 |
| Pinzas de sujeción para guía de fresado de 2.5 mm. | 2 |
| Protector de partes blandas. | 1 |
| Instrumental básico para tornillo deslizante de cadera y cóndilos Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. |  |
| Contenido: |  |
| Aguja de Kirschner de 2.0 mm con punta de trocar, longitud 150 mm, acero | 5 |
| Aguja guía TDCA/TDC de 2.5mm con punta roscada con trocar, longitud 230 mm | 5 |
| Broca de 2.0 mm. | 2 |
| Broca de 3.2 mm. | 2 |
| Broca de 4.5mm. | 2 |
| Broca de 8.0 mm de diámetro. longitud 245 mm. Para TDC/TDC. | 1 |
| Casquillo centrador largo TDCA/TDCO corto. | 1 |
| Casquillo centrador largo TDCA/TDCO largo. | 1 |
| Destornillador hexagonal longitud de 240 a 250 mm, | 1 |
| Fresa TDCA | 1 |
| Guía de broca DCP 4.5 para cadera, para posición neutra y de compresión | 1 |
| Guía de broca doble 6.5/3.2 | 1 |
| Guía TDCA de 135: | 1 |
| Impactador TDCA/TDCO. | 1 |
| Llave TDCA/TDCO | 1 |
| Llave TDCA/TDCO para insertar y extraer tornillos TDCA/TDCO | 1 |
| Macho para tornillos de cortical de 4.5mm. | 2 |
| Macho para tornillos de esponjosa de 6.5mm. | 1 |
| Macho TDCA/TDCO | 1 |
| Mango en T de anclaje rápido | 1 |
| Mango en “T” TDCA/TDCO de anclaje rápido | 1 |
| Medidor de profundidad para tornillos de 4.5 a 6.5 mm, medición hasta 110 mm 1 | 1 |
| Medidor de profundidad TDCA/TDCO | 1 |
| Pieza de destornillador hexagonal de 3.5mm. | 1 |
| Pinzas portatornillos | 1 |
| Tornillo de conexión corto. | 1 |
| Tornillo de conexión largo. | 1 |
| Tuerca estriada para fresas TDCA/TDCO. | 1 |
| Vaina de sujeción grande. | 1 |
| Vástago guía para inserción de tornillos TDCA/TDCO | 1 |
| Instrumental para placas anguladas. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. |  |
| Contenido: |  |
|  Aguja de Kirschner de x 2.0 mm con punta de trocar, longitud 150 mm, acero | 5 |
| Controlador de ángulo, regulable | 1 |
| Escoplo, perfil en U, para placa de cadera para adultos | 1 |
| Fresa tipo avellanador, de anclaje rápido | 1 |
| Guía de broca DCP 4.5 para cadera, para posición neutra y de compresión | 1 |
| Guía de broca triple de 130 | 1 |
| Guía para placas condilares | 1 |
| Impactador, para placas anguladas | 1 |
| Insertor-extractor con mordazas ajustables | 1 |
| Martillo diapasón | 1 |
| Instrumental de cerclaje. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. |  |
| Contenido: |  |
| Alicates cortos para cortar alambres. | 1 |
| Alicates grandes para cortar alambres, | 1 |
| Alicates para doblar alambres, para agujas a de 1.25 mm | 1 |
| Alicates planos de punta ancha. | 1 |
| Barra para doblar agujas de Kirschner, para agujas de 1.25 a 2.5 mm | 1 |
| Broca de 2.0 mm. | 1 |
| Guía triple 2.0, con 3 agujeros | 1 |
| Pasa alambres, diámetro del arco 45 a 55 mm. | 1 |
| Pasa alambres, diámetro del arco 70 a 80 mm. | 1 |
| Pinzas para alambres de cerclaje. | 2 |
| Tornillo canulado de 7. 0 mm .Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. |  |
| Contenido |  |
| Aguja de limpieza de x 2.0 mm, para instrumentos canulados | 1 |
| Aguja guía de x 2.0 mm con punta roscada con trocar, longitud 230 mm, acero | 10 |
| Broca canulada de x 4.5/2.1 mm, calibrada. | 2 |
| Broca de 2.0 mm. de anclaje rápido. | 1 |
| Broca de x 7.0 mm | 1 |
| Destornillador hexagonal canulado, para tornillos canulados de x 7.0 mm | 1 |
| Guía de broca 4.5/2.0, para inserción percútanla de tornillos canulados de x 7.0 mm | 1 |
| Guía de broca doble 4.5/3.2. | 1 |
| Guía de inserción paralela para agujas guía de x 2.0 mm | 1 |
| Guía de perforación múltiple 4.5, para tornillo canulado de x 7.0 mm | 1 |
| Medidor de profundidad para tornillos canulados de x 7.0 mm | 1 |
| Pinzas porta tornillos | 1 |
| Trocar de 2.0 mm, para inserción percútanla de tornillos canulados de x 7.0 mm | 1 |
| Vaina de protección hística 11.0/8.0, para inserción percútanla de tornillos canulados | 1 |
| Vaina de sujeción grande. | 1 |
| Tornillo canulado de 3.5 mm. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. |  |
| Contenido |  |
| 1. Aguja de limpieza de 1.25 mm, para instrumentos canulados | 1 |
| 2. Aguja guía de x 1.25 mm con punta roscada con trocar, longitud 150 mm, acero 5 | 5 |
| 3. Avellanador canulado, para tornillos canulados de x 3.5 y 4.0 mm | 1 |
| 4. Broca canulada de 2.7/1.35 mm. de anclaje rápido. | 2 |
| 5. Broca canulada de 3.5/1.35 mm. de anclaje rápido. | 2 |
| 6. Destornillador hexagonal canulado, para tornillos canulados de x 3.5 y 4.0 mm | 1 |
| 7. Guía de broca 3.5/2.7 con tope. | 1 |
| 8. Guía de broca doble 2.7/1.25 | 1 |
| 9. Guía de broca doble 3.5/2.5 | 1 |
| 10. Mango de anclaje rápido. | 1 |
| 11. Medidor de profundidad para tornillos canulados de x 3.5 y 4.0 mm | 1 |
| 12. Pieza de destornillador hexagonal pequeña, de x 2.5 mm | 1 |
| 13. Pinza porta tornillos | 1 |
| 14. Vaina de sujeción.- | 1 |
| EQUIPO PARA CIRUGIA DE ACETABULO Y PELVIS. Contenedor, específico con separadores metálicos o de plástico exprofeso para proteger y esterilizar. |  |
| Contenido |  |
| Alicates para doblar para placas de reconstrucción 3.5. | 1 |
| Broca de x 2.5 mm, calibrada, longitud 230/205 mm. | 2 |
| Destornillador hexagonal pequeño, de x 2.5 mm, longitud 270mm | 1 |
| Disco con puntas para pinzas de reducción. | 4 |
| Gancho mediano. | 1 |
| Gancho, grande. | 1 |
| Grifa para placas de reconstrucción 3.5 y 4.5. | 2 |
| Macho para tornillos de cortical de x 3.5 mm, calibrado, 175 mm | 2 |
| Mandril universal con mango en T. | 1 |
| Medidor de profundidad para tornillos largos de x 3.5 mm, medición hasta 110mm 1 | 1 |
| Pieza de destornillador hexagonal grande, de x 3.5 mm, longitud 165 mm, de anclaje 1 | 1 |
| Pieza de destornillador hexagonal peque/a, de x 2.5 mm, longitud 165 mm, de anclaje1 | 1 |
| Pinzas de reducción largas, con puntas, cierre de cremallera, longitud 200 mm. | 1 |
| Pinzas de reducción pélvica anguladas, arqueadas, con topes esféricos. | 1 |
| Pinzas de reducción pélvica anguladas, grandes, con topes esféricos, longitud 230mm. | 1 |
| Pinzas de reducción pélvica asimétricas, con topes esféricos. | 1 |
| Pinzas de reducción pélvica grandes, ajustables, con cierre. | 1 |
| Pinzas de reducción pélvica largas, con tres topes esféricos, longitud 400 mm. | 1 |
| Pinzas de reducción pélvica medianas, para tornillos de cortical de x 3.5 y 4.5 mm. | 1 |
| Pinzas de reducción pélvica pequeñas, para tornillos de cortical de x 3.5 y 4.5 mm. | 1 |
| Pinzas de reducción pélvica, con topes esféricos angulados, longitud 250mm. | 1 |
| Plantilla maleable para placas de reconstrucción 3.5 curvas | 1 |
| Plantilla maleable para placas de reconstrucción 3.5 rectas | 1 |
| Punzón de reducción, con tope esférico, longitud 300 mm | 1 |
| Retractor pélvico, romo. | 1 |
| Cervical anterior. Instrumental adicional.Contenedor, específico para proteger y esterilizar el instrumental. |  |
| Cucharilla de 200 mm de largo, curva con el borde cortante de 2.8 mm. | 1 |
| Cucharilla de 220 mm de largo, recta con el borde cortante de 3.6 mm. | 1 |
| Pinza gubia tipo Lempert de 200 mm recta. | 1 |
| Pinza gubia tipo Pennybacker de 205 mm. | 1 |
| Pinza para retirar disco intervertebral Caspar de 180 mm de largo con mordida de 3cm | 1 |
| Separador de tejidos Kocher-Langenbeck 70x14 mm, longitud 215 mm. | 1 |
| Cobb cervicales. | 2 |
| Separadores de tejidos Baby –Senn-Miller. | 2 |
| Equipo de cirugia cervical tipo Caspar. | 1 |
| Impactor de injerto oseo de 5 mm de diametro lonitud 200 mm. | 1 |
| Kerrison angulada de 130 grados con corte hacia arriba de 180 mm de largo con pie fino de 1 y 3 mm de ancho. | 1 |
| Kerrison anguladas de 130 grados con corte hacia arriba de 230 mm de largo con pie fino de 2 y 4 mm de ancho. | 1 |
| Set completo de separadores Richardson-Eastman. | 1 |
| Toraco-lumbar posterior. Instrumental adicional. Contenedor, específico para proteger y esterilizar el instrumental. |  |
| Separadores de tejidos Beckman-Adson de 310 mm. | 2 |
| Separadores de tejidos Weitlaner recto de 130 mm. | 2 |
| Separadores de tejidos de 130 mm Wullstein (Weitlaner curvo) de 130 mm. | 2 |
| Cobb. | 2 |
| Separadores de Taylor. | 2 |
| Separadores de Penfield del 1 al 4. | 1 |
| Pinza gubia tipo Pennybacker de 205 mm. | 1 |
| Pinzagubia tipo Lempert de 200 mm recta. | 1 |
| Kerrison angulada de 130 grados con corte hacia arriba de 180 mm de largo con pie fino de 1 y 3 mm de ancho. | 1 |
| Kerrison anguladas de 130 grados con corte hacia arriba de 230 mm de largo con pie fino de 2 y 4 mm de ancho. | 1 |
| pinza para retirar disco intervertebral Caspar de 185 mm de largo, recta, con mordida de 4 mm. | 1 |
| pinza para retirar disco intervertebral Wagner de 210 mm de largo con mordida de 5.5 mm. | 1 |
| Cucharilla de 250 mm de largo, recta con el borde cortante de 3.6 mm. | 1 |
| Cucharilla de 250 mm de largo, curva con el borde cortante de 3.6 mm. | 1 |
| Cucharilla de 250 mm de largo, recta con el borde cortante de 5.2 mm. | 1 |
| Cucharilla de 250 mm de largo, curva con el borde cortante de 5.2 mm. | 1 |
| costotomo tipo Brunner (modelo universal). | 1 |
| Separador de raíz de Caspar de 6 y 10 mm de ancho Separador de raíz de Love. | 1 |
| Toracolumbar anterior. Instrumental adicional. Contenedor, específico para proteger y esterilizar el instrumental. |  |
| Contenido |  |
| Separadores de tejidos Weitlaner recto de 130 mm. | 2 |
| Separadores de tejidos de 130 mm. Wullstein (Weitlaner curvo) de 130 mm. | 2 |
| Alexander (periostiotomo para costilla). costotomo tipo Brunner (modelo universal). | 1 |
| Pinzas de diseccion y para ligadura de angulo (Mixter) de 230 mm. | 4 |
| Pinza disección de Bakey con dientes de 300 mm de largo, punta de 2.8 mm. 1 | 1 |
| Pinza de disección de Bakey sin dientes de 300 mm de largo, punta de 2.8 mm. 1 | 1 |
| Separador toraco-abdominal con valvas intercambiables de múltiples longitudes que se fije a la mesa de cirugía. | 1 |
| pinza para retirar disco intervertebral 255 mm de largo, recta, con mordida de 5 - 6 mm. | 1 |
| Osteotomos Lambotte recto de 245 mm de largo por 20 y 30 mm de ancho. | 2 |
| Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm de largo por 25 mm de ancho. | 1 |
| Pinza gubia recta (tipo Roettgen-Ruskin) de 240 mm, | 1 |
| Pinza gubia recta (tipo Sypert) de 360 mm. | 1 |
| Kerrison anguladas de 130 grados con corte hacia arriba de 230 mm de largo con pie fino de 2 y 4 mm de ancho. | 1 |
| Cucharilla de 250 mm de largo, recta con el borde cortante de 3.6 mm. | 1 |
| Cucharilla de 250 mm de largo, curva con el borde cortante de 3.6 mm. | 1 |
| Cucharilla de 310 mm de largo, recta con el borde cortante de 5 -6 mm. | 1 |
| Cucharilla de 310 mm de largo, curva con el borde cortante de 5 - 6 mm. | 1 |
| disector de Davis de 245 mm (tipo penfield). | 1 |
| Impactor de injerto oseo de 5 mm de diametro longitud 290 mm. | 1 |

___________________________________________		________________________

Nombre del Representante legal de la empresa			Firma

ANEXO 1 B

CATALOGO DE OSTEOSINTESIS (ARCHIVO DE EXCEL)

ANEXO 3

PROPUESTA ECONÓMICA

PRESENTARSE CONFORME AL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE SE ANEXA

## ANEXO 4

## ACREDITACIÓN

## “COMISIÓN” de Adquisiciones y EnajenAciones

## DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

P R E S E N T E

Yo, ((Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta de la presente licitación, a nombre y representación de (“NOMBRE DE LA EMPRESA”), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación del presente concurso y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y 54 de su Reglamento.

| Nombre del Participante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco: (en caso de contar con él) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación: |  |  |  |  |  |  | Entidad Federativa: |  |  |  |  |
| Teléfono (s): |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
| Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para Personas Jurídicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar de expedición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomo: |  |  |  |  |  | Libro: |  |  |  |  |  |
| Agregado con número al Apéndice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Únicamente para Personas Físicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de folio de la Credencial para Votar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P O D E R | Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer al concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de Escritura Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de poder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomo: |  |  |  |  |  |  | Libro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregado con número al Apéndice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar y fecha de expedición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificación de la empresa: |  | Micro |  |  |  | Pequeña |  |  |  |  |  | Mediana |  |  |  |  |  | Grande |  |  |  |  |
|  | Tipo de empresa: Comercializadora |  |  |  |  | Productora |  |  |  | Servicio |  |  |  |  | local |  |  | Nacional |  |  | Int. |  |  |

PROTESTO LO NECESARIO

_________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

## JUNTA ACLARATORIA

ANEXO 5

Fecha_________________________

| ###### NOTAS ACLARATORIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. |  |
| 2 | Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es exclusivamente la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |  |
| 3 | Este documento podrá ser entregado en el “DOMICILIO” personalmente, en archivo electrónico y/o al correo electrónico hector.skinfield@jalisco.gob.mx y mariadeguadalupe.sanchez@jalisco.gob.mx . Ambos deberán ser en WORD |  |
| Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo |  |  |
| Persona Física o JURÍDICA: |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |
| FIRMA |  |  |
| NOTA: Favor de llenar en computadora EN WORD |  |  |

ANEXO 6

## CARTA MANIFIESTO

## “COMISIÓN” de Adquisiciones y EnajenAciones

## DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

P R E S E N T E

Me refiero a usted al participar en la Licitación  Pública Nacional No. 43068001-011-11 relativa a la contratación de Servicio Integral de Osteosíntesis para el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco sobre el particular el suscrito en mi calidad de representante legal de la empresa ___________________________________

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

- Que la empresa cuenta con la Experiencia, Capacitación y Conocimientos  necesarios para cumplir cabalmente con la oferta de los productos a que se refiere esta Licitación, por lo tanto nos encontramos en posibilidades de participar y entregar en forma adecuada a la fecha de entrega pactada.

- Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y que los datos asentados con anterioridad son correctos y que no me ha sido revocado el poder.

- Que hemos presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales y locales, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales.

- Que hemos presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2010, y 2011 por los mismos impuestos (Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el R.F.C., la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción).

- Que no tenemos adeudos fiscales firmes a nuestro cargo por impuestos Federales y Estatales, y que estamos al corriente de las obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de las demás leyes tributarias a la fecha de la celebración del presente “PROCESO”.

- Que hemos analizado con detalle las bases para esta licitación y las especificaciones correspondientes, proporcionadas por  el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario que se propone tomando en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre el mismo. Dicho precio se presenta en moneda nacional e incluye todos los cargos directos e indirectos que se originen en el  presente “PROCESO”.

- Que los precios son especiales a gobierno por lo tanto son menores a los que rigen en el mercado, así mismo me comprometo a respaldar las proposiciones que presento, por lo que mantendré los precios ofertados firmes, vigentes y en pesos mexicanos hasta el total cumplimiento del pedido/contrato.

- A entregar los productos objeto de este “PROCESO” de manera idéntica a lo solicitado y que corresponderá a lo requerido en los Anexos 1, 1A y 1B de las bases del presente “PROCESO” y lo derivado de la junta de aclaración de la misma.

- A firmar el pedido/contrato dentro del plazo de 13 a 15 días hábiles siguientes al fallo de Adjudicación, y a entregar en el mismo plazo, una garantía por el 10% del importe total del pedido/contrato I.V.A., incluido. La deberá presentar mediante una fianza (Anexo 8) expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, a nombre de Servicios de Salud Jalisco.

- A cumplir con todo lo especificado en el punto 2 de las bases, así como en sus numerales.

- A cambiar los renglones o claves que haya entregado y que se encuentren en las Unidades Hospitalarias de Servicios de Salud Jalisco, con una caducidad no menor a cinco meses, por otros con una caducidad mayor a un año.

m) Que en caso de falsear información en cualquiera de las etapas de la licitación, me conformo que se me apliquen las medidas disciplinarías tanto a mi como a mi representada, en los términos de la Ley de la Materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación, en la que participo.

Atentamente,

_________________________

Nombre y firma del Representante Legal

Nota: Texto que deberá emplear el participante para presentar su proposición en hoja membreteada de la empresa.

ANEXO 8

TEXTO DE FIANZA DEL 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO/CONTRATO.

Los “PROVEEDORES” que opten por garantizar el cumplimiento del pedido/contrato a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $____________  (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO

para: garantizar por (nombre del “PROVEEDOR”) con domicilio en ______________ colonia________________ ciudad_______________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en la licitación PUBLICA NACIONAL no. LPN-43068001-011-11 de ---------, de fecha _________, celebrado entre nuestro fiado y SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con un importe total de $__________________. I.V.A. INCLUIDO

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA PRIMER ENTREGA Y HASTA UN AÑO POSTERIOR AL TERMINO DE LA ULTIMA, PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

esta fianza estará vigente en caso de substanciación de juicioS o recursos hasta su total resolución.

en EL caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 Y DEMÁS RELATIVOS de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, ACEPTANDO someteRSE a la competencia de los tribunales del primer partido judicial del estado de jalisco, renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.

ANEXO 9

Consentimiento para el pago de facturas de Bienes y/o Servicios vía depósito en cuenta de cheques.

| Datos del Proveedor Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CURP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. Ext. |  |  |  |  |  |  |  |  | No. Int |  |
| Colonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Postal |  |  |  |  |  |  |  | Tel. Oficina |  |  |  |  |  |  |  | Fax. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  | Contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la cuenta a la que abonara el pago de factura(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLABE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de cuenta de cheques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaza (del Banco) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de plaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sucursal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de Suc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidad Federativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clave |  |  |  |  |  |  |  |

Ciudad y Estado____________________________________________ a ___ de_______________ de________

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR DE LA ENTIDAD ARRIBA CITADA, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, DEPOSITE EN LA CUENTA DE CHEQUES QUE ARRIBA SE INDICA, EL (LOS) IMPORTE(S) QUE CORRESPONDA(N) AL PAGO DEL NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO QUE AMPARA(N) LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE ESTE ORGANISMO RECIBA DE MI (NUESTRA) PARTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) DE LA ENTIDAD.

IMPORTANTE

1.- Este formato deberá ser firmado por el titular de la cuenta y/o representante(s) legal(es) de su entidad.

2.-  En caso de ser persona moral, deberá adjuntar copia del poder notarial en donde se le otorga la facultad al representante legal para realizar este trámite.

3.- Para que proceda esta solicitud de abono en cuenta de cheques, es indispensable anexar el original de la parte superior de su ultimo estado de cuenta de cheques  (nombre, dirección, cuenta numero, sucursal, periodo y expedido en:).

4.-  O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, no esta en posibilidades de validar la información arriba indicada, por lo que si el numero de cuenta de cheques proporcionado por Usted(es) resulta incorrecto, el pago de las facturas se realizara hasta que la institución recupere el importe respectivo, así mismo, si el numero de cuenta de cheques es rechazado por el Banco, el pago se efectuara mediante cheque.

5.- En caso de suspensión o de cancelación de su cuenta de cheques, deberá notificarlo al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Dirección de Recursos Financieros), el mismo día en que se de este suceso, a efecto de que el siguiente deposito no sea rechazado por la Institución Bancaria.

6.- De acuerdo a disposiciones fiscales, el numero de cuenta de cheques a la que se abonara el pago de sus facturas, deberá estar necesariamente a nombre de Usted o de su Entidad.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO CONSENTIMIENTO DE PAGO DE FACTURAS DE BIENES Y/O SERVICIOS VIA DEPOSITO EN CUENTA

INDICACIONES GENERALES:

- Utilice bolígrafo de tinta azul o negra de preferencia, para llenar este formato.

- Llenes el formato con letra de molde o maquina de escribir.

- Lea con atención los puntos que aparecen en notas importantes, las cuales ayudaran a que su trámite de pago de pago se realice con mayor facilidad: cabe aclarar que si usted es representante legal, debe presentar copia del poder notarial mediante el cual se otorga la facultad para realizar este trámite.

PARA EL ESPACIO DE DATOS GENERALES:

- Escriba su Nombre completo  empezando por los apellidos Paterno, Materno y nombre o nombres en caso de Persona Física;  sí es Persona Moral anote el nombre completo de la Entidad que represente.

- Al escribir su Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C. Persona Física o Persona Moral), no olvide anotar su Homoclave, en su caso.

- Al escribir su Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

- En lo que respecta a su Domicilio Fiscal (con el que Usted está dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona Física o Moral), escriba en forma completa todos los datos solicitados, ya que es importante para su localización en caso de aclaraciones posteriores.

- Es importante indicar el nombre del funcionario (contacto), para posibles aclaraciones.

DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE ABONARAN EL PAGO DE FACTURAS:

- Se sugiere  confirmar con su Banco los datos que son solicitados:

- Anote el nombre y la clave del Banco al que pertenece su Cuenta, de acuerdo al cuadro de Bancos Participantes.

- Anote correctamente su número de Cuenta;  recuerde que aquí es donde se aplicará el pago de su (s) facturas.

- Escriba el nombre y el número de Plaza correspondiente;  este dato es de vital importancia, porque a esa Plaza serán transferidos los fondos.

- Anote el Nombre y número de sucursal, para localizar la zona a la que pertenece su Banco.

- Anote la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE”  que aparece en el estado de cuenta bancario, que consta de 18 posiciones y se utiliza para transacciones interbancarias.

- Escriba la fecha, indicando la [Ciudad y el Estado en la que se encuentra radicando usted.

- Anote su Nombre y firma del Titular y/o representante (s) legal (es) de su Entidad.

CLAVES BANCARIAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS:

CLAVE       ENTIDAD

- Distrito Federal

- Aguascalientes

- Baja California Nte.

- Baja California Sur

- Campeche

- Coahuila

- Colima

- Chiapas

- Chihuahua

- Durango

- Guanajuato

- Guerrero

- Hidalgo

- Jalisco

- México

- Michoacán

- Morelos

- Nayarit

- Nuevo León

- Oaxaca

- Puebla

- Querétaro

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Sonora

- Tabasco

- Tamaulipas

- Tlaxcala

- Veracruz

- Yucatán

- Zacatecas

BANCOS PARTICIPANTES

CLAVE:     BANCO:

- Banco de México

- Banco Nacional de México, S.A.

- Banca Serfin, S.A.

- BBVA Bancomer, S.A.

- Santander Mexicano S.A.

- Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

- Banco Internacional, S.A.

- Banco del Bajío, S.A.

32              IXE Banco, S.A.

- Banco Inbursa, S.A.

- Banco Interacciones S.A.

- Banca Mifel, S.A.

44              Scotiabank Inverlat, S.A.

- Banco Regional de Monterrey,  S.A.

- Banco Invex, S.A.

- Bansi, S.A.

62             Banca Afirme, S.A.

- Banco Mercantil del Norte, S.A.

- ABN Amor Bank (México), S.A.

- American Express Bank (México) S.A.

- Bank  of Americana, S.A.

- Bankboston, S.A.

- Banco Azteca, S.A.

- Nacional Financiera, S.N.C.

- Tesorería de la Federación (TESOFE)

Es importante que nos proporcione los datos correctos y completos de su Banco para que su operación sea transferida con oportunidad y así evitar contra tiempos.

ANEXO 10

LUGARES DE DESTINO FINAL

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS HOSPITALES:

A)   UN SET BASICO DE TORNILLOS Y PLACAS DE 3.5 Y 4.0 MM

B)   UN SET BASICO DE TORNILLOS Y PLACAS 4.5 Y 6.5 MM

- HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE

- HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA

- HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

- HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN

- HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA

- HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

- HOSPITAL REGIONAL DE AMECA

- HOSPITAL REGIONAL DE COCULA

- HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA

- HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN

- HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ANEXO 12

SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CONSUMIBLES DE ACUERDO A LAS CIRUGÍAS REALIZADAS EN LA SEMANA DEL _____  AL _____ DEL MES DE _______ DE 2011

| PROVEEDOR: |  | DIA | MES | AÑO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | HOJA DE |
|  |  | NUMERO DE CONTRATO: |  |  |  |

ENTREGAR A: DOMICILIO:

FAVOR DE ENTREGAR A MÁS TARDAR EL DIA______ A LAS___HRS., EL MATERIAL DE  OSTEOSÍNTESIS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE PRESENTACIÓN | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE ABASTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA | NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA |
| --- | --- |
| NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR | FECHA EN QUE RECIBE EL PROVEEDOR LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN |

# ANEXO 13

###### RECIBO DE MUESTRAS

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: |  |  |  |  | Fax: |  |
| RENGLÓN |  | RENGLÓN |  | RENGLÓN |  | RENGLÓN |

| FIRMA |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MUESTRA |  |
| “EL PRESENTE RECIBO NO DEBERÁ TENER ALTERACIÓN O TACHADURA ALGUNA, EN CASO CONTRARIO ESTE SERÁ INVALIDO”. |  |