GOBIERNO DE JALISCO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

# COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

## BASES

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LPN-43068001-015-11

## “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO”

ÍNDICE

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES.	3

2. EVENTOS DEL “PROCESO”	4

3. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.	5

3.1. Fecha y Lugar de Entrega.	5

3.2. Requisitos que deberá cumplir en la entrega	5

3.3. Requisitos de Facturación	6

3.4. Identificación del Bien.	6

3.5. Garantía del Bien.	7

4. JUNTA ACLARATORIA.	7

5. PUNTUALIDAD.	7

6. OBLIGACIONES DE LOS “PARTICIPANTES”.	7

6.1. Entrega de Muestras.	8

7. CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS.	8

8. DESARROLLO DEL “PROCESO”.	9

8.1. Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas.	9

8.2.   Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:	9

8.3. Dictamen Técnico y Apertura de las Propuestas  Económicas	10

8.4.  Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:	10

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.	11

10. FACULTADES DE LA COMISIÓN.	11

11. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.	12

12. DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO.	13

13. SUSPENSIÓN DEL PROCESO.	14

14. CANCELACIÓN DEL PROCESO.	14

15. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.	14

16. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO/CONTRATO.	15

17. FIRMA DEL PEDIDO/CONTRATO.	15

17.1. Causales de Rescisión del Pedido/Contrato.	16

17.2. Procedimiento de Rescisión del Pedido/Contrato.	16

17.3. De las Modificaciones al Pedido/Contrato.	16

18. ANTICIPO.	17

19. FORMA DE PAGO.	17

20. DEMORAS.	17

21. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.	17

21.1. Devoluciones	18

22. SANCIONES.	18

22.1. Causas de rescisión de contrato	18

22.2. Penas Convencionales.	18

23. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.	18

24. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.	19

25. RELACIONES LABORALES.	19

26. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.	19

27. INCONFORMIDADES	19

28. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.	19

ANEXO 1	20

GRUPO 1	22

ANEXO 2	38

ANEXO 3	39

ANEXO 4	40

ANEXO 5	42

ANEXO 6	43

ANEXO 7	45

ANEXO 8	46

ANEXO 9	47

ANEXO 10	51

De conformidad a lo previsto por los Artículos 1, 3, 8 fracción I, 10 fracción II y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y  artículos 1, 2 y 19 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones antes citada, y los Artículos aplicables de las Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Dr. Baeza Alzaga No. 107 C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, con número telefónico 3030-5000 ext. 5224 y 5225, fax. 5226; convoca a las Personas Físicas y Jurídicas interesadas, a participar en la licitación 43068001-013-11 para la adquisición de “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO” que se llevará a cabo con recursos estatales, y del seguro popular, a efecto de normar el desarrollo de la Licitación, se emiten las siguientes:

B A S E S

# 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

| “CONVOCANTE” | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| --- | --- |
| “COMISIÓN” | Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| “AREA SOLICITANTE” | Centro Estatal de Laboratorios (CEESLAB), COESIDA, y/o el Hospital General de Occidente |
| “DOMICILIO” | Dr. Baeza Alzaga No. 107, Col. Centro, C.P: 44100, Guadalajara, Jalisco. Departamento de Adquisiciones. |
| “PARTICIPANTE” | Persona Física o Jurídica/Moral (Razón Social) |
| ““PROVEEDOR” | “PARTICIPANTE” Adjudicado. |
| “LEY” | Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado |
| “REGLAMENTO” | Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado |
| “POLÍTICAS” | Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| “PROCESO” | Licitación Pública Nacional 43068001-015-11 para la adquisición “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO”. |
| “LUGAR DE ENTREGA” | Almacén Central ubicado en calle lago Tequexquitengo No. 2600, Col. Lagos del Country, Zapopan, JAL., Tel. 38-24-47-57 fax 38-24-46-53, Previa sita. |
| “ANEXO 1” | Listado de bienes y/o servicios |
| “ANEXO 2” | Propuesta Técnica |
| “ANEXO 3” | Propuesta Económica |
| “ANEXO 4” | Acreditación |
| “ANEXO 5” | Formato para realizar preguntas |
| “ANEXO 6” | Carta Compromiso |
| “ANEXO 7” | Resumen de Propuestas Técnicas |
| “ANEXO 8” | Texto de Fianza del 10% Garantía de Cumplimiento de Pedido/Contrato |
| “ANEXO 9” | Consentimiento para el pago de facturas de Bienes y/o Servicios vía depósito en cuenta de cheques. |
| “ANEXO 10” | Recibo de Muestras |

Las propuestas de los “PARTICIPANTES” deberán sujetarse a lo señalado en el “ANEXO 1”

No se  aceptarán opciones ni modificaciones que demeriten las especificaciones requeridas y calidad de los bienes licitados en ninguna de las etapas del “PROCESO”.

# 2. EVENTOS DEL “PROCESO”

| EVENTO | LUGAR DEL EVENTO | FECHA Y HORA |
| --- | --- | --- |
| Periodo de Publicación | http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/sriaSalud/. | A partir de 21 de Diciembre de 2011 |
| Periodo de entrega de preguntas | Vía electrónica al correo enrique.aguilar@jalisco.gob.mx hector.skinfield@jalisco.gob.mx o en el Departamento de Adquisiciones de la “CONVOCANTE” de acuerdo al PUNTO 4 | A más tardar el 11 de Enero de 2012 a las 10:00 Horas |
| Junta Aclaratoria | En la Sala de Juntas y/o la recepción del Departamento de Adquisiciones ubicada en el “DOMICILIO” | 16 de Enero de 2012 a Las 11:00 Horas |
| Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas. | En el Auditorio de la “CONVOCANTE” ubicada en el “DOMICILIO” | 20 de Enero De 2011 a Las 12:00 Horas |
| Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas | En el Auditorio de la “CONVOCANTE” ubicada en el “DOMICILIO” | 27 de Diciembre De 2011 a Las 10:00 Horas |
| Fallo de Resolución | En el Auditorio de la “CONVOCANTE” ubicada en el “DOMICILIO” | Dentro de los diez días hábiles posteriores al Dictamen Técnico |
| Firma del Pedido-Contrato para la(s) empresa(s) adjudicada(s) | Departamento de Adquisiciones de la “CONVOCANTE” | Dentro de los 13 días hábiles contados a partir del Fallo de Resolución. |
| Entrega de los Bienes | En el “LUGAR DE ENTREGA” | 30 Días naturales a partir del Fallo de Resolución. |

# 3. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

## 3.1. Fecha y Lugar de Entrega.

Los insumos objeto del presente “PROCESO”, deberán entregarse conforme al Punto 2, aceptándose entregas parciales.

La “CONVOCANTE” conforme a sus necesidades, podrá solicitar por escrito por parte de la Dirección de Recursos Materiales, al “PROVEDEDOR”, adelantar la(s) entrega(s) de los insumos, si está en posibilidades de hacerlo, en el caso contrario no habrá para el mismo sanción alguna.

La transportación de los bienes correrá por cuenta y riesgo del “PROVEEDOR”, responsabilizándose de que éstos sean entregados en el lugar y el plazo pactado en el pedido y/o contrato.

La entrega será L.A.B. (libre a bordo), y personalizada, no deberá ser vía paquetería, en “LUGAR DE ENTREGA” de la “CONVOCANTE”.

No será aceptada condición alguna, en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros y otros.

En caso de que por situaciones inherentes a la operación del Lugar de el “AREA SOLICITANTE” de la “CONVOCANTE”, se le podrá solicitar al “PROVEEDOR” las entregas en fechas diferentes a las establecidas en estas “BASES”, de acuerdo a la fecha que para tal efecto le sea informada por parte del a mismo Almacén, sin que medie sanción de por medio: lo cual deberá constar por escrito y autorizado por la “COMISIÓN”.

El “AREA SOLICITANTE” en coordinación con el “LUGAR DE ENTREGA, previo análisis y a necesidades de la “CONVOCANTE”, podrá autorizar entregas parciales por clave establecidas en el “Pedido-Contrato” y en las solicitudes de entrega, en el entendido que no podrá rebasar la fecha limite de entrega.

## 3.2. Requisitos que deberá cumplir en la entrega

No se aceptarán cambios de presentación y de marca para los productos adjudicados.

Al momento de la entrega del producto, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse con personal de maniobra para que realice dicha operación.

Deberá entregar copia legible del  registro sanitario actualizado y el permiso sanitario de importación en caso de ser de fabricación extranjera, el registro sanitario deberá corresponder al que señale en su propuesta técnica.

El “PROVEEDOR” deberá presentar indispensablemente la siguiente documentación:

- 4 copias de su orden de compra, la factura original y 4 copias.

De no cumplir con lo establecido en este punto no se le recibirá la mercancía, la documentación ni se gestionara ningún trámite

## 3.3. Requisitos de Facturación

El PROVEEDOR deberá presentar indispensablemente la siguiente documentación:

Las facturas que amparan los servicios que proporciona así como la elaboración de las mismas, deberán cumplir con los siguientes requisitos;

Factura electrónica de acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales del S.A.T.

En caso de ser impresa por establecimiento autorizado por la  S.H.C.P. deberá contener:

- Ser impresas por establecimiento autorizado por la S.H.C.P.

- Contener fecha de impresión.

- Vigencia de la factura y datos de identificación del impresor autorizado.

- Numero de Folio.

- Nombre, denominación social. Domicilio fiscal y clave del R.F.C. de quien lo expide.

- Lugar y fecha de expedición.

- Cantidad y clase de mercancía.

- Contener precio unitario,

- Importe en número y letra.

- Impuesto al Valor Agregado desglosado.

- Que el número de unidades por el precio unitario estén correctos, y el cálculo del impuesto al valor agregado este bien aplicado, así como la suma de estos estén correctos.

- Contener requisitos de identificación del bien: Marca, Modelo, Serie, etc.

Los datos anteriores deberán estar impresos en la factura por la misma maquina que la genera.

Los productos y cantidades que amparan su factura, deberán corresponder al  100% de la descripción y cantidad de los productos que ampara  su pedido/contrato.

## 3.4. Identificación del Bien.

Los bienes a entregar deberán contener por fuera de su envoltura o empaque de forma legible el número de la presente licitación y la clave del producto.

En casos que sean cajas colectivas o empaques deberán estar claramente identificadas por medio de etiquetas impresas o grabadas  por plantilla, colocadas en la cara frontal y contra lateral del empaque, los datos que deberá contener son los siguientes:

- Clave

- Lote y cantidad por lote (si el producto lo amerita)

- Número de proceso

- Genérico o nombre del producto

- Presentación

- Total de unidades que contiene

- Fecha de caducidad (si el producto lo amerita)

- Fecha de fabricación (si el producto lo amerita)

- Razón social y domicilio del fabricante

- Indicaciones de manejo (cantidad máxima de estiba y condiciones de almacenamiento adecuado del producto)

- La leyenda “PROHIBIDA SU VENTA, PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD”.

En caso que por cuestiones de seguridad ó porque el producto por sus características especiales  no se pueda etiquetar en forma individual, deberá manifestarlo por escrito a la Dirección de Recursos Materiales para que este sea valorado y en caso de proceder sea  autorizado, en el entendido que dicha petición deberá ser con oportunidad antes que se realice la entrega del insumo al “CONVOCANTE”

El “PROVEEDOR” asumirá totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al suministrar los insumos, infrinja o viole la normatividad sanitaria.

## 3.5. Garantía del Bien.

El período de garantía  deberá ser mínimo de 1 un año (o el tiempo solicitado) contado a partir de la entrega e instalación de los bienes adjudicados, para la partida ofertada. Los “PROVEEDORES” deberán presentar por escrito, carta original emitida por ellos mismos en la que especifiquen el período de garantía del producto ofertado.

# 4. JUNTA ACLARATORIA.

A este acto podrá asistir preferentemente solo un representante del “PARTICIPANTE”.

La Junta se llevará a cabo, de acuerdo al PUNTO 2 de estas BASES.

En la que se dará respuesta únicamente a las preguntas presentadas por el “PARTICIPANTE”. En el “ANEXO 5” deberá entregarse de acuerdo al PUNTO 2 o en el “DOMICILIO”, en un CD de datos con el archivo electrónico y/o al correo electrónico Ambos deberán ser en WORD.

La asistencia de los interesados no es obligatoria, sin embargo deberán aceptar lo ahí acordado en el entendido de que se podrán modificar características y/o especificaciones de los bienes y aclarar dudas de las bases. La copia del acta respectiva quedará a la disposición en el “DOMICILIO”, de lunes a viernes en días hábiles de 09:00 a 20:00 horas.

El acta que se genere de este evento forma parte integral de las presentes bases para los efectos legales a los que haya lugar.

# 5. PUNTUALIDAD.

Sólo se permitirá la participación a los actos, aquellos “PARTICIPANTES” registrados que se encuentren al inicio de los mismos.

Si por causas justificadas no se inicia un acto a la hora señalada, los acuerdos y actividades realizadas por la “COMISIÓN” serán válidas, no pudiendo los “PARTICIPANTES” argumentar incumplimiento por parte de la “CONVOCANTE” y de la “COMISIÓN”.

# 6. OBLIGACIONES DE LOS “PARTICIPANTES”.

Ser fabricante o distribuidor autorizado del fabricante y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas, reservándose  la “CONVOCANTE” a solicitar la documentación a los “PARTICIPANTES” que acredite tal circunstancia, en cualquier momento del proceso que  así lo considera conveniente.

El “PARTICIPANTE” podrá de manera personal o por conducto de su representante acudir dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de aquel en que se lleve a cabo el dictamen técnico o resolución, a las oficinas del departamento de adquisiciones de la “CONVOCANTE” ubicadas en el “DOMICILIO”, dejando constancia de ello bajo su más estricta responsabilidad, con el fin de notificarse personalmente de todas y cada una de las etapas del “PROCESO”, de lo contrario se les tendrá por notificados para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en virtud de que dicha notificación se llevará a cabo mediante publicación de las actas correspondientes ubicadas en lugar visible y de libre acceso dentro de las oficinas de la “CONVOCANTE”, así como, en las páginas de Internet aludidas en las presentes bases.

Por lo anterior, dichos documentos gozarán de eficacia plena a  partir de ese momento.

Si resulta adjudicado, deberá estar registrado y actualizado en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco. La falta de registro en el padrón no impide su participación, pero es factor indispensable para firmar el contrato. Para efectos de inscripción o actualización, comunicarse a la Dirección de Desarrollo de “PROVEEDOR” de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, al teléfono 38-18-28-18, o bien ingresar al módulo “Adquisiciones de Gobierno” de la página de Internet http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/sriaSalud/.

El “PARTICIPANTE” deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en las bases, así como los formatos que forman parte integral de las mismas, ya que si omite alguna parte de información indispensable requerida o presenta una proposición que no se ajuste a los requerimientos solicitados en el “ANEXO 1” y los derivados de la junta de aclaración de bases, la “COMISIÓN”, descalificará dicha proposición de conformidad a los motivos de descalificación y a los derechos de la “COMISIÓN” establecidos en el cuerpo de las presentes bases.

## 6.1. Entrega de Muestras.

La entrega de las muestras se hará de acuerdo a lo especificado en el “ANEXO 1”, en caso de que se solicitarán y deberá  relacionarlo en el “ANEXO 10”,  el sobre de la propuesta se presenta de acuerdo al PUNTO 7 de estas BASES. Las muestras quedarán en poder de la “CONVOCANTE”, como parte integral de su propuesta, de acuerdo al “ANEXO 1”.

# 7. CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS.

  - Cada propuesta deberá ir dentro de un sobre cerrado conforme a lo solicitado en el Punto 8.2 inciso d) de las presentes bases.

  - Deberán dirigirse a la “COMISIÓN” o la “CONVOCANTE”, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membretado del “PARTICIPANTE”.

  - Toda la documentación redactada por el “PARTICIPANTE” deberá ser presentada en español, y conforme a los anexos establecidos para tal fin, los catálogos deberán ser originales y presentarse en español o traducidos por perito certificado y solo de las características solicitadas.

  - El Representante Legal, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación preparada por el “PARTICIPANTE”.

  - Cada “PARTICIPANTE” deberá presentar una sola propuesta para cada partida

  - La proposición no deberá contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras

  - La Propuesta Técnica deberá presentarse de acuerdo al formato de “ANEXO 2”

  - La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo al formato del “ANEXO 3”, indicando los precios en Moneda Nacional. Las cotizaciones deberán incluir todos los costos involucrados, por lo que una vez presentada la propuesta no se aceptará ningún costo extra.

  - Mencionar si los precios cotizados serán los mismos en caso de que la “COMISIÓN” opte por adjudicar parte de los bienes, de no hacerlo se entenderá que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación.

# 8. DESARROLLO DEL “PROCESO”.

## 8.1. Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas.

Este acto se llevará a cabo de acuerdo al PUNTO 2, en el auditorio de la “CONVOCANTE”, ubicada en el DOMICILIO.

Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica.

El formato de “ANEXO 2” en el cual deberá anotar las especificaciones del producto ofertado y que deberán corresponder en su totalidad a las del “ANEXO 1” y las derivadas de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita se entregue también en archivo electrónico y en Word.

- Resumen de propuestas técnicas conforme al “ANEXO 7”

- Carta Compromiso conforme al “ANEXO 6”

- Acreditación  conforme al “ANEXO 4”

- Deberá entregar Muestra del producto solicitado si en el “ANEXO 1” lo señala, debiendo corresponder al mismo y a lo derivado de la Junta Aclaratoria de Dudas, así como estar relacionada en el “ANEXO 10”, si así se requiere.

- Adicionalmente presentará documentación especial para la licitación correspondiente (si la hubiera) de acuerdo al ANEXO 11

## 8.2.   Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:

- A este acto deberá asistir el “PARTICIPANTE” o un representante del mismo.

- Los “PARTICIPANTES” que concurran al acto, firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia 30 minutos antes del inicio del “PROCESO” de acuerdo al PUNTO 2, mismo que se cerrará por parte del Presidente de la “COMISIÓN” una vez que ingresen los “PARTICIPANTES” al Auditorio de la “CONVOCANTE”, y se declare oficialmente el inicio del evento, después de lo anterior no se aceptará el registro de ningún “PARTICIPANTE” mas.

- En el momento en que se indique, ingresarán los “PARTICIPANTES” a la sala, realizándose la declaración oficial de apertura del acto

- Los “PARTICIPANTES” registrados entregarán los 2 sobres cerrados en forma inviolable, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la propuesta económica señalando claramente nombre del “PARTICIPANTE”, No. de “PROCESO” y tipo de Propuesta  (Técnica o Económica), en caso de omitir algún dato de los solicitados en este inciso, la “COMISIÓN” le solicitará al o los participantes que cubran los requisitos solicitados para seguir con el acto.

- Se hará mención de los “PARTICIPANTES” en base al registro de asistencia así como los miembros de la “COMISIÓN” presentes.

- Los miembros de la “COMISIÓN” procederán a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas verificando que contengan, todos los documentos requeridos.

- Cuando menos dos de los integrantes de la “COMISIÓN” y uno de los “PARTICIPANTES” presentes que quisieran hacerlo, rubricarán todas y cada una de las hojas del resumen de propuestas técnicas contenidas en el “ANEXO 7”, verificando que corresponda a las propuestas técnicas presentadas en el “ANEXO 2”, así mismo se rubricarán los sobres cerrados que contengan las propuestas económicas.

Los documentos presentados quedarán en poder de la “CONVOCANTE”, el análisis de las propuestas técnicas será efectuado por  la “CONVOCANTE” bajo su responsabilidad, el dictamen técnico será emitido por la “COMISIÓN”.

Los sobres que contienen las propuestas económicas quedaran en resguardo de la Contraloría Interna de la “CONVOCANTE”.

## 8.3. Dictamen Técnico y Apertura de las Propuestas  Económicas

Este acto se llevará de acuerdo al PUNTO 2, en el auditorio de la “CONVOCANTE”, ubicado en el “DOMICILIO”, pudiéndose adelantar o posponer la fecha señalada si la “COMISION” lo considera conveniente, notificando de manera escrita y oportuna a los participantes.

Documentos  que deberá contener el sobre de la propuesta económica.

- “ANEXO 3” lo deberá presentar en forma impresa y firmada por el representante legal.

- Adicionalmente y como respaldo de su propuesta económica impresa, preferentemente presentará un Disco Compacto original y otro de respaldo conteniendo la propuesta económica, mismos que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentarlos debidamente llenados

- Entregarlos sin daño alguno.

- Deberán estar libres de todo virus informático,

- No deberá hacer ninguna alteración al archivo anexo03.xls en el nombre, formato o en las extensiones del mismo, el archivo antes mencionado deberá abrirse sin falla alguna en Excel en cualquier versión Microsoft Office, no deberá tener claves de acceso, hojas protegidas ni rutas establecidas.

- Carta de la empresa firmada por el representante legal de la misma, donde señale, si los precios cotizados serán los mismos en caso de que la “COMISIÓN” opte por adjudicar parte de los servicios, el no presentarla no será motivo de descalificación entendiéndose que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación.

## 8.4.  Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Se dará lectura del acta del dictamen técnico donde se mencionará a los “PARTICIPANTES” que puedan continuar participando y por lo tanto adquieran el derecho a que se realice la apertura de sus propuestas económicas, así como los motivos de descalificación de los que no pasen a la siguiente etapa.

- Se firmará el acta del dictamen técnico por todos los asistentes; la omisión de la firma de alguno no invalidará el contenido y efecto del acta.

- Se entregará copia del  dictamen  técnico a los “PARTICIPANTES” que se encuentren presentes. Se les  regresará el sobre cerrado de su propuesta económica transcurridos quince días hábiles contados a partir de este acto, a los “PARTICIPANTES” que hubiesen sido descalificados.

- Se procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas para verificar que contenga el documento requerido.

- Cuando menos dos de los integrantes de la “COMISIÓN” y los “PARTICIPANTES” presentes que quisieran hacerlo, rubricarán todas y cada una de las hojas de las propuestas económicas.

- Se dará a conocer a los “PARTICIPANTES”, el lugar, día y hora, en que se emitirá la resolución de adjudicación.

Todos los documentos presentados quedarán en poder de la “CONVOCANTE” para su análisis y constancias de los actos.

# 9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será por renglón, con respecto al “ANEXO 1”, los cuales se adjudicarán con la cantidad establecida y la presentación solicitada, considerando también la existencia de grupos de renglón los cuales se asignarán en paquete si así se requiere y si se solicito muestra en alguna clave o todo el “ANEXO 1” en especifico deberá relacionarla en su “ANEXO10”, siendo requisito indispensable para su evaluación.

Para evaluar los aspectos técnicos y económicos de las ofertas, objeto del presente PROCESO, a juicio de la “COMISIÓN” se considerarán:

- Precio ofertado.

- Calidad de los bienes ofertados.

- Tiempo de Garantía.

- Plazo de entrega.

- Financiamiento de pago.

Para la Adjudicación de los contratos, se procederá conforme a los Artículos 17, 19, 44 fracciones I, III, y X, de la “LEY”, y artículo 20 de su “REGLAMENTO”.

La “CONVOCANTE” realizara cuadro económico comparativo para que la “COMISIÓN” lo analice y determine la mejor propuesta.

Si oferta renglones con clave repetida, estos los deberá ofertar con el mismo precio, en caso contrario se tomará en cuenta para el cuadro comparativo económico, la oferta del precio mas bajo.

# 10. FACULTADES DE LA COMISIÓN.

- Dispensar defectos, errores y omisiones en las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre y cuando se presuma que el “PARTICIPANTE” no obró de mala fe, y que no altere de manera sustancial la propuesta o el proceso, asimismo que no contravenga a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.

- Adelantar o posponer las fechas en los actos de dictamen técnico y fallo de resolución si así lo considera conveniente, notificando de manera escrita y oportuna a los participantes.

- Si existiera error aritmético y/o mecanográfico, reconocer el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

- La “COMISIÓN”, la “CONVOCANTE” o quien ellos designen, podrán solicitar a los “PARTICIPANTES”, aclaraciones relacionadas con las propuestas.

- Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la “COMISIÓN” considere que el “PARTICIPANTE” no podría suministrar los bienes satisfactoriamente, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Descalificar, declarar desierto, Suspender o cancelar el proceso, de conformidad a lo establecido en los puntos 10, 11, 12 y 13 de estas bases.

- Cancelar, Suspender o declarar Desierto el “PROCESO”.

- Podrá adjudicar el pedido/contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación en cualquiera de los siguientes supuestos; si por causas imputables al proveedor no se firma el pedido/contrato, no entrega la garantía de cumplimiento en caso de que se requiera o en el incumplimiento de la entrega de los renglones adjudicados de acuerdo a la fecha establecida en las bases del PROCESO.

- Resolver cualquier situación no prevista en estas bases.

- Cancelar total o parcialmente un renglón y/o modificar las cantidades del mismo,   previa justificación por escrito del área solicitante.

# 11. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.

La “COMISIÓN” descalificará a los “PARTICIPANTES” por cualquiera de las siguientes situaciones:

- En los casos previstos en el Artículo 18 de la “LEY”

- Cuando se compruebe su incumplimiento o mala calidad como “PROVEEDOR” del Gobierno de Jalisco, Municipal, de la Federación o de cualquier entidad Federativa.

- Si un mismo socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas “PARTICIPANTE”.

- Cuando se presuma que existe arreglo entre los “PARTICIPANTES” para elevar los precios de los bienes objeto del presente “PROCESO”.

- Si se comprueba que al “PARTICIPANTE” por causas imputables al mismo, se le hubieren rescindido parcial o total uno ó más contratos con el Gobierno de Jalisco, Municipal, de la Federación o de cualquier entidad Federativa., en un plazo no mayor a doce meses anteriores a la fecha del presente “PROCESO”.

- Cuando la “CONVOCANTE” y la “COMISIÓN” tengan conocimiento de irregularidades graves imputables al “PARTICIPANTE”, en el cumplimiento de algún contrato con alguna Entidad Federativa o Dependencia del Sector Público.

- Cuando las propuestas no estén firmadas por la persona legalmente facultada para ello

- Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras o enmendaduras.

- Si la propuesta técnica incluye datos económicos que incidan de manera directa en el “PROCESO” en cuestión o que en la propuesta económica cotice un renglón que no haya sido ofertado en la propuesta técnica, en este supuesto el renglón correspondiente no será susceptible de evaluación económica y por lo tanto no se le adjudicara.

- Si presentaran datos falsos.

- Por incumplimiento en cualquiera de los documentos y/o requisitos de las presentes bases y sus anexos, ya que deberán apegarse estrictamente a las necesidades planteadas por la “CONVOCANTE”, de acuerdo a las características y especificaciones de los bienes.

- La falta de cualquier documento solicitado.

- Si se comprueba que el “PARTICIPANTE” no demuestra tener capacidad financiera, de producción o distribución adecuada.

- Si el “PARTICIPANTE” establece comunicación con la “COMISIÓN” o la “CONVOCANTE”, para tratar de influir en la evaluación de su propuesta técnica o económica, del presente “PROCESO”.

- Cuando El ““PARTICIPANTE”” nieguen el acceso a sus instalaciones a la CONVOCANTE en caso de que esta última decida realizar visita.

- En caso de que se encuentren inhabilitados por el Padrón del Proveedores del Gobierno del Estado, o por alguna autoridad ya sea Municipal, Estatal o Federal  en la contratación de algún bien y/o servicio o durante el proceso de estos.

- Por costo no conveniente a la CONVOCANTE.

- Por no cumplir con lo requerido en el PUNTO 8.3 incisos a) y b) y sus numerales.

- El no ofertar los grupos referidos en el  “ANEXO 1” de manera completa con todos los renglones que lo componen, o que un renglón o más no cumplan con las características solicitadas (misma marca, cantidad requerida o si alguno fuera descalificado técnicamente) en el “ANEXO 1”, se descalificará todo el grupo que compone el paquete en caso de que sea ofertado y solicitado en paquete. Este motivo de descalificación aplicará únicamente para aquél participante que lo oferte.

- Cuando exista discrepancia en su propuesta económica impresa con su respaldo electrónico, se le descalificará(n) dicho(s) renglón(es).

- Cuando oferte económicamente renglones que no haya ofertado técnicamente.

# 12. DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO.

La “COMISIÓN” podrá declarar  parcial o totalmente desierto el “PROCESO”.

- Cuando ningún “PARTICIPANTE” se registre o no se reciba ninguna propuesta en el acto mencionado en el PUNTO 8.1. de las BASES.

- Si a criterio de la “COMISIÓN” ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen a la “CONVOCANTE”, las mejores condiciones de calidad, precio, entrega etc. y por lo tanto fueran inaceptables.

- Si no se cuenta por lo menos con una propuesta que cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.

- Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible adjudicar el contrato a ningún “PARTICIPANTE”.

- Por exceder del techo presupuestal autorizado para este “PROCESO”.

# 13. SUSPENSIÓN DEL PROCESO.

La “COMISIÓN” podrá suspender parcial o totalmente el “PROCESO”:

- Cuando se presuma que existe arreglo entre los Participantes para presentar sus ofertas de los bienes objeto del presente “PROCESO”.

- Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o inconformidades; así como por la “COMISIÓN”, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

- Por exceder el techo presupuestal autorizado para este “PROCESO”.

- Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.

# 14. CANCELACIÓN DEL PROCESO.

La “COMISIÓN” podrá cancelar parcial o totalmente el “PROCESO”:

- En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general.

- Cuando se detecte que las bases del “PROCESO”.exceden a las especificaciones de los bienes que se pretende adquirir.

- Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o inconformidades, o por la “CONVOCANTE” de tener conocimiento de alguna irregularidad.

- Si se comprueba la existencia de irregularidades.

- Por exceder el techo presupuestal autorizado para este “PROCESO”.

- Si los precios ofertados por los “PARTICIPANTES” no aseguran a la “CONVOCANTE” las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

- Si por causas imputables el proveedor no se firma el contrato o éste no entrega la garantía de cumplimiento en el caso de que sea requerida.

# 15. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.

La ““COMISIÓN”” emitirá resolución de adjudicación dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente del acto del dictamen técnico y apertura de las propuestas económicas. Pudiendo emitirse el mismo día de dicho acto si así lo considera conveniente la “COMISIÓN”

Los “PARTICIPANTES” interesados podrán solicitar fotocopia de la resolución a la “CONVOCANTE” en días hábiles de 9:00 a 20:00 horas.

O bien podrán acceder a la misma a los dos días hábiles siguientes a la fecha de su emisión, en la siguiente página:

- En la página Web del Organismo, en la dirección

- http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/sriaSalud/

# 16. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO/CONTRATO.

Los “PROVEEDORES” adjudicados con un monto mayor de $323,872.00, I.V.A. incluido,   deberán constituir una garantía a favor de SERVICIOS DE SALUD JALISCO, tanto para el cumplimiento de su pedido/contrato, en tiempo y forma,  defectos y vicios ocultos de los bienes suministrados, en Moneda Nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del tope máximo del monto total adjudicado del contrato I.V.A. incluido en su caso, a través de fianza conforme al Anexo 8. Ésta garantía deberá presentarla 5 días hábiles posteriores a la fecha del acta de resolución en el “DOMICILIO”, de no presentar la garantía no se entregará el contrato. La garantía será con una vigencia hasta un año posterior al término de la entrega. La fianza deberá de especificar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento según características, especificaciones y obligaciones requeridas y contraídas en las bases del “PROCESO”, la fianza deberá ser otorgada a favor de Servicios de Salud Jalisco. Por lo tanto la garantía se  hará efectiva en caso de incumplimiento del pedido/contrato.

Los “PROVEEDORES” adjudicados con un monto menor de $323,872.00, I.V.A., incluido,    deberán presentar a la firma del contrato, una carta compromiso (Carta membretada de la empresa), donde garantice el fiel y exacto cumplimiento según características, especificaciones y obligaciones requeridas y contraídas en las bases del “PROCESO”.

La fianza sé expedirá mediante póliza que expida compañía autorizada con domicilio en el Estado tratándose de empresas domiciliadas en esta entidad, cuando tengan su domicilio fuera del Estado de Jalisco, deberán exhibir la garantía de la aceptación de la afianzadora que lo expida, de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común del primer partido judicial del Estado de Jalisco.

En caso de que no cumpla con lo establecido en este punto, la “COMISIÓN” podrá adjudicar el pedido/contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo proceso, si así lo determina conveniente la “CONVOCANTE”.

# 17. FIRMA DEL PEDIDO/CONTRATO.

Con la finalidad acreditar los datos asentados en el “ANEXO 4”, los “PROVEEDORES” deberán presentar a la “CONVOCANTE” en el “DOMICILIO”, para la elaboración del pedido/contrato en un plazo no mayor de 05 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación, la siguiente documentación:

- Para las Personas Jurídicas: Original o copia certificada ante Fedatario Público y fotocopia del Acta Constitutiva y las modificaciones relevantes a la misma si las hubiere.

- Para las Personas Físicas: Original o copia certificada y fotocopia de la Credencial para Votar.

- Original o copia Certificada ante Fedatario Público y fotocopia del Poder General  Especial para Actos de Administración o de Dominio, en el que se acredite la personalidad del Representante Legal tanto para las Personas Físicas que comparezcan a través de Apoderado, como de las Personas Jurídicas. Ningún poder se otorgará por una duración mayor a 5 cinco años, de conformidad a lo establecido en el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco, salvo el caso de que el poder se hubiese expedido antes del 15 de septiembre de 1995, en cuyo caso deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad de quien lo otorgó, que dicho poder no ha sido revocado. Los documentos originales o copias certificadas una vez cotejados serán devueltos, quedando las fotocopias en poder de la “CONVOCANTE”.

- Comprobante de Domicilio actualizado. (Luz, teléfono), con una vigencia no mayor a tres meses) por cada localidad adjudicada

- Registro Federal de Causantes.

- “CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR VIGENTE”, expedida en el Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco, de la Secretaría de Administración.

El “PROVEEDOR” se obliga a firmar el pedido/contrato, en el plazo que la “CONVOCANTE” lo determine y se lo notifique de manera escrita.

Los “PROVEEDORES” o el Representante Legal que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial (Pasaporte o Credencial para Votar).

Si por causas imputables al PROVEEDOR, no se firma el contrato, o no entrega la garantía de cumplimiento en caso de que se requiera o en el incumplimiento de la prestación de los servicios adjudicados de acuerdo a la fecha establecida en las bases del “PROCESO”, la COMISIÓN podrá adjudicar el pedido/ contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo proceso si así lo determina conveniente la CONVOCANTE.

## 17.1. Causales de Rescisión del Pedido/Contrato.

La “CONVOCANTE” a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos podrá rescindir el pedido/contrato bajo las siguientes causales:

a) Si el “PROVEEDOR” no entrega los bienes de acuerdo con los datos y especificaciones contratadas y establecidas en las presentes bases.

b) Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes.

c) Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente.

d) Por tener antecedentes de incumplimiento y mala calidad en sus productos ó el Servicio prestado como proveedor del Gobierno del Estado de Jalisco y/o alguna otra Institución Federal, Estatal ó Municipal.

e) En caso de falsear información en la documentación presentada.

## 17.2. Procedimiento de Rescisión del Pedido/Contrato.

En el supuesto de alguno de los casos previstos en el punto 16.1, con excepción de lo señalado en el inciso c) el cual surtirá sus efectos de inmediato; la “CONVOCANTE” requerirá por escrito al “PROVEEDOR” para que dentro de los 3 días naturales contados a partir del incumplimiento, de cualquiera de las obligaciones derivadas del pedido/contrato, las subsane ó manifieste lo que a su derecho convenga. Si el Proveedor no cumpliera satisfactoriamente dicho requerimiento a Juicio de la “CONVOCANTE”, este podrá ejercer el derecho de rescindir el pedido/contrato.

## 17.3. De las Modificaciones al Pedido/Contrato.

El pedido/contrato podrá ser modificado de conformidad al Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

# 18. ANTICIPO.

De conformidad con el Artículo 24 del Reglamento de la Ley, a la Empresa adjudicada se le podrá otorgar un anticipo hasta del 50% del monto asignado, incluyendo I.V.A.,  y ésta tendrá que entregar una fianza por el buen uso del anticipo, correspondiente al 100% del monto pagado por éste concepto. La fianza será a nombre de Servicios de Salud Jalisco y lo señalado en el punto 15 de las presentes bases.

# 19. FORMA DE PAGO.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley, el pago será en pesos mexicanos y dentro los 15 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente, debidamente requisitada, de conformidad con el Procedimiento para Pago a Proveedores del Organismo. El pago se realizará mediante cheque o transferencia electrónica en las oficinas de la Dirección de Recursos Financieros de la “CONVOCANTE”, ubicada en el “DOMICILIO”

En el caso que requería que el pago de sus facturas sea vía depósito en cuenta de cheques, deberá entregar el “ANEXO 9” debidamente llenado conforme a las instrucciones del mismo, en la Dirección de Recursos Financieros cuando el pago se realice en el “DOMICILIO” y en el caso de que el pago se realice en las unidades de salud la entrega de dicho formato será en cada una de estas.

# 20. DEMORAS.

Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del pedido/contrato, el “PROVEEDOR”, se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes, el “PROVEEDOR” notificará de inmediato por escrito a la “CONVOCANTE” las causas de la demora y su duración probable solicitando prórroga (esta notificación se deberá hacer antes de los cinco días hábiles del plazo que tenga para la entrega).  Anexando soportes documentales que avalen su dicho.

La “CONVOCANTE” informara a la “COMISIÓN” en la  siguiente reunión la solicitud de prórroga, para que en sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda analice la solicitud del “PROVEEDOR”, determinando si procede o no, dando a conocer el resultando antes de que  finalice el termino establecido en el contrato para la entrega de los bienes objeto del contrato.

# 21. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de detectarse defectos o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el pedido/contrato y/o en las bases, la “CONVOCANTE” procederá al rechazo de los bienes.

Se entiende como no entregados los bienes en términos del supuesto señalado en el párrafo anterior, aplicando las sanciones establecidas en estas bases, hasta en tanto sean aceptados por la “CONVOCANTE”.

La “CONVOCANTE” podrá hacer la devolución de los bienes y el “PROVEEDOR” se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad durante su uso.

Cualquiera de los motivos de rechazo por inspección física de atributos especiales de la licitación contenidos en el ANEXO 12.

## 21.1. Devoluciones

La “CONVOCANTE”, podrá hacer devoluciones de los bienes, cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los mismos, por causas imputables al “PROVEEDOR”, así como deficiencias en el empaque, las devoluciones se harán en el Almacén Central de la “CONVOCANTE”, dentro del periodo de garantía, que correrá al momento de su entrega o en fecha anterior a la fecha de caducidad, la cual no deberá ser inferior a la establecida en las presentes bases, devolviéndose el o los lotes afectados, los gastos y costos que origine dicha devolución correrá a cargo del “PROVEEDOR”, en estos casos el “PROVEEDOR” quedara obligado a sustituir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha de devolución.

En caso de que por causas imputables al “PROVEEDOR”, éste no pueda hacer la reposición en el plazo arriba señalado, se cancelara la orden de compra y/o renglón según sea el caso, por lo que el “PROVEEDOR” queda obligado a devolver la cantidad recibida por concepto de pago, más los intereses generados a la tasa que señale la Ley de Ingresos de la Federación, desde la fecha de devolución de los bienes, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “CONVOCANTE” y en su caso podrá hacerse efectiva la Garantía de Cumplimiento del Pedido/Contrato.

# 22. SANCIONES.

## 22.1. Causas de rescisión de contrato

La “CONVOCANTE” podrá rescindir el contrato en los siguientes casos

- Cuando el “PROVEEDOR” no cumpla con cualquiera de las obligaciones del pedido y/o contrato.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le haya otorgado al “PROVEEDOR” para la entrega de los bienes objeto del “PROCESO” y hubiese transcurrido la pena convencional máxima estipulada en el Punto 22.2.

- En caso de entregar bienes y servicios con especificaciones distintas a las contratadas, la “CONVOCANTE” considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al “PROVEEDOR” para corregir las causas del rechazo.

## 22.2. Penas Convencionales.

Se aplicará una pena convencional por el importe de hasta el 10% sobre el importe total de los bienes que no hayan sido suministrados respecto a las fechas limite de entrega, indicada en el pedido/contrato, esto es el “PROVEEDOR” que no entregue en la fecha establecida, se le cancelaran las entregas subsecuentes.

El cálculo lo realizará el Departamento de Almacén Central y el descuento de la aplicación de esta pena, será a cargo de la Dirección de Recursos Financieros de la “CONVOCANTE”.

# 23. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de otra Persona Física o Jurídica, con excepción de los de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la “CONVOCANTE”.

# 24. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

Los “PROVEEDORES” contratados asumirán la responsabilidad total, en caso de que al suministrar los bienes y servicios a la “CONVOCANTE” infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor.

# 25. RELACIONES LABORALES.

El “PROVEEDOR” en su carácter intrínseco de patrón del personal que emplee para suministrar los bienes y servicios contratados, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad social, sin que por ningún motivo se considere patrón a la “CONVOCANTE”

# 26. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

El “PROVEEDOR” queda obligado ante la “CONVOCANTE” a responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes y servicios suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

# 27. INCONFORMIDADES

Las inconformidades se presentarán de acuerdo con lo establecido en el Título Séptimo de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

# 28. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribución, servicios, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se presentará con un oficio de la “CONVOCANTE”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “PARTICIPANTES” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados del “PROCESO” si la comisión así lo determinara bajo causas justificadas.

Guadalajara, Jalisco a 29 de Noviembre de 2011.

# ANEXO 1

No se aceptan medios de cultivo de la marca DIBICO y MCD para los renglones, 15,16, 17, 49, 51, 52, 53, 54,65, (En virtud de los antecedentes que obran en los archivos del Laboratorio Estatal de salud pública de la “CONVOCANTE”).

.

Los medios de cultivo se podrán ofertar de 450 o 500 gramos en los renglones, 15,16, 17, 49, 51, 52, 53, 54, 65. Para estos renglones su propuesta económica la deberá hacer en gramos, toda vez que el criterio de adjudicación se hará a la que menor precio ofrezca por gramo, la orden de compra se hará conforme a la presentación que oferte.

Cuando un reactivo se solicita por prueba, “EL PARTICIPANTE” debe convertir lo equivalente a la presentación que esta ofertando y en la cantidad de pruebas requeridas en este anexo o lo derivado de la Junta de Aclaración de Bases. Solo aplica para los renglones, 15,16, 17, 49, 51, 52, 53, 54,65, para lo cuales deberán entregar carta de equivalencia al departamento de control de calidad.

Si se trata de productos líquidos de gran volumen (alcoholes, soluciones antisépticas, solventes, soluciones para la limpieza etc.), la entrega deberá ser en bidones herméticos de plástico nuevos no reciclados, que indiquen el aforo correspondiente al volumen solicitado. Los envases deberán ser homogéneos en tamaño y forma además deberá ser de un material que garantice resistencia y tenga suficiente rigidez y hermeticidad en los cierres para garantizar que no existan fugas durante su manejo.

Los reactivos de laboratorio, sales, ácidos y solventes de presentación hasta por 3.5 litros deberán presentar pureza mínima de 98% y deberán entregarse con certificado de pureza.

Para material de laboratorio de vidrio, por su fragilidad y delicadeza en su manejo, “EL PARTICIPANTE” deberá presentarlo perfectamente asegurado por medio de cintillas de papel, cinta adhesiva, cinta canela, viruta u otro material que permita su correcto manejo y conservación.

Se requiere las caducidades mínimas conforme a lo establecido en este Anexo.

En el caso de que los productos no cuenten con la caducidad requerida en este Anexo , el Centro Estatal de Laboratorios, COESIDA  o el Hospital General de Occidente de la “CONVOCANTE”, según sea el caso  podrá autorizar previo análisis si los productos serán aceptados o no con la caducidad diferente a la establecida en bases, debiendo entregar “EL PROVEEDOR” una solicitud por escrito al Centro Estatal de Laboratorios, COESIDA o al Hospital General de Occidente según sea el caso con 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de entrega del producto su solicitud de cambio de caducidad señalando en la misma No. De Proceso, Renglón, Clave, Lote, Caducidad y Cantidad a entregar y deberá anexar a la misma una carta compromiso en papel membretado de la empresa firmado por el representante legal, donde se compromete a canjear el producto que no haya consumido hasta la caducidad solicitada.

Las muestras deberá entregarlas con una etiqueta adherida que indique:

Numero de renglón.

Datos del proceso.

Datos del participante que entrega la muestra.

El material a entregar, deberá contar en su tapa o empaque el sello de garantía de la empresa que lo fabrique.

El “PARTICIPANTE” que entregue muestras deberá elaborar el recibo correspondiente conforme al formato anexo 10 en original y dos copias, una copia la deberá entregar dentro del sobre que contiene sus propuestas técnicas, otra quedará en poder del Centro Estatal de Laboratorios (CEESLAB, el COESIDA, y/o el Hospital General de Occidente según sea el caso, el recibo no deberá tener alteración alguna, en caso contrario éste no será valido y se tendrá como no presentada su muestra.

Las muestras formaran parte integral de la propuesta técnica y quedarán en resguardo de “LA CONVOCANTE, en caso que no presente muestras y oferte técnicamente en “ANEXO 2” dichos renglones serán descalificados.

# Listado de Bienes

# G R U P O S

# GRUPO 1

UN EQUIPO AUTOMATIZADOS NUEVOS PARA: HORMONAS, INFECTOLOGIA, MARCADORES TUMoRALES. DROGAS (1 EQUIPO)

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1 | 6 meses | 122-003-0031 | T4 LIBRE 1X100 | 13 |
| 57 | 1 | 6 meses | 122-003-0032 | T3 LIBRE 1X100 | 11 |
| 55 | 1 | 6 meses | 122-003-0004 | TRIYODOTIRONINA | 11 |
| 2 | 1 | 6 meses | 122-003-0003 | HORMONA TIROESTIMULANTE | 13 |
| 1 | 1 | 6 meses | 122-003-0001 | TIROXINA 1X/100 EQUIPO 100 PBAS | 11 |

1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

1.- METODOLOGIA BASADAS EN USO DE TECNICAS  QUIMIOLUMINICENCIA PROLONGADA

2.- REACTIVO LISTO PARA SU USO

3.- IDENTIFICACION POR CODIGO DE BARRAS

4.- MODULO DE URGENCIAS

5.- CAPACIDAD DE INTERFASE A LA RED DE CÓMPUTO

6.- SOPORTE TECNICO POR LA EMPRESA

7.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO LOCAL

8.- PRESENTACION DE REACTIVOS NO MAYOR DE 100 DETERMINACIONES POR EQUIPO

9.- SENSOR DE NIVEL PARA EL REACTIVO

10.- ESTABILIDAD DEL REACTIVO A BORDO DE 40 DIAS MINIMO

11.- POSIBILIDAD DE ACCESAR CONTINUAMENTE NUEVA MUESTRAS

12.- CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO

13.- CAPACIDAD DE MANTENER A BORDO MINIMO 20 PARAMETROS DIFERENTES DE MANERA SIMULTANEA

14.- EL SOFWARE DEBE ESTAR EN ESPAÑOL

15- LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DEL EQUIPO SON LAS MINIMAS REQUERIDAS,

EL PROVEEDOR PODRA OFERTAR APARATOS DE TECNOLOGIA MAS AVANZADA

16.- LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO EQUIPO

GRUPO 2

INCUBACION Y MONITOREO CONTINUO DE HEMOCULTIVOS Y LIQUIDOS CORPORALES 1 EQUIPO

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 12 meses | 122-004-0003 | MEDIO DE CULTIVO BACTALERT FAN PEDIATRICO | 800 |

CARACTERISTICAS DEL FRASCO DE HEMOCULTIVO

PRESENTACION DE FCOS. AEROBIOS Y ANAEROBIOS CON FACTOR NEUTRALIZANTE DE

ANTIBIOTICO

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO

1.- MONITORIZACION AUTOMATICA CONTINUA E ININTERRUMPIDA DE HEMOCULTIVOS POR

COLORIMETRIA

2.- INCUBACION Y AGITACION CONSTANTE

3.- NOTIFICACION INMEDIATA DE POSITIVOS

4.- SISTEMA COMPUTACIONAL CON PROGRAMAS ACCESIBLES AL USUARIO PARA EMITIR

REPORTES POR PACIENTE, SERVICIO, MUESTRA Y TIPO DE MICROORGANISMO

DETECTADO CON GRAFICAS DE CRECIMIENTO.

5.- SISTEMA CON DIFERENTES NIVELES DE ACCESO

6.- SISTEMA CON CAPACIDAD PARA LA REALIZACION DE INFORMES Y ESTADISTICAS

GRUPO 3

GASES SANGUINEOS (2 EQUIPOS)

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción Genérica | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 3 | 12 meses | 122-006-0004 | DETERMINACION DE GASES SODIO POTASIO Y CALCIO IONICO | 12,000 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL PROVEEDOR QUE GANE DEBERA PRESTAR DOS EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

ANALIZADOR AUTOMATICO DE MUESTRAS, QUE TRABAJE DE MANERA SERIADA TODOS LOS PARAMETROS MEDIBLES Y CALCULADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LOS DOS MINUTOS UTIL PARA EL ANALISIS EN SANGRE VENOSA, ARTERIAL Y CAPILAR, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 150 microlitros SISTEMA PORTATIL CON BATERIA INTEGRADA CON UN RESPALDO DE AL MENOS UNA HORA, QUE USE UN CARTUCHO MULTIPRUEBAS, EN DONDE SE ENCUENTREN TANTO LAS SOLUCIONES COMO LOS REACTIVOS CON SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO DE POR LO MENOS DOS NIVELES, BITACORA DE INCIDENCIAS Y ARCHIVO PARA ALMACENAR DATOS DE LOS RESULTADOS COMPLETOS DE HASTA 6 MIL PACIENTES, SALIDA PARA INTERFASE

GRUPO 4

IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS GRAMPOSITIVOS GRAMNEGATIVOS, LEVADURAS, ANAEROBICOS, CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA (3 EQUIPOS)

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 12 meses | 122-008-0001 | GRAM POSITIVOS | 30 |
| 31 | 4 | 12 meses | 122-008-0002 | GRAM NEGATIVOS | 50 |
| 32 | 4 | 12 meses | 122-008-0003 | ANTIBIOGRAMAS | 80 |

6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS:

1. INOCULACION DE LA MUESTRA  AUTOMATIZADA

2.- SIN ADICION MANUAL DE REACTIVOS

3. EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS NO SE AFECTE POR FALLAS DE SUMINISTRO

DE ENERGIA ELECTRICA

4. SERVICIO TECNICO LOCAL PERMANENTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO

5. SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION DEL PERSONAL PARA EL USO DEL EQUIPO

6. SOFTWARE COMPRENSIBLE PARA EL USUARIO EN ESPAÑOL.

7. LOS REACTIVOS LISTOS PARA SU USO

8. DISPONIBILIDAD DE REPORTES DIARIO DE MICROBIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA,

TENDENCIAS MENSUALES, SEGUIMIENTO DE INFECCIONES NOSOCOMIALES Y

RESISTENCIA A ANTIBIOTICOS

9. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO

10. ACCESO CONTINUO CON MULTIPLES FORMAS DE TRABAJO

POR PACIENTE

POR PRUEBA

POR PERFIL

POR SERVICIO, ETC.

11. CONSUMIBLES MINIMOS

12. RAPIDEZ EN LA OBTENCION DE RESULTADOS

13. CONTROL DE INFORMACION

14. ACTUALIZACION CONTINUA DE CAMBIOS EN LA TAXONOMIA, Y DE NUEVOS

ANTIBIOTICOS.

15.- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS.

16.- INTERFASABLE A SISTEMA DE CÓMPUTO.

EL PROVEEDOR QUE GANE DEBERA FACILITAR ADEMÁS UN REFRIGERADOR DOBLE Y UN REFRIGERADOR VERTICAL CON PUERTA DE VIDRIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUS PRODUCTOS. Y UNA INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD  EXTERNO, ADEMAS DEBE ESTAR INTERFASADO A LA RED DEL LABORATORIO

GRUPO 5

QUIMICA CLINICA (2 EQUIPOS)

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 5 | 12 meses | 122-009-0058 | ACIDO URICO QUIMICA CLINICA | 4,000 |
| 6 | 5 | 12 meses | 122-009-0059 | ALT QUIMICA CLINICA | 8,000 |
| 7 | 5 | 12 meses | 122-009-0060 | AST QUIMICA CLINICA | 8,000 |
| 34 | 5 | 12 meses | 122-009-0061 | ALBUMINA QUIMICA CLINICA | 8,000 |
| 35 | 5 | 12 meses | 122-009-0062 | AMILASA QUIMICA CLINICA | 4,000 |
| 36 | 5 | 12 meses | 122-009-0063 | BILIRRUBINA TOTAL QUIMICA CLINICA | 10,000 |
| 60 | 5 | 12 meses | 122-009-0064 | BILIRRUBINA DIRECTA QUIMICA CLINICA | 12,000 |
| 61 | 5 | 12 meses | 122-009-0065 | CALCIO QUIMICA CLINICA | 12,000 |
| 62 | 5 | 12 meses | 122-009-0066 | CLORO QUIMICA CLINICA | 16,000 |
| 8 | 5 | 12 meses | 122-009-0067 | CREATININA QUIMICA CLINICA | 16,000 |
| 37 | 5 | 12 meses | 122-009-0068 | CK QUIMICA CLINICA | 2,000 |
| 38 | 5 | 12 meses | 122-009-0072 | DHL QUIMICA CLINICA | 15,000 |
| 39 | 5 | 12 meses | 122-009-0073 | LIPASA QUIMICA CLINICA | 4,000 |
| 40 | 5 | 12 meses | 122-009-0074 | FOSFATASA ALCALINA QUIMICA CLINICA | 15,000 |
| 41 | 5 | 12 meses | 122-009-0075 | FOSFORO QUIMICA CLINICA | 15,000 |
| 42 | 5 | 12 meses | 122-009-0076 | GGT QUIMICA CLINICA | 6,000 |
| 43 | 5 | 12 meses | 122-009-0077 | GLUCOSA PARA QUIMICA CLINICA | 20,000 |
| 44 | 5 | 12 meses | 122-009-0078 | MAGNESIO QUIMICA CLINICA | 20,000 |
| 45 | 5 | 12 meses | 122-009-0080 | POTASIO QUIMICA CLINICA | 18,000 |
| 46 | 5 | 12 meses | 122-009-0081 | PROTEINAS TOTALES QUIMICA CLINICA | 10,000 |
| 47 | 5 | 12 meses | 122-009-0082 | SODIO QUIMICA CLINICA | 16,000 |
| 48 | 5 | 12 meses | 122-009-0084 | UREA QUIMICA CLINICA | 16,000 |

EL PROVEEDOR QUE GANE DEBERA PRESTAR UN EQUIPO CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS I Y UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TIPO II

HACER UNA ENTREGA DE REACTIVOS  EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES, LOS REACTIVOS DEBERAN TENER UNA FECHA DE CADUCIDAD DE  12 MESES.

PRESTAR EL APARATO  CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS Y DAR CAPACITACION NECESARIA PARA EL USO DE ESTOS REACTIVOS

INSTALACION DE LOS APARATOS DEBERA SER DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESPUES DE LA COMPRA

DEBERA ENTREGAR LOS CONSUMIBLES, CALIBRADORES Y CONTROLES NECESARIOS SIN COSTO ADICIONAL

CARACTERISTICAS DE LOS APARATOS  (QUIMICA SANGUINEA, ENZIMAS, DROGAS DE USO Y ELECTROLITOS TODAS INCLUIDAS EN EL MISMO EQUIPO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS I

1.- UTILIZACION DE10 MICROLITROS POR CADA MUESTRAS

2.- VELOCIDAD DE 250 MUESTRAS POR HORA

3.- LIMPIEZA AUTOMATICA DE CELDAS

4.- CALIBRACION AUTOMATICA CADA SEIS MESES

5.- SOFWARE EN ESPAÑOL CON PANTALLA INTEGRADA ALFANUMERICA

6.- MANTENIMIENTO DIARIO AUTOMATIZADO

7.- QUE NO REQUIERA COMPRESORES, NI FILTROS O TUBERIAS ESPECIALES.

8.- MANEJO DE DATOS POR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO

9.-MENU QUE INCLUYA ELECTROLITOS

10.-CONTAMINACIÓN NULA POR ARRASTRE DE MUESTRAS Y REACTIVOS

11.-INCLUYA IMPRESORA DE RESULTADOS

12.- EL EQUIPO DEBE SER INTERFASADO A LA RED DE CÓMPUTO

13.- DEBE LEER CODIGO DE BARRAS, USAR TUBO PRIMARIO O COPILLA DE MUESTRA

14.-TODAS LAS DETERMINACIONES DEBEN REALIZARSE EN EL MISMO EQUIPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TIPO II

1.- UTILIZACION DE10 MICROLITROS POR CADA MUESTRA

2.- VELOCIDAD DE 900 MUESTRAS POR HORA

3.- LIMPIEZA AUTOMATICA DE CELDAS

4.- CALIBRACION AUTOMATICA CADA SEIS MESES

5.- SOFWARE EN ESPAÑOL CON PANTALLA INTEGRADA ALFANUMERICA

6.- MANTENIMIENTO DIARIO AUTOMATIZADO

7.- QUE NO REQUIERA COMPRESORES, NI FILTROS DE AGUA  O TUBERIAS ESPECIALES.

8.- MANEJO DE DATOS POR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO

9.-MENU QUE INCLUYA ELECTROLITOS

10.-CONTAMINACIÓN NULA POR ARRASTRE DE MUESTRAS Y REACTIVOS

11.-INCLUYA IMPRESORA DE RESULTADOS

12.- EL EQUIPO DEBE SER INTERFASADO A LA RED DE COMPUTO

13.- TODAS LAS DETERMINACIONES DEBEN REALIZARSE EN EL MISMO EQUIPO

14.- EL EQUIPO DEBE LEER CODIGO DE BARRAS, USAR TUBO PRIMARIO O COPILLA DE MUESTRAS

EL PROVEEDOR QUE GANE EL PAQUETE DE QUÍMICA SANGUÍNEA DEBERA FACILITAR ADEMÁS LO SIGUIENTE:

- TRES REFRIGERADORES DOBLES

- DOS CONGELADORES DE –20°C

- DOS CENTRÍFUGAS CON CAPACIDAD PARA 48 TUBOS CADA UNA

- CUATRO MESAS DE LABORATORIO

- 4 SILLAS ALTAS PARA USO DE LOS USUARIOS DE LOS EQUIPOS

- UNA INSCRIPCIÓN A UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.

- SERA EL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN CON LOS DEMAS PROVEEDORES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMATICA.

LOS PROVEEDORES QUE GANEN LOS RENGLONES DE EQUIPO, TENDRAN ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE:

- DEBERAN COORDINARSE PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INFORMATICO QUE REUNA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- IDIOMA ESPAÑOL

- CUENTE CON AYUDA EN PANTALLA EN LOS DIFERENTES PROCESOS

- WINDOWS NT,2000 O XP

- CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN DE AGENDA LABORAL POR USUARIOS (CITAS Y NUMERO DE CITAS)

- INGRESO DE DATOS DEMOGRAFICOS REQUERIDOS POR EL HGO

- IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE CITAS CON LAS INDICACIONES PARA EL PACIENTE , ESTUDIOS SOLICITADOS ASI COMO DATOS DEMOGRAFICOS.

- MODIFICACIONES ANULACIONES Y CONFORMACIÓN DE CITAS

- CONSULTA E IMPRESIÓN DE CITAS Y RESULTADOS ANTERIORES POR NOMBRE DEL PACIENTE, SERVICIO, CAMA, FECHA, ESTUDIO, SERVICIO ETC ETC.

- ADMISION A PACIENTES EXTERNOS U HOSPITALIZADOS URGENTES POR EL SISTEMA INFORMATICO HOSPITALARIO O MANUAL

- PROGRAMACION DE ESTUDIOS POR NOMBRE, CODIGO PERFIL ETC ETC.

- MANEJO DE HOJAS DE TRABAJO CLASIFICADAS POR USUARIO, SECCION DE TRABAJO, ESTUDIO ETC.

- CODIGO DE ACCESO PARA CADA UNO DE LOS USUARIOS

- MANEJO DE LA  EVOLUCIÓN DE RESULTADOS HISTORICOS POR PACIENTE, MISMOS QUE DEBEN APARECEN AL MOMENTO DE CAPTURA DE EXAMENES

- PACIENTES EN HISTORICO DISPONIBLES PARA CONSULTA Y REIMPRESIÓN

- CAPACIDAD DE MANEJAR GRAFICAS DE LEVEY-JENNING

- CAPACIDAD DE ADECUARSE A LA FORMA DE REPORTE

- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE DEBERAN SER LAS ADECUADAS PARA PERMITIR EL FLUJO ADECUADO Y AGIL EN EL INTERCAMBIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD.

- IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS PARA ETIQUETAS QUE PERMITA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INFORMATICO A INSTALAR ASI COMO UN FLUJO ADECUADO DE TRABAJO.

- SE DEBERA CONTEMPLAR LA DOTACIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS COMO ETIQUETAS PARA ROTULAR LOS TUBOS PRIMARIOS.

20.  LOS EQUIPOS QUE DEBEN ESTAR INTERFASADOS SON:

  - HEMATOLOGIA

  - QUÍMICA CLINICA

  - COAGULACIÓN

  - ORINAS EN EL HGO

  - GASÓMETRO EN EL HGO

  - TANTO LAS AREAS DE ORDINARIO COMO LAS DE URGENCIAS.

  - IDENTIFICACION Y SUCEPTIBILIDAD MICROBIOLOGICA EN EL HGO.

  - HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN EL HGO.

  - HORMONAS EN EL HGO

LOS PROVEEDORES QUE NO TENGAN INTERFASADOS LOS EQUIPOS QUE INSTALEN EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN UN PLAZO DE 30 DIAS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA, SERAN SANCIONADOS SEGÚN  BASES.

EL SISTEMA DE INFORMATICA QUE SE INSTALE DEBERA TENER SOPORTE TÉCNICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y EL SOFTWARE QUE SE INSTALE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.

SE DEBERA DAR CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS Y DEL SISTEMA DE INFORMATICA QUE SE INSTALE EL NUMERO DE VECES QUE SEA REQUERIDO POR LA UNIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL.

SE DEBERA TENER ASISTENCIA TÉCNICA LAS 24 HRS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO TANTO PARA LOS EQUIPOS COMO PARA LA RED INFORMATICA

ESPECIFICACIONES SOBRE CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y CAPACITACION

- TODOS LOS PROVEEDORES QUE OFERTEN EQUIPO AUTOMATIZADOS DEBERAN PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAS TARDAR 30 DIAS DESPUÉS DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA Y ESTA DEBERA INCLUIR MINIMO DOS VISITAS AL AÑO.

- TODOS LOS PROVEEDORES QUE TENGAN EQUIPO INSTALADO  Y RESULTEN GANADORES EN ESTA LICITACIÓN DEBEN DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODOS SUS EQUIPOS DENTRO DE LOS 30 DIAS DESPUÉS DE LA COMPRA ASI COMO CAMBIAR POR OTROS EQUIPOS NUEVOS AQUELLOS QUE SEGÚN REPORTE DE LA UNIDAD HAYAN TENIDO FALLAS DURANTE EL AÑO.

- SI POR RAZONES INHERENTES AL PROCESO DE VALIDACIÓN O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE  CONSUMA REACTIVO Y/O CONSUMIBLES, LAS PRUEBAS REALIZADAS EN ESTAS CONDICIONES SERAN CONSIDERADAS COMO NO EFECTIVAS Y DEBERAN SER REPUESTAS POR EL PROVEEDOR.

- TODOS LOS PROVEEDORES QUE TENGAN EQUIPO INSTALADO  Y RESULTEN GANADORES EN ESTA LICITACIÓN, DEBERAN PROPORCIONAR BECAS PARA QUE EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS SE CAPACITEN.

- EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PROPUESTO DEBERA INCLUIR LA ENTREGA DE ESPECIMENES DE CONTROL.

- EL INFORME DEL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEBERA CONTENER LA EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS ENVIADOS ASI COMO LA COMPARATIVA ENTRE LOS LABORATORIOS PARTICIPANTES, DEBERA CONTENER ADEMÁS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS   EN CASO DE OBSERVARSE DEFICIENCIAS.

- EL  PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS VALORES DE REFERENCIA DE LOS CONTROLES REMITIDOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO.

- LAS FALLAS EN LOS EQUIPOS DEBERAN ESTAR SOLUCIONADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 24HR, EN CASO CONTRARIO EL PROVEEDOR ESTA OBLIGADO A ENVIAR LAS MUESTRAS A UN LABORATORIO DE RECONOCIDA CALIDAD SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD.

- CUANDO SE HAGAN REPORTES DE FALLAS  EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EL NUMERO DE REPORTE CON EL QUE SE ESTA ASENTANDO EN MISMO.

G R U P O 6

COAGULACION (2 EQUIPOS TIPO 1 Y 1  EQUIPOS TIPO II)

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6 | 18 meses | 122-005-0001 | TIEMPO DE PROTOMBINA PRUEBA | 5,800 |
| 5 | 6 | 18 meses | 122-005-0002 | TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA PRUEBA | 5,000 |

EL PROVEEDOR DEBERA:

PRESTAR 3 APARATOS DE COAGULACIÓN  CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS, 2 DEL TIPO I Y uno DEL TIPO II (SE PODRAN OFERTAR EQUIPOS DE MAYOR TECNOLOGÍA)

INCLUIR CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO Y CLORURO DE CALCIO DE LA MISMA MARCA

TODOS LOS CONSUMIBLES ESTARAN INCLUIDOS EN EL COSTO DE LA PRUEBA Y DEBERAN SER SUFICIENTES HASTA QUE LAS UNIDADES COMPLETEN LAS PRUEBAS QUE SOLICITARON

DAR EL APOYO TÉCNICO Y LA CAPACITACIÓN NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS EQUIPOS Y DEL AREA CORRESPONDIENTE.

LOS EQUIPOS DEBERAN INSTALARSE DENTRO DE LOS 30 DIAS DESPUÉS DE LA COMPRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA EQUIPOS DE COAGULACION:

TIPO I

- VOLUMEN MAXIMO DE REACTIVO 100 MICROLITROS

- CONTROL DE CALIDAD AUTOMATICO INTEGRADO

- IMPRESIÓN DE GRAFICAS DE CALIBRACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD MENSUALMENTE.

- BRAZO ROBOTICA, ASPIRA MUESTRA Y REACTIVO.

- PANTALLA DIRIGIDA POR MENÚ DE PRUEBA, PERMITE  ELEGIR SIN ERRORES.

- CALIBRACIÓN AUTOMATICA PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN

- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA CONSERVAR LA TEMPERATURA DE REACTIVOS

- TEMPERATURA DE REACCION DE LAS PRUEBAS CONTROLADAS A 37 GRADOS

- EXPRESION DE RESULTADOS EN S, R, INR, %, MG/DL Ó G/L

- INR CALCULADO AUTOMATICAMENTE

- LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMETRICAS POR NEFELOMETRIA LEIDA A 90 GRADOS

- MANUAL EN ESPAÑOL

TIPO II

1.- CUENTE CON  CANALES PARA INCUBAR A LA TEMPERATURA REQUERIDA LOS REACTIVOS PARA LAS PRUEBAS.

2.- CUENTE CON TRES  CANALES DE LECTURA Y MINIMO 12 CANALES  PARA INCUBACIÓN DE MUESTRAS

3.- DETECCION FOTO-OPTICA DEL COAGULO

4.- REPORTE DE RESULTADOS EN %, INR Y SEGUNDOS

5.- IMPRESORA INTEGRADA

6.- MANUAL EN ESPAÑOL

7.- ALMACENE CURVAS DE CALIBRACIÓN

8.- REPORTE DE RESULTADOS CON RANGOS DE REFERENCIA Y TESTIGO

EL PROVEEDOR QUE GANE ESTE GRUPO DEBERA ADEMAS DE LOS ANTERIOR FACILITAR:

- DOS REFRIGERADORES CON PUERTAS DE CRISTAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUS PRODUCTOS

- 6 IMPRESORAS LASER Y 6 COMPUTADORAS  CON LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Y LICENCIA DEL PAQUETE OFIMATICO MICROSOFT OFFICE PARA SER INSTALADAS EN 6 LABORATORIOS DE LA RED ESTATAL LAS COMPUTADORAS NO DEBERAN SER ENSAMBLADAS

- DEBERA INSCRIBIR A TODOS LOS LABORATORIOS DONDE INSTATARAN SUS EQUIPOS A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE CUBRA LAS PRUEBAS DE COAGULACION QUE ESTA OFERTANDO.

- PARA EL HGO DEBERA PRESTAR UN REFRIGERADOR DOBLE, CON DOS PUESTRAS DE VIDRIO Y UNA CENTRIFUGA CON CAPACIDAD PARA  LOS TUBOS DE TIEMPOS.

GRUPO 7 BIOMETRIA HEMATICA (4 EQUIPOS)

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 12 meses | 122-010-0005 | BIOMETRIA HEMATICA | 11,500 |
| 58 | 7 | 12 meses | 122-009-0056 | BIOMETRIA HEMATICA | 10,000 |

EL PROVEEDOR QUE GANE DEBE PRESTAR  2 EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TIPO I Y 2 CON TIPO II

LAS SIGUIENTES SON LAS DETERMINACIONES QUE SE REQUIEREN PARA BIOMETRIAS HEMATICAS:

- CUENTA DE ERITROCITOS

- CUENTA DE GLOBULOS BLANCOS

- HEMOGLOBINA.

- HEMATROCITO

- VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO

- HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

- CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

- ANCHO DE DISTRIBUCION DE GLOBULOS ROJOS

- CUENTA DE PLAQUETAS

- VOLUMEN MEDIO PLAQUETARIO

- PLAQUETOCRITO

- ANCHO DE DISTRIBUCION DE PLAQUETAS

- DIFERENCIAL DE GLOBULOS BLANCOS EN NÚMERO Y PORCENTAJE.

8.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA LOS EQUIPOS DE BIOMETRIA HEMATICA

TIPO I  (2 EQUIPO)

- REPORTE DE 25 PARAMETROS

- CUENTA DE ERITROCITOS, PLAQUETAS, LEUCOCITOS Y SU DIFERENCIAL EN 5 PARTES QUE DETECTE CELULAS ANORMALES

- CAPACIDAD PARA DETERECTAR ALERTAS EN LA DIFERENCIAL (PRESENCIA DE BANDAS,                 GRANULOCITOS INMADUROS Y VARIANTES DE LINFOCITOS)

- CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO (CUENTE CON GRAFICAS DE LEVEY Y JENNINGS Y REGLAS DE   WESTGARD)

- VIDEOS DE AYUDA INCLUIDOS EN EL SISTEMA

- SISTEMA DE COMPUTACIÓN  E IMPRESORA INTEGRADOS.

- SOFWARE EN ESPAÑOL.

- DEBERA SER INTERFASADO A RED DE COMPUTO.

- CALCULE Y DESPLIEGUE MÍNIMO TRES HISTOGRAMAS.

- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

- CUENTE CON MEZCLADOR Y MUESTREADOR AUTOMATICO INTEGRADO AL EQUIPO

- CUENTE CON OPCION DE MUESTREO EN SISTEMA ABIERTO Y CERRADO PARA TUBO PRIMARIO

- CUENTE CON CAPACIDAD DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE CON SISTEMA ALFANUMERICO

- SALA, CONSULTA, REGISTRO, ETC.

- PROCESAMIENTO MÍNIMO DE 60 PRUEBAS POR HORA

- LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DEL EQUIPO SON LAS MINIMAS REQUERIDAS,

- EL PROVEEDOR PODRA OFERTAR APARATOS DE MAYOR TECNOLOGIA

- ESPECIFICAR CONSUMIBLES POR EQUIPO DE ACUERDO A LAS DETERMINACIONES

- EL MENU DEBE ESTAR EN ESPAÑOL

- MEMORIA MINIMA DE 10,000 RESULTADOS INCLUYENDO GRAFICAS

TIPO II (2 EQUIPOS)

8.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA LOS EQUIPOS DE BIOMETRIA HEMATICA TIPO II

- CUENTA DE GLOBULOS ROJOS

- CUENTA DE GLOBULOS BLANCOS

- HEMOGLOBINA, HEMATROCITO

- VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO

- HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

- CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

- ANCHO DE DISTRIBUCION DE GLOBULOS ROJOS

- CUENTA DE PLAQUETAS

- VOLUMEN MEDIO PLAQUETARIO

- PLAQUETOCRITO

- ANCHO DE DISTRIBUCION DE PLAQUETAS

- DIFERENCIAL DE GLOBULOS BLANCOS MINIMO DE TRES PARTES

8.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA LOS EQUIPOS DE BIOMETRIA HEMATICA

- REPORTE MINIMO DE 15 PARAMETROS

- PROGRAMA DE AUTODIAGNOSTICO

- MEDICION VOLUMETRICA DE PLAQUETAS

- MEDICION VOLUMETRICA DE GLOBULOS ROJOS

- CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO (CUENTE CON GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS Y REGLAS        DE WESTGARD)

- SISTEMA DE COMPUTACION E IMPRESORA

- LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DEL EQUIPO SON LAS MINIMAS REQUERIDAS,

- EL PROVEEDOR PODRA OFERTAR APARATOS DE MAYOR TECNOLOGIA

- LOS CONSUMBLES POR EQUIPO CORREN A CUENTA DEL PROVEEDOR DE ACUERDO A LAS DETERMINACIONES  REQUERIDAS

- CUENTE CON CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR AL PACIENTE POR NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO

- LOS RESULTADOS DEBEN SALIR IMPRESOS EN HOJA TAMAÑO CARTA  CON EN NOMBRE DEL PACIENTE INCLUIDO

- MANUAL EN ESPAÑOL

EL PROVEEDOR QUE GANE ESTE GRUPO ADEMAS DE LAS ANTERIORES DEBERA:

- PRESTAR 4 APARATOS CON LAS CARATERISTICAS REQUERIDAS. HACER LA INSTALACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES DESPUÉS DEL FALLO ECONOMICO.

- EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR QUE GANE SEA EL MISMO QUE EL DEL AÑO  INMEDIATO ANTERIOR  DEBERA CAMBIAR LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS A SOLICITUD DIRECTA DE LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES EN LAS CUALES ESTAN INSTALADOS LOS EQUIPOS Y/O CAMBIAR LOS EQUIPOS EN LAS UNIDADES EN LAS CUALES SE SOLICITA EQUIPO DE MAYOR TECNOLOGIA.

- DEBERA ENTREGAR LOS CONTROLES MENSUALES NECESARIOS  DE   NIVELES: ALTO BAJO Y NORMAL AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD MISMOS QUE SE REQUERIRAN PARA ABASTECER A LAS UNIDADES PARA EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO.

- PROPORCIONAR EN COMODATO 8 IMPRESORAS LASER Y 8 COMPUTADORAS  CON LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Y LICENCIA DEL PAQUETE OFIMATICO MICROSOFT OFFICE PARA SER INSTALADAS EN 8 LABORATORIOS DE LA RED DE LABORATORIOS CLINICOS, ESTAS COMPUTADORAS NO DEBERAN SER ENSAMBLADAS

PARA EL HGO UNA INSCRIPCION A UN PROGRAMA EXTERNO DE CALIDAD, POR EQUIPO Y QUE VALORE TODOS LOS PARAMETROS QUE MIDE EL EQUIPO.

DEBERA INSCRIBIR A TODOS LOS LABORATORIOS DONDE INSTATARAN SUS EQUIPOS A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE CUBRA LAS PRUEBAS DE HEMATOLOGIA QUE ESTA OFERTANDO.

LOS EQUIPOS DEBEN SER INTERFASADOS AL SISTEMA DE RED DEL LABORATORIO EN LAS UNIDADES QUE ASI LO REQUIERAN.

G R U P O 8

EL PROVEEDOR QUE GANE DEBERA PRESTAR 2 EQUIPOS  TIPO I

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 8 | 18 meses | 122-110-2310 | TIRAS REACTIVAS PARA ANALISIS DE ORINA C0N 10 PARAMETROS | 150 |

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA EL EQUIPO TIPO I:

- EQUIPO LECTOR SEMIAUTOMATICO DE TIRAS REACTIVAS DE ORINA PARA LA DETERMINACION DE EXAMEN QUIMICO DE LA ORINA

- CAPACIDAD DE ANALISIS MINIMO DE 300 PRUEBAS POR HORA

- IMPRESORA INTEGRADA O ADICONAL

- CAPACIDAD DE MEMORIA MINIMA DE 500 PACIENTES

- IDENTIFICACION DE PACIENTE POR NUMERO CONSECUTIVO O CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INCLUIDO

- IMPRESION DE VALORES DE CALIBRACION

- QUE NO PRESENTE INTERFERENCIA CON ACIDO ASCORBICO PARA SANGRE Y

- GLUCOSA Y ELIMINE INTERFERENCIA POR INGESTA DE VITAMINA C

- SERVICO TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

- CAPACIDAD DE MEMORIA PARA ALMACENAR RESULTADOS

- SEÑALAMIENTO DE RESULTADOS PATOLOGICOS

- DEBERA SER INTERFASADO AL SISTEMA INFORMATICO INSTALADO EN LA RELAC EN LOS LABORATORIOS QUE ASI SE REQUERA

- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS.

- SOFWARE EN ESPAÑOL.

- PANTALLA SENSIBLE AL TACTO

OBLIGACIONES ADICIONALES PARA LOS PROVEEDORES QUE GANEN LOS GRUPOS DE HEMATOLOGIA, QUIMICA CLINICA, URIANALISIS,  GASES, HORMONAS, IDENTIFICACION Y SENSIBLIDAD BACTERIANA Y COAGULACIÓN, CUYOS EQUIPOS SE INSTALEN EN LA RED DE LABORATORIOS (SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA). Y PARA LOS DE OTROS GRUPOS CUANDO ASI APLIQUE

- LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE OFERTEN DEBERAN SER ENTREGADOS DIRECTAMENTE EN LOS LABORATORIOS EN LOS CUALES INSTALARAN SUS EQUIPOS (APLICA PARA TODOS LOS PROVEEDORES QUE INSTALEN EQUIPOS Y QUE PARA SU FUNCIONAMIENTO REQUIERAN DE CUALQUIER CONSUMIBLE INDEPENDIENTEMENTE QUE ESTOS SEAN DE REFRIGERACIÓN) Y DEBERAN ENTREGAR COPIAS DE ESTAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

- EL PROVEEDOR QUE GANE LOS GRUPOS DE QUIMICA CLINICA DEBERA ENTREGAR EN LA PRIMER PEDIDO EL 100% DE LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTROL DE CALIDAD INTERNO ANUAL , MISMOS QUE DEBEN SER DE UN SOLO NUMERO DE LOTE PARA CADA NIVEL DE CONTROL (MINIMO 2 NIVELES DE CONTROL)

- TODOS ESTOS EQUIPOS DEBERAN ESTAR INTERFASADOS EN CADA UNO DE LOS LABORATORIOS DE LAS  UNIDADES HOSPITALARIAS Y EN RED CON EL CENTRO ESTATAL DE LABORATORIOS CONFORME A LA GRAFICA PREVIA.

- DEBERAN COORDINARSE CON EL PROVEEDOR DE QUIMICA CLINICA PARA LA CONTINUACION Y CUANDO ASI SE REQUIERA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE INFORMATICA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA RED DE LABORATORIOS CLINICOS DEL ESTADO. MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR.

- LOS PROVEEDORES DE ESTOS GRUPOS  DEBERAN CORRER CON LOS COSTOS DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE HARDWARE IDONEOS QUE REQUIERAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE QUE ESTA INSTALADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA EN CADA LABORATORIO

- DENTRO DE SU PROPUESTA EL PROOVEDOR DEBERÁ CONTEMPLAR EL NÚMERO DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS DE CODIGOS DE BARRAS, LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS QUE SEA NECESARIO PARA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA Y PARA PODER ATENDER LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

- A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PROGRAMAS DE COMPUTO ASOCIADOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA TENDRÁ ACCESO EXCLUSIVO EL PERSONAL POR ELLA DESIGNADO, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A UTILIZARLA EN FORMA DILIGENTE Y NO HACER USO INDEBIDO DE ELLA.

- LOS PROVEEDORES DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTALADOS DEBERAN ENTREGAR UN RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD YA QUE EN CASO DE NO HACER ESTO NO PODRAN SEGUIR CON SUS SISTEMAS Y DEBERAN SER SUSTITUIDOS POR OTRO

- DEBERAN CONTEMPLAR UNA TERMINAL PARA CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE LOS LABORATORIOS EN LOS QUE SE INSTALE EL SISTEMA.

- SI LOS PROVEEDORES QUE GANEN LOS RENGLONES EN LOS CUALES SE SOLICITAN COMPUTADORAS (independientes de las requeridas para el sistema informático)  DEBERAN RENOVAR LAS COMPUTADORAS QUE HAYAN PRESENTADO PROBLEMAS O QUE TENGAN MAS DE 3 AÑOS EN EL LABORATORIO

- LAS COMPUTADORAS QUE FACILITE, NO DEBERAN SER ENSAMBLADAS NI DE PROCEDENCIA CHINA

- DEBERAN ENTREGAR LAS ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRAS Y TONER REQUERIDOS EN CADA UNIDAD DONDE ESTE INSTALADO EL SISTEMA INFORMATCO, POR LO QUE ESTOS INSUMOS SERAN CONSIDERADOS CONSUMIBLES Y NO TENDRAN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD

- SI POR RAZONES INHERENTES AL PROCESO DE VALIDACIÓN O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE  CONSUMA REACTIVO Y/O CONSUMIBLES, LAS PRUEBAS REALIZADAS EN ESTAS CONDICIONES SERAN CONSIDERADAS COMO NO EFECTIVAS Y DEBERAN SER REPUESTAS POR EL PROVEEDOR PARA LO QUE DEBERAN ANEXAR A SU PROPUESTA TECNICA EL RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (APLICA SOLO PARA LOS PROVEEDORES DE HEMATOLOGIA Y COAGULACIÓN) DE IGUAL FORMA SE CONSIDERAN COMO NO EFECTIVOS, LOS REACTIVOS QUE SE USEN CUANDO LOS EQUIPOS PRESENTAN FALLAS Y REQUIEREN MANTENIMIENTO CORRECTIVO  DEBIENDO EL PROVEEDOR REPONER LOS REACTIVOS QUE SE HAYAN CONSUMIDO POR ESAS CAUSAS

- DEBERAN  BRINDAR APOYO DE BECAS O CAPACITACIÓN EN CADA UNA DE LAS AREAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL PERSONAL.

- EL SISTEMA DE INFORMATICA DEBERA TENER SOPORTE TÉCNICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y EL SOFTWARE QUE SE INSTALE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS.

- SE DEBERA DAR CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS Y DEL SISTEMA DE INFORMATICA QUE SE INSTALE, EL NUMERO DE VECES QUE SEA REQUERIDO POR LA UNIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL.

- TODOS LOS PROVEEDORES  DEBERAN TENER ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA LAS 24 HRS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO TANTO PARA LA RED INFORMATICA COMO PARA EL APOYO DE INGENIERIA PARA LOS REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS

- TODOS DEBEN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TECNICA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR QUE ESTA OFERTANDO LOS EQUIPOS Y LA FECHA DE LA MISMA DEBERA SER CON FECHA MINIMA DEL DIA QUE SALIO PUBLICADA LA PRESENTE LICITACIÓN.

- LA MARCA DE LOS REACTIVOS OFERTADOS DEBE SER LA  MISMA QUE LA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS Y DEBERAN ANEXAR EN SU PROPUESTA TECNICA LOS CALATOGOS ORIGINALES (NO COPIAS DE INTERNET)  DE LOS EQUIPOS QUE VAN A INTALAR ESPECIFICANDO CLARAMENTE A QUE TIPO SOLICITADO CORRESPONDE

- COMO SEGUNDA OPCIÓN DE REPORTE DE FALLAS DEBEN CONTAR CON UN NUMERO 1-800 PARA SOLICITAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO YA QUE LA PRIMER OPCIÓN DEBE SER UN NUMERO DIRECTO CON EL AREA DE APOYO TECNICO RESPONSABLE

- DEBERAN ANEXAR CARTA COMPROMISO A SU PROPUESTA TÉCNICA EN LA CUAL SE COMPROMETEN A DERIVAR LOS ESTUDIOS CUANDO LAS FALLAS TECNICAS NO SEAN RESUELTAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 24 HRS PARA ZONA METROPOLITANA Y 48 HRS PARA EL RESTO DEL ESTADO.

- TODOS LOS PROVEEDORES SE COMPROMETEN A CAMBIAR LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES QUE ASI LO REQUIERAN POR CONSIDERAR (LOS USUARIOS) QUE EL EQUIPO PRESENTO MUCHAS FALLAS DURANTE EL AÑO

- LOS PROVEEDORES QUE GANEN LOS GRUPOS DE COAGULACIÓN, HEMATOLOGIA, QUIMICA CLINICA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y URIANALISIS DEBERAN COORDINARSE PARA LA INSTALACIÓN

de un  Sistema de Información  de las mismas características que el solicitado  anteriormente y que además deberá incluir un tráfico ágil de información entre  3 centros de salud (Centros de salud 1, 3 y 4) y el Centro Estatal de Laboratorios,  el licitante  deberá proponer los equipos e instrumentos de hardware idóneos que requieran las especificaciones técnicas del software que proponga Y CONTEMPLAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO LOS CUALES SON SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA

- TODOS LOS PROVEEDORES QUE TENGAN EQUIPO INSTALADO  Y RESULTEN GANADORES EN ESTA LICITACIÓN DEBEN DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODOS SUS EQUIPOS DENTRO DE LOS 30 DIAS DESPUÉS DE LA COMPRA ASI COMO CAMBIAR POR OTROS EQUIPOS NUEVOS AQUELLOS QUE SEGÚN REPORTE DE LA UNIDAD HAYAN TENIDO FALLAS DURANTE EL AÑO.

- TODOS LOS PROVEEDORES QUE TENGAN EQUIPO INSTALADO  Y RESULTEN GANADORES EN ESTA LICITACIÓN, DEBERAN REALIZAR UNA VISITA TECNICA A TODA LA RED, EN CONJUNTO CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

- TODOS LOS PROVEEDORES QUE TENGAN EQUIPO INSTALADO  Y RESULTEN GANADORES EN ESTA LICITACIÓN, DEBERAN DAR APOYO PARA QUE EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS SE CAPACITE, EN ESTE PUNTO QUEDA INCLUIDO TAMBIEN EL PROVEEDOR QUE GANE EL GRUPO DE TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA

- TODOS LOS PROVEEDORES QUE INSTALEN EQUIPOS DEBERAN ENTEGAR (A MAS TARDAR UN MES DESPUES DEL FALLO ECONOMICO)  AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD SU PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AMPARANDO LOS MISMOS HASTA JULIO DEL 2012, LA HOJA DEL PROGRAMA DEBERA SER MEMBRETADA, ACTUALIZADA CONFORME A LOS EQUIPOS INSTALADOS O POR INSTALAR Y CON FIRMA DEL PROVEEDOR  Y EL INGENIERO RESPONSABLE DE ESTA AREA

- SE DEBERA REALIZAR UNA REUNIÓN ENTRE LOS PROVEEDORES QUE INSTALEN EQUIPOS Y EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD  EXACTAMENTE  8 DIAS DESPUES DEL FALLO ECONOMICO Y EL NO ASISTIR A LA MISMA NO LO LIBERA DE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS QUE AHÍ SE TOMEN

- LOS PROVEEDORES QUE INCUMPLAN CUALQUIERA DE LOS ACUERDOS QUEDARAN INABILITADOS PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES POSTERIORES

GRUPO  9

DEBERA PRESENTAR DE LA MISMA MARCA TODOS LOS PRODUCTOS

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9 | 12 meses | 122-210-0792 | TUBO AL VACIO DE VIDRIO C/CITRATO 2.7ML TAPON AZUL | 50 |
| 25 | 9 | 18 meses | 122-210-2277 | TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON EDTA 4 ML. CON DOBLE T | 50 |

GRUPO  10

EL PROVEEDOR QUE GANE DEBE PRESENTAR 2 EQUIPOS AUTOMATIZADOS CON COMPUTADORA E IMPRESORA PARA LA UTILIZACION DE ESTOS REACTIVOS

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 12 meses | 122-015-0001 | FRASCOS ESP MYCO PVNA 25 ML CAJA C/5 BOTELLAS | 17 |
| 11 | 10 | 12 meses | 122-015-0002 | BOTELLA CON MEDIO ESPïMYCO TREK DIAGNOSTIC 12.5 ML C/50 | 60 |
| 12 | 10 | 12 meses | 122-015-0003 | FRASCOS CON SUPLEMENTO DE CRECIMIEN TO (GS) PARA ESP MYCO TREK DIAGNOSTICS 50 ML | 17 |
| 13 | 10 | 12 meses | 122-015-0004 | CONECTORES PARA ESP MYCO ACUMED CAJA C/50 | 70 |
| 18 | 10 | 12 meses | 122-130-3450 | ESP MYCO SUSCEPTIBILITY KIT C/5 BOTELLAS P/100 PBS | 27 |
| 67 | 10 | 12 meses | 122-140-3463 | MYCO PZA KIT (CON 2 FRASCOS DE PIRAZINAMIDA Y 4 FRASCOS DE BUFFER PARA REHIDRATACION CON 25 ML) | 54 |

GRUPO  11

| Renglón | Grupos | Caducidad | Clave | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 11 | 18 meses | 122-100-3432 | TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE CON LIMITE DE DETECCION EN GLUCOMETRO DE 40 A 500 MILIGRAMOS/DECILITRO CAJA CON 50 TIRAS | 1600 |

EL PROVEEDOR QUE GANE DEBERA PRESTAR 400 GLUCOMETROS PARA EL USO DE LAS TIRAS MISMOS QUE DEBERAN SER ENTREGADOS AL RESPONSABLE DE DIABETES MELLITUS EN EL ESTADO

ANEXO 1 (nuevo)

| Renglón | Grupo | Caducidad | Clave | Descripción Genérica | total cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 MESES | 122-003-0001 | TIROXINA 1X/100 EQUIPO 100 PBAS | 11 |
| 2 | 1 | 6 MESES | 122-003-0003 | HORMONA TIROESTIMULANTE EQUIPO 100 PBAS | 13 |
| 3 | 2 | 12 meses | 122-004-0003 | MEDIO DE CULTIVO BACTALERT FAN PEDIATRICO FRASCO 20 ML | 800 |
| 4 | 6 | 18 meses | 122-005-0001 | TIEMPO DE PROTOMBINA PRUEBA | 5,800 |
| 5 | 6 | 18 meses | 122-005-0002 | TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA PRUEBA | 5,000 |
| 6 | 5 | 12 meses | 122-009-0059 | ALT QUIMICA CLINICA PRUEBA | 8,000 |
| 7 | 5 | 12 meses | 122-009-0060 | AST QUIMICA CLINICA PRUEBA | 8,000 |
| 8 | 7 | 12 meses | 122-009-0067 | CREATININA QUIMICA CLINICA PRUEBA | 16,000 |
| 9 | 10 | 12 meses | 122-010-0005 | BIOMETRIA HEMATICA | 11,500 |
| 10 | 10 | 12 meses | 122-015-0001 | FRASCOS ESP MYCO PVNA 25 ML CAJA C/5 BOTELLAS DEBE FACILITAR 8 EQUIPOS PARA LA LECTURA DE LAS TIRAS | 17 |
| 11 | 10 | 12 meses | 122-015-0002 | BOTELLA CON MEDIO ESPïMYCO TREK DIAGNOSTIC 12.5 ML C/50 | 60 |
| 12 | 10 | 12 meses | 122-015-0003 | FRASCOS CON SUPLEMENTO DE CRECIMIEN TO (GS) PARA ESP MYCO TREK DIAGNOSTICS 50 ML | 17 |
| 13 | 10 | 12 meses | 122-015-0004 | CONECTORES PARA ESP MYCO ACUMED CAJA C/50 | 70 |
| 14 | 11 | 18 meses | 122-100-3432 | TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE CON LIMITE DE DETECCION EN GLUCOMETRO DE 40 A 500 MILIGRAMOS/DECILITRO CAJA CON 50 TIRAS | 35,019 |
| 15 |  | 18 meses | 122-130-0515 | AGAR MAC CONKEY 450 GRS O 500 GRAMOS | 10 |
| 16 |  | 18 meses | 122-130-0545 | AGAR VERDE BRILLANTE 450 GRS. O 500 GRAMOS | 5 |
| 17 |  | 18 meses | 122-130-0552 | AGAR XLD C/450 GRS O 500 GRAMOS | 5 |
| 18 | 10 | 12 meses | 122-130-3450 | ESP MYCO SUSCEPTIBILITY KIT C/5 BOTELLAS CAJA P/100 PBS | 27 |
| 19 |  | 12 meses | 122-130-3463 | CEPA DE REFERENCIA ATCC PROTEUS VULGARIS ATCC 13315 CON CERTIFICADO DE CALIDAD VIAL | 54 |
| 20 |  | n/a | 122-200-0736 | PORTA-OBJETOS DE VIDRIO 75 X 25 X 0.8 A 1.1MM. CAJA C/50 PZAS. | 100 |
| 21 |  | n/a | 122-200-1022 | CUBRE OBJETOS 22X22 CAJA C/100 PZAS. | 100 |
| 22 |  | n/a | 122-200-2729 | TUBO DE ENSAYO 12X75 PIEZA | 500 |
| 23 |  | n/a | 122-200-3439 | LANCETA PARA PUNCION CAPILAR, DESECHABLE ESTERIL CON UNA PUNTA DE 0.3 MM Y TENER UN PROTECTOR DISPONIBLE EN LA PUNTA, QUE SEA ADEMAS COMPATIBLE PARA AUTOLET O AUTOCLIX CAJA CON 100 PIEZAS | 22,533 |
| 24 | 9 | 12 meses | 122-210-0792 | TUBO AL VACIO DE VIDRIO C/CITRATO 2.7ML TAPON AZUL C/100 PZAS. | 50 |
| 25 | 9 | 18 meses | 122-210-2277 | TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON EDTA 4 ML. CON DOBLE TAPA DE SEGURIDAD HEMOGAR INTEGRADA AL TUBO TAPON LILA CON 100 PZAS. | 50 |
| 26 |  | 18 meses | 122-210-3273 | MICROTUBO CON EDTA TAPON LILA CAJA CON 200 | 30 |
| 27 |  | 18 meses | 122-210-3274 | TUBO MICROTAINER TAPON ROJO CAJA CON 50 TUBOS | 30 |
| 28 |  | n/a | 122-230-2081 | CAJA DE PETRI 15 X 100 DESECHABLE SIN DIVISION PIEZA | 6,000 |
| 29 |  | n/a | 122-230-3322 | TUBO P/CENTRIFUGA 15 ML.DE PLASTICO CON TAPA COLOR ANARANJADO | 4 |
| 30 | 4 | 12 meses | 122-008-0001 | GRAM POSITIVOS CAJA 20 PBAS | 30 |
| 31 | 4 | 12 meses | 122-008-0002 | GRAM NEGATIVOS CAJA 20 PRUEBAS | 50 |
| 32 | 4 | 12 meses | 122-008-0003 | ANTIBIOGRAMAS CAJA 20 PBAS | 80 |
| 33 | 3 | 12 meses | 122-006-0004 | DETERMINACION DE GASES SODIO POTASIO Y CALCIO IONICO PRUEBA | 12,000 |
| 34 | 5 | 12 meses | 122-009-0061 | ALBUMINA QUIMICA CLINICA PRUEBA | 8,000 |
| 35 | 5 | 12 meses | 122-009-0062 | AMILASA QUIMICA CLINICA PRUEBA | 4,000 |
| 36 | 5 | 12 meses | 122-009-0063 | BILIRRUBINA TOTAL QUIMICA CLINICA PRUEBA | 10,000 |
| 37 | 5 | 12 meses | 122-009-0068 | CK QUIMICA CLINICA PRUEBA | 2,000 |
| 38 | 5 | 12 meses | 122-009-0072 | DHL QUIMICA CLINICA PRUEBA | 15,000 |
| 39 | 5 | 12 meses | 122-009-0073 | LIPASA QUIMICA CLINICA PRUEBA | 4,000 |
| 40 | 5 | 12 meses | 122-009-0074 | FOSFATASA ALCALINA QUIMICA CLINICA PRUEBA | 15,000 |
| 41 | 5 | 12 meses | 122-009-0075 | FOSFORO QUIMICA CLINICA PRUEBA | 15,000 |
| 42 | 5 | 12 meses | 122-009-0076 | GGT QUIMICA CLINICA PRUEBA | 6,000 |
| 43 | 5 | 12 meses | 122-009-0077 | GLUCOSA PARA QUIMICA CLINICA PRUEBA | 20,000 |
| 44 | 5 | 12 meses | 122-009-0078 | MAGNESIO QUIMICA CLINICA PRUEBA | 20,000 |
| 45 | 5 | 12 meses | 122-009-0080 | POTASIO QUIMICA CLINICA PRUEBA | 18,000 |
| 46 | 5 | 12 meses | 122-009-0081 | PROTEINAS TOTALES QUIMICA CLINICA PRUEBA | 10,000 |
| 47 | 5 | 12 meses | 122-009-0082 | SODIO QUIMICA CLINICA PRUEBA | 16,000 |
| 48 | 5 | 12 meses | 122-009-0084 | UREA QUIMICA CLINICA PRUEBA | 16,000 |
| 49 |  | 18 meses | 122-130-0564 | CALDO NUTRITIVO 450 GRS. O 500 GRAMOS | 15 |
| 50 |  | 18 meses | 122-130-0932 | COLORACION DE GRAM, LUGOL Y SAFRANINA PARA TINCION 100 PBAS. | 30 |
| 51 |  | 18 meses | 122-130-1082 | MEDIO DE TRANSPORTE STUART. FRASCO CON 450 GRAMOS O 500 GRAMOS | 8 |
| 52 |  | 18 meses | 122-130-1091 | CALDO TIOGLICOLATO 450 GRS. O 500 GRAMOS | 10 |
| 53 |  | 18 meses | 122-130-2530 | AGAR SALMONELLA SHIGELLA 450 GRS. O 500 GRAMOS | 5 |
| 54 |  | 18 meses | 122-130-2850 | AGAR P/ESTAFILOCOCOS NO.110 DE 450 GRS. O 500 GRAMOS | 12 |
| 55 | 1 | 6 meses | 122-003-0004 | TRIYODOTIRONINA EQUIPO 100 PBAS | 11 |
| 56 | 1 | 6 meses | 122-003-0031 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO 1X100 EQUIPO 100 PBAS | 13 |
| 57 | 1 | 6 meses | 122-003-0032 | T3 LIBRE 1X100 EQUIPO | 11 |
| 58 | 9 | 12 meses | 122-009-0056 | BIOMETRIA HEMATICA PRUEBA | 10,000 |
| 59 | 5 | 12 meses | 122-009-0058 | ACIDO URICO QUIMICA CLINICA PRUEBA | 4,000 |
| 60 | 5 | 12 meses | 122-009-0064 | BILIRRUBINA DIRECTA QUIMICA CLINICA PRUEBA | 12,000 |
| 61 | 5 | 12 meses | 122-009-0065 | CALCIO QUIMICA CLINICA PRUEBA | 12,000 |
| 62 | 5 | 12 meses | 122-009-0066 | CLORO QUIMICA CLINICA PRUEBA | 16,000 |
| 63 | 8 | 18 meses | 122-110-2310 | TIRAS REACTIVAS PARA ANALISIS DE ORINA C0N 9 PARAMETROS. TUBO DE 100 TIRAS | 150 |
| 64 |  | 18 meses | 122-130-3431 | COLORANTE P/BAAR. ZIEHL-NEELSEN CON FUCSINA FENICADA Y AZUL DE METILENO DE LOEFFLER 250 ML CON ALCOHOL ACIDO INCLUIDO EQUIPO 250 ML | 25 |
| 65 |  | 18 meses | 122-130-3435 | AGAR BROLACIN FRASCO 450 O 500 GRAMOS | 10 |
| 66 |  |  | 122-140-3472 | PRUEBA RAPIDA DE INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA PARA PROCALCITONINA EN SUERO CAJA 25 PBAS | 15 |
| 67 | 10 | 12 meses | 122-140-3463 | MYCO PZA KIT ( CON 2 FRASCOS DE PIRAZINAMIDA Y 4 FRASCOS DE BUFFER PARA REHIDRATACIÓN CON 25 ML) | 54 |
| 68 |  |  | 122-110-0272 | ALBUMINA BOVINA POLIVALENTE AL 22% 10 ML. Fco 10 ml | 50 |
| 69 |  |  | 925-098-0039 | BOLSA DOBLE PARA RECOLECCION DE SANGRE QUE CONTENGA UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450+-45 ML DE SANGRE CON 63 ML DE SOLUCION CPDA - 1 CON TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 UNA BOLSA SECUNDARIA DE 300 ML UNIDA A LA PRIMARIA POR TUBOS SECUNDARIOS LAS DOS BOLSAS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION ADHERIDAS DE FABRICA | 1666 |
| 70 |  |  | 922-098-0213 | BOLSA TRIPLE PARA RECOLECTAR SANGRE QUE CONTENGA UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 + - 45 ML CON 63 ML DE SOLUCION CPD CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA DE 15 O 16 G MAS 100 ML DE SOLUCION ADITIVA QUE PROPORCIONEN COMO MINIMO 42 DIAS DE VIGENCIA FORMADO POR DOS BOLSAS VACIAS DE 350 A 400 ML QUE LA BOLSA SEA COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REDUCCION DE LEUCOCITOS EN UNO O MAS LOGARITMOS Y DESPLASMADOR AUTOMATIZADO SE VENDE POR PIEZA | 1500 |
| 71 |  |  | 925-098-0211 | BOLSA CUADRUPLE PARA RECOLECTAR Y FRACCIONAR SANGRE QUE CONTIENE: UNA BOLSA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450 A 500 ML CON 63 ML DE SOLUCION CPDA-1 CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 G Y POR SU EXTREMO SUPERIOR E INFERIOR UNIDO A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR DOS BOLSAS EN CONEXION SUPERIOR, UNA BOLSA VACIA DE 350 ML Y OTRA DE 400 ML PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DIAS EN POSICION INFERIOR UNA DE 450 ML QUE CONTIENE 100 ML | 1,400 |
| 72 |  |  | 122-200-2843 | CONTENEDOR DE PUNZOCORTANTES (AGUJAS). CAPACIDAD 1.5 LITROS | 75 |
| 73 |  |  | 122-200-3425 | RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES RIGIDO DE 18 LITROS PIEZA | 300 |
| 74 |  |  | 122-230-3301 | HIELERA DE 50LTS DE PLSTICO ALTA DENSIDAD RESISTENTE A IMPACTOS, ASA RESISTENTE, TAPA DE SELLADO HERMETICO, CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTINTERNA POR DEBAJO DE 8øC DURANTE 3 DIAS ESTANDO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ø, COLOR CLARO LAVABLE QUE INCLUYA 20 BOTELLAS REFRIGERANTES INTERIORES DE 20 ONZAS | 4 |
| 75 |  |  | 122-230-3302 | HIELERA DE 10 LTS DE PLASTICO ALTA DENSIDAD RESISTENTE A IMPACTOS TAPA DE SELLADO POR DE BAJAO DE 8øC DURANTE 3 DIAS ESTANDO A UNA TEMPERATURA AMBIENAMBIENTE DE 43ø COLOR CLAROINCLYE 6 BOTELLAS DE REFRIGERANTES PIEZA | 4 |
| 76 |  |  | 122-200-3110 | LENTES DE SEGURIDAD C/CRISTALES DE POLICARBONATO PIEZA | 10 |
| 77 |  |  | 925-785-0003 | TUBO CAPILAR CON HEPARINA PARA PRUEBA DE MICROHEMATOCRITO VIDRIO HORNEADO Y LIMADO DE 75 mm DE LARGO, O DE 1.40 - 1.60 mm Y CON UNA CAPACIDAD DE 80 MICROLITROS FRASCO CON 200 PIEZAS | 20 |
| 78 |  |  | 122-230-0765 | TUBO DE ENSAYO 13X100 PIEZA | 4,000 |
| 79 |  |  | 925-785-0001 | TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO DE 10 X 75 mm | 25,000 |
| 80 |  |  | 925-785-0002 | TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO DE 12 X 75 mm | 25,000 |
| 81 |  |  | 122-210-2277 | TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON EDTA 4 ML. CON DOBLE TAPA DE SEGURIDAD HEMOGAR INTEGRADA AL TUBO TAPON LILA CON 100 PZAS. | 60 |
| 82 |  |  | 122-210-3068 | TUBO AL VACIO DE PLASTICO SIN ANTICUAGULANTE 6 ML. TAPON ROJO CON DOBLE TAPA DE SEGURIDAD HEMOGAR INTEGRADA AL TUBO CON 100 PZAS. | 115 |

# ANEXO 2

###### PROPUESTA TÉCNICA

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLONIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIUDAD |  |  |  |
| ESTADO |  |  |  |  |  |  | TEL: |  |  |  |  |  | FAX: |  |
| RENGLÓN |  |  | DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO No. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN OFERTADA |  |  | CANTIDAD REQUERIDA EN EL ANEXO No.1 |  |  |  |  | MARCA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| No. REGISTRO DE SSA |  |  |  | No. OFICIO |  | DE FECHA |  |  |  | EXPEDIDO A FAVOR DE: |  |  |  |  |
| No deberán hacerse anotaciones adicionales, puesto que ello, motivara la descalificación de la propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FIRMA |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |

# ANEXO 3

###### PROPUESTA ECONÓMICA

PRESENTARSE CONFORME AL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE SE ANEXA

# ANEXO 4

###### ACREDITACIÓN

Comisión De Adquisiciones Y Enajenaciones

Del Organismo Publico Descentralizado Servicios De Salud Jalisco

P R E S E N T E

Yo, ((Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta de la presente licitación, a nombre y representación de (“NOMBRE DE LA EMPRESA”), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y 54 de su Reglamento.

| Nombre del Participante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco: (en caso de contar con él) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación: |  |  |  |  |  |  | Entidad Federativa: |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono (s): |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para Personas Jurídicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar de expedición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomo: |  |  |  |  |  | Libro: |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregado con número al Apéndice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Únicamente para Personas Físicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de folio de la Credencial para Votar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P O D E R | Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de Escritura Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de poder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomo: |  |  |  |  |  |  | Libro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregado con número al Apéndice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar y fecha de expedición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificación de la empresa: |  | Micro |  |  |  | Pequeña |  |  |  |  |  | Mediana |  |  |  |  |  | Grande |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de empresa: Comercializadora |  |  |  |  | Productora |  |  |  | Servicio |  |  |  |  | local |  |  | Nacional |  |  | Int. |  |  |  |  |

PROTESTO LO NECESARIO

_________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

# ANEXO 5

Fecha_________________________

| ###### Formato para realizar preguntas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. |  |  |  |  |  |
| 2 | Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es exclusivamente la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |  |  |  |  |  |
| 3 | Este documento podrá ser entregado en el “DOMICILIO” personalmente, en archivo electrónico y/o al correo electrónico enrique.aguilar@jalisco.gob.mx ; hector.skinfield@jalisco.gob.mx Ambos deberán ser en WORD |  |  |  |  |  |
| Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo |  |  |  |  |  |  |
| Persona Física o JURÍDICA: |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Favor de llenar en computadora EN WORD |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Pregunta Técnica |  | O Pregunta Administrativa | Respuesta (solo organismo) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

Nota:

Una pregunta por renglón ya sea técnica o administrativa

Únicamente se aceptara en archivo y formato de Word en cualquiera de sus versiones

Si requiere más renglones los podrá agregar respetando el mismo formato:

# ANEXO 6

###### CARTA COMPROMISO

FECHA  ______________

L.C.P. ADA LUCIA AGUIRRE VARELA

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

P R E S E N T E

Me refiero a usted al participar en la Licitación Pública Nacional No. 43068001-0XX-11 __________________________________________________________________ del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco sobre el particular el suscrito en mi calidad de representante legal de la empresa

_________________________________________________________________________________________.

MANIFIESTO Y ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

- Que mi representada y un servidor no nos encontramos en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y que los datos asentados con anterioridad son correctos y que no me ha sido revocado el poder.

- Que mi representada y un servidor hemos presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales y locales, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales

- Que mi representada y un servidor hemos presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2010 y 2011 por los mismos impuestos (Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el R.F.C., la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción).

- Que mi representada y un servidor no tenemos adeudos fiscales firmes a nuestro cargo por impuestos Federales y Estatales, y que estamos al corriente de las obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de las demás leyes tributarias a la fecha de la celebración de la presente licitación.

- Que hemos analizado con detalle las bases para esta licitación y las especificaciones correspondientes, proporcionadas por  el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario que se propone tomando en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre el mismo. Dicho precio se presenta en moneda nacional e incluye todos los cargos directos e indirectos que se originen en la presente licitación.

- Que los precios son especiales a gobierno por lo tanto son menores a los que rigen en el mercado, así mismo me comprometo a respaldar las proposiciones que presento, por lo tanto mantendré el precio ofertado firme, vigente y en pesos mexicanos hasta el total cumplimiento del pedido/contrato.

- El “PROVEEDOR” se obliga a firmar el pedido/contrato, en el plazo que la CONVOCANTE lo determine y se lo notifique de manera escrita.

- .A entregar en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo de resolución, una garantía por el 10% del importe total del pedido/contrato I.V.A. incluido La deberé presentar mediante una fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, a nombre de Servicios de Salud Jalisco.

- A cumplir con todo lo especificado en el punto 2 de las bases.

- Que la propuesta técnica que presente y los productos que oferto son idénticos, que corresponden 100% a lo requerido en el anexo # 1 de las bases de la presente licitación o y lo derivado de la junta de aclaración de las mismas, que en caso de tener asignación entregare productos idénticos a los ofertados técnicamente, 100% nuevos en todos sus componentes y partes, no remanufacturados y de la mejor calidad, y que se podrá contar con refacciones de los equipos durante un mínimo de 5 años una vez terminado el periodo de garantía de los mismos.

- A efectuar la instalación de los equipos que por sus características así lo requieran, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de que las unidades del Organismo me informen vía telefónica y por escrito, que el equipo se encuentra disponible en sus instalaciones, para la instalación del mismo, además darles a los equipos el mantenimiento preventivo y correctivo dentro del periodo de garantía, que el tiempo de resolución de la o las fallas será de 48 horas hábiles, mismas que correrán a partir de que el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, notifique la falla, y dar la capacitación al personal operativo de los mismos, todo lo anterior sin costo para el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. Salvo que se disponga algo diferente en el Anexo 1 de las presentes Bases.

- Que en caso de falsear información en cualquiera de las etapas de la licitación, me conformo que se me apliquen las medidas disciplinarías tanto a mi como a mi representada, en los términos de la Ley de la Materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación, en el que participo.

- que se hace responsable de la calidad de los productos entregados.

_______________________________________________________________

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Nota: Texto que deberá emplear el concursante para presentar su proposición en hoja membreteada de la empresa.

# ANEXO 7

###### RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | NOMBRE COMERCIAL DEL FABRICANTE | RENGLÓN | NOMBRE COMERCIAL DEL FABRICANTE |
| TOTAL DE RENGLONES OFERTADOS |  |  |  |

GUADALAJARA, JALISCO

RECIBIÓ O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

_________________________

# ANEXO 8

###### TEXTO DE FIANZA DEL 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO/CONTRATO.

Los “PROVEEDORES” que opten por garantizar el cumplimiento del pedido/contrato a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $____________  (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO

para: garantizar por (nombre del “PROVEEDOR”) con domicilio en ______________ colonia________________ ciudad_______________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en la licitación no. LPN-43068001-013-11 _______________________________________________________, de fecha (FALLO DE RESOLUCIÓN) _________, celebrado entre nuestro fiado y SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con un importe total de $__________________. I.V.A. INCLUIDO

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA PRIMER ENTREGA Y HASTA UN AÑO POSTERIOR AL TERMINO DE LA ULTIMA, PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

esta fianza estará vigente en caso de substanciación de juicioS o recursos hasta su total resolución.

en EL caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 Y DEMÁS RELATIVOS de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, ACEPTANDO someteRSE a la competencia de los tribunales del primer partido judicial del estado de jalisco, renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.

# ANEXO 9

###### Consentimiento para el pago de facturas de Bienes y/o Servicios vía depósito en cuenta de cheques.

| Datos del Proveedor Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CURP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. Ext. |  |  |  |  |  |  |  |  | No. Int |  |
| Colonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Postal |  |  |  |  |  |  |  | Tel. Oficina |  |  |  |  |  |  |  | Fax. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  | Contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la cuenta a la que abonara el pago de factura(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLABE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de cuenta de cheques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaza (del Banco) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de plaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sucursal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de Suc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidad Federativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clave |  |  |  |  |  |  |  |

Ciudad y Estado____________________________________________ a ___ de_______________ de________

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR DE LA ENTIDAD ARRIBA CITADA, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, DEPOSITE EN LA CUENTA DE CHEQUES QUE ARRIBA SE INDICA, EL (LOS) IMPORTE(S) QUE CORRESPONDA(N) AL PAGO DEL NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO QUE AMPARA(N) LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE ESTE ORGANISMO RECIBA DE MI (NUESTRA) PARTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) DE LA ENTIDAD.

IMPORTANTE

- Este formato deberá ser firmado por el titular de la cuenta y/o representante(s) legal(es) de su entidad.

- En caso de ser persona moral, deberá adjuntar copia del poder notarial en donde se le otorga la facultad al representante legal para realizar este trámite.

- Para que proceda esta solicitud de abono en cuenta de cheques, es indispensable anexar el original de la parte superior de su ultimo estado de cuenta de cheques  (nombre, dirección, cuenta numero, sucursal, periodo y expedido en:)

- O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, no esta en posibilidades de validar la información arriba indicada, por lo que si el numero de cuenta de cheques proporcionado por Usted(es) resulta incorrecto, el pago de las facturas se realizara hasta que la institución recupere el importe respectivo, así mismo, si el numero de cuenta de cheques es rechazado por el Banco, el pago se efectuara mediante cheque.

- En caso de suspensión o de cancelación de su cuenta de cheques, deberá notificarlo al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Dirección de Recursos Financieros), el mismo día en que se de este suceso, a efecto de que el siguiente deposito no sea rechazado por la Institución Bancaria.

- De acuerdo a disposiciones fiscales, el número de cuenta de cheques a la que se abonara el pago de sus facturas, deberá estar necesariamente a nombre de Usted o de su Entidad.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO CONSENTIMIENTO DE PAGO DE FACTURAS DE BIENES Y/O SERVICIOS VIA DEPOSITO EN CUENTA

INDICACIONES GENERALES:

- Utilice bolígrafo de tinta azul o negra de preferencia, para llenar este formato.

- Llenes el formato con letra de molde o maquina de escribir.

- Lea con atención los puntos que aparecen en notas importantes, las cuales ayudaran a que su trámite de pago de pago se realice con mayor facilidad: cabe aclarar que si usted es representante legal, debe presentar copia del poder notarial mediante el cual se otorga la facultad para realizar este trámite.

PARA EL ESPACIO DE DATOS GENERALES:

- Escriba su Nombre completo  empezando por los apellidos Paterno, Materno y nombre o nombres en caso de Persona Física;  sí es Persona Moral anote el nombre completo de la Entidad que represente.

- Al escribir su Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C. Persona Física o Persona Moral), no olvide anotar su Homo clave, en su caso.

- Al escribir su Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

- En lo que respecta a su Domicilio Fiscal (con el que Usted está dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona Física o Moral), escriba en forma completa todos los datos solicitados, ya que es importante para su localización en caso de aclaraciones posteriores.

- Es importante indicar el nombre del funcionario (contacto), para posibles aclaraciones.

DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE ABONARAN EL PAGO DE FACTURAS:

- Se sugiere  confirmar con su Banco los datos que son solicitados:

- Anote el nombre y la clave del Banco al que pertenece su Cuenta, de acuerdo al cuadro de Bancos Participantes.

- Anote correctamente su número de Cuenta;  recuerde que aquí es donde se aplicará el pago de su (s) facturas.

- Escriba el nombre y el número de Plaza correspondiente;  este dato es de vital importancia, porque a esa Plaza serán transferidos los fondos.

- Anote el Nombre y número de sucursal, para localizar la zona a la que pertenece su Banco.

- Anote la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE”  que aparece en el estado de cuenta bancario, que consta de 18 posiciones y se utiliza para transacciones interbancarias.

- Escriba la fecha, indicando la [Ciudad y el Estado en la que se encuentra radicando usted.

- Anote su Nombre y firma del Titular y/o representante (s) legal (es) de su Entidad.

CLAVES BANCARIAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS:

CLAVE       ENTIDAD

- Distrito Federal

- Aguascalientes

- Baja California Nte.

- Baja California Sur

- Campeche

- Coahuila

- Colima

- Chiapas

- Chihuahua

- Durango

- Guanajuato

- Guerrero

- Hidalgo

- Jalisco

- México

- Michoacán

- Morelos

- Nayarit

- Nuevo León

- Oaxaca

- Puebla

- Querétaro

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Sonora

- Tabasco

- Tamaulipas

- Tlaxcala

- Veracruz

- Yucatán

- Zacatecas

BANCOS PARTICIPANTES

CLAVE:     BANCO:

- Banco de México

- Banco Nacional de México, S.A.

- Banca Serfin, S.A.

- BBVA Bancomer, S.A.

- Santander Mexicano S.A.

- Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

- Banco Internacional, S.A.

- Banco del Bajío, S.A.

- IXE Banco, S.A.

- Banco Inbursa, S.A.

- Banco Interacciones S.A.

- Banca Mifel, S.A.

- Scotiabank Inverlat, S.A.

- Banco Regional de Monterrey,  S.A.

- Banco Invex, S.A.

- Bansi, S.A.

- Banca Afirme, S.A.

- Banco Mercantil del Norte, S.A.

- ABN Amor Bank (México), S.A.

- American Express Bank (México) S.A.

- Bank  of Americana, S.A.

- Bankboston, S.A.

- Banco Azteca, S.A.

- Nacional Financiera, S.N.C.

- Tesorería de la Federación (TESOFE)

Es importante que nos proporcione los datos correctos y completos de su Banco para que su operación sea transferida con oportunidad y así evitar contra tiempos.

# ANEXO 10

###### RECIBO DE MUESTRAS

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: |  |  |  |  | Fax: |  |
| RENGLÓN |  | RENGLÓN |  | RENGLÓN |  | RENGLÓN |

| FIRMA |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MUESTRA |  |
| “EL PRESENTE RECIBO NO DEBERÁ TENER ALTERACIÓN O TACHADURA ALGUNA, EN CASO CONTRARIO ESTE SERÁ INVALIDO”. |  |

# ANEXO 11

###### DOCUMENTOS PARTICULARES DE LICITACION

- Carta de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se hace responsable de la calidad, la cual deberá estar firmada por el representante legal.

- Copia fotostática perfectamente legible del Registro Sanitario actualizado del producto que oferta, emitido por la COFEPRIS, anotando en la parte superior derecha de la hoja, el número de renglón que ampara, se deberá adjuntar una copia simple a su Anexo 2 por cada renglón a ofertar.

- Carta de respaldo del fabricante de los insumos que oferta y en el caso de ofertar reactivos que requieran de equipos estos deberán ser de la misma casa comercial

- Catalogo original y/o copia perfectamente legible del equipo y/o aparato, que prestara sin costo para la lectura y/o realización de las pruebas requeridas en el anexo # 1, el cual deberá ser en español o traducido en este idioma, señalando por fuera del mismo el tipo de prueba al que pertenece, en español y engrapado a su anexo # 2 (en caso de ser de gran volumen señalar por fuera del mismo el numero de renglón que ampara).

# ANEXO 12

- Cajas colectivas deterioradas (manchadas, mojadas o rotas) y sin identificación de su contenido y leyendas ilegibles

- Productos de refrigeración que no sean entregados en cajas de poliuretano con su refrigerante (congelado)

- Mezcla de materiales o lotes en empaques colectivos

- Color en la caja secundaria o empaque primario diferente al grupo que pertenece en el cuadro básico.

- Textos o leyendas equivocadas y envases con etiquetas e impresiones ilegibles o sin ellas

- Discordancia entre envases ya sea colectivo, primario o secundario

- Diseño y fabricación o acondicionamiento inadecuados en envases primarios o secundarios.

- Envases vacíos o deteriorados y con cierre del frasco incorrecto con fugas

- Numero de lotes o fechas de caducidades equivocadas o ausentes.

- Suspensión no homogénea

- Caja o etiqueta incorrecta

- Frasco o sobre sin producto, fugas en líquidos, macro soluciones, polvos, suspensiones y/o con el sello violado o mal colocado, o ausencia de etiqueta.

- Leyendas o sangrías incompletas o ausentes

- Material roto o estrellado

- Contenido incorrecto, diferente o menor al etiquetado

- Cajas secundarias rotas, ilegibles, despegadas o aplastadas

- Falta de accesorios (instructivos, cucharas y/o goteros), así como envases primarios o secundarios sucios o maltratados.

- Integridad y consistencia (comprimidos rotos, despostillados o pulverizados) así mismo que el producto en su apariencia presente imperfecciones, marcado o moteado.

- Si el producto presenta coloración no homogénea intro o interlote, contaminación visible, cristalización en soluciones, partículas extrañas observadas a simple vista o contra luz.

- Impresiones fuera de registro o diferente color a lo solicitado