GOBIERNO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

# COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

## BASES

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LPN-43068001-001-12

## “SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASES MEDICINALES

## PARA DIFERENTES UNIDADES HOSPITALARIAS Y SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO, DEL O.P.D.

## SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

ÍNDICE

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES.	4

2. EVENTOS DEL “PROCESO”.	5

3. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.	6

3.1. Fecha y Lugar de Entrega.	6

3.2. Condiciones de Entrega.	9

3.3. Identificación del Equipo.	9

3.4. Personal de Entrega y Recolección de Equipo.	10

3.5. Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	11

3.6. Asistencia Técnica.	11

3.7. Capacitación.	11

4. JUNTA ACLARATORIA DE BASES.	11

5. PUNTUALIDAD.	11

6. OBLIGACIONES DE LOS “PARTICIPANTES”.	12

7. CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.	12

8. DESARROLLO DEL “PROCESO”.	13

8.1. Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas.	13

8.2.   Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:	18

8.3. Dictamen Técnico y Apertura de las Propuestas  Económicas	18

8.4.  Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:	19

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y ADJUDICACIÓN.	20

10. FACULTADES DE LA COMISIÓN.	20

11. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.	21

12. DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO.	22

13. SUSPENSIÓN DEL PROCESO.	22

14. CANCELACIÓN DEL PROCESO.	23

15. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.	23

16. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	23

17. FIRMA DEL PEDIDO/CONTRATO.	24

17.1. Causales de Rescisión del Pedido/Contrato.	25

17.2. Procedimiento de Rescisión del Pedido/Contrato.	25

17.3. De las Modificaciones al Pedido/Contrato.	25

18. FORMA DE PAGO.	25

19. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.	26

19.1. Devoluciones	26

20. SANCIONES.	26

20.1. Causas de rescisión de contrato	26

20.2. Penas Convencionales.	27

21. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.	27

22. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.	27

23. RELACIONES LABORALES.	27

24. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.	27

25. INCONFORMIDADES	28

26. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.	28

ANEXO 1	29

ANEXO 1A	41

ANEXO 2	42

DESCRIPCIÓN	42

ANEXO 3	43

ANEXO 4	44

ANEXO 5	46

ANEXO 6	47

ANEXO 7	49

ANEXO 8	50

De conformidad a lo previsto por los Artículos 1 fracción IV, 3, 8 fracción I, 10 fracción II y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y artículos 1, 2 y 19 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones antes citada, y los Artículos aplicables de las Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Dr. Baeza Alzaga No. 107, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, con número telefónico 3030-5000 ext. 5223, 5224 y 5226, fax. 5225; convoca a las Personas Físicas y Jurídicas interesadas, a participar en la Licitación Pública Nacional 43068001-001-12 para la contratación del “Servicio de Abastecimiento de Gases Medicinales para diferentes Unidades Hospitalarias y Suministro de Oxígeno domiciliario, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco” que se llevará a cabo con recursos estatales, y a efecto de normar el desarrollo de la licitación, se emiten las siguientes:

B A S E S

# 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

| “CONVOCANTE” | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| --- | --- |
| “COMISIÓN” | Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| “AREA SOLICITANTE” | Centro Estatal de Laboratorios (CEESLAB), COESIDA, y/o el Hospital General de Occidente |
| “DOMICILIO” | Dr. Baeza Alzaga No. 107, Col. Centro, C.P: 44100, Guadalajara, Jalisco. Departamento de Adquisiciones. |
| “PARTICIPANTE” | Persona Física o Jurídica/Moral (Razón Social) |
| ““PROVEEDOR” | “PARTICIPANTE” Adjudicado. |
| “LEY” | Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado |
| “REGLAMENTO” | Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado |
| “POLÍTICAS” | Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| “PROCESO” | Licitación Pública Nacional 43068001-005-12 para la adquisición “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO” Y “OTROS PRODUCTOS QUIMICOS” |
| “LUGAR DE ENTREGA” | De acuerdo al Punto 3.1. |
| “ANEXO 1” | Especificaciones Técnicas del Servicio de Abastecimiento de Gases Medicinales. |
| “ANEXO 2” | Propuesta Técnica. |
| “ANEXO 3” | Propuesta Económica. |
| “ANEXO 4” | Acreditación. |
| “ANEXO 5” | Formato para realizar preguntas. |
| “ANEXO 6” | Carta Compromiso. |
| “ANEXO 7” | Texto de Fianza del 10% Garantía de Cumplimiento de Contrato. |
| “ANEXO 8” | Consentimiento para el pago de facturas de Bienes y/o Servicios vía depósito en cuenta de cheques. |

Las propuestas de los “PARTICIPANTES” deberán sujetarse a lo señalado en el “ANEXO 1”.

No se  aceptarán opciones ni modificaciones que demeriten las especificaciones mínimas requeridas y calidad de los servicios licitados en ninguna de las etapas del “PROCESO”.

# 2. EVENTOS DEL “PROCESO”.

| EVENTO | LUGAR DEL EVENTO | FECHA Y HORA |
| --- | --- | --- |
| Periodo de entrega del “ANEXO 5” (formato para realizar preguntas para la Junta Aclaratoria de Bases) | Vía electrónica al correo arturo.salinas@jalisco.gob.mx o en el Departamento de Adquisiciones de la “CONVOCANTE” ubicada en el “DOMICILIO” mediante un disco compacto. El(los) “ANEXO 5” deberá(n) entregarse en formato Word | A más tardar el día __ de Julio de 2012 a las 00:00 Horas. |
| Junta Aclaratoria de Bases. | En la Sala de Juntas del Departamento de Adquisiciones de la “CONVOCANTE” ubicada en el “DOMICILIO”. | __ de Julio de 2012, a las 00:00 Horas. |
| Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas. | En el Auditorio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ubicado en Avenida Chapultepec Norte No. 113, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, teléfono: 3030-5555. | __ de Julio de 2012 a las 00:00 Horas. |
| Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas. | En el Auditorio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ubicado en Avenida Chapultepec Norte No. 113, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, teléfono: 3030-5555. | __ de Julio de 2012 a las 00:00 Horas. |
| Resolución de Adjudicación. | En el Auditorio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ubicado en Avenida Chapultepec Norte No. 113, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, teléfono: 3030-5555. | Dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de celebración del Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas. |
| Firma del Contrato para el (los) proveedor(es) adjudicado(s). | Departamento de Adquisiciones de la “CONVOCANTE” ubicado en el “DOMICILIO”. | Entre los 13 (trece) a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación. |

# 3. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

## 3.1. Fecha y Lugar de Entrega.

La prestación de los servicios objeto del presente “PROCESO”, serán L.A.B. (libre a bordo) en las direcciones que se señalan en este punto, a partir del día 01 de Agosto de 2012 y hasta el día 31 de Diciembre de 2012.

No será aceptada condición alguna, en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros y otros para el presente “PROCESO”.

Los días de entrega así como los horarios serán acordados con el Director de cada una de las Unidades Hospitalarias de la “CONVOCANTE”, o quien el designe para tal efecto, de igual forma ahí se designará un lugar específico dentro de las Unidades Hospitalarias. Siendo las siguientes:

- HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE.- Domicilio: Avenida Zoquipan No. 1050, Colonia Zoquipan, Zapopan, Jalisco, Teléfono: 3030-6300.

- DIR. DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA (CEESLAB).- Domicilio: Avenida Zoquipan 1000 Edificio B, Colonia Zoquipan, Zapopan, Jalisco. Teléfono: 3633-9636.

- HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO.- Domicilio: Calle Francisco I. Madero esquina con 16 de Septiembre, Lagos de Moreno, Jalisco. Teléfonos: 01-47474-23508, 01-47474-23879.

- HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN.- Domicilio: Amado Nervo No. 1025, Colonia La Gloria, Tepatitlán, Jalisco. Teléfonos: 01-378-78-21809, 01-378-78-21661, 01-378-78-26841.

- HOSPITAL MATERNO INFANTIL "ESPERANZA LÓPEZ MATEOS".- Domicilio: Avenida Constituyentes No. 1075, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: 3650-0551, 3619-0635.

- INSTITUTO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA.- Domicilio: Avenida Federalismo Norte No. 2022, Col. Guadalupana, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: 3824-3536, 3823-3723.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE OJUELOS.- Domicilio: Calle Allende No. 8, Colonia Centro. Teléfonos: 01-49685-10045, 01-49685-11849.

- HOSPITAL REGIONAL DE AMECA.- Domicilio: Calle Cardenal José Salazar S/N, Col. El Manantial, Ameca, Jalisco. Teléfonos: 01-37575-80531, 01-37575-86252, 01-37575-85124.

- HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA.- Domicilio: Avenida Manuel Ávila Camacho No. 423, Colonia Los Fresnos, Magdalena, Jalisco. Teléfonos: 01-38674-40225, 01-38674-40244, 01-38674-41548.

- HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN.- Domicilio: Prolongación Matamoros No. 810, Col. Centro, Autlán de Navarro, Jalisco. Teléfonos: 01-317-382-2284, 01-317-382-2273.

- HOSPITAL DE LA MUJER.- Domicilio: Periférico Manuel Gómez Morín No. 430, Col. Jardines de Santa Isabel, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: 3168-8800, 3168-1855.

- HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA.- Domicilio: Calle Noruega No. 580, Col. Villas del Real, Puerto Vallarta, Jalisco. Teléfonos:  01-3222-995-600, 01-3222-995-601, 01-3222-995-603.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE COLOTLAN.- Domicilio: Avenida Hospital S/N esquina Avenida Siglo XXI,  Colotlán, Jalisco. Teléfonos: 01 499 992 1742, 01 499 992 1743.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE HUEJUQUILLA.- Domicilio: Prolongación Victoria No. 125, Colonia Centro,  Huejuquilla el Alto, Jalisco. Teléfonos: 01 457 983 7001, 01 457 983 7736.

- REGIÓN SANITARIA I “COLOTLAN”.- Domicilio: Paseo No. 7, Colonia Centro, Colotlan, Jalisco. Teléfonos: 01-49999-20370, 01-49999-20785, 01-49999-21540.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TEOCALTICHE.- Domicilio: Cirilo Marmolejo No. 50, Colonia Maravilla, Teocaltiche, Jalisco. Teléfonos: 01 346 787 5582, 01 346 787 2182.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ.- Domicilio: Allende esquina con López Mateos S/N, Colonia Barrio Alto, Encarnación de Diaz, Jalisco. Teléfonos: 01-47595-32292, 01-47595-34342.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.- Domicilio: General Andrés Teran No. 118, Col. Santa Lucia, San Juan de los Lagos, Jalisco. Teléfonos: 01395-725-7703, 01395-725-5616.

- CENTRO DE SALUD DE UNION DE SAN ANTONIO.- Domicilio: Carretera Unión – Lagos de Moreno, Union de San Antonio, Jalisco, c.p. 48800. Teléfono: 01 395 72 500 40.

- CENTRO DE SALUD DE VILLA HIDALGO.- Domicilio: Morelos No. 105 Villa Hidalgo, Jalisco, c.p. 47250. Teléfono: 01 495 96 80 303.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE SAN MIGUEL EL ALTO.- Domicilio: Aquiles Serdan No. 151, Colonia Valparaiso, San Miguel el Alto, Jalisco. Teléfono: 01 347 788 5364.

- HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA.- Domicilio: Calle Pedro Moreno No. 75, Colonia Centro, Yahualica de González Gallo, Jalisco. Teléfonos: 01-344-78-40379, 01-344-78-40360.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE ATOTONILCO.- Domicilio: Avenida South San Francisco No. 159, Col. Centro, Atotonilco el Alto, Jalisco. Teléfonos: 01-39191-70921, 01 39191 74055.

- HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE OCOTLAN.- Domicilio: Avenida Francisco Ramírez Acuña No. 250, Col. Valle de la Concepción, Ocotlan, Jalisco. Teléfonos: 01 392 922 0586, 01 392 922 1515.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TAMAZULA.- Domicilio: Calle Quintanar No. 50, Colonia Centro, Tamazula de Gordiano, Jalisco. Teléfonos: 01-35841-60644, 01-35841-62360.

- HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN.- Domicilio: Calle Gregorio Torres Quintero No. 211, Colonia Ejidal, Zapotlán El Grande Ciudad Guzmán, Jalisco. Teléfonos: 01-34141-32082, 01-34141-32082, 01-34141-33111.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE SAYULA.- Domicilio: Calle Manuel Ávila Camacho No. 191 Poniente, Colonia Centro, Sayula, Jalisco. Teléfonos: 01-34242-20166, 01 3424 22 0966.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE CIHUATLAN.- Domicilio: Avenida López Mateos No. 12, Colonia Barrio Nuevo, Cihuatlan, Jalisco. Teléfono: 01-31535-52171.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE LA HUERTA.- Domicilio: General Marcelino García Barragán S/N, Colonia Cerro de la Cruz, La Huerta, Jalisco. Teléfono: 0135-73840034.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO EL GRULLO.- Domicilio: Calle Hidalgo No. 584, Colonia 7 de Abril, El Grullo, Jalisco. Teléfonos: 0132-13872016, 0132-13870740.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE MASCOTA.- Domicilio: Calle Francisco I. Madero No. 299, Colonia Centro, Mascota, Jalisco. Teléfonos: 01 388 386 0174, 01 388 386 1823.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TOMATLAN.- Domicilio: Calle Independencia No. 203, Col. Centro, Tomatlán, Jalisco. Teléfono: 0132-22985363.

- HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.- Domicilio: Carretera Guadalajara - Barra de Navidad No. 43, Centro, Cocula, Jalisco. Teléfonos: 01-37777-32196, 01-37777-32114.

- HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TALA.- Domicilio: Rafael Ochoa Montaño No. 119, Barrio El Rosal entre Colon y Avenida Solidaridad, Tala, Jalisco, c.p. 45300. Teléfonos: 01384-733-8680, 01384-733-8650, 01384-733-8338, 01384-733-8315.

- HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE ZAPOTLANEJO.- Domicilio: Cantera Piñon No. 616, Colonia Ceja, Zapotlanejo, Jalisco. Teléfono: 01 373 73 49242.

- CAISAME ESTANCIA BREVE.- Domicilio: Avenida Zoquipan No. 1000 Edificio A, Colonia Zoquipan, Zapopan, Jalisco. Teléfonos: 3633 9383, 3633 9535, 3633 1901.

- CAISAME ESTANCIA PROLONGADA.- Domicilio: Carretera a Chapala Km. 17.5, El Zapote del Valle, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Teléfonos: 3696 0201, 3696 0281.

- CENTRO DE SALUD DE AYUTLA.- Domicilio: Libramiento No. 11, Ayutla, Jalisco. Teléfono: 01-316-37-2-04-25.

- CENTRO DE SALUD DE ATENGO.- Domicilio: Nicolás Bravo No. 14, Atengo, Jalisco. Teléfono: 01-349-77-1-01-38.

- CENTRO DE SALUD DE CUAUTLA.- Domicilio: Javier Mina No. 1, Cuautla, Jalisco.  Teléfono: 01-316-38-4-32-10.

- CENTRO DE SALUD DE TENAMAXTLAN.- Domicilio: Avenida de Los Maestros No. 29, Tenamaxtlan, Jalisco. Teléfono:01-349-77-5-02-40.

- CENTRO DE SALUD DE TECOLOTLAN.- Domicilio: Juan Amador No. 345, Tecolotlan, Jalisco.     Teléfono: 01-349-77-6-02-32.

- CENTRO DE SALUD DE UNION DE TULA.- Domicilio: Avenida Mexico Norte No. 280, Union de Tula, Jalisco. Teléfono: 01-316-37-1-05-12.

- CENTRO DE SALUD DE EJUTLA.- Domicilio: Independencia No. 33, Ejutla, Jalisco. Teléfono: 01-343-43-1-51-30.

- CENTRO DE SALUD DE TONAYA.- Domicilio: Guillermo Prieto No. 60, Tonaya, Jalisco.   Teléfono: 01-343-43-1-03-72.

- CENTRO DE SALUD EL LIMON.- Domicilio: Guadalupe Victoria No. 2, El Limón, Jalisco.     Teléfono: 01-321-37-3-00-22.

- CENTRO DE SALUD DE CASIMIRO CASTILLO.- Domicilio: Pino Suárez S/N, Casimiro Castillo, Jalisco.  Teléfono: 01-357-38-8-00-15.

- CENTRO DE SALUD DE VILLA PURIFICACION.- Domicilio: Juárez No. 380, Villa Purificación, Jalisco. Teléfono: 01-357-37-5-00-55.

- CENTRO DE SALUD DE CUAUTITLAN.- Domicilio: Hidalgo No. 14, Cuautitlan, Jalisco.  Teléfono: 01-357-38-4-60-83.

- CENTRO DE SALUD DE CHIQUILISTLAN.- Domicilio: Reforma No. 1, Chiquilistlan, Jalisco.   Teléfonos: 01-385-75-5-51-35.

- CENTRO DE SALUD DE JUCHITLAN.- Domicilio: Constitución No. 108, Juchitlan, Jalisco.   Teléfonos: 01-349-37-4-01-44.

- CENTRO DE SALUD DE SAN PATRICIO.- Domicilio: Gordiano Guzmán No. 11, San Patricio, Jalisco. Teléfonos: 01-315-35-5-58-80, 01-315-35-5-63-05.

- CENTRO DE SALUD DE BARRA DE NAVIDAD.- Domicilio: Puerto de la Navidad No. 4, Barra de Navidad, Jalisco. Teléfono: 01-315-35-5-62-20.

- CENTRO DE SALUD DE TUXCACUESCO.- Domicilio: Centenario No. 80, Tuxcacuesco, Jalisco. Teléfono: 01-343-41-3-95-14.

- HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA.- Domicilio: Calle Venus No. 39 Fracc. Vallle del Sol, entre Universo y Tierra. Teléfono: 01 -393-7-59-59-80.

## 3.2. Condiciones de Entrega.

El tipo de transportación para la prestación en los lugares de servicio, será la que el “PROVEEDOR” considere conveniente y correrá por su cuenta y riesgo, responsabilizándose de que el servicio  objeto de este “PROCESO”, sea efectué en el lugar y el tiempo señalado.

No será aceptada condición alguna, en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros y otros.

## 3.3. Identificación del Equipo.

Al equipo deberá adherirle una etiqueta con el nombre del “PROVEEDOR”, y las especificaciones del material que contiene, el material de construcción del cilindro, presión de llenado, no. de serie, marca del cilindro, y fecha de prueba y demás especificaciones contenidas en la NOM-197-SSA1-2000. El “PROVEEDOR” deberá de prestar servicios de suministro de gases debiendo cumplir con la normativa siguiente:

- NOM-004-SCT/1999 Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias materiales y residuos peligrosos.

- NOM-005-SCT/2008 Especificaciones y requerimientos para transporte de sustancias materiales y residuos peligrosos.

- NOM-005-STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”.

- NMX-S-011-1970. Recipientes sin costura para gases a alta presión.

- NOM-020-STPS-2002 Recipientes sujetos a presión y calderas. Funcionamientos y Condiciones de seguridad.

- NMX-K-066-1974 ACETILENO.

- NMX-H-156-NORMEX-2010 “Gases comprimidos.- Recalificación de envases que contengan gases comprimidos, licuados y disueltos.- Requisitos de seguridad para su uso manejo, llenado y transporte.

- NOM-197-SSA1-2000 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

- NMX-K-361-NORMEX-2004 oxígeno medicinal para consumo humano (gas a alta presión y liquido criogénico) en envases-especificaciones y requisitos del producto envasado, métodos de ensayo (prueba), análisis de laboratorio y criterios de aceptación.

- NMX-K-387-1972 NITROGENO.

- NMX-K-389-NORMEX-2005 Métodos de ensayo (prueba) para la determinación del contenido de humedad (H2O) en gases comprimidos, criogénicos y licuados.

- NMX-K-390-NORMEX-2005 Método de ensayo (prueba) para la determinación de hidrocarburos (como metano) en gases comprimidos, criogénicos y licuados. Y acreditar con un informe de ensayo de prueba realizada por laboratorio de ensayo acreditado para esta norma, por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

- PHARMACOPEA UNITED STATES UPS  24 EDICIÓN.

- PHARMACOPEA UNITED STATES UPS  27 EDICIÓN.

- FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 7ª EDICIÓN 2000.

- FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 9ª EDICIÓN 2008.

- NMX-CC-9001-IMNC-2008 “Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos”  de cada Planta Productora emitido por un Organismo de Certificación Acreditado.

- NFPA 99: Standard for Health Care Facilities.

## 3.4. Personal de Entrega y Recolección de Equipo.

Para efectos del control de los cilindros, el “PROVEEDOR” en conjunto con el personal  de cada Unidad Hospitalaria, deberá de llenar una bitácora de entrega-recepción de los gases en los que se incluyan los siguientes puntos:

- Fecha de suministro.

- Descripción de producto a entregar (oxígeno, etc., tipo de recipiente  etc.).

- Cantidad suministrada.

- Nombre y firma de la persona encargada de recibir.

- Nombre y firma de la persona encargada de entregar.

- Observaciones.

La recolección del equipo vacío se hará en un área destinada exclusivamente para este uso, sin mezclarse  con los equipos de recién entrega. El “PROVEEDOR” deberá recoger los equipos vacíos que le entregue la Unidad Hospitalaria, de acuerdo a un programa establecido por la misma Unidad Hospitalaria que deberá ser de acuerdo a las necesidades de la misma y el costo de esta recolección será por cuenta y riesgo del “PROVEEDOR”.

## 3.5. Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

El “PROVEEDOR” proporcionará durante la vigencia del contrato sin cargo extra para la “CONVOCANTE” el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y tanques propuestos para el suministro de oxígeno y gases medicinales.

## 3.6. Asistencia Técnica.

El “PROVEEDOR” proporcionará durante la vigencia del contrato sin costo para la “CONVOCANTE”  asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los equipos.

## 3.7. Capacitación.

El “PROVEEDOR” proporcionará sin costo extra para la “CONVOCANTE”  la capacitación permanente al inicio del servicio y durante la vigencia del contrato la capacitación que se requiera en el manejo y funcionamiento de los equipos y tanques que proporcionados, al personal que sea designado por la “CONVOCANTE”, asimismo deberá otorgar el apoyo  con personal técnico capacitado de la empresa.

El “PROVEEDOR” elaborará un programa de capacitación y adiestramiento para el manejo de los equipos y tanques al personal que la “CONVOCANTE” designe.

# 4. JUNTA ACLARATORIA DE BASES.

A este acto deberá asistir solo un representante del “PARTICIPANTE”.

La Junta Aclaratoria de Bases se llevará a cabo, de acuerdo al PUNTO 2 de estas BASES.

En la que se dará respuesta únicamente a las preguntas presentadas por el “PARTICIPANTE” conforme al modelo del formato “ANEXO 5” de estas bases. El “ANEXO 5” deberá entregarse de acuerdo al PUNTO 2 o en el “DOMICILIO”, en un CD de datos con el archivo electrónico y/o al correo electrónico arturo.salinas@jalisco.gob.mx.  Ambos deberán ser en WORD.

La asistencia de los interesados no es obligatoria, sin embargo deberán aceptar lo ahí acordado en el entendido de que se podrán modificar características y/o especificaciones del servicio y aclarar dudas de las bases. La copia del acta respectiva quedará a la disposición en el “DOMICILIO”, de lunes a viernes en días hábiles de 09:00 a 14:00 horas.

El acta que se genere de este acto forma parte integral de las presentes bases para los efectos legales a los que haya lugar.

# 5. PUNTUALIDAD.

Sólo se permitirá la participación a los actos, a los  “PARTICIPANTES” registrados que se encuentren al inicio de los mismos.

Si por causas justificadas no se inicia un acto a la hora señalada, los acuerdos y actividades realizadas por la “COMISIÓN” serán válidas, no pudiendo los “PARTICIPANTES” argumentar incumplimiento por parte de la “CONVOCANTE” y de la “COMISIÓN”.

# 6. OBLIGACIONES DE LOS “PARTICIPANTES”.

El  “PARTICIPANTE” deberá poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas para los servicios, reservándose  la “CONVOCANTE” el derecho a solicitar la documentación a los “PARTICIPANTES” que acredite tal circunstancia en cualquier momento del “PROCESO”, si así lo considera conveniente.

El “PARTICIPANTE” podrá de manera personal o por conducto de su representante acudir dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a partir de aquel en que se lleve a cabo el Dictamen Técnico o Resolución de Adjudicación, a las oficinas del Departamento de Adquisiciones de la “CONVOCANTE” ubicadas en el “DOMICILIO”, dejando constancia de ello bajo su más estricta responsabilidad, con el fin de notificarse personalmente de todas y cada una de las etapas del “PROCESO”, de lo contrario se les tendrá por notificados para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en virtud de que dicha notificación se llevará a cabo mediante publicación de las actas correspondientes ubicadas en lugar visible y de libre acceso dentro de las oficinas de la “CONVOCANTE”, así como, en las páginas de Internet aludidas en las presentes bases.

Por lo anterior, dichos documentos gozarán de eficacia plena a  partir de ese momento.

Si resulta adjudicado, deberá estar registrado y actualizado en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco. La falta de registro en el padrón no impide su participación, pero es factor indispensable para firmar el contrato. Para efectos de inscripción o actualización, comunicarse a la Dirección de Desarrollo de Proveedores de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, al teléfono 38-18-28-18, o bien ingresar al módulo “Adquisiciones de Gobierno” de la página de Internet http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/dependencias/ssj/

El “PARTICIPANTE” deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en las bases, así como los formatos que forman parte integral de las mismas, ya que si omite alguna parte de información indispensable requerida o presenta una propuesta que no se ajuste a los requerimientos solicitados en el “ANEXO 1” y los derivados de la Junta Aclaratoria de Bases, la “COMISIÓN”, descalificará dicha propuesta de conformidad a los motivos de descalificación y a los derechos de la “COMISIÓN” establecidos en el cuerpo de las presentes bases.

# 7. CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

  - Cada propuesta deberá ir dentro de un sobre cerrado conforme a lo solicitado en el Punto 8.2 inciso d) de las presentes bases.

  - Deberán dirigirse a la “COMISIÓN” o la “CONVOCANTE”, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membretado del “PARTICIPANTE”.

  - Toda la documentación redactada por el “PARTICIPANTE” deberá ser presentada en español, y conforme a los anexos establecidos para tal fin, si algún texto se encuentra en ingles dentro de las especificaciones señaladas en el “ANEXO 1” de estas bases, podrá presentarse tal cual, sin que sea motivo de descalificación, las certificaciones, los folletos y catálogos podrá presentarse en el idioma del país de origen, preferentemente traducidos al español en copia simple.

  - El Representante Legal, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación preparada por el “PARTICIPANTE”.

  - Cada “PARTICIPANTE” deberá presentar una sola propuesta para cada partida.

  - La propuesta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras.

  - La Propuesta Técnica deberá presentarse conforme a lo solicitado en el punto 8.1.1 de estas bases.

  - La Propuesta Económica deberá presentarse conforme a lo solicitado en el punto 8.3.1 de estas  bases, indicando los precios en Moneda Nacional. Las cotizaciones deberán incluir todos los costos involucrados, por lo que una vez presentada la propuesta no se aceptará ningún costo extra.

  - Mencionar si los precios cotizados serán los mismos en caso de que la “COMISIÓN” opte por adjudicar parte de los servicios, de no hacerlo se entenderá que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación.

# 8. DESARROLLO DEL “PROCESO”.

## 8.1. Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas.

Este acto se llevará a cabo de acuerdo al PUNTO 2  de las presentes bases.

Se sugiere que el “PARTICIPANTE” identifique los documentos que deberá presentar conforme al punto 8.1.1. de estas bases, anotando en la parte superior de los mismos, las leyendas “DOCUMENTO 1”, “DOCUMENTOS 2”, y así sucesivamente conforme se relacionan en el punto antes mencionado. Lo anterior tiene como objeto único el agilizar los procesos de recepción de propuestas técnicas presentadas, así  como su posterior análisis y dictamen técnico, por lo que no será motivo de descalificación si el “PARTICIPANTE” no cumple con esta sugerencia.

8.1.1. Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica.

- DOCUMENTO 1.- Formato  “ANEXO 2” (Propuesta Técnica), en dicho formato el “PARTICIPANTE” deberá anotar las especificaciones de todas las partidas del  “ANEXO 1” que este en posibilidades de ofertar, así como la información correspondiente al APARTADO A y APARTADO B del mencionado “ANEXO 1”. Lo anterior deberá corresponder a lo requerido en el “ANEXO 1” y lo derivado de la Junta Aclaratoria de Bases.

- DOCUMENTOS 2.- Original o copia certificada y copia simple de la Certificación de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 “Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos” emitido por un Organismo de Certificación Acreditado dentro del territorio mexicano ya sea del sector público o privado, de la Planta Productora que el “PARTICIPANTE” relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1.

En caso que el PARTICIPANTE sea distribuidor, además de presentar copias  del certificado bajo la norma  NMX-CC-9001- IMNC- 2008  de la planta productora del(los) fabricante(s), también deberá presentar original(es) de carta(s) membretada(s) del(los) fabricante(s) firmada(s) por el representante legal del(los) mismo(s), que garantice(n) el suministro de la propuesta presentada por el PARTICIPANTE para la Licitación 43068001-001-12.

- DOCUMENTOS 3.- Original o copia certificada y copia simple del Certificado de Buenas Practicas para fabricar, envasar y distribuir gases medicinales vigente, emitido por la Comisión  Federal para la Protección  Contra Riesgos Sanitarios  (COFEPRIS), de cada Planta Productora que el PARTICIPANTE relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1.

- DOCUMENTOS 4.- Original o copia certificada y copia simple del Certificado vigente de que se “Envasa Oxígeno Medicinal para Consumo Humano”  emitido por la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación A.C. NORMEX, de la Planta Productora que el PARTICIPANTE relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1.

- DOCUMENTO 5.- Deberá de presentar carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste apego y cumplimiento de la Norma NOM-005-STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”.

- DOCUMENTO 6.- Deberá de presentar carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste apego y cumplimiento de la NOM-020-STPS-2002 “Recipientes sujetos a presión y calderas de funcionamiento – condiciones de seguridad”.

- DOCUMENTO 7.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la norma NMX-S-011-1970 “Recipientes sin costura para gases a alta presión” señalando la ubicación física del equipo que se utiliza para la realización de la prueba hidrostática a los cilindros, así mismo deberá anexar  evidencia fotográfica del mencionado equipo y del sello que acredita la realización de dicha prueba.

- DOCUMENTOS 8.- Original o copia certificada y copia simple del Certificado de cumplimiento a la norma NMX-H-156-NORMEX-2010 “Gases comprimidos.- Recalificación de envases que contengan gases comprimidos, licuados y disueltos.- Requisitos de seguridad para su uso manejo, llenado y transporte.- Especificaciones y métodos de prueba”, expedido por la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación”, de la Planta Productora que el PARTICIPANTE relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1.

- DOCUMENTO 9.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la norma NMX-K-361-NORMEX-2004 “Oxígeno medicinal para consumo humano (Gas a alta presión y líquido criogénico) en envases.- Especificaciones y Requisitos del producto envasado.- Métodos de ensayo (prueba). Análisis de laboratorio y criterios de aceptación”.

- DOCUMENTO 10.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con  la  Norma  “NMX-K-387-1972 NITRÓGENO”.

- DOCUMENTO 11.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con  la  Norma NMX-K-389-NORMEX-2005 Métodos de ensayo (prueba) para la determinación del contenido de humedad (H2O) en gases comprimidos, criogénicos y licuados.

- DOCUMENTO 12.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con  la  Norma NMX-K-390-NORMEX-2005 “Método de ensayo (prueba) para la determinación de hidrocarburos (como metano) en gases comprimidos, criogénicos y licuados”.

- DOCUMENTO 13.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con  la  Norma  NOM-197-SSA1-2000 “Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada”.

- DOCUMENTOS 14.- Original o copia certificada y copia simple del Registro Sanitario vigente para los gases medicinales Oxígeno líquido y Oxígeno gaseoso, expedido por la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) acreditando cada tipo de oxígeno y presentación autorizada en la Planta productora que el PARTICIPANTE relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1. En caso de encontrarse en prorroga, deberá presentar en documento comprobatorio de tal situación.

- DOCUMENTO 15.- Carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con AL MENOS CON UNA PLANTA CRIOGÉNICA EN EL TERRITORIO NACIONAL operando, DEBIDAMENTE CERTIFICADA BAJO LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008, para garantizar el suministro del servicio solicitado de gases medicinales en estado líquido.

- DOCUMENTO 16.- Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste que cuenta con la Infraestructura humana especializada, Material, Financiera y Técnica de vanguardia para proporcionar el servicio solicitado en el “PROCESO” conforme a las condiciones, características y especificaciones solicitadas en las respectivas bases de licitación.

- DOCUMENTO 17.- Carta bajo protesta de decir verdad en la que se especifique la Planta productora señalando ubicación de la Planta, Domicilio, Teléfono, Nombre del Responsable, y Capacidad de producción instalada por tipo de gas.

- DOCUMENTO 18.- Carta bajo protesta de decir verdad que describa detalladamente como el PARTICIPANTE propone proporcionar los servicios requeridos en cada una de las Unidades Hospitalarias ofertadas en el formato “ANEXO 2”, debiendo apegarse a las especificaciones del “ANEXO 1” y las derivadas de la Junta Aclaratoria de Bases.

- DOCUMENTO 19.- Relación del equipo mediante el cual el “PARTICIPANTE”, proporcionara el servicio en cada una de las Unidades Hospitalarias ofertadas en el formato “ANEXO 2”, señalando por tipo de gas el número, capacidad, tipo y características de los envases a utilizar en cada unidad hospitalaria, así mismo deberá relacionar los centros de distribuciones de los envases.

- DOCUMENTOS 20.- Copia simple de permiso único para operar el transporte de carga especializada en materiales y residuos peligrosos en caminos y puentes de jurisdicción federal expedido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) de cada uno de los vehículos que integran la flotilla de transporte.

- DOCUMENTO 21.- Relación de la flotilla de transporte describiendo el vehículos con los que cuenta la empresa y señalando: Tipo de vehículo, Tipo de gas que transportará, Capacidad, Marca, Modelo, Número de serie y número de placa

- DOCUMENTOS 22.- Original o copia certificada y copia simple de Informe de Ensayo (conforme a la Norma NMX-K-361-NORMEX-2004) que acredite la pureza de 99.5% de los gases medicinales Oxígeno líquido y Oxígeno gaseoso a suministrar, emitido por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) y con fecha no mayor a 30 días de expedición con relación a la fecha de recepción de propuestas técnicas, por lo que también se deberá anexar copia simple del certificado de Acreditación  del Laboratorio que emita el Informe de Ensayo.

Para los  Informes de Ensayo se deberán considerar los siguientes puntos de toma de muestra:

Para Oxígeno Líquido:

- Línea final de producción antes del envase.

- Tanque de almacenamiento.

- Toma de llenado para carros tanque.

Para oxígeno gas:

- De la línea de llenado de cilindros de oxígeno gas al inicio de la banca.

Se deberán presentar Informes de Ensayo y certificados de acreditación de los Laboratorios que los emiten acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de la Planta Productora que el “PARTICIPANTE”, relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1.

- DOCUMENTOS 23.- Original o copia certificada y copia simple del Informe de Ensayo, conforme a la norma NMX- K-387-1972 que acredite la pureza del Nitrógeno líquido y Nitrógeno gas, emitido por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) y con fecha no mayor a 30 días de expedición con relación a la fecha de recepción de propuestas técnicas, por lo que también se deberá anexar copia simple del certificado de Acreditación  del Laboratorio que emita el Informe de Ensayo.

Se deberán presentar Informes de Ensayo y certificados de acreditación de los Laboratorios que los emiten, de la Planta Productora que el PARTICIPANTE relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1.

- DOCUMENTOS 24.- Original o copia certificada y copia simple del Informe de Ensayo, que acredite la pureza del Bióxido de carbono, emitido por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) y con fecha no mayor a 30 días de expedición con relación a la fecha de recepción de propuestas técnicas, por lo que también se deberá anexar copia simple del certificado de Acreditación  del Laboratorio que emita el Informe de Ensayo.

Se deberán presentar Informes de Ensayo y certificados de acreditación de los Laboratorios que los emiten, de la Planta productora que el PARTICIPANTE relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1.

- DOCUMENTOS 25.- Para el caso del Óxido Nitroso deben acreditar un grado de pureza del 99% a través de Original o copia certificada y copia simple de un Informe de Ensayo emitido por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) y con fecha no mayor a 30 días de expedición con relación a la fecha de recepción de propuestas técnicas, por lo que se deberá anexar copia simple del certificado de Acreditación del Laboratorio que lo  emita.

Se deberá presentar Informe de Ensayo y certificado de acreditación del Laboratorio que lo emite, de la Planta productora que el PARTICIPANTE relacione en el documento solicitado en el numeral 17 del punto 8.1.1.

- DOCUMENTO 26.- Programa de mantenimiento preventivo a cilindros para oxígeno y sus accesorios, considerando las condiciones del cilindro, pruebas hidráulicas, pruebas de vacío al 100%, revisión periódica de reguladores, válvulas, cánula nasal y vasos humidificadores y los insumos necesarios para el oxígeno continuo domiciliario y su cambio cuando corresponda, cambio de filtros a concentradores de oxígeno, pintura, apegándose a la normatividad establecida en la materia.

.

- DOCUMENTO 27.- Carta bajo protesta de decir verdad donde garantice que los Gases Medicinales que produce, envasa y distribuye cumplen con la normatividad vigente.

- DOCUMENTO 28.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la Norma NOM-004-SCT/1999 Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias materiales y residuos peligrosos.

- DOCUMENTO 29.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la Norma NOM-005-SCT/2008 Información de emergencias para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

- DOCUMENTO 30.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la Norma NMX-K-066-1974 ACETILENO.

- DOCUMENTO 31.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la Norma PHARMACOPEA UNITED STATES UPS  24 EDICIÓN.

- DOCUMENTO 32.- Carta protesta de decir verdad que cumple con la Norma PHARMACOPEA UNITED STATES UPS  27 EDICIÓN.

- DOCUMENTO 33.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la Norma FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  7ª EDICIÓN 2000.

- DOCUMENTO 34.- Carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la Norma NFPA 99: Standard for Health Care Facilities.

- DOCUMENTO 35.- Acreditación  conforme al “ANEXO 4”.

- DOCUMENTO 36.- Carta Compromiso conforme al “ANEXO 6”.

- DOCUMENTO 37.- Para las Personas Jurídicas: Original o copia certificada ante Fedatario Público y fotocopia del Acta Constitutiva y las modificaciones relevantes a la misma si las hubiere.

- DOCUMENTO 38.- Original y fotocopia de identificación vigente con validez oficial (IFE, pasaporte, cartilla del servicio militar ó cedula profesional) del Representante Legal.

- DOCUMENTO 39.- Original o copia Certificada ante Fedatario Público y fotocopia del Poder General  o Especial para Actos de Administración o de Dominio, en el que se acredite la personalidad del Representante Legal tanto para las Personas Físicas que comparezcan a través de Apoderado, como de las Personas Jurídicas. Ningún poder se otorgará por una duración mayor a 5 cinco años, de conformidad a lo establecido en el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco, salvo el caso de que el poder se hubiese expedido antes del 15 de Septiembre de 1995, en cuyo caso deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad de quien lo otorgó, que dicho poder no ha sido revocado. Los documentos originales o copias certificadas una vez cotejados serán devueltos, quedando las fotocopias en poder de la “CONVOCANTE”.

- DOCUMENTO 40.- Original para cotejo y fotocopia de comprobante de domicilio actualizado con una vigencia no mayor a tres meses (recibo de luz ó teléfono únicamente).

- DOCUMENTO 41.- Fotocopia del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

- DOCUMENTO 42.- Fotocopia de “CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR VIGENTE”, expedida en el Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco, de la Secretaría de Administración (RECOMENDABLE DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA Y OBLIGATORIO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO).

## 8.2.   Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:

- A este acto deberá asistir el “PARTICIPANTE” o un representante del mismo.

- Los “PARTICIPANTES” que concurran al acto, firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia a partir de 30 (treinta) minutos antes del inicio del acto de acuerdo al PUNTO 2 de estas  bases. Dicho registro de asistencia se cerrará por parte del Presidente de la “COMISIÓN” una vez que ingresen los “PARTICIPANTES” al Auditorio de la “CONVOCANTE”, y se declare oficialmente el inicio del acto, después de lo anterior no se aceptará el registro de ningún “PARTICIPANTE” más.

- En el momento en que se indique, ingresarán los “PARTICIPANTES” al Auditorio, realizándose la declaración oficial de apertura del acto.

- Los “PARTICIPANTES” registrados entregarán 2 (dos) sobres cerrados en forma inviolable, uno conteniendo la Propuesta Técnica y otro la Propuesta Económica señalando claramente nombre del “PARTICIPANTE”, No. de “PROCESO” y tipo de Propuesta  (Técnica o Económica), en caso de omitir algún dato de los solicitados en este inciso, la “COMISIÓN” le solicitará al o los ”PARTICIPANTES” que cubran los requisitos solicitados para seguir con el acto.

- Se hará mención de los ”PARTICIPANTES” en base al registro de asistencia así como los miembros de la “COMISIÓN” presentes.

- Los miembros de la “COMISIÓN” procederán a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas verificando que contengan, todos los documentos requeridos.

- Cuando menos dos de los integrantes de la “COMISIÓN” y los “PARTICIPANTES” presentes que quisieran hacerlo, rubricarán todas y cada una de las hojas de las propuestas técnicas y los sobres cerrados que contengan las propuestas económicas.

Los documentos presentados quedarán en poder de la “CONVOCANTE”, el análisis de las propuestas técnicas será efectuado por la “CONVOCANTE” bajo su responsabilidad, el Dictamen Técnico será emitido por la “COMISIÓN”.

Los sobres que contienen las propuestas económicas quedaran en resguardo de la Contraloría Interna de la “CONVOCANTE”.

## 8.3. Dictamen Técnico y Apertura de las Propuestas  Económicas

Este acto se llevará de acuerdo al PUNTO 2 de las presentes bases, pudiéndose adelantar o posponer la fecha señalada si la “COMISION” lo considera conveniente, notificando de manera escrita y oportuna a los “PARTICIPANTES”.

8.3.1. Documentos  que deberá contener el sobre de la propuesta económica.

- Formato “ANEXO 3” (Propuesta Económica) impreso y firmado por el representante legal.

- Adicionalmente y como un requisito opcional, podrá presentar respaldo electrónico de su  propuesta económica impresa, mediante un Disco Compacto original y otro de respaldo conteniendo la propuesta económica, mismos que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentarlos debidamente llenados.

- Entregarlos sin daño alguno.

- Deberán estar libres de todo virus informático.

No deberá hacer ninguna alteración al archivo anexo03.xls en el nombre, formato o en las extensiones del mismo, el archivo antes mencionado deberá abrirse sin falla alguna en Excel en cualquier versión Microsoft Office, no deberá tener claves de acceso, hojas protegidas ni rutas establecidas.

- Carta membretada del “PARTICIPANTE” firmada por el representante legal del mismo, donde señale, si los precios cotizados serán los mismos en caso de que la “COMISIÓN” opte por adjudicar parte de los servicios, el no presentarla no será motivo de descalificación entendiéndose que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación.

## 8.4.  Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Se dará lectura del acta del Dictamen Técnico donde se mencionará a los “PARTICIPANTES” que puedan continuar ofertando y por lo tanto adquieran el derecho a que se realice la apertura de sus propuestas económicas, así como los motivos de descalificación de los “PARTICIPANTES” que no avancen a la siguiente etapa.

- Se firmará el acta del Dictamen Técnico por todos los miembros de la “COMISIÓN” e invitados asistentes; la omisión de la firma de alguno no invalidará el contenido y efecto del acta.

- Se entregará copia del  Dictamen  Técnico a los “PARTICIPANTES” que se encuentren presentes y los “PARTICIPANTES” descalificados podrán continuar en el evento si así desean hacerlo, en el entendido de que únicamente estarán como oyentes, debiéndoseles regresar el sobre cerrado de su propuesta económica transcurridos 15 (quince) días hábiles contados a partir de este acto.

- Los miembros de la “COMISIÓN” procederán a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas para verificar que contengan los documentos requeridos.

- Cuando menos dos de los integrantes de la “COMISIÓN” y los “PARTICIPANTES” presentes que quisieran hacerlo, rubricarán todas y cada una de las hojas de las propuestas económicas.

- Se dará a conocer a los “PARTICIPANTES”, el lugar, día y hora, en que se emitirá la resolución de adjudicación.

Todos los documentos presentados quedarán en poder de la “CONVOCANTE” para su análisis, dictamen y constancias de los actos.

# 9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y ADJUDICACIÓN.

La adjudicación de los servicios será por partida (Unidad Hospitalaria).  Para evaluar los aspectos técnicos y económicos de las propuestas de los servicios, objeto del presente PROCESO,  la “COMISIÓN” con fundamento en el Artículo 9 de la “LEY” y Artículo 17 de su “REGLAMENTO”, considerarán:

- Precio ofertado.

- Calidad de los servicios ofertados.

- Tiempo de Garantía.

- Plazo de entrega.

- Financiamiento de pago.

Para la Adjudicación de los contratos, se procederá conforme a los Artículos 17, 19, 44 fracciones I, III, y X, de la “LEY”, y Artículo 20 de su “REGLAMENTO”.

La “CONVOCANTE” realizara cuadro económico comparativo para que la “COMISIÓN” lo analice y determine la mejor propuesta.

# 10. FACULTADES DE LA COMISIÓN.

- Dispensar defectos, errores y omisiones en las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre y cuando se presuma que el “PARTICIPANTE” no obró de mala fe, y que no altere de manera sustancial la propuesta o el proceso, asimismo que no contravenga a lo dispuesto en la “LEY” y su “REGLAMENTO”.

- Adelantar o posponer las fechas en los actos de Dictamen Técnico y Resolución de Adjudicación si así lo considera conveniente, notificando de manera escrita y oportuna a los “PARTICIPANTES”.

- Si existiera error aritmético y/o mecanográfico, reconocer el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

- La “COMISIÓN”, la “CONVOCANTE” o quien ellos designen, podrán solicitar a los “PARTICIPANTES”, aclaraciones relacionadas con las propuestas.

- Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la “COMISIÓN” considere que el “PARTICIPANTE” no podría suministrar los servicios satisfactoriamente, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Descalificar, declarar desierto, suspender o cancelar el “PROCESO”, de conformidad a lo establecido en los puntos 11, 12, 13 y 14 de estas bases.

- Podrá adjudicar el contrato respectivo al “PARTICIPANTE” que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación en cualquiera de los siguientes supuestos; si por causas imputables al “PROVEEDOR” no se firma el contrato, no entrega la garantía de cumplimiento en caso de que se requiera o en el incumplimiento de la prestación de los servicios adjudicados de acuerdo a la fecha establecida en las bases del “PROCESO”.

- Resolver cualquier situación no prevista en estas bases.

- Cancelar total o parcialmente las partidas y/o modificar las cantidades de las mismas, previa justificación por escrito del área solicitante.

# 11. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.

La “COMISIÓN” descalificará a los “PARTICIPANTES” por cualquiera de las siguientes situaciones:

- En los casos previstos en el Artículo 18 de la “LEY”.

- Cuando se compruebe su incumplimiento o mala calidad como “PROVEEDOR” del Gobierno de Jalisco, Municipal, de la Federación o de cualquier entidad Federativa.

- Si un mismo socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas “PARTICIPANTES”.

- Cuando se presuma que existe arreglo entre los “PARTICIPANTES” para elevar los precios de los servicios objeto del presente “PROCESO”.

- Si se comprueba que al “PARTICIPANTE” por causas imputables al mismo, se le hubieren rescindido parcial o total uno ó más contratos con el Gobierno de Jalisco, Municipal, de la Federación o de cualquier entidad Federativa, en un plazo no mayor a doce meses anteriores a la fecha del presente “PROCESO”.

- Cuando la “CONVOCANTE” y la “COMISIÓN” tengan conocimiento de irregularidades graves imputables al “PARTICIPANTE”, en el cumplimiento de algún contrato con alguna Entidad Federativa o Dependencia del Sector Público.

- Cuando las propuestas no estén firmadas por la persona legalmente facultada para ello.

- Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras o enmendaduras.

- Si la propuesta técnica incluye datos económicos que incidan de manera directa en el “PROCESO” en cuestión o que en la propuesta económica cotice una partida que no haya sido ofertada en la propuesta técnica, en este supuesto la partida correspondiente no será susceptible de evaluación económica y por lo tanto no se le adjudicara.

- Si presentaran datos falsos.

- Por incumplimiento en cualquiera de los documentos y/o requisitos de las presentes bases y sus anexos, ya que deberán apegarse estrictamente a las necesidades planteadas por la “CONVOCANTE”, de acuerdo a las características y especificaciones de los servicios.

- La falta de cualquier documento solicitado.

- Si se comprueba que el “PARTICIPANTE” no demuestra tener capacidad financiera, de producción o distribución adecuada.

- Si el “PARTICIPANTE” establece comunicación con la “COMISIÓN” o la “CONVOCANTE”, para tratar de influir en la evaluación de su propuesta técnica o económica, del presente “PROCESO”.

- Cuando el “PARTICIPANTE” nieguen el acceso a sus instalaciones a la “CONVOCANTE” en caso de que esta última decida realizar visita.

- En caso de que se encuentren inhabilitados por el Padrón del Proveedores del Gobierno del Estado, o por alguna autoridad ya sea Municipal, Estatal o Federal  en la contratación de algún bien y/o servicio o durante el proceso de estos.

# 12. DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO.

La “COMISIÓN” podrá declarar  parcial o totalmente desierto el “PROCESO”.

- Cuando ningún “PARTICIPANTE” se registre o no se reciba ninguna propuesta en el acto mencionado en el punto 8.1 de estas bases.

- Si a criterio de la “COMISIÓN” ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen a la “CONVOCANTE”, las mejores condiciones de calidad, precio, entrega, etc. y por lo tanto fueran inaceptables.

- Si no se cuenta por lo menos con una propuesta que cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.

- Si después de efectuada la evaluación técnica y/o económica no fuera posible adjudicar el contrato a ningún “PARTICIPANTE”.

- Por exceder del techo presupuestal autorizado para este “PROCESO”.

# 13. SUSPENSIÓN DEL PROCESO.

La “COMISIÓN” podrá suspender parcial o totalmente el “PROCESO”:

- Cuando se presuma que existe arreglo entre los “PARTICIPANTES” para presentar sus propuestas de los servicios objeto del presente “PROCESO”.

- Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o inconformidades; así como por la “COMISIÓN”, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

- Por exceder el techo presupuestal autorizado para este “PROCESO”.

- Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.

# 14. CANCELACIÓN DEL PROCESO.

La “COMISIÓN” podrá cancelar parcial o totalmente el “PROCESO”:

- En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general.

- Cuando se detecte que las bases del “PROCESO” exceden a las especificaciones de los servicios que se pretende adquirir.

- Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o inconformidades, o por la “CONVOCANTE” de tener conocimiento de alguna irregularidad.

- Si se comprueba la existencia de irregularidades.

- Por exceder el techo presupuestal autorizado para este “PROCESO”.

- Si los precios ofertados por los “PARTICIPANTES” no aseguran a la “CONVOCANTE” las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

- Si por causas imputables al “PROVEEDOR” no se firma el contrato o éste no entrega la garantía de cumplimiento en el caso de que sea requerida.

# 15. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.

La “COMISIÓN” emitirá resolución de adjudicación dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente del acto del Dictamen Técnico y Apertura de las Propuestas Económicas, pudiendo emitirse el mismo día de dicho acto si así lo considera conveniente la “COMISIÓN”.

Los “PARTICIPANTES” interesados podrán solicitar fotocopia de la Resolución de Adjudicación en el Departamento de Adquisiciones de la “CONVOCANTE”  ubicado en el “DOMICILIO”, en días hábiles de 8:30 a 14:00 horas.

O bien podrán acceder a la misma a los 2 (dos) días hábiles siguientes a la fecha de su emisión, en la  página Web de la “CONVOCANTE”,  en la dirección http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/sriaSalud/

# 16. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Los “PROVEEDORES” adjudicados con un monto mayor de 5,500 salarios mínimos vigentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, I.V.A. incluido,   deberán constituir una garantía a favor de SERVICIOS DE SALUD JALISCO, tanto para el cumplimiento de su pedido/contrato, en tiempo y forma,  defectos y vicios ocultos de los bienes suministrados, en Moneda Nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del tope máximo del monto total adjudicado del contrato I.V.A. incluido en su caso, a través de fianza conforme al Anexo 8. Ésta garantía deberá presentarla 5 días hábiles posteriores a la fecha del acta de resolución en el “DOMICILIO”, de no presentar la garantía no se entregará el contrato. La garantía será con una vigencia hasta un año posterior al término de la entrega. La fianza deberá de especificar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento según características, especificaciones y obligaciones requeridas y contraídas en las bases del “PROCESO”, la fianza deberá ser otorgada a favor de Servicios de Salud Jalisco. Por lo tanto la garantía se  hará efectiva en caso de incumplimiento del pedido/contrato.

Los “PROVEEDORES” adjudicados con un monto menor de 5,500 salarios mínimos vigentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, I.V.A., incluido, deberán presentar a la firma del contrato, una carta compromiso (Carta membretada de la empresa), donde garantice el fiel y exacto cumplimiento según características, especificaciones y obligaciones requeridas y contraídas en las bases del “PROCESO”.

La fianza sé expedirá mediante póliza que expida compañía autorizada con domicilio en el Estado tratándose de empresas domiciliadas en esta entidad, cuando tengan su domicilio fuera del Estado de Jalisco, deberán exhibir la garantía de la aceptación de la afianzadora que lo expida, de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común del primer partido judicial del Estado de Jalisco.

En caso de que no cumpla con lo establecido en este punto, la “COMISIÓN” podrá adjudicar el pedido/contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo proceso, si así lo determina conveniente la “CONVOCANTE”.

# 17. FIRMA DEL PEDIDO/CONTRATO.

Con la finalidad acreditar los datos asentados en el “ANEXO 4”, los “PROVEEDORES” deberán presentar a la “CONVOCANTE” en el “DOMICILIO”, para la elaboración del pedido/contrato en un plazo no mayor de 05 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación, la siguiente documentación:

- Para las Personas Jurídicas: Original o copia certificada ante Fedatario Público y fotocopia del Acta Constitutiva y las modificaciones relevantes a la misma si las hubiere.

- Para las Personas Físicas: Original o copia certificada y fotocopia de la Credencial para Votar.

- Original o copia Certificada ante Fedatario Público y fotocopia del Poder General  Especial para Actos de Administración o de Dominio, en el que se acredite la personalidad del Representante Legal tanto para las Personas Físicas que comparezcan a través de Apoderado, como de las Personas Jurídicas. Ningún poder se otorgará por una duración mayor a 5 cinco años, de conformidad a lo establecido en el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco, salvo el caso de que el poder se hubiese expedido antes del 15 de septiembre de 1995, en cuyo caso deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad de quien lo otorgó, que dicho poder no ha sido revocado. Los documentos originales o copias certificadas una vez cotejados serán devueltos, quedando las fotocopias en poder de la “CONVOCANTE”.

- Comprobante de Domicilio actualizado. (Luz, teléfono), con una vigencia no mayor a tres meses) por cada localidad adjudicada

- Registro Federal de Causantes.

- “CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR VIGENTE”, expedida en el Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco, de la Secretaría de Administración.

El “PROVEEDOR” se obliga a firmar el pedido/contrato, a los 13 días posteriores a la notificación de la adjudicación.

Los “PROVEEDORES” o el Representante Legal que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial (Pasaporte o Credencial para Votar).

Si por causas imputables al PROVEEDOR, no se firma el contrato, o no entrega la garantía de cumplimiento en caso de que se requiera o en el incumplimiento de la prestación de los servicios adjudicados de acuerdo a la fecha establecida en las bases del “PROCESO”, la COMISIÓN podrá adjudicar el pedido/ contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo proceso si así lo determina conveniente la CONVOCANTE.

## 17.1. Causales de Rescisión del Pedido/Contrato.

La “CONVOCANTE” a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos podrá rescindir el pedido/contrato bajo las siguientes causales:

a) Si el “PROVEEDOR” no entrega los bienes de acuerdo con los datos y especificaciones contratadas y establecidas en las presentes bases.

b) Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes.

c) Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente.

d) Por tener antecedentes de incumplimiento y mala calidad en sus productos ó el Servicio prestado como proveedor del Gobierno del Estado de Jalisco y/o alguna otra Institución Federal, Estatal ó Municipal.

e) En caso de falsear información en la documentación presentada.

## 17.2. Procedimiento de Rescisión del Pedido/Contrato.

En el supuesto de alguno de los casos previstos en el punto 17.1, con excepción de lo señalado en el inciso c) el cual surtirá sus efectos de inmediato; la “CONVOCANTE” requerirá por escrito al “PROVEEDOR” para que dentro de los 3 días naturales contados a partir del incumplimiento, de cualquiera de las obligaciones derivadas del pedido/contrato, las subsane ó manifieste lo que a su derecho convenga. Si el Proveedor no cumpliera satisfactoriamente dicho requerimiento a Juicio de la “CONVOCANTE”, este podrá ejercer el derecho de rescindir el pedido/contrato.

## 17.3. De las Modificaciones al Pedido/Contrato.

El pedido/contrato podrá ser modificado de conformidad al Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado

# 18. FORMA DE PAGO.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley, el pago será en pesos mexicanos y dentro los 15 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente, debidamente requisitada, de conformidad con el Procedimiento para Pago a Proveedores del Organismo. El pago se realizará mediante cheque o transferencia electrónica en las oficinas de la Dirección de Recursos Financieros de la “CONVOCANTE”, ubicada en el “DOMICILIO”

En el caso que requería que el pago de sus facturas sea vía depósito en cuenta de cheques, deberá entregar el “ANEXO 9” debidamente llenado conforme a las instrucciones del mismo, en la Dirección de Recursos Financieros cuando el pago se realice en el “DOMICILIO” y en el caso de que el pago se realice en las unidades de salud la entrega de dicho formato será en cada una de estas.

La “CONVOCANTE” informara a la “COMISIÓN” en la  siguiente reunión la solicitud de prórroga, para que en sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda analice la solicitud del “PROVEEDOR”, determinando si procede o no, dando a conocer el resultando antes de que  finalice el termino establecido en el contrato para la entrega de los bienes objeto del contrato.

# 19. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de detectarse defectos o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el pedido/contrato y/o en las bases, la “CONVOCANTE” procederá al rechazo de los bienes.

Se entiende como no entregados los bienes en términos del supuesto señalado en el párrafo anterior, aplicando las sanciones establecidas en estas bases, hasta en tanto sean aceptados por la “CONVOCANTE”.

La “CONVOCANTE” podrá hacer la devolución de los bienes y el “PROVEEDOR” se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad durante su uso.

Cualquiera de los motivos de rechazo por inspección física de atributos especiales de la licitación contenidos en el ANEXO 12.

## 19.1. Devoluciones

La “CONVOCANTE”, podrá hacer devoluciones de los bienes, cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los mismos, por causas imputables al “PROVEEDOR”, así como deficiencias en el empaque, las devoluciones se harán en el Almacén Central de la “CONVOCANTE”, dentro del periodo de garantía, que correrá al momento de su entrega o en fecha anterior a la fecha de caducidad, la cual no deberá ser inferior a la establecida en las presentes bases, devolviéndose el o los lotes afectados, los gastos y costos que origine dicha devolución correrá a cargo del “PROVEEDOR”, en estos casos el “PROVEEDOR” quedara obligado a sustituir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha de devolución.

En caso de que por causas imputables al “PROVEEDOR”, éste no pueda hacer la reposición en el plazo arriba señalado, se cancelara la orden de compra y/o renglón según sea el caso, por lo que el “PROVEEDOR” queda obligado a devolver la cantidad recibida por concepto de pago, más los intereses generados a la tasa que señale la Ley de Ingresos de la Federación, desde la fecha de devolución de los bienes, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “CONVOCANTE” y en su caso podrá hacerse efectiva la Garantía de Cumplimiento del Pedido/Contrato.

# 20. SANCIONES.

## 20.1. Causas de rescisión de contrato

La “CONVOCANTE” podrá rescindir el contrato en los siguientes casos

- Cuando el “PROVEEDOR” no cumpla con cualquiera de las obligaciones del pedido y/o contrato.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le haya otorgado al “PROVEEDOR” para la entrega de los bienes objeto del “PROCESO” y hubiese transcurrido la pena convencional máxima estipulada en el Punto 20.2.

- En caso de entregar bienes y servicios con especificaciones distintas a las contratadas, la “CONVOCANTE” considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al “PROVEEDOR” para corregir las causas del rechazo.

## 20.2. Penas Convencionales.

Se aplicará una pena convencional por el importe de hasta el 10% sobre el importe total de los bienes que no hayan sido suministrados respecto a las fechas limite de entrega, indicada en el pedido/contrato, esto es el “PROVEEDOR” que no entregue en la fecha establecida, se le cancelaran las entregas subsecuentes.

El cálculo lo realizará el Departamento de Almacén Central y el descuento de la aplicación de esta pena, será a cargo de la Dirección de Recursos Financieros de la “CONVOCANTE”.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total de los bienes o servicios que no hayan sido recibidos o suministrados dentro del plazo establecido en el pedido y/o contrato, conforme a la siguiente tabla:

| DÍAS DE ATRASO (HÁBILES) | % DE LA SANCIÓN |
| --- | --- |
| ##### DEL DÏA 01 HASTA EL DIA 05 | 3% |
| DEL DÎA 06 HASTA EL DIA 15 | 10% |
| ##### Del día 16 en adelante se podrá rescindir el contrato a criterio de la “CONVOCANTE” |  |

# 21. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de otra Persona Física o Jurídica, con excepción de los de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la “CONVOCANTE”.

# 22. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

Los “PROVEEDORES” contratados asumirán la responsabilidad total, en caso de que al suministrar los bienes y servicios a la “CONVOCANTE” infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor.

# 23. RELACIONES LABORALES.

El “PROVEEDOR” en su carácter intrínseco de patrón del personal que emplee para suministrar los bienes y servicios contratados, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad social, sin que por ningún motivo se considere patrón a la “CONVOCANTE”

# 24. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

El “PROVEEDOR” queda obligado ante la “CONVOCANTE” a responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes y servicios suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

# 25. INCONFORMIDADES

Las inconformidades se presentarán de acuerdo con lo establecido en el Título Séptimo de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

# 26. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribución, servicios, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se presentará con un oficio de la “CONVOCANTE”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “PARTICIPANTES” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados del “PROCESO” si la comisión así lo determinara bajo causas justificadas.

Guadalajara, Jalisco a __ de Junio de 2012.

# ANEXO 1

###### ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASES MEDICINALES

ESPECIFICACIONES:

| PARTIDA 1 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | 701-001-0001 | GASES ZONA METROPOLITANA ACETILENO | 12 Kgs. |
|  |  | 701-004-0002 | GASES ZONA METROPOLITANA BIOXIDO DE CARBONO | 370 Kgs. |
|  |  | 701-006-0002 | GASES ZONA METROPOLITANA NITROGENO GAS | 310 m3 |
|  |  | 701-006-0003 | GASES ZONA METROPOLITANA NITROGENO LIQUIDO | 460 m3 |
|  |  | 701-007-0005 | GASES ZONA METROPOLITANA OXIDO NITROSO | 690 Kgs. |
|  |  | 701-008-0019 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO GASEOSO | 520m3 |
|  |  | 701-008-0020 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO LIQUIDO | 310 ,000 m3 |
|  |  | 701-008-0022 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO PORTATIL | 600 cargas |

| PARTIDA 2 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DIR. DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA (CEESLAB) | 701-003-0001 | GASES ZONA METROPOLITANA ARGON GRADO 4.8 PARA I.C.P. | 224 m3 |

| PARTIDA 3 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO | 701-004-0001 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO BIOXIDO DE CARBONO | 30 Kgs. |
|  |  | 701-006-0001 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO NITROGENO GAS | 20 m3 |
|  |  | 701-008-0002 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO GASEOSO | 49,645 m3 |
|  |  | 701-008-0003 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO PORTATIL | 108 cargas |

| PARTIDA 4 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN | 701-004-0002 | GASES ZONA METROPOLITANA BIOXIDO DE CARBONO | 90 Kgs. |
|  |  | 701-007-0001 | GASES ZONA TEPATITLAN DE MORELOS OXIDO NITROSO | 220 Kgs. |
|  |  | 701-008-0004 | GASES ZONA TEPATITLAN DE MORELOS OXÍGENO GASEOSO | 225 m3 |
|  |  | 701-008-0005 | GASES ZONA TEPATITLAN DE MORELOS OXÍGENO LIQUIDO | 50,000 m3 |
|  |  | 701-008-0006 | GASES ZONA TEPATITLAN DE MORELOS OXÍGENO PORTATIL | 380 cargas |

| PARTIDA 5 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL "ESPERANZA LÓPEZ MATEOS" | 701-004-0002 | GASES ZONA METROPOLITANA BIOXIDO DE CARBONO | 70 Kgs. |
|  |  | 701-006-0003 | GASES ZONA METROPOLITANA NITROGENO LIQUIDO | 25 m3 |
|  |  | 701-007-0005 | GASES ZONA METROPOLITANA OXIDO NITROSO | 50 Kgs. |
|  |  | 701-008-0019 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO GASEOSO | 20 m3 |
|  |  | 701-008-0021 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO LIQUIDO | 15, 000 m3 |
|  |  | 701-008-0022 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO PORTATIL | 50 cargas |

| PARTIDA 6 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | INSTITUTO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA | 701-006-0002 | GASES ZONA METROPOLITANA NITROGENO GAS | 126 m3 |
|  |  | 701-007-0005 | GASES ZONA METROPOLITANA OXIDO NITROSO | 315 Kgs. |
|  |  | 701-008-0021 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO LIQUIDO | 12,300m3 |
|  |  | 701-008-0022 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO PORTATIL | 10 cargas |

| PARTIDA 7 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE OJUELOS | 701-007-0001 | GASES ZONA TEPATITLAN DE MORELOS OXIDO NITROSO | 165 Kgs. |
|  |  | 701-008-0002 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO GASEOSO | 6,100 m3 |
|  |  | 701-008-0003 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO PORTATIL | 30 cargas |

| PARTIDA 8 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | 701-007-0004 | GASES ZONA AMECA OXIDO NITROSO | 90 Kgs. |
|  |  | 701-008-0017 | GASES ZONA AMECA OXÍGENO GASEOSO | 20,900 m3 |
|  |  | 701-008-0018 | GASES ZONA AMECA OXÍGENO LIQUIDO | 280 m3 |

| PARTIDA 9 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | 701-007-0004 | GASES ZONA AMECA OXIDO NITROSO | 91 Kgs. |
|  |  | 701-008-0018 | GASES ZONA AMECA OXÍGENO LIQUIDO | 20,000m3 |

| PARTIDA 10 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN | 701-007-0003 | GASES ZONA AUTLAN OXIDO NITROSO | 43 Kgs. |
|  |  | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 27,893 m3 |

| PARTIDA 11 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | HOSPITAL DE LA MUJER | 701-007-0005 | GASES ZONA METROPOLITANA OXIDO NITROSO | 264 Kgs. |
|  |  | 701-008-0021 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO LIQUIDO | 22,470 m3 |

| PARTIDA 12 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | 701-007-0006 | GASES ZONA PUERTO VALLARTA OXIDO NITROSO | 800 Kgs. |
|  |  | 701-008-0015 | GASES ZONA PUERTO VALLARTA OXÍGENO LIQUIDO | 48,000m3 |
|  |  | 701-008-0016 | GASES ZONA PUERTO VALLARTA OXÍGENO PORTÁTIL | 3,000 cargas |

| PARTIDA 13 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE COLOTLAN | 701-008-0001 | GASES ZONA COLOTLAN OXÍGENO GASEOSO | 12,000 m3 |

| PARTIDA 14 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE HUEJUQUILLA | 701-008-0001 | GASES ZONA COLOTLAN OXÍGENO GASEOSO | 9,000 m3 |

| PARTIDA 15 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | REGIÓN SANITARIA I “COLOTLAN” | 701-008-0001 | GASES ZONA COLOTLAN OXÍGENO GASEOSO | 2,000 m3 |

| PARTIDA 16 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TEOCALTICHE | 701-008-0002 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO GASEOSO | 2,460 m3 |
|  |  | 701-008-0003 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO PORTATIL | 120 cargas |

| PARTIDA 17 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ | 701-008-0002 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO GASEOSO | 1,500 m3 |
|  |  | 701-008-0003 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO PORTATIL | 30 cargas |

| PARTIDA 18 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | 701-008-0002 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO GASEOSO | 16,280 m3 |
|  |  | 701-008-0003 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO PORTATIL | 24 cargas |

| PARTIDA 19 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | CENTRO DE SALUD DE UNION DE SAN ANTONIO | 701-008-0002 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO GASEOSO | 25 cargas |

| PARTIDA 20 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | CENTRO DE SALUD DE VILLA HIDALGO | 701-008-0002 | GASES ZONA LAGOS DE MORENO OXÍGENO GASEOSO | 57 cargas |

| PARTIDA 21 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 701-008-0004 | GASES ZONA TEPATITLAN DE MORELOS OXÍGENO GASEOSO | 1,636 m3 |

| PARTIDA 22 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA | 701-008-0005 | GASES ZONA TEPATITLAN DE MORELOS OXÍGENO LIQUIDO | 33,500 m3 |

| PARTIDA 23 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE ATOTONILCO | 701-008-0008 | GASES ZONA LA BARCA OXÍGENO LIQUIDO | 7,410 m3 |
|  |  | 701-008-0009 | GASES ZONA LA BARCA OXÍGENO PORTATIL | 30 cargas |

| PARTIDA 24 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE OCOTLAN | 701-008-0008 | GASES ZONA LA BARCA OXÍGENO LIQUIDO | 11,115 m3 |
|  |  | 701-008-0009 | GASES ZONA LA BARCA OXÍGENO PORTATIL | 40 cargas |

| PARTIDA 25 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TAMAZULA | 701-008-0010 | GASES ZONA TAMAZULA OXÍGENO GASEOSO | 2,280 m3 |

| PARTIDA 26 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN | 701-008-0011 | GASES ZONA CIUDAD GUZMAN OXÍGENO GASEOSO | 34,216 m3 |

| PARTIDA 27 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE SAYULA | 701-008-0011 | GASES ZONA CIUDAD GUZMAN OXÍGENO GASEOSO | 5,111 m3 |
|  |  | 701-008-0022 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO PORTATIL | 25 cargas |

| PARTIDA 28 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE CIHUATLAN | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 180 m3 |
|  |  | 701-008-0013 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO PORTÁTIL | 96 cargas |

| PARTIDA 29 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE LA HUERTA | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 1,368 m3 |
|  |  | 701-008-0013 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO PORTÁTIL | 24 cargas |

| PARTIDA 30 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO EL GRULLO | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 2,200 m3 |

| PARTIDA 31 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE MASCOTA | 701-008-0014 | GASES ZONA PUERTO VALLARTA OXÍGENO GASEOSO | 2,700 m3 |
|  |  | 701-008-0016 | GASES ZONA PUERTO VALLARTA OXÍGENO PORTÁTIL | 70 cargas |

| PARTIDA 32 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TOMATLAN | 701-008-0014 | GASES ZONA PUERTO VALLARTA OXÍGENO GASEOSO | 3,132 m3 |
|  |  | 701-008-0016 | GASES ZONA PUERTO VALLARTA OXÍGENO PORTÁTIL | 30 cargas |

| PARTIDA 33 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | 701-008-0017 | GASES ZONA AMECA OXÍGENO GASEOSO | 406 m3 |
|  |  | 701-008-0018 | GASES ZONA AMECA OXÍGENO LIQUIDO | 14,250 m3 |
|  |  | 701-008-0022 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO PORTATIL | 120 cargas |

| PARTIDA 34 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TALA | 701-008-0018 | GASES ZONA AMECA OXÍGENO LIQUIDO | 9,575 m3 |

| PARTIDA 35 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE ZAPOTLANEJO | 701-008-0019 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO GASEOSO | 1,460 m3 |
|  |  | 701-008-0022 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO PORTATIL | 75 cargas |

| PARTIDA 36 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | CAISAME ESTANCIA BREVE | 701-008-0022 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO PORTATIL | 180 cargas |

| PARTIDA 37 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | CAISAME ESTANCIA PROLONGADA | 701-008-0022 | GASES ZONA METROPOLITANA OXÍGENO PORTATIL | 337 cargas |

| PARTIDA 38 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | CENTRO DE SALUD DE AYUTLA | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 228 m3 |

| PARTIDA 39 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | CENTRO DE SALUD DE ATENGO | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 114 m3 |

| PARTIDA 40 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | CENTRO DE SALUD DE CUAUTLA | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 114 m3 |

| PARTIDA 41 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | CENTRO DE SALUD DE TENAMAXTLAN | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 190 m3 |

| PARTIDA 42 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | CENTRO DE SALUD DE TECOLOTLAN | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 209 m3 |

| PARTIDA 43 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | CENTRO DE SALUD DE UNION DE TULA | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 285 m3 |

| PARTIDA 44 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | CENTRO DE SALUD DE EJUTLA | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 57 m3 |

| PARTIDA 45 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | CENTRO DE SALUD DE TONAYA | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 171 m3 |

| PARTIDA 46 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | CENTRO DE SALUD DE EL LIMON | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 114 m3 |

| PARTIDA 47 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | CENTRO DE SALUD DE CASIMIRO CASTILLO | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 285 m3 |

| PARTIDA 48 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | CENTRO DE SALUD DE VILLA PURIFICACION | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 228 m3 |

| PARTIDA 49 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | CENTRO DE SALUD DE CUAUTITLAN | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 190 m3 |

| PARTIDA 50 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | CENTRO DE SALUD DE CHIQUILISTLAN | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 171 m3 |

| PARTIDA 51 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | CENTRO DE SALUD DE JUCHITLAN | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 76 m3 |

| PARTIDA 52 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | CENTRO DE SALUD DE SAN PATRICIO | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 190 m3 |

| PARTIDA 53 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | CENTRO DE SALUD DE BARRA DE NAVIDAD | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 114 m3 |

| PARTIDA 54 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | CENTRO DE SALUD DE TUXCACUESCO | 701-008-0012 | GASES ZONA AUTLAN DE NAVARRO OXÍGENO GASEOSO | 114 m3 |

| PARTIDA 55 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | 701-008-0008 | GASES ZONA LA BARCA OXÍGENO LÍQUIDO | 40,560 m3 |
|  |  | 701-008-0007 | GASES ZONA LA BARCA OXÍGENO GASEOSO | 612 m3 |

| PARTIDA 56 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | REGIÓN SANITARIA I, COLOTLAN |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 57 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | REGIÓN SANITARIA II, LAGOS DE MORENO |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 58 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | REGIÓN SANITARIA III, TEPATITLAN |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 59 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | REGIÓN SANITARIA IV, LA BARCA |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 60 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | REGIÓN SANITARIA V, TAMAZULA |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 61 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | REGIÓN SANITARIA VI, CD. GUZMAN |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 62 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | REGIÓN SANITARIA VII, AUTLAN |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 63 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | REGIÓN SANITARIA VIII, PUERTO VALLARTA |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 64 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | REGIÓN SANITARIA IX, AMECA |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 65 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | REGIÓN SANITARIA X, HIDALGO –ZAPOPAN CENTRO |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 66 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | REGIÓN SANITARIA XI, LIBERTAD – TONALA CENTRO |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 67 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | REGIÓN SANITARIA XII, REFORMA – TLAQUEPAQUE CENTRO |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

| PARTIDA 68 | UNIDAD HOSPITALARIA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | REGIÓN SANITARIA XIII, JUAREZ – TLAJOMULCO CENTRO |  | SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO |  |

APARTADO A

REQUISITOS

- El servicio a proporcionar es el suministro integral y abastecimiento de Gases Medicinales para varias unidades hospitalarias de la “CONVOCANTE” incluyendo transporte y contenedores fijos y móviles.

- RECIPIENTES A ENTREGAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES: Los recipientes en donde suministrará los Gases Medicinales deberán estar en perfectas condiciones (incluyendo accesorios), su instalación y con capacidad suficiente para su uso. El “PROVEEDOR” deberá garantizar el buen funcionamiento del sistema de suministro de gases, el de cada uno de los recipientes e instalaciones y el servicio ininterrumpido del gas, si se detecta un recipiente con menos producto de lo establecido, el “PROVEEDOR” se compromete a sustituir el recipiente con la capacidad establecida, en un plazo no mayor a 24 horas a partir del momento del reporte. Será el director de cada hospital o instituto quién designe a la persona encargada de verificar que los gases surtidos sean en las cantidades y la calidad requerida.

APARTADO B

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR EL SERVICIO Y LOS CONTENEDORES SEÑALADAS EN LA NOM-197-SSA1-2000

El “PROVEEDOR” que suministrará los gases a las unidades de servicio deberá de realizarlos tomando en cuenta las siguientes especificaciones:

- El suministro de oxígeno gaseoso será en cilindros portátiles de 1 hasta 10 m3, que deberán ser proporcionados y transportados para resurtirse por el “PROVEEDOR”.

- El suministro de oxígeno líquido, a los tanques termo de cada una de las unidades médicas que cuenten con ello, se realizará por medio de los vehículos cisterna.

- El Oxido Nitroso, en cilindros portátiles de acuerdo a las capacidades de 25 a 40 kilogramos, los cilindros deberán ser proporcionados y transportados para resurtirse por el “PROVEEDOR”.

- Los gases medicinales especiales e industriales deberán de ser proporcionados y transportados para resurtirse por el “PROVEEDOR”.

El “PROVEEDOR” suministrará sin cargo extra el equipo requerido con la capacidad suficiente y en buen estado (incluyendo accesorios) y su instalación en las unidades, según sus necesidades.

El “PROVEEDOR” suministrará la instalación de tanques termo únicamente en las unidades médicas que lo requieran, las cuales deberán de ser suficientes para atender la necesidades de la unidad, así como el sistema de regularización, vaporización monitoreo, alarmas y el buen funcionamiento de acuerdo a las normas oficiales vigentes.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTENEDORES:

OXÍGENO

Cilindros de alta presión (hasta 220 kg/cm2) para oxígeno gaseoso: capuchón de seguridad y hombro pintados de color verde (Pantone 575C), el hombro con una etiqueta que describe las especificaciones del material que contiene, una cruz de color rojo de cuando menos 5 cm. de longitud que indica que el gas es grado medicinal. Marcado con los siguientes datos: material construcción del cilindro, presión de llenado, número de serie, marca del cilindro, fecha de la prueba hidráulica. Válvula CGA 540 (22.903 mm-14NGO-Ext.-Der).

Termo portátil de baja presión (hasta 16.5 kg/cm2) para oxígeno en forma líquida, que cuenta con la descripción de las características del contenedor; cuando el tanque exterior es construido con acero al carbón, debe estar pintado en color blanco y si el tanque exterior está construido con acero inoxidable, en ambos casos, se identifican con una etiqueta circular de color verde (Pantone 575C) con la palabra OXÍGENO, o varías etiquetas que pueden observarse de cualquier ángulo, además otra etiqueta que contenga las especificaciones del oxígeno, una cruz de color rojo de cuando menos 5 cm. de longitud que indica que el gas es grado medicinal. Válvula CGA 540 (22.903 mm-14NGO-Ext.-Der).

Termo estacionario de alta capacidad para oxígeno líquido, debe estar pintado de blanco con la etiqueta color verde ( Pantone 575C) con la palabra OXÍGENO, además otra etiqueta que contenga las especificaciones de material de construcción del termo, presión de llenado, número de serie, marca, fecha de la prueba hidráulica, leyenda que indique que el Oxígeno es grado Medicinal. Que cuenta con indicador de nivel del contenido y manómetro que indica la presión interna.

ÓXIDO NITROSO

Cilindros de alta presión (hasta 100 kg/cm2) para óxido nitroso en forma licuada: capuchón de seguridad y hombro pintados de color azul (Pantone 2758C), el hombro con una etiqueta que contenga las especificaciones de material que contiene, una cruz de color rojo de cuando menos 5cm. de longitud que indica que el gas es grado medicinal. Marcado con los siguientes datos: material de construcción del cilindro, presión de llenado, número de serie, marca del cilindro, fecha de la prueba hidráulica. Válvula CGA 326 (20.95 mm-14NGO-Ext.-Der).

Termo portátil de baja presión (hasta 25 kg/cm2) para óxido nitroso en forma Licuada: cuando el tanque exterior es construido con acero al carbón, debe estar pintado de blanco y Si el tanque exterior está construido con acero inoxidable, en ambos casos, se identifican con una etiqueta circular de color azul (Pantone 2758C) con la palabra OXIDO NITROSO, o con varías etiquetas que pueden ser observadas desde cualquier ángulo, además otra etiqueta que contenga las especificaciones del Oxido Nitroso, una cruz de color rojo de cuando menos 5 cm. De longitud que indica que el gas es grado medicinal. Válvula CGA 326 (20.95 mm-14NGO-Ext.-Der).

# ANEXO 1A

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

DE SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO

(DEBERA PRESENTAR ESTE FORMATO DENTRO DEL SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA EN CASO DE OFERTAR LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y/O 68)

I.- Lugar de abastecimiento.

Será en el domicilio particular de cada paciente, según orden médica.

II.- Calidad del servicio.

El prestador deberá garantizar que el servicio sea de calidad, además deberá garantizar el suministro del oxígeno medicinal domiciliario.

III.- Descripción del servicio:

- Los afiliados al Seguro Popular requieren el servicio de oxígeno medicinal domiciliario para el tratamiento de la Enfermedad Obstructiva Crónica, en los domicilios de los derechohabientes que bajo prescripción médica amparada en la receta correspondiente, requiera la dotación de oxígeno medicinal, el cual deberá ser proporcionado al paciente, así como accesorios desechables (catéteres nasales, mascarillas y fundas para los envases). Se debe realizar durante las 24 horas del día los 365 días del año.

- El Médico expedirá la orden médica al paciente indicándole las condiciones explícitas del servicio de oxígeno domiciliario (tiempo de uso y flujo requerido), avalado con sello y signa del Responsable de la Unidad y/o Administrador.

- El Gestor Médico solicitará para alta del paciente, vía telefónica, el servicio al prestador con los siguientes datos: nombre del paciente, número de afiliación al Seguro Popular, Dirección donde se entregará el servicio incluyendo referencias, nombre del familiar responsable para la firma del resguardo del equipo, flujo de oxígeno en litros por minuto y horas al día que el paciente requerirá oxígeno.

- El prestador deberá efectuar el traslado del oxígeno desde sus instalaciones hasta el lugar donde se encuentre ubicado el domicilio del paciente que requiere el servicio, para lo cual, el prestador deberá tener capacidad de cobertura geográfica que abarque la totalidad de las localidades del Estado de Jalisco. Dicho servicio se deberá entregar dentro de las 24 horas a la solicitud vía telefónica hecha por el Gestor Médico, así mismo las recargas a solicitud vía telefónica por parte del familiar y/o paciente.

- Contar con los recursos mínimos indispensables suficientes para el reparto y un programa adecuado de mantenimiento preventivo y correctivo, además de equipos de reserva para el caso de que presenten fallas mecánicas.

- Proporcionar atención oportuna para cubrir las solicitudes, entregas y canjes al paciente en su domicilio del beneficiario del Seguro Popular.

LA  EMPRESA ………………..(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), SE COMPROMETE A CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS AQUÍ SOLICITADOS

ATENTAMENTE

__________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

# ANEXO 2

PROPUESTA TÉCNICA

|  | FECHA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIA | MES | AÑO |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE |  |  |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: COLONIA CIUDAD ESTADO TEL: FAX: |  |  |  |
| # DESCRIPCIÓN |  |  |  |
| SR. PARTICIPANTE: LA PROPUESTA PRESENTADA POR USTED DEBERÁ DE GUARDAR EL ORDEN SEÑALADO EN ESTE FORMATO |  |  |  |
| NOMBRE: FIRMA: SELLO: |  |  |  |

# ANEXO 3

PROPUESTA ECONÓMICA

PRESENTARSE CONFORME AL ARCHIVO ELECTRÓNICO en formato excel QUE SE ANEXA A ESTAS BASES

# ANEXO 4

ACREDITACIÓN

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

P R E S E N T E

Yo, (Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta de la presente licitación, a nombre y representación de (“NOMBRE DE LA EMPRESA”), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y 54 de su Reglamento.

| Nombre del Participante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco: (en caso de contar con él) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad Federativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono (s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para Personas Jurídicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar de expedición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Libro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregado con número al Apéndice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Únicamente para Personas Físicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de folio de la Credencial para Votar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P O D E R | Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Escritura Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de poder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Libro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregado con número al Apéndice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar y fecha de expedición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificación de la empresa: |  |  | Micro |  |  |  |  | Pequeña |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mediana |  |  |  |  |  |  | Grande |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comercializadora |  |  |  |  |  |  | Productora |  |  |  |  | Servicio |  |  |  |  |  |  |  | local |  |  |  | Nacional |  |  | Int. |  |  |  |

PROTESTO LO NECESARIO

_________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

# ANEXO 5

FORMATO PARA REALIZAR PREGUNTAS

Fecha_________________________

| ###### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-43068001-001-12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### NOTAS: |  |  |
| 1. | Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. |  |
| 2. | Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es exclusivamente la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |  |
| 3. | Este documento podrá ser entregado en el “DOMICILIO” personalmente, en archivo electrónico y/o al correo electrónico hector.skinfield@jalisco.gob.mx Ambos deberán ser en WORD |  |
| Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo |  |  |
| Persona Física o JURÍDICA : |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL : |  |  |
| NOTA: Favor de llenar en computadora EN WORD |  |  |

# ANEXO 6

CARTA COMPROMISO

FECHA  ______________

L.C.P. ADA LUCÍA AGUIRRE VARELA

DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

P R E S E N T E

Me refiero a usted al participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-43068001-001-12 relativa a la contratación del Servicio de Abastecimiento de Gases Medicinales para diferentes Unidades Hospitalarias y Suministro de Oxígeno domiciliario, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, sobre el particular el suscrito en mi calidad de representante legal de la empresa:

_________________________________________________________________________________________.

MANIFIESTO Y ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

- La empresa que represento y el personal que operará el Servicio cuenta con la experiencia, capacitación y conocimientos necesarios para prestar el servicio a que se refiere esta licitación, por lo tanto nos encontramos en posibilidades de participar y operar adecuada e inmediatamente a la fecha de inicio  pactada.

- Que mi representada y un servidor no nos encontramos en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y que los datos asentados con anterioridad son correctos y que no me ha sido revocado el poder.

- Que mi representada y un servidor hemos presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales y locales, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales

- Que mi representada y un servidor hemos presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2010 y 2011 por los mismos impuestos (Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el R.F.C., la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción).

- Que mi representada y un servidor no tenemos adeudos fiscales firmes a nuestro cargo por impuestos Federales y Estatales, y que estamos al corriente de las obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de las demás leyes tributarias a la fecha de la celebración de la presente licitación.

- Que hemos analizado con detalle las bases para esta licitación y las especificaciones correspondientes, proporcionadas por  el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario que se propone tomando en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre el mismo. Dicho precio se presenta en moneda nacional e incluye todos los cargos directos e indirectos que se originen en la presente licitación.

- Que los precios son especiales a gobierno por lo tanto son menores a los que rigen en el mercado, así mismo me comprometo a respaldar las proposiciones que presento, por lo tanto mantendré los precios ofertados firmes, vigentes y en pesos mexicanos hasta el total cumplimiento del contrato.

- A firmar el contrato respectivo a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación.

- A entregar en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir del siguiente día hábil de la Resolución de Adjudicación, una garantía por el 10% del importe total del contrato antes de I.V.A. La deberé presentar mediante una fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, a nombre de Servicios de Salud Jalisco.

- A cumplir con todo lo especificado en el punto 3 de las bases, así como en sus numerales.

- A prestar el servicio objeto de esta licitación de manera idéntica a lo solicitado y que corresponderá a lo requerido en el ANEXO 1 de las bases de la presente licitación y a lo derivado de la junta aclaratoria de las mismas, por lo que mi servicio será con entera calidad.

- Que en caso de falsear información en cualquiera de las etapas de la licitación, me conformo que se me apliquen las medidas disciplinarías tanto a mi como a mi representada, en los términos de la Ley de la Materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación, en la que participo.

_______________________________________________________________

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Nota: Texto que deberá emplear el “PARTICIPANTE” para presentar su proposición en hoja membreteada de la empresa.

# ANEXO 7

TEXTO DE FIANZA DEL 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los “PROVEEDORES” que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $____________  (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO

para: garantizar por (nombre del “PROVEEDOR”) con domicilio en ______________ colonia________________ ciudad_______________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en la licitación no. ________________________, de fecha (fallo de RESOLUCIÓN) _________, celebrado entre nuestro fiado y SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con un importe total de $__________________ antes de i.V.A.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

esta fianza estará vigente en caso de substanciación de juicioS o recursos hasta su total resolución.

en EL caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 Y DEMÁS RELATIVOS de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, ACEPTANDO someteRSE a la competencia de los tribunales del primer partido judicial del estado de jalisco, renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.

# ANEXO 8

CONSENTIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURAS DE BIENES Y/O SERVICIOS VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES

| Datos del Proveedor Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CURP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. Ext. |  |  |  |  |  |  | No. Int |  |
| Colonia |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Postal |  |  |  |  |  | Tel. Oficina |  |  |  |  |  |  | Fax. |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  | Contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la cuenta a la que abonara el pago de factura(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clave |  |  |  |  |  |  |  |
| CLABE |  |  |  |  |  |  |  | No. de cuenta de cheques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaza (del Banco) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de plaza |  |  |  |  |  |  |  |
| Sucursal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de Suc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidad Federativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clave |  |  |  |  |  |

Ciudad y Estado_________________________________________ a _____ de_______________ de________

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR DE LA ENTIDAD ARRIBA CITADA, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, DEPOSITE EN LA CUENTA DE CHEQUES QUE ARRIBA SE INDICA, EL (LOS) IMPORTE(S) QUE CORRESPONDA(N) AL PAGO DEL NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO QUE AMPARA(N) LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE ESTE ORGANISMO RECIBA DE MI (NUESTRA) PARTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) DE LA ENTIDAD.

IMPORTANTE

- Este formato deberá ser firmado por el titular de la cuenta y/o representante(s) legal(es) de su entidad.

- En caso de ser persona moral, deberá adjuntar copia del poder notarial en donde se le otorga la facultad al representante legal para realizar este trámite.

- Para que proceda esta solicitud de abono en cuenta de cheques, es indispensable anexar el original de la parte superior de su ultimo estado de cuenta de cheques  (nombre, dirección, cuenta numero, sucursal, periodo y expedido en:)

- O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, no esta en posibilidades de validar la información arriba indicada, por lo que si el numero de cuenta de cheques proporcionado por Usted(es) resulta incorrecto, el pago de las facturas se realizara hasta que la institución recupere el importe respectivo, así mismo, si el numero de cuenta de cheques es rechazado por el Banco, el pago se efectuara mediante cheque.

- En caso de suspensión o de cancelación de su cuenta de cheques, deberá notificarlo al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Dirección de Recursos Financieros), el mismo día en que se de este suceso, a efecto de que el siguiente deposito no sea rechazado por la Institución Bancaria.

- De acuerdo a disposiciones fiscales, el número de cuenta de cheques a la que se abonara el pago de sus facturas, deberá estar necesariamente a nombre de Usted o de su Entidad.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

CONSENTIMIENTO DE PAGO DE FACTURAS DE BIENES Y/O SERVICIOS VIA DEPOSITO EN CUENTA

INDICACIONES GENERALES:

- Utilice bolígrafo de tinta azul o negra de preferencia, para llenar este formato.

- Llenes el formato con letra de molde o maquina de escribir.

- Lea con atención los puntos que aparecen en notas importantes, las cuales ayudaran a que su trámite de pago se realice con mayor facilidad: cabe aclarar que si usted es representante legal, debe presentar copia del poder notarial mediante el cual se otorga la facultad para realizar este trámite.

PARA EL ESPACIO DE DATOS GENERALES:

- Escriba su Nombre completo empezando por los apellidos Paterno, Materno y nombre o nombres en caso de Persona Física;  sí es Persona Moral anote el nombre completo de la Entidad que represente.

- Al escribir su Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C. Persona Física o Persona Moral), no olvide anotar su Homo clave, en su caso.

- Al escribir su Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

- En lo que respecta a su Domicilio Fiscal (con el que Usted está dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona Física o Moral), escriba en forma completa todos los datos solicitados, ya que es importante para su localización en caso de aclaraciones posteriores.

- Es importante indicar el nombre del funcionario (contacto), para posibles aclaraciones.

DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE ABONARAN EL PAGO DE FACTURAS:

- Se sugiere  confirmar con su Banco los datos que son solicitados:

- Anote el nombre y la clave del Banco al que pertenece su Cuenta, de acuerdo al cuadro de Bancos Participantes.

- Anote correctamente su número de Cuenta;  recuerde que aquí es donde se aplicará el pago de su (s) facturas.

- Escriba el nombre y el número de Plaza correspondiente;  este dato es de vital importancia, porque a esa Plaza serán transferidos los fondos.

- Anote el Nombre y número de sucursal, para localizar la zona a la que pertenece su Banco.

- Anote la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE”  que aparece en el estado de cuenta bancario, que consta de 18 posiciones y se utiliza para transacciones interbancarias.

- Escriba la fecha, indicando la Ciudad y el Estado en la que se encuentra radicando usted.

- Anote su Nombre y firma del Titular y/o representante (s) legal (es) de su Entidad.

CLAVES BANCARIAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS:

| CLAVE | ENTIDAD | CLAVE | ENTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Distrito Federal | 17 | Morelos |
| 02 | Aguascalientes | 18 | Nayarit |
| 03 | Baja California Nte. | 19 | Nuevo León |
| 04 | Baja California Sur | 20 | Oaxaca |
| 05 | Campeche | 21 | Puebla |
| 06 | Coahuila | 22 | Querétaro |
| 07 | Colima | 23 | Quintana Roo |
| 08 | Chiapas | 24 | San Luís Potosí |
| 09 | Chihuahua | 25 | Sinaloa |
| 10 | Durango | 26 | Sonora |
| 11 | Guanajuato | 27 | Tabasco |
| 12 | Guerrero | 28 | Tamaulipas |
| 13 | Hidalgo | 29 | Tlaxcala |
| 14 | Jalisco | 30 | Veracruz |
| 15 | México | 31 | Yucatán |
| 16 | Michoacán | 32 | Zacatecas |

BANCOS PARTICIPANTES

| CLAVE | BANCO | CLAVE | BANCO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Banco de México | 58 | Banco Regional de Monterrey, S.A. |
| 02 | Banco Nacional de México, S.A. | 59 | Banco Invex, S.A. |
| 03 | Banca Serfin, S.A. | 60 | Bansi, S.A. |
| 12 | BBVA Bancomer, S.A. | 62 | Banca Afirme, S.A. |
| 14 | Santander Mexicano S.A. | 72 | Banco Mercantil del Norte, S.A. |
| 19 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | 102 | ABN Amor Bank (México), S.A. |
| 21 | Banco Internacional, S.A. | 103 | American Express Bank (México) S.A. |
| 30 | Banco del Bajío, S.A. | 106 | Bank of Americana, S.A. |
| 32 | IXE Banco, S.A. | 107 | Bankboston, S.A. |
| 36 | Banco Inbursa, S.A. | 127 | Banco Azteca, S.A. |
| 37 | Banco Interacciones S.A. | 135 | Nacional Financiera, S.N.C. |
| 42 | Banca Mifel, S.A. | 167 | Tesorería de la Federación (TESOFE) |
| 44 | Scotiabank Inverlat, S.A. |  |  |

Es importante que nos proporcione los datos correctos y completos de su Banco para que su operación sea transferida con oportunidad y así evitar contra tiempos.