## 2013
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2012
| Fecha | Municipio | Localidad |  | Servicio prestado | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Brigada | Hrs
1 | 2013-02-21 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | Los Arellanos | 12" | 1.9 |  |  | Tanque | 276 | 4" | Sumergible | Grondfos |  |  | 3 x 2 | 9-8-7.5 | 440 | 5 / 440 | Canales
2 | 2013-03-16 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | Las Tapias | [15 empty] | Canales
3 | 2013-04-25 | Villa Guerrero | C.M. |  | Retiro | Pereas | [15 empty] | Miguel
4 | 2013-05-01 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | Las Tapias | [15 empty] | Miguel
5 | 2013-05-03 | Villa Guerrero | C.M. |  | Instalación | Pereas | [15 empty] | Miguel
6 | 2013-05-09 | Zapotlanejo | Santa Fe |  | Ret e Inst | La Cueva | [15 empty] | Miguel
7 | 2013-05-29 | Zapotlanejo | Santa Fe |  | Instalación | La Cofradía | [15 empty] | Jesus
8 | 2013-06-08 | Ahualulco de Mercado | C.M. |  | Ret e Inst | Los Mezquites | 10" |  |  |  | Tanque | 70.5 | 6" | Sumergible | Altamira | MSR6403460 | ALTAMIRA RW30 | 3 X 4 |  | 440 | 40 / 440 | Canales
9 | 2013-07-13 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | San Buenaventura | [15 empty] | Peralta
10 | 2013-07-12 | Huejucar | San José de los Marques |  | Revision | [16 empty] | Canales
11 | 2013-07-18 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | Tapias | 10" | 11 | 127 | 90 | Tanque | 177 | 3" | Sumergible | Medina | sin placa | Medina | 3 x 2 | 41-49-43 | 440 | 40 / 440 | Canales
12 | 2013-08-07 | Magdalena | C.M. |  | Ret e Inst | Cofradia | [15 empty] | Canales
13 | 2013-08-09 | Cabo Corrientes | Chacala |  | Ret e Inst | único | [15 empty] | Peralta
14 | 2013-08-23 | Cabo Corrientes | Chacala |  | Ret e Inst | único | [15 empty] | Peralta
15 | 2013-08-28 | Atengo | C.M. |  | Retiro | La Gavilana | 10" | se retiró | se retiró | 12 | Tanque | 45 | 4" | Sumergible | Grundfos | 85S100-9 | franklin | 3 x 6 |  | 220 | 10 / 220 | Miguel
16 | 2013-08-30 | Atengo | C.M. |  | Instalación | La Gavilana | 10" | [14 empty] | Canales
17 | 2013-09-06 | San Juanito Escobedo | El Azafrán |  | Retiro | nuevo | 12" | se retiró | se retiró | se retiró | Tanque | 149.2 | 3" y 4" | Sumergible | Grundfos | sin placa | Franklin | 3 x 2 | se retiró | 440 | 30 / 440 | Miguel
18 | 2013-09-06 | San Juanito Escobedo | Santiaguito |  | Instalación | viejo | 8" | Sin energia | Sin energia |  | Tanque | 99.2 | 3" y 4" | Sumergible | Grundfos | sin placa | Franklin | 3 x 2 | Sin energia | 440 | 30 / 440 | Miguel
19 | 2013-09-09 | Colotlán | El Carrizal |  | Retiro | único | [15 empty] | Gerardo
20 | 2013-09-11 | La Manzanilla | La Cebadilla |  | Ret e Inst | único | [15 empty] | Gerardo
21 | 2013-09-18 | Magdalena | C.M. |  | Ret e Inst | Xochiltepec | [15 empty] | Canales
22 | 2013-09-25 | Colotlán | El Carrizal |  | Instalación | único | 8" | 1 | 228 | 198 | Tanque | 235 | 2" | Sumergible | Sin Marca | 39 Impulsores | Sin Marca | 3 x 4 | 21-20-19 | 228-220-232 | 7.5 / 220 | Canales
23 | 2013-10-03 | Tuxpan | Las Canoas |  | Retiro | único | 10" | se retiró | no se instalo | 315 | Tanque | 351 | 2" | Sumergible | Altamira | encapsulado | ALTAMIRA | 3 x 4 | se retiró |  | 10 / 440 | Canales
24 | 2013-10-09 | Sta. Ma del Oro EMERGENTE | C.M. | único | Revision | único | 8" | 16 | sin poliducto | sin poliducto | Tanque | Sin dato | 4" | Sumergible | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 3 x 4 | 46-49-50 | 430-425-425 | sin dato | Miguel
25 | 2013-10-23 | Tonaya | Las Liebres |  | Ret e Inst | único | 8" | 3 | 13.8 | 10.5 | Tanque | 31 | 2-1/2" | Sumergible | Grundfos | 40S50-15 | Acua-pak | 3 x 8 | 13-14-15 | 220-221-216 | 5 / 220 | Miguel
26 | 2013-11-28 | San Sebastían del Oeste | Las Tortugas |  | Revision | El Tazajal | 6" | 1.8 y 2.4 | 149 | 11 | Tanque | 2" | 160 | Sumergible | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 3 x 8 | 14-14-14 | 440 | 10 / 440 | Canales
27 | 2013-12-20 | Tuxpan | C.M. |  | Ret e Inst | Pozo # 09 | 14" | 40 | 72 | 54 | Red y Tanque | 119.8 | 8" | Turbina lub x aceite | Jonston | Sin dato | US | 2/0 | 130-127-122 | 440 | 150 / 440 | Canales
28 | 2013-12-31 | El Arenal | Huaxtla |  | Ret e Inst | Pozo # 04 | 12" | 15 | 60.3 | 55 | Tanque | 123.9 | 6" | Sumergible | Grundfos | Sin dato | Grundfos | 3 x 1/0 | 72-73-70 | 472-474-477 | 50 / 440 | Miguel
|  |  |  | 0 | #REF!
Note on N26: 8 tubos de 6.4 m x 2" 20 tubos de 6.4 x 3" 39 tubos de 4" de varias medidas total 351 m de columna
Note on R28: MSQA4-53230 5 HP / 230 VOL
Note on P28: 40 S 50-15 40 GPM CDT 807 PIES
Note on N20: de 3" => 42.3 m de 4" => 107.4 m
Note on P20: 14 impulsores
Note on N21: de 3" => 42.3 m de 4" => 107.4 m
Note on P21: 14 impulsores
Note on M21: Rafael Torres Becerra:
Note on I29: Al Tanque de la Tortuga le llegan 1.8 lps Al Deposito de El Tazajal 2.4 lps
Note on I30: al llegar daba 11 lps debido a que la tuberia de la columna tenia dos roturas por oxidacion en las paredes
Note on O30: cubierta de 2-1/2" Flecha 1-1/2" 8 pasos Tazon de 11-1/2"
Note on I31: Rafael Torres Becerra: 4 kgs de presión
Note on O31: 50 hp / 440 v Grundfos 8 pasos sin placa

## 2014
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2014
Fecha | Municipio | Localidad | Servicio prestado |  | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
2014-01-09 | Tuxpan | Rancho El Niño | Instalación | 1 | Único | 8" | 3.25 | 31 | 27 | Tanque | 38 | 2" | Sumergible | Medina | sin placa | Medina | 3 x 8 | 19-21-19 | 220 | 7.5 / 220 | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-01-11 | Tuxpan | Las Canoas | Instalación | 1 | Único | 10" | 0.9 | No se arrancó | No se arrancó | Tanque | 350 | varios 2", 3" y 4" | Sumergible | Altamira | A1.6T100-55 | Franklin | 3 x 8 | No se arrancó | 440 | 10 / 440 | 27523 | 6 | Canales
2014-01-16 | Colotlán | El Carrizal | Ret e Inst | 2 | pozo # 01 | 8" | Voltaje erroneo | No se arrancó | No se arrancó | Tanque | 228 | 2" | Sumergible | Grundfos | V1111038-P11330385 | Erroneo | 3 x 4 | No se arrancó | 220 | 7.5 | 256 | 1 | Canales
2014-01-17 | Villa Guerrero | C.M. | Retiro | 1 | San Buenaventura | 10" | Se Retiró | Se Retiró | Se Retiró | Tanque | 258 | 3" | Sumergible | [5 empty] | 440 | 20 / 440 | 3869 | 1 | Canales | 3869
2014-01-21 | Villa Guerrero | C.M. | Instalación | 1 | San Buenaventura | 10" | 2.5 | 255 | 70 | Tanque | 275 | 3" | Sumergible | Grundfos | sin placa | sin placa | 3 x 2 | 41-34-20 | 440 | 20 / 440 | 3869 | 1 | Canales | 3869
2014-01-23 | Amatitán | C.M. | Ret e Inst | 2 | pozo # 03 | 12" | 28 | 154.2 | 118.7 | Tanque | 166.35 | 6" | Sumergible | KSB | 7 impulsores | KSB | 3 x 1/0 | 106-106-108 | 440 | 75 / 440 | 11006 | 11 | Noe
2014-01-23 | Colotlán | El Carrizal | Ret e Inst | 2 | único | 8" | 1 | 233 | 197 | Tanque | 237.15 | 2" | Sumergible | Grundfos | V1111038-P11330385 | sin placa | 3 x 4 | 18-17-18 | 222-218-230 | 7.5 / 220 | 256 | 1 | Canales | 256
2014-01-25 | El Arenal | Santa Crúz | Ret e Inst | 2 | # 2 Empalme Horendain | 8" | 8 | 103 | 12 | Red | 120 | 4" | Sumergible | Altamira | sin placa | Altamira | 3 x 6 | 18-18-18 | 421-421-421 | 15 / 440 | 2541 | 11 | Peralta
2014-01-28 | Villa Guerrero | C.M. | Retiro | 1 | Ojo de Agua | 8" | Fuera de servicio | Fuera de servicio | 36 | Tanque | 36 | 4" | Sumergible | Fuera de servicio | Fuera de servicio | Fuera de servicio | 3 x 10 | Fuera de servicio | Fuera de servicio | 20 / 440 | 3869 | 1 | Canales
2014-02-18 | El Arenal | Santa Crúz | Ret e Inst | 2 | # 01 Unidad | 10" | 11 | se abate | 32 | Red | 118.2 | 4" | Sumergible | Altamira | 203460/20/440 | Altamira | 3 x 2 | arath | arath | 20 /440 | 2541 | 11 | Peralta
2014-02-22 | Ojuelos | Los Campos | Ret e Inst | 2 | Pedregal de San Angel | 8" | 4.7 | 47 | 19.15 | Tanque | 104.34 | 3" | Sumergible | Grundfos | Sin pplaca | Grundfos | 3 x 6 |  |  | 10 / 440 | 824 | 2 | Peralta | 824
2014-02-26 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | Retiro | 1 | Nuevo | 8" | Se Retiró | Se Retiró | Se Retiró | Tanque | 182.2 | 2" | Sumergible | Altamira | 22 PASOS | SAERS | 3 X 6 | Se Retiró | Se Retiró | 25 / 440 | 576 | 5 | Peralta
2014-02-27 | El Arenal | Santa Crúz | Retiro | 1 | # 01 Unidad | 10" | 8 | 103 | 12 | Red | 118.2 | 4" | Sumergible | Altamira | sin placa | Altamira | 3 x 6 | Se Retiró | Se Retiró | 15 / 440 | 2541 | 11 | Peralta
2014-03-06 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | Instalación | 1 | # 03 | 8" | 5 | 87 | 83 | Tanque | 182.2 | 2" | Sumergible | Altamira | SP-90-22 | SAERS | 3 x 6 | 35-38-35 | 432-436-427 | 25 / 440 | 576 | 5 | Peralta | 576
2014-03-06 | Tuxpan | C.M. | Retiro | 1 | # 02 Vjo. | 14" | Se Retiró | Fuera de servicio | Fuera de servicio | Linea | 90 | 8" | Sumergible | Medina | sin placa | Medina | 3 x 1/0 | Se Retiró | Se Retiró | 60 / 440 | 27523 | 6 | Canales
2014-03-08 | El Arenal | Santa Crúz | Instalación | 1 | # 01 Unidad | 10" | 6.5 | 97 | 36 | Red | 118.2 | 4" | Sumergible | Altamira | 7 Pasos | Altamira | 3 x 6 | 27-26-24 | 482-478-481 | 20 / 440 | 2541 | 11 | Peralta | 2541
2014-03-08 | Tuxpan | C.M. | Retiro | 1 | # 04 | 12" | Se Retiró | 91 | Se Retiró | Tanque | 109 | 8" | Sumergible | Medina | 7 pasos | Medina | 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | 40 / 440 | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-03-21 | El Arenal | Huaxtla | Ret e Inst | 2 | Pozo 4 (El Charco) | 12" | 22 | 71 | 48 | Tanque | 123.9 | 6" | Sumergible | Grundfos | Sin Placa | Grundfos | 3 x 2 | 67-68-65 | 475-475-475 | 60 / 440 | 2039 | 11 | Peralta | 2039
2014-04-05 | Totatiche | C.M. | (4) Ret-inst Ret-ins | 4 | # 01 | 10" | 6 | 71.3 | 71 | Red | 95 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR 15R250-8 | CRI | 3 X 2 | 50-47-54 | 220-222-230 | 25 / 220 | 1323 | 1 | Canales | 1323
2014-04-10 | Tuxpan | C.M. | Ret e Inst | 2 | # 09 | 10" | 20 | 72.5 | 61 | Red | 115 | 6" | Sumergible | Grundfos | 8 Pasos | Grundfos | 3 x 2/0 | 111-111-112 | 439-441-441 | 100 / 440 | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-05-09 | Zapotlanejo | Santa Fe | Ret e Inst | 2 | La Cueva | [15 empty] | 2744 | 12 | Miguel
2014-05-29 | Zapotlanejo | Santa Fe | Instalación | 1 | La Cofradía | [15 empty] | 2744 | 12 | Jesus | 2744
2014-06-06 | Totatiche | C.M. | Ret e Inst | 2 | # 01 El Corralon | 8" | 5 | 75.4 | 71.53 | Red | 93 | 3" | Sumergible | Medina | 6 pasos | sin placa | 3 x 2 | 34-44-47 | 228-238-240 | 35 / 220 | 1323 | 1 | Miguel | 1323
2014-06-17 | Totatiche | Santa Rita | Ret e Inst | 2 | # 01 | 8" | 2.2 | 115.5 | 88 | Red |  | 2" | Sumergible |  |  |  | 3 x 8 | 18-15-14 | 227-224-217 | 10 / 220 | 263 | 1 | Miguel | 263
2014-06-19 | Tuxpan | C.M. | Retiro | 1 | pozo # 08 |  | se retiro | se retiro | se retiro | Tanque | [7 empty] | se retiro | Se retiro | se Retiro | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-06-20 | Totatiche | Acaspulco | Ret e Inst | 2 | único | 8" | 2.5 | 77 | 56 | Tanque | 137.5 | 3" | Sumergible | KSB |  | KSB | 3 x 4 | 44-40-48 | 232-221-228 | 20 / 220 | 103 | 1 | Miguel
2014-06-25 | Cabo Corrientes | Chacala | Retiro | 1 | único | 12" | se retiro | se retiro | se retiro |  | 57.6 | 1-1/2" | Sumergible | sin placa | sin placa | F.E. | 3 x 4 | se retiro | Se Retiró | 1 / 127 | 305 | 9 | Jesus
2014-06-25 | Tuxpan | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 03 | 10" | 13.5 | 90 | 94 | Tanque | 117 | 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 2 | 47-46-47 | 439-442-440 | 60 / 440 | 27523 | 6 | Canales
2014-06-27 | Totatiche | Temastián | Ret e Inst | 2 | pozo 02 | 10" |  | 52.3 | 87 | Tanque | 114.5 | 4" | Sumergible | sin placa | 10 pasos | Neuman | 3 x 4 | 38-47-56 | 450-472-480 | 40 / 440 | 1421 | 1 | Miguel
2014-06-27 | Tuxpan | Canoas | Retiro | 1 | Único | 10" | se retiro | se retiro | se retiro | Tanque | 350 | 4", 3" y 2" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa |  | se retiro | Se retiro | se Retiro | 140 | 6 | Canales
2014-07-11 | El Salto | Parque Industrial | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 12" | 21 | 82.6 | 82 | Tanque | 103.18 | 6" | Sumergible | Grundfos | 14B60012P 111221328 | Franklin | 3 x 2 | 54-47-54 | 437-436-434 | 54 | 0 | 12 | Peralta
2014-07-24 | Zacoalco de Torres | Andres Figuero | Rev-Inst-Ret | 3 | Pozo # 01 | 12" | 18 | 35 | 16 | Linea | 49 | 4" | Sumergible | Pumps | SP-200-06 | sin placa | 3x8 y 3x4 | 60-58-58 | 227-225-226 | 20 / 220 | 2164 | 6 | Miguel | 2164
2014-08-20 | El Salto | Sanmina-16 Atlas | Ret e Inst | 2 | Pozo 03 | 10" | 5.3 | 110 | 106.5 | Sistema | 121.3 | 4" | Sumergible | Grundfos | 9 impulsores | Franklin | 3 x 8 | 15-11-11 | 445-437-445 | 10 / 440 | 0 | 12 | Miguel | 0
2014-08-20 | Tuxpan | Los Laureles | Ret e Inst | 2 | Los Laureles | 8" | 4 | 58 | 40 | Tanque | 65 | 3" | Sumergible | Grundfos | 85S100-8 | Grundfos | 3 x 8 | 31-32-33 | 220-221-219 | 10 / 220 | 179 | 6 | Canales
2014-08-21 | Tuxpan | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo 3 | 10" | 34 | 102 | 91 | Tanque | 117 | 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | Grundfos | 3 x 2 | 89-89-85 | 439-442-440 | 50 / 440 | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-08-23 | Tuxpan | San Mames | Instalación | 1 | Único | 12" | No esta energizado | No esta energizado | No esta energizado | no hay descarga | 80 | 2" | Sumergible | Grundfos | 16520-18 | Grundfos | 3 x 10 | No esta energizado | No esta energizado | 2 / 220 | 59 | 6 | Canales | 59
2014-08-27 | Villa Guerrero | C.M. | Ret e Inst | 2 | Los Arellano | 12" | 1.7 | 210 | 171.8 | Tanque | 275.2 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR2R75-39 | Franklin | 3 x 10 y 3 x 2 | 11-13-12 | 439-434-455 | 7.5 / 440 | 3869 | 1 | Miguel
2014-08-29 | Tecalitlan | C.M. | Instalación | 1 | Lazaro Cardenas | [15 empty] | 2482 | 5 | Canales
2014-08-30 | Villa Guerrero | C.M. | Ret e Inst | 2 | Ojo de Agua | 12" | 2.5 | 92 | 54.9 | Linea | 254.4 | 2-1/2" y 2" | Sumergible | Altamira | KOR2R75-39 | Franklin | 3 x 10 | 12-10-12 | 432-438-452 | 7.5 / 440 | 3869 | 1 | Miguel
2014-09-08 | Amatitán | C.M. | Revisión | 1 | Tateposco #04 | 8" | 16 | 83.5 | No se retiro | Tanque | 140 | 4" | Sumergible | No se retiro | No se retiro | No se retiro | 3 X 2 | 75-74-75 | 454-455-460 | ?? / 440 | 11006 | 11 | Omar
2014-09-11 | Ojuelos | C.M. | Retiro | 1 | Guadalupe | [15 empty] | 11881 | 2 | Miguel | 11881
2014-09-12 | Tomatlán | C.M. | Instalación | 1 | La Garita | 12" | 35 | 5.7 | 2 | Tanque | 36 | 8" | Sumergible | Altamira | KOR 32R600-7-1B | Altamira | 3 X 2/0 | 93-96-73 | 438-434-418 | 44 / 440 | 9026 | 9 | Omar | 9026
2014-09-12 | Zapotlán el Grande | Cd. Guzman | Ret e Inst | 2 | Pozo 25 | 14" | 5.8 | 82.5 | 81.5 | Linea | 150 | 8" | Sumergible | KOR | 18 Pasos | sin placa | 3 x 2/0 | 39-39-39 | 366-468-466 | 25 / 440 | 97750 | 6 | Canales
2014-09-20 | Zapotlán el Grande | C.M. | Ret e Inst | 2 | Catarina 3 | 14" | 22 | 101 | 44 | Red | 150 | 8" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 2/0 | 105-115-119 | 465-466-459 | 75 / 440 | 97750 | 6 | Canales
2014-09-24 | Zapotlán el Grande | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 11 | 14" | 18.5 | 138 | 114.5 | Tanque | 169 | 8" y 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 2 | 83.5-78.4-79.7 | 442-444-441 | 75 / 440 | 97750 | 6 | Canales
2014-09-26 | Zapotlán el Grande | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 22 | 12" | 13.5 | 98 | 72 | Red | 105 | 8" | Sumergible | Medina | Q83V11 | KSB | 3 X 2/0 | 121-126-127 | 468-462-468 | 100 / 440 | 97750 | 6 | Canales | 97750
2014-10-10 | Tecalitlan | La Purisima | Ret e Inst | 2 | Único | 8" | 10 | 5.5 | 1.6 | Tanque | 14 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR 10 R 15-4/6 | Altamira | 3 X ?? | 11-11-11 | 440-444-438 | 7.5 / 440 |  | 5 | Canales
2014-10-09 | Arandas | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 07 (alfalfa) | 14" | 13.4 | 116.9 | 83.5 | Tanque | 179.6 | 8" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 X 2/0 | 114-115-124 | 460-462-467 | 85 / 440 |  |  | Miguel
2014-10-28 | Ameca | C.M. | Pesca | 1 | La Isla | NO SE PUDO RESCATAR A PESAR DE TENERLA SUJETADA TRES VECES, ESTA ATORADA Y HAY RIESGO DE QUE SE REVIENTE EL CABLE QUEDANDO LA HERRAMIENTA Y CABLE ABAJO.
2014-10-30 | Quitupan | Santa Fe | Ret e Inst | 2 | Único | 10" | 4 | 38 | 33.35 | Tanque | 77.1 | 2" | Sumergible | Grundfos | 150S150/8 | Franklin | 3 x 10 | 18-19-21 | 451-451-451 | 15 / 440 |  |  | Miguel
2014-10-31 | Tuxcacuesco | Los Noxtles | Instalación | 1 | Único | 6" | 8 | 76 | 40 | Tanque | 150 | 3" | Sumergible | sin placa | s/p | s/p | 3 x 6 | sin dato | 438-441-444 | 30 / 440 | 99 | 7 | Canales
2014-11-07 | Tuxpan | C.M. | Retiro | 1 | Pozo # 09 | 10" | Se retiró | Se retiró | se retiró | Tanque | 116 | 6" | Sumergible | 5 pasos | s/p | Grundfos | 3 x 2/0 | se retiró | Se retiró | 100 / 440 | 27523 | 6 | Canales
2014-11-07 | Arandas | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 05 La Tinaja | 12" | 10.1 | 189 | 72.93 | Red | 229.5 | 6" | Sumergible | Grundfos | 300S750-18 | Medina | 3 X 1/0 | 94-84-91 | 462-466-463 | 100 / 440 |  |  | Miguel
2014-11-14 | Santa Maria de los Ángeles | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 8" | 9 | 33 | 32.5 | Red | 47.5 | 4" | Sumergible | sin placa | 3 impulsores | Bamsa | 3 X 4 | 55-50-48 | 223-222-221 | 20 / 220 |  |  | Canales
2014-11-12 | Santa Maria de los Ángeles | Huacasco | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 10" | 10 | 22 | 9.5 | Red | 70 | 3" | Sumergible | KSB | 94110753 | KSB | 3 X 6 | 27-28-26 | 442-443-443 | 20 / 440 |  |  | Canales
2014-11-13 | Santa Maria de los Ángeles | El Sauz de los Marquez | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 10" | 7 | 94 | 91 | Tanque | 108 | 4" | Sumergible | Bamsa | 20915/9812227-MSU | Bamsa | 3 X 6 | 26-25-22 | 450-435-438 | 30 / 440 |  |  | Canales
2014-11-15 | Tapalpa | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 12" |  | 56.8 | 27 | Tanque | 114 | 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 4 | 51-61-59 | 462-457-452 | 50 / 440 |  |  | Peralta
2014-11-19 | Santa Maria de los Ángeles | El Fraile | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 12" | 10 | 30 | 23 | Tanque | 56 | 3" | Sumergible | 14 pasos | sin placa | Neuman | 3 x 6 | 43-48-41 | 434-425-438 | 30 / 440 |  |  | Canales
2014-11-21 | Zapotlan el Grande | Cd. Guzman | Revisión | 1 | Pozo # 02 | 14" | 26.5 | 136.85 | 73.65 | Tanque | 147 | 6" y 8" | Sumergible | 7 pasos | 88494-2 | Grundfos | 3 x 2/0 | 125-127-128 | 451-450-453 | 125 / 440 |  |  | Miguel
2014-11-26 | Tuxpan | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 09 | 10" | 20 | 72 | 48 | Tanque | 97 | 6" | Sumergible | 5 pasos | Bamsa | Bamsa | 3 x 2/0 | 61-61-59 | 442-446-448 | 55 / 440 |  |  | Canales
2014-11-28 | Tomatlán | El Gargantillo | Ret e Inst | 2 | Único | Noria | 19 | 2.5 | 2.5 | Tanque | 6.1 | 4" | Sumergible | 4 pasos | Altamira | Franklin | 3 x 4 | 19-20-22 | 451-445-454 | 15 / 440 |  |  | Peralta
2014-12-02 | Tuxpan | Poblado Nuevo | Retiro | 1 | Pozo # 01 | 10" | "ESTE POZO PROFUNDO QUEDO FUERA DE SERVICIO DEBIDO QUE ESTA SIENDO SUSTITUIDO POR UNO NUEVO A 5 METROS" | [15 empty] | Canales
2014-12-10 | Hostotipaquillo | C.M. | Ret e Inst | 2 | Mezquites 1 | 10" | 13 | 48 | 47 | Tanque | 55 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR R-20-L/2 11 | Altamira | 3 X 6 | 25-33-33 | 439-430-413 | 20 / 440 |  |  | Canales
2014-12-11 | Quitupan | Santa Fe | Ret e Inst | 2 | Pozo único | 10" | 6 | 39.5 | 22.96 | Tanque | 77.1 | 2" | Sumergible | Altamira | KOR 6-R-150-13 | Altamira | 3 X 8 | 23-23-23 | 456-456-457 | 20 / 440 |  |  | Miguel
|  |  |  | 106 |  |  | 513.35 |  |  |  | 6563.12
[7 empty] | 435.8632 |  |  |  | 5572.4604
278122
Note on M5: 8 tubos de 2" 20 tubos de 3" 40 tubos de 4"
Note on Q6: Tipo 16850-38Q16H814
Note on Q10: Tipo 16850-38Q16H814
Note on Y18: Canales Victor (pick up) Guareño
Note on Y20: Canales Victor (pick up) Guareño
Note on Y17: Peralta Omar Piña
Note on T17: Se cambio el relevador de sobrecarga para 25 hp 36-45 amp
Note on R19: MSR 6 203460 20 HP
Note on Y19: Peralta Omar Piña
Note on P17: SP-90-22
Note on P19: MSR 6 203460
Note on I21: Rafael Torres Becerra: 4 kgs de presión
Note on O21: 50 hp / 440 v Grundfos 8 pasos sin placa
Note on P21: 8 impulsores
Note on Y21: Peralta Omar Piña
Note on O23: Bomba Grundfos 625S10001/2 5A modelo B1798A5 P114090424 625 GPM 455' 8 PASOS Grundfos MMS80096457287 MODEL VSNP21341000/PCP21341 AMP 150-156 BSWP2184000 100 hp / 440 v
Note on Y23: Canales Victor (pick up) Guareño
Note on O22: 50 hp / 440 v Grundfos 8 pasos sin placa
Note on P22: KOR 15R250-8
Note on R22: WBA 230 25 HP S10110J1273
Note on Y22: Canales Victor (pick up) Guareño
Note on O26: Bomba Medina 6 impulsores 35 hp / 220 v
Note on Y26: Miguel Alfonso
Note on Y27: Miguel Alfonso Alonzo pick up
Note on Y32: Miguel Alfonso Alonzo pick up
Note on Y31: Canales Victor Guareño
Note on Y33: Canales Victor Guareño
Note on Y28: Canales Victor Guareño
Note on R34: 2766186020
Note on Y34: Omar y Piña
Note on Y35: Miguel Alfonso Alonzo pick up
Note on Y36: Miguel Alfonso Noe
Note on R36: 10 hp 440 v
Note on Y37: Canales Victor Guareño
Note on Y38: Canales Victor Guareño
Note on Y39: Canales Victor Guareño
Note on Q37: B-12 B64808 P1143204 Q= 85 GPM 314 pies de carga
Note on Y41: Canales Victor Guareño
Note on Y40: Miguel Alfonso Noe
Note on Y42: Miguel Alfonso Noe
Note on P40: modelo KOR2R75-39
Note on R40: SERIE 2366118120 7.5 hp 440 v Subestacion 45 kva Relev 9 a 12.5 amp
Note on P42: modelo KOR2R75-39
Note on R42: SERIE 2343288602 7.5 hp 440 v Subestacion 15 kva Relev 9 a 13 amp
Note on I46: 5.8 a la red 8 DESCARGA LIBRE
Note on Y46: Canales Victor Guareño
Note on Y44: Miguel Alfonso Noe Alonso
Note on Y45: Carranco
Note on Y47: Canales Victor Guareño
Note on I47: a la red
Note on M48: 115.90 m de 8" y 53.60 m de 6"
Note on Y48: Canales Victor Guareño
Note on R49: UMA200-100
Note on Y49: Canales Victor Guareño
Note on Y51: Miguel Alfonso Noe Alonso
Note on I53: bombeando al tanque
Note on Y53: Miguel Alfonso Alonso
Note on Y54: Canales Victor Guareño
Note on Y50: Canales Victor Guareño
Note on R50: SERIE 238976 MSR 6753.460
Note on Y55: Canales Victor Guareño
Note on Y57: Canales Victor Guareño
Note on Y58: Canales Victor Guareño
Note on Y59: Canales Victor Guareño
Note on Y61: Canales Guareño
Note on I56: medido a la linea
Note on Y56: Miguel Alfonso Alonso
Note on I62: gasto que da al tanque
Note on R62: KW92-4242/1-191
Note on N62: Columna de 8" 59.85 M Columna de 6" 111.00 M
Note on Y62: Miguel Alfonso Alonso
Note on Y64: Omar David Julian
Note on Y63: Canales Guareño Victor
Note on Y65: Canales Guareño Victor
Note on Y66: Canales Victor
Note on Y67: Miguel Alfonso

## 2015
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2015
Fecha | Municipio | Localidad |  | Servicio prestado |  | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
2015-01-12 | Arandas | C.M | # 24 Palos Colorados | Ret e Inst | 2 | # 24 Palos Colorados | 6" | 8.8 | 103 | 182 | Tanque | 188 | 3" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 2 y 3 x 4 | 55-56-58 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2015-01-28 | La Manzanilla de la Paz | Las Cuevas |  | Ret e Inst | 2 | Único | 8 | 2.5 | 58 | 40 | Tanque | Retiro parcial | 2-1/2" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 x 4 | 33-33-32 | 207-210-204 | ?? / 220 |  |  | Omar
2015-02-07 | Arandas | C.M |  | Ret e Inst | 2 | 7-R La Alfalfa | 10" | 23 | 103 | 52 | Tanque | 188.25 | 6" | Sumergible | sin placa | 7 impulsores | Medina | 2 x 3 x 2 | 114-120-122 | 469-466-472 | 85 / 440 |  |  | Miguel
2015-02-07 | Tomatlán | Jose Ma. Morelos |  | Inst | 1 | Único | 10" | 6 | 19 | 17 | Tanque | 31 | 4" | Sumergible | sin dato | MSR 6306460 | AR | 3 X 4 | 40-38-34 | 430-433-424 | 30 / 440 |  |  | Omar
2015-02-10 | Colotlán | El Epazote |  | Retiro | 1 | Único | 8" | "ESTE POZO PROFUNDO QUEDO FUERA DE SERVICIO DEBIDO QUE PERDIO SU GASTO" | [15 empty] | Canales
2015-02-12 | Colotlán | El Saucillo |  | Ret e Inst | 2 | Único | 12" |  |  |  | Tanque | 51 | 4" | Sumergible |  |  |  | 3 x 6 |  |  | 25 / 440 |  |  | Canales
2015-02-14 | Colotlán | C.M |  | Ret e Inst | 2 | El Plan | 10" | 28 | 48 | 23 | Tanque | 54 | 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 1/0 | 102-98-110 | 440-445-440 | 75 / 440 |  |  | Canales
2015-03-05 | San Martin de Bolaños | Los Bajios |  | Ret e Inst | 2 | Los Bajios | 10" | 3.5 | 190 | 95 | Tanque | 192 | 3" | Sumergible | s/p | 12 pasos | medina | 3 x 6 | 26-28-26 | 422-417-419 | 15 / 440 |  |  | Canales
2015-03-07 | Colotlán | El Saucillo |  | Retiro | 1 | Único | 8" | se retiro | se retiro | se retiro | Tanque | 84 | 4" | Sumergible | se retiró | se retiró | se retiró | 3 x 6 | Se Retiró | Se Retiró | 20 / 440 |  |  | Canales
2015-03-04 | Degollado | Las Limas |  | Retiro | 1 | Único | 12" | se retiro | se retiro | 55.7 | Tanque | 165.8 | 3" | Sumergible | Medina | 9 impulsores | Medina | 2 x 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | 85 / 440 |  |  | Miguel
2015-03-06 | Zapotlanejo | San José de las Flores |  | Retiro | 1 | Pozo # 02 Camino a la Villa | 12" | se retiro | se retiro | se retiro | Se Retiro | 102.4 | 2" | Sumergible | sin placa | sin placa | KSB | 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | 15 / 440 |  |  | Miguel
2015-03-10 | Casimiro Castillo | Lo Arado |  | Inst | 1 | Único | 10" | 20 | 35 | 6.5 | Tanque | 41.95 | 4" | Sumergible | 10 impulsores | sin placa | Franklin Electric | 3 x 1/0 | 92-83-101 | 239-232-240 | 40 / 220 |  |  | Omar
2015-03-10 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Las Tapias | 10" | 7 | 150 | 95 | Tanque | 178 | 3" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 2 | 57-51-42 | 440-458-450 | 40 / 440 |  |  | Canales
2015-03-12 | Colotlán | San Nicolás |  | Ret e Inst | 2 | San Nicolas | 8" | 2 | 150 | 127 | Tanque | 160 | 2" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 6 | 2011-12-13 | 453-460-440 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2015-03-13 | Colotlán | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | El Saucillo | 8" | 7 | 80 | 67 | Tanque | 90 | 4" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 4 | 24-23-26 | 445-444-440 | 30 / 440 |  |  | Canales
2015-03-13 | Tapalpa | Punta de Agua |  | Rev | 1 | Único | Sin acceso para los trabajos de rehabilitacion del pozo profundo | [16 empty] | Canales
2015-03-15 | Colotlán | El Carrizal |  | Ret e Inst | 2 | El Crrizal | 8" | 1 | 232 | 210 | Tanque | 235 | 2" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 4 | 19-18-18 | 233-240-238 | 7.5 / 220 |  |  | Canales
2015-04-16 | Colotlán | Lus Huizares |  | Ret e Inst | 2 | Único | 8" | 4 | 97 | 24.8 | Tanque | 105 | 2" | Sumergible | SAERS | RP-152-A/8 | MS152-10 | 3 x 4 | 12-14-13 | 448-456-457 | 10 / 440 |  |  | Miguel
2015-05-07 | Zacoalco de Torres | Gómez Farías |  | Inst | 1 | Uno | 10" | 8 | 49 | 18 | Tanque | 53.7 | 4" | Sumergible | sin placa | 5 pasos | sin placa | 3x4 y 3x8 | 50-46-46 | 227-228-230 | 25 / 220 |  |  | Canales
2015-04-30 | Zapotlanejo | C.M. |  | Retiro | 1 | Salto Las Peñas | 6" | se retiro | se retiro | 152.2 | Tanque | 183.15 | 3" | Sumergible | Grundfos | BMS034M2667 | Grundfos | 3 X 2 | Se Retiró | Se Retiró | 40 / 440 |  |  | Miguel
2015-05-07 | Zapotlanejo | El Saucillo |  | Retiro | 1 | Pozo Viejo | 10" | se retiro | se retiro | se retiro | Tanque | 144 | 3" | Sumergible | Medina | 20 pasos | Medina | 3 x 1/0 | Se Retiró | Se Retiró | 25 / 220 |  |  | Miguel
2015-06-06 | Tecalitlán | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Lazaro Cardenas | 12" | No funcionó | No funcionó | 32 | Tanque | 96 | 4" | No funcionó | No funcionó | No funcionó | No funcionó | 3 x 4 x 2 | No funcionó | No funcionó | 40 / 440 |  |  | Omar
2015-06-09 | Tecalitlán | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Lazaro Cardenas | 12" | 22 | 35 | 32 | Tanque | 96 | 4" | Sumergible | BARMESA | SP300-9 | ACRI | 3 x 4 x 2 | 38-36-39 | 476-473-472 | 30 / 440 |  |  | Omar
2015-06-10 | Quitúpan | Santa Cruz / Rafael Picazo |  | Rev | 1 | Único | No se Retiro | 2.5 | 101 | No se Retiro | Tanque | 153 | 3" | Sumergible | estaba instalada | No se retiro | No se retiro | 3 x 4 | 30-23-30 | 234-254-232 | ?? / 220 |  |  | Omar
2015-06-16 | Tuxcacuesco | Chacha-huatlan |  | Retiro | 1 | Único | 8" | se retiró | se retiró | 35 | Tanque | 67.4 | 4" | Bomba en el fondo | Pedrollo | Bomba en el fondo | Bomba en el fondo | 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | ?? / 220 |  |  | Omar
2015-06-18 | Casimiro Castillo | Las Abejas |  | Rev | 1 | Único | 8" | sin equi-par |  | 8.8 | Tanque | 76.34 | 2" | no esta equipado | no esta equipado | no esta equipado | no esta equipado | 3 x 12 | no esta equipado | no esta equipado | 7.5 / 440 |  |  | Omar
2015-06-18 | Casimiro Castillo | Francisco I. Madero |  | Rev | 1 | Único | 10" | 4 | 32 | No se Retiro |  | 70.8 | 3" | Sumergible |  | 2343288402 | Franklin Electric | 3 x 2 | 16-16-17 | 231-213-218 | 7 / 220 |  |  | Omar
2015-06-18 | Casimiro Castillo | Lo Arado |  | Retiro | 1 | Único | 10" | 22 | 25 | 6.5 | Tanque | 41.95 | 4" | Sumergible | KOR | 20-R-400 | Franklin Electric | 3 X 1/0 | 92-83-101 | 230-230-232 | 25 / 220 |  |  | Omar
2015-06-24 | San Martín Hidalgo | Crucero de Santa María |  | Rev | 1 | Pozo 05 | 10" | 21 | 52 | 31 | Tanque | 72 | 6" | Sumergible | Altamira | KOR20R400-10 | Altamira | 3 x 4 | 25-49-52 | 439-441-442 | 40 / 440 |  |  | Miguel
2015-06-27 | San Martín Hidalgo | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Pozo 05 | 12" | 15 | 157 | 114.3 | Tanque | 173.55 | 6" | Sumergible | Altamira | KOR15R500-14 | Altamira | 3 x 1/0 | 63-58-60 | 446-447-440 | 50 / 440 |  |  | Miguel
2015-06-30 | Magdalena | C.M. |  | Retiro | 1 | La Cofradía | 10" | se retiró | se retiró | 63 | Tanque | 178.15 | 4" | Sumergible |  | 15 pazos | Grundfos | 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | ?? / 440 |  |  | Omar
2015-06-23 | Tuxcacuesco | Chacha-huatlan |  | Pesca | 1 | Único | BOMBA RESCATADA DEL FONDO CON ÉXITO Y SE LLEVO A SERVICIO PARA INSTALARLA POSTERIORMENTE | [16 empty] | Canales
2015-07-02 | Tuxcacuesco | Chacha-huatlan |  | Ret e Inst | 2 | Único | 8" | 18 | 35 | 35 | Tanque | 74 | 4" | Sumergible | Pedrollo | 65R255GC 250-PD | Pedrollo | 3 x 4 | 67-71-75 | 222-224-225 | 25 / 220 |  |  | Canales
2015-08-05 | Zacoalco de Torres | Andres Figueroa |  | Retiro | 1 | No. 01 | 12" | se retiró | se retiró | se retiró | Tanque | 48 | 4" | Sumergible | sin marca | Encapsulada | sin marca | 3 x 4 | 60-58-57 | 227-225-226 | 20 / 220 |  |  | Jesus
2015-08-07 | Tuxpan | San Mames |  | Ret e Inst | 2 | Único | 12" | No funcionó | No funcionó | 77 | Tanque | 85.05 | 2" | SOLAR | DIVA SOLAR | 110-75 | DIVA SOLAR | 3 x 12 | 4.02 | Energia Solar | Energia Solar |  |  | Noe
2015-08-22 | San Sebastían del Oeste | Amatanejo |  | Revisión | 1 | No. 01 | 8" | 0.7 | 68 | 12 |  | 90 | 1-1/4" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 10 | 9-10-1.5 | 220-218 |  |  |  | Canales
2015-08-14 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | San Buenaventura | 12" | 2 | 250 | 69 | Tanque | 275 | 3" | Sumergible | Neuman | sin placa | Newman | 3 x 2 | 24-34-30 | 440-459-432 | 20 / 440 |  |  | Canales
2015-08-21 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Ojo de Agua de Cardos | 12" | 1.5 | 70 | 54.9 | Tanque | 254.4 | 2-1/2" y 2" | Sumergible | Franklin Electric | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
2015-09-03 | Magdalena | La Quemada |  | Revisión | 1 | No. 02 | No se Retiro | 1.03 | 73.75 | No se Retiro | Tanque | No se Retiro | 3" | Sumergible | No se Retiro | No se Retiro | No se Retiro | 3 x 6 | 25-29-25 | 239-239-236 | 15 / 220 |  |  | Noe
2015-09-08 | Zapotlanejo | Santa Fe |  | Ret e Inst | 2 | Único | 12" | 18 | 41 | 21 | Tanque | 65.5 | 6" | Sumergible | Altamira | sin placa | Altamira | 3 x 1/0 | 61-58-61 | 443-445-442 | 75 / 440 |  |  | Noe
2015-09-10 | Magdalena | La Quemada |  | Ret e Inst | 2 | Panteón | 8" | 5.4 | 41 | 76 | Tanque | 105.45 | 3" | Sumergible | Altamira | sin placa | Altamira | 3 x 4 | 35-38-35 | 238-238-235 | 15 / 220 |  |  | Noe
2015-09-24 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán |  | Ret e Inst | 2 | Pozo # 16 | 12" | 35 | 98 | 58 | Tanque | 128 | 8" | Sumergible | Guld | 9RCLC-4 | Grundfos | 2 x 3 x 1/0 | 167-176-173 | 433-437-440 | 150 / 440 |  |  | Canales
2015-10-07 | Tomatlán | La Cumbre |  | Retiro | 1 | La Miseria | 10" | se retiró | se retiró | 2.5 | Tanque | 13.15 | 3" | Turbina lub. x agua | N15E1D871 | BMJ 6AC-5E | Siemens | 3 X 2 | Se Retiró | Se Retiró | 15 / 220 |  |  | Canales
2015-10-15 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán |  | Ret e Inst | 2 | Pozo # 11 | 14" | 18 | 122 | 113.5 | Tanque | 168 | 6" | Sumergible | Altamira | 22MX500-62A | Franklin Electric | 3 X 2 | 63-67-69 | 428-437-431 | 50 / 440 |  |  | Canales
2015-11-02 | Tomatlán | La Cumbre |  | (3) Ret-Inst-Rev | 3 | La Miseria | 8" | 9 | 3.5 | 2.5 | Tanque | 13.4 | 3" | Turbina lub. x agua | sin placa | 3 pasos | Siemens | Alum # 2 | 28-33-37 | 215-221-220 | 15 / 220 |  |  | Canales
2015-11-28 | Hostotipaquillo | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Tequesquite | [17 empty] | Noé
2015-11-30 | Quitupan | Emiliano Zapata |  | Ret e Inst | 1 | [18 empty] | Canales
2015-12-07 | Arandas | C. M. |  | (2) Ret-Inst-Rev | 2 | Pozos 9 y 11 | 8" | 9 | 3.5 | 2.5 | Tanque | 13.4 | 3" | Turbina lub. x agua | sin placa | 3 pasos | Siemens | Alum # 2 | 28-33-37 | 215-221-220 | 15 / 220 |  |  | Canales
0712/2015 | Villa Corona | Estipac |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | [17 empty] | Noé
2015-12-14 | Hostotipaquillo | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Tequesquite | [17 empty] | Noé
56
[8 empty] | 324.93 |  |  |  | 2247.25
[8 empty] | 522.2089 |  |  |  | 3611.6518
0
Note on I5: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y9: Victor Carranco
Note on Y10: Victor Carranco
Note on Y11: Victor Carranco
Note on Y7: Noe Alfonso Julian
Note on H7: Profundidad: 250.00 m Ademe liso: 42.85 m Ranurado Canastilla: 207.15 m
Note on I7: a la linea
Note on Y8: David Jesus
Note on O13: 12 pasos
Note on Y13: Victor Carranco
Note on Y14: Victor Carranco
Note on H15: Profundida 181 m Ademe liso 27.30 m Ranurado 153.70 m Helicoidal
Note on Y15: Noe Alfonso Miguel
Note on Y16: Noe Alfonso Miguel
Note on R16: UPD 152-15
Note on Y18: Victor
Note on Y22: Victor
Note on Y19: Victor
Note on Y17: David Jesus
Note on Y24: Gerardo Mauricio Alfonso Miguel
Note on Y26: JESUS CARRANCO JESUS PERALTA
Note on G27: Camino Bajios
Note on Q27: 13 PAZOS
Note on R27: MS152-40
Note on Y27: Gerardo Mauricio Alfonso Miguel
Note on Y28: Afonso Miguel
Note on Y30: David Jesus
Note on R31: WGA-300-4M
Note on Y31: David Jesus
Note on Y32: David Jesus Gerardito
Note on Y35: David Jesus Gerardito
Note on Y34: David Jesus Gerardito
Note on Y36: David Jesus Gerardito
Note on Y37: Miguel Noe Gerardo Mauricio
Note on Y38: Miguel Noe Gerardo Mauricio
Note on Y39: David Jesus
Note on R42: 146631700 Tipo 6PDC25 76-78 amp
Note on Y42: Canales Guareño Victor
Note on Y40: Canales Guareño Victor
Note on Y45: Noe Alfonso Alonso
Note on Y47: Canales David Victor
Note on Y44: David Omar
Note on R48: P1303110007-0160
Note on Y48: David Jose Villalobos
Note on Y50: David Alfonso
Note on R51: KOR 10 R 40
Note on Y51: David Alfonso
Note on R52: serie 219169
Note on Y52: David Alfonso
Note on Y46: Canales David Victor
Note on R53: MMS 8000
Note on Y53: Canales David Victor Noe
Note on Y55: Canales Guareño Victor Noe
Note on Y56: Canales Guareño Victor Noe
Note on R56: 2366188125 67.7 - 77.0 MAX AMP
Note on Y58: Canales Guareño Victor Noe
Note on Y62: Canales Guareño Victor Noe
Note on Y60: Canales Guareño Victor Noe

## 2016
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2016
Fecha | Municipio | Localidad |  | Servicio prestado | Maniobras | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
2016-01-06 | Villa Corona | Estipac | # 24 Palos Colorados | Retiro | 1 | Pozo 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 50.5 | 4" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3X10 AWG | #VALUE! | 440 | 20 / 440 |  |  | Noé
2016-01-11 | Magdalena | C. M. |  | Ret e Inst | 2 | Xochiltepec | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-01-22 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Ojo de Agua de Cardos | 12" | 1.5 | 70 | 54.9 | Tanque | 254.4 | 2-1/2" y 2" | Sumergible | Grundfos | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-01-20 | Tomatlán | Campo Acosta |  | Ret e Inst | 2 | Único | 10" | 22 | 9 | 17 | Tanque | 50.4 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR 20ER400-10 | Franklin | 2366178125 | 45-42-45 | 442-442-440 | 40 / 440 |  |  | Noé
2016-01-27 | Quitúpan | C. M. |  | Ret e Inst | 2 | Pozo 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | Tanque | 36 | 6" | Sumergible | Grundfos | 300S400-10 | Altamira | 3 x 4 | 52-48-51 | 440-442-437 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-01-27 | Ixtlahuacán del Río | El Pitayito |  | Retiro | 1 | Pozo 1 | 6" |  |  |  | Tanque | 264 | 2" | Sumergible |  |  | Franklin | 3 x 6 |  |  | 20 / 440 |  |  | Noé
2016-01-29 | Villa Corona | El Barro |  | Retiro | 1 | Pozo 1 | 8" | 28 | 48 | 23 | Tanque | 153.6 | 4" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 1/0 | 0 | 0 | 50 / 440 |  |  | Noé
11
2016-02-03 | Huejuquilla el Alto | Tenzompa |  | Ret e Inst | 2 | Único | 10" | 20 | 35 | 6.5 | Tanque | 186.38 | 4" | Sumergible | 10 impulsores | sin placa | Franklin Electric | 3 x 1/0 | 92-83-101 | 239-232-240 | 40 / 220 |  |  | Omar
2016-02-04 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Noé
2016-02-08 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret | 2 | El Bajío de los Sanchez | 12" | 5.5 | 230 | 171 | Tanque | 288 | 3" | Sumergible | Grundfos | 85S300-26 | Franklin Electric | 3 x 2 | 8-7-6 | 456-437-463 | 30 / 440 |  |  | Noe
2016-02-11 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Ojo de Agua | 12" | 2.5 | 230 | 54.6 | Tanque | 254.4 | 2-2½" | Sumergible | Grundfos | 85S300-26 | Franklin Electric | 3 x 2 | 12-15-13 | 461-468-449 | 7.50 / 440 |  |  | Noe
2016-02-08 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-02-13 | Tapalpa | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Pozo 1 | 12" | 10 | 112.8 | 54.6 | Tanque | 254.4 | 2-2½" | Sumergible | Grundfos | 85S300-26 | Franklin Electric | 3 x 2 | 12-15-13 | 435-431-436 | 7.50 / 440 |  |  | Noe
2016-02-16 | El Arenal | Santa Cruz |  | Ret e Inst | 2 | Empalme | 12 | 10 | 97 | 52 | Tanque | 115.9 | 4" | Sumergible | Altamira | 203460 | Altamira | 3 x 6 | 21-20-20 | 469-470-468 | 20 / 440 |  |  | Saúl
2016-02-16 | El Arenal | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Palo Verde | 12 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 115.9 | 5" | Sumergible | Altamira | 203460 | Altamira | 3 x 2 |  |  | 30 / 220 |  |  | Saúl
2016-02-23 | Huejucar | San José de los Márquez |  | Ret | 1 | Pozo 1 | 12" | 10 | 112.8 | 54.6 | Tanque | 347 | 3" | Sumergible | Grundfos | 85S400-33 | Franklin Electric | 3 x 2 |  |  | 40 / 440 |  |  | Noe
2016-02-23 | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Santa Cruz | 8" | 5 |  | 39 | Tanque | 57 | 4" | Sumergible | [9 empty] | Canales
2016-02-25 | Villa Corona | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 165.5 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 40 / 440 |  |  | Noe
2016-02-28 | Villa Guerrero | C.M. |  | Inst | 2 | El Bajío de los Sanchez | 12" | 5.5 | 230 | 171 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
18
2016-03-08 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Los Arellano | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 275 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-03-08 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-03-11 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Pereas | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-03-14 | El arenal | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo El Organo | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
2016-03-15 | Huejucar | San José de los Márquez |  | Inst | 1 | Pozo 1 | 12" | 10 | 112.8 | 54.6 | Tanque | 347 | 3" | Sumergible | Grundfos | 85S400-33 | Franklin Electric | 3 x 2 |  |  | 40 / 440 |  |  | Noe
2016-03-30 | Cocula | C.M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 6 | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
6
2016-04-08 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Los Arellano | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 275 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-04-08 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-04-11 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Pereas | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-04-12 | Atoyac | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | S D | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-04-14 | El arenal | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo El Organo | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
2016-04-30 | Cocula | C.M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 6 | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
6
2016-05-08 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Los Arellano | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 275 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-05-08 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-05-02 | Villa Guerrero | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Las Tapias | 8" | 1.7 | 10 | 7 | Tanque | 36 | 2" | Sumergible | BARMESA | SP1021 |  | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-05-02 | Cocula | La Sauceda |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8" | 1.7 | 10 | 7 | Tanque | 36 | 2" | Sumergible | BARMESA | SP1021 | monofásico Barmesa | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-05-31 | Cocula | C.M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8" | 1.7 | 10 | 7 | Tanque | 36 | 2" | Sumergible | BARMESA | SP1021 | monofásico Barmesa | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-05-31 | San Martín de Hidalgo | C.M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 152.5 | 6" | Sumergible | Altamira | KOR10R200-1-3 | Altamira | 3 X 4 | 39.5 | 464 | 20 / 440 |  |  | Chuy
6
2016-06-02 | Ixtlahuacan de los Membillos | Palo Alto |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 275 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-06-14 | Huejuquilla el Alto | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Mezquites I | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Canales
2016-06-16 | Mezquitic | El Mortero |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-06-14 | Cocula | Camichines |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Camichines | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
2016-06-17 | Magdalena | C.M. |  | Ret . | 1 | Pozo Cementerio | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-06-22 | Cocula | C.M. |  | Ret . | 1 | Pozo 8 | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Jesús P.
2016-06-22 | Tecalitlán | C.M. |  | Ret . | 1 | Pozo Arroyo Seco | 12" | 45 | S / D. | S / D. | Tanque | 121.77 | 8" | Sumergible | Barmesa | CP 622503-60 | CRI | 3 x 1/0 | 77-78-77 | 440-444-443 | 60 / 440 |  |  | Noe
2016-06-28 | El Salto | Parque Ind. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo SCI 29 | 8" | 5 | 90 | 80 | Tanque | 133 | 4" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
8
| enero a junio |  |  |  | 55
2016-07-05 | Quitupan | Santa Cruz |  | Ret. | 1 | Rafael Picazo | 10 | S / D | S / D | 55 | Tanque | 149.61 | 3" | Sumergible | Bamsa | S / D. | Bamsa | 3 x 4 | S / D | S / D. | 15 / 440 |  |  | Noé | Se suspendió actividad por accidente en el traslado
2016-07-05 | Mexticacán | Cañada de Islas |  | Ret. | 1 | Pozo 1 | 10 | S / D | S / D | 55 | Tanque | 149.61 | 3" | Sumergible | Bamsa | S / D. | Bamsa | 3 x 4 | S / D | S / D. | 15 / 440 |  |  | Saúl
2016-07-05 | Cocula | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 3 | 10 | 26 | 119 | 81 | Tanque | 120 | 6" | Sumergible | Altamira | S / D. | Bamsa | 3 x 2 | 74-74-77 | 456-464-476 | 15 / 440 |  |  | Saúl
2016-07-12 | Mexticacán | Cañada de Islas |  | Inst. | 1 | Pozo 1 | 10 | 4 | S / D | 110 | Tanque | 149.61 | 3" | Sumergible | Suditra | 40-30 | Suditra | 3 x 4 | 13-13-14 | 434-431-439 | 15 / 440 |  |  | Saúl
2016-07-13 | Arandas | C. M. |  | Limpieza e Inst. | 1 | Rinconada de los Vázquez | 10 | 9 | 114 | 110 | Tanque | 119 | 3" | Sumergible | S / D. | S / D. | S / D. | 3 x 2 | 35-31-35 | 453-456-452 | 20 / 440 |  |  | Saúl
2016-07-25 | Tomatlán | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Noria El Castigo | 1.80 m. | 35 | 4 | 3.5 | Tanque | 4 | 8" | Turbina | Warson | 49P11201329 | US | 3 x 1/0 AWG |  |  | 50 / 440 |  |  | Canales
2016-07-28 | Tomatlán | La Cumbre |  | Ret e Inst | 1 | Noria La Miseria | 1.80 m. | 7 | 4 | 3.5 | Tanque | 4 | 2½" | Turbina | BNJ | 6AC / 5C | Siemens | 3 x 6 | 35-33-35 |  | 15 / 220 |  |  | Canales
7
2016-08-08 | Cocula | Santa María |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Santa María | 1.80 m. | 35 | 4 | 3.5 | Tanque | 4 | 8" | Turbina | Warson | 49P11201329 | US | 3 x 1/0 AWG |  |  | 50 / 440 |  |  | Canales
2016-08-11 | Magdalena | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Xochiltepec | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-08-23 | Acatic | C. M. |  | Ret. | 1 | pozo del Parque | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-08-26 | Acatic | C. M. |  | Inst | 1 | pozo del Parque | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
4
2016-09-12 | Zapotlán del Rey | Los Cerritos |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-09-19 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos |  | Ret | 1 | Pozo 2 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-09-23 | Zacoalco de Torres | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Pozos 1 y 2 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
4
2016-10-02 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos |  | Ret | 1 | pozo del Parque | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Chuy
2016-10-13 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos |  | Inst. | 1 | Pozo 2 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Chuy
2016-10-19 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos |  | Ret | 1 | Pozo 2 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Chuy
3
[5 empty] | 70 |  |  | 534.1 |  |  |  | 1176.78
[8 empty] | 686.7 |  |  |  | 1513.0029
[14 empty] | ¦ | [10 empty] | 0
73
Note on I5: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y7: Jesús Peralta
Note on Y9: Eliseo Vargas Roberto Mosqueda
Note on Y10: Eliseo Mosqueda
Note on R6: P1303110007-0160
Note on Y6: David Jose Villalobos
Note on Y8: Victor Guareño
Note on Y5: Victor Guareño
Note on Y12: David José Villalobos
Note on R14: P1303110007-0160
Note on Y14: David Jose Villalobos
Note on R23: P1303110007-0160
Note on Y23: David Jose Villalobos
Note on R16: P1303110007-0160
Note on Y16: David Jose Villalobos
Note on R18: P1303110007-0160
Note on Y18: David Jose Villalobos
Note on R19: P1303110007-0160
Note on Y19: David Jose Villalobos
Note on R13: P1303110007-0160
Note on R15: P1303110007-0160
Note on Y15: David Jose Villalobos
Note on R17: P1303110007-0160
Note on Y17: David Jose Villalobos
Note on R20: P1303110007-0160
Note on Y20: David Jose Villalobos
Note on R22: P1303110007-0160
Note on Y22: David Jose Villalobos
Note on R25: P1303110007-0160
Note on Y25: David Jose Villalobos
Note on R30: P1303110007-0160
Note on Y30: David Jose Villalobos
Note on R27: P1303110007-0160
Note on Y27: David Jose Villalobos
Note on R28: P1303110007-0160
Note on Y28: David Jose Villalobos
Note on R26: P1303110007-0160
Note on Y26: David Jose Villalobos
Note on R33: P1303110007-0160
Note on Y33: David Jose Villalobos
Note on R34: P1303110007-0160
Note on Y34: David Jose Villalobos
Note on R35: P1303110007-0160
Note on Y35: David Jose Villalobos
Note on R37: P1303110007-0160
Note on Y37: David Jose Villalobos
Note on R38: P1303110007-0160
Note on Y38: David Jose Villalobos
Note on R41: P1303110007-0160
Note on Y41: David Jose Villalobos
Note on R42: P1303110007-0160
Note on Y42: David Jose Villalobos
Note on R46: P1303110007-0160
Note on Y46: David Jose Villalobos
Note on R49: P1303110007-0160
Note on Y49: David Jose Villalobos
Note on R50: P1303110007-0160
Note on Y50: David Jose Villalobos
Note on R51: P1303110007-0160
Note on Y51: David Jose Villalobos
Note on R52: P1303110007-0160
Note on Y52: David Jose Villalobos
Note on R53: P1303110007-0160
Note on Y53: David Jose Villalobos
Note on R45: P1303110007-0160
Note on Y45: David Jose Villalobos
Note on R44: P1303110007-0160
Note on Y44: David Jose Villalobos
Note on R43: P1303110007-0160
Note on Y43: David Jose Villalobos
Note on R54: P1303110007-0160
Note on Y54: David Jose Villalobos
Note on R56: P1303110007-0160
Note on Y56: David Jose Villalobos
Note on R60: P1303110007-0160
Note on Y60: David Jose Villalobos
Note on R64: P1303110007-0160
Note on Y64: David Jose Villalobos
Note on R63: P1303110007-0160
Note on Y63: David Jose Villalobos
Note on R65: P1303110007-0160
Note on Y65: David Jose Villalobos
Note on R61: P1303110007-0160
Note on Y61: David Jose Villalobos
Note on R67: P1303110007-0160
Note on Y67: David Jose Villalobos
Note on R62: P1303110007-0160
Note on Y62: David Jose Villalobos
Note on I68: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y68: Victor Guareño
Note on R55: P1303110007-0160
Note on Y55: David Jose Villalobos
Note on R36: P1303110007-0160
Note on Y36: David Jose Villalobos
Note on R59: P1303110007-0160
Note on Y59: David Jose Villalobos
Note on R29: P1303110007-0160
Note on Y29: David Jose Villalobos
Note on I70: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y70: Victor Guareño
Note on I74: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y74: Victor Guareño
Note on I69: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y69: Victor Guareño
Note on I73: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y73: Victor Guareño
Note on I79: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y79: Victor Guareño
Note on I75: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y75: Victor Guareño
Note on I78: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y78: Victor Guareño
Note on I80: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on Y80: Victor Guareño

## 2017
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2017
No. | Fecha | Municipio | Localidad | Servicio prestado | Maniobras | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | profundidad | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
ENERO
1 | 2017-01-09 | Ojuelos de Jalisco | Matancillas | Ret e Inst | 1 | Misión San José | 10" |  | 22 | [12 empty] | 40 / 440 |  |  | Noé
2 | 2017-01-24 | Tototlán | San Ignacio | Ret e Inst | 1 | San Ignacio | 10 |  | 12 | 97 | 50 | Tanque | 118.4 | 1½" | Sumergible | Altamira | 300S400-10 | Altamira | 3 x 4 | 8.9 | 228 | 5 / 440 |  |  | Saul
3 | 2017-01-30 | Totatiche | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 12 |  | 20 |  |  |  | 96 | 3 | Sumergible | sin placa | sin placa | Franklin |  |  | 440 |  |  |  | Canales
3
FEBRERO
4 | 2017-02-28 | Cuautitlán de Garcia B. | Tequesquitlán | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noe
1
MARZO
0
| Total Enero-Marzo |  |  |  | 4
ABRIL
5 | 2017-04-01 | Tomatlán | El Mapache | Ret | 1 | El Mapache | 8 |  |  |  |  | Tanque | 22.2 | 2 | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
6 | 2017-04-04 | Ojuelos de Jalisco | Matancillas | Ret e Inst | 1 | Misión San José | 10" |  | 22 | [12 empty] | 40 / 440 |  |  | Noé
7 | 2017-04-04 | Zacoalco de Torres | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo 3 | 12 |  |  |  |  | Tanque | 48.8 | 8 | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 2 | 23-20-24 | 451-461-453 | 75 / 440 |  |  | Noe
8 | 2017-04-06 | Acatic | C. M. | Ret e Inst | 1 | El Parque | 12 |  |  |  |  | Tanque | 243.2 | 4 | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 2 | 23-20-24 | 451-461-453 | 75 / 440 |  |  | Noe
9 | 2017-04-27 | San Sebastian del Oeste | San Felipe de Hijar | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8 | 177 | 14 | 35 | 30 | Tanque | 62.4 | 4 | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 35 | 420 | 40 / 440 |  |  | Noe
5
MAYO
10 | 2017-05-03 | San Sebastian del Oeste | El Tasajal | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 6 | 157 | 5 | 12 | 11 | Tanque | 150.2 | 2 | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 35 | 420 | 10 / 440 |  |  | Noe
11 | 2017-05-03 | Cuautitlán de Garcia B. | Tequesquitlán | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 12" | 75 | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noe
12 | 2015-05-09 | Arandas | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Mexiquito | 8" |  | 6 |  |  | Tanque | se alargo 19.2 m. | 3 | Sumergible |  | SP1021 |  | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
13 | 2017-05-17 | Magdalena | La Quemada | Ret e Inst | 1 | Pozo La Quemada | 8" |  | 1.7 | 10 | 7 | Tanque | 36 | 2" | Sumergible |  |  | monofásico Barmesa | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
14 | 2017-05-29 | Zacoalco de Torres | Barranca de Otates | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8" |  | 9 | 34.8 | 33.5 | Tanque | 21 | 3 | Sumergible |  |  |  |  | 26 | 220 | 15 / 230 |  |  | Saul
15 | 2017-05-30 | Pihuamo | La Estrella | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8" |  | 1 | 53 | 7 | Tanque | 61 | 1½" | Sumergible |  |  |  | 3 x 10 | 15 | 228 | 5 / 230 |  |  | Noe
6
JUNIO
16 | 2017-06-05 | Acatic | San Bartolo | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 |  | 12 | 152 | 151 | Tanque | 240 | 2 | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 5 / 440 |  |  | Canales
17 | 2017-05-17 | Magdalena | C. M. | Inst | 1 | Pozo Xochiltepec | 8" |  | 1.7 | 10 | 7 | Tanque | 36 | 2" | Sumergible |  |  | monofásico Barmesa | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
18 | 2017-06-13 | Huejuquilla el Alto | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Lienzo Charro | 12 | 142 | [16 empty] | Noe
19 | 2017-06-13 | Huejuquilla el Alto | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo La Estancia | 12 | 152 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
20 | 2017-06-20 | Ahualulco de Mercado | Snta Cruz de Barcenas | Ret e Inst | 1 | Pozo 2 | 8" |  | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Jesús P.
21 | 2017-06-26 | San Martin de Bolaños | C. M. | Ret | 1 | Los Novillos | 8 | [17 empty] | Canales
6
| TOTAL ABRIL - JUNIO |  |  |  | 17
| TOTAL ENERO - JUNIO |  |  |  | 21
JULIO
22 | 2017-07-04 | San Martin de Bolaños | C. M. | Ret e Inst | 1 | Los Novillos | 8 | [17 empty] | Canales
23 | 2017-07-11 | Tenamaxtlán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo La Galera | 10" |  | 7 | 130 |  |  | 192 | 6" | Sumergible | Altamira | KOR-10R600-28 | Altamira |  | 56 | 437 | 40 / 440 |  |  | Noé
24 | 2017-07-17 | Tecalitlán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Unidad Deportiva | 10" |  | 19 | 74 |  |  | 75.4 | 6" | Sumergible | PUMPS | CP-39-008-60 | CRI |  | 61 | 461 | 60 / 440 |  |  | Noé
25 | 2017-07-20 | Pihuamo | La Escondida | Ret | 1 | Pozo 1 | 6 | [17 empty] | Noe
26 | 2017-07-25 | Mexticacan | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Llano Grande | 10" |  | 1.5 | 192 | 123 |  | 192 | 2" | Sumergible | Altamira | KOR2R75-39 | Altamira |  | 11 | 440 | 7.5 / 440 |  |  | Noé
5
AGOSTO
27 | 2017-08-14 | Pihuamo | La Escondida | Pesca equipo de bombeo | 1 | Pozo 1 | 6 | [17 empty] | Noe
28 | 2017-08-21 | Arandas | C. M. | Pesca equipo de bombeo | 1 | Pozo 4
29 | 2017-08-21 | Juanacatlán | Rancho Los Nuño | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 49.1 |  | 10 | 110 | 49.1 |  | 240 | 6 y 4" | Sumergible | Altamira | KOR 10R10250-12 | Altamira |  | 31 | 460 | 25 / 460 |  |  | Noe
30 | 2017-08-21 | Jesús María | Rancho Los Nuño | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 49.1 |  | 12 | 170 | 161 |  | 185.4 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR 15R40-13 | Altamira |  | 42 | 451 | 40 / 460 |  |  | Saúl
31 | 2017-08-28 | Tenamaxtlán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo La Galera | 10" |  | 6 | 130 | 25 |  | 192 | 6" | Sumergible | Altamira | KORK 10-R300-17 | Altamira |  | 35 | 437 | 30 / 440 |  |  | Noé
5
SEPTIEMBRE
32 | 2017-09-05 | Mexticacán | C. M. | Ret | 1 | Llano Grande | [18 empty] | Canales
33 | 2017-09-05 | Magdalena | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo La Cofradía | 10" |  | 6 | 130 | 25 |  | 192 | 6" | Sumergible | Altamira | KORK 10-R300-17 | Altamira |  | 35 | 437 | 30 / 440 |  |  | Noé
34 | 2017-09-11 | San Gabriel | Jiquilpán | Ret | 1 | Pozo Jiquilpán |  |  | 19 |  | 8.35 |  | 39.9 | 4 |  | Bamba | 5 pasos | Bamsa |  |  | 440 | 30 / 440 |  |  | Saúl
35 | 2017-09-18 | Mexticacán | C. M. | Inst. | 1 | Llano Grande | [18 empty] | Canales
36 | 2017-09-18 | Tuxpán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo No. 5 | 12 | 114.5 |  | a fondo | 83 |  | 112 | 6" | Sumergible | Altamira | KOR25-R600-7 | Altamira |  | 73 | 474 | 60 / 460 |  |  | Noé
37 | 2017-09-25 | Bolaños | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Huilacatitlan | 8 |  |  | a fondo | 153 |  | 192 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR 6-R150-13 | Altamira |  | 20 | 444 | 15 / 440 |  |  | Noé
38 | 2017-09-25 | Arandas | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo 4 | 12" | 188.2 | 12 | 152 | 114.5 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
39 | 2017-09-25 | San Gabriel | La Cabaña | Ret e Inst | 1 | Pozo La Cabaña | [6 empty] | 72 | 3" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  |  |  | 10 / 440 |  |  | Saúl
8
| TOTAL JULIO - SEPTIEMBRE |  |  |  | 18
| TOTAL ENERO - SEPTIEMBRE |  |  |  | 39
OCTUBRE
40 | 2017-10-10 | Huejuquilla el Alto | C. M. | Inst | 1 | Lienzo Charro | 6" | [5 empty] | 138 | 1½" | Sumergible | Grundfos | 16S50-38 | Franklin |  | No opera por falta de arrancador |  | 5 / 230 |  |  | Canales
41 | 2017-10-17 | Tomatlan | C. M. | Ret | 1 | Pozo La Garita | 12" | 48.12 |  |  |  |  | 39.9 | 8" | Sumergible | Altamira | KOR-32R600-7-1B | Altamira |  |  |  | 60 / 460 |  |  | Noé
42 | 2017-10-30 | Yahualica de González Gallo | Nangué del Refugio | Ret e Ins. | 1 | Nangué del Refugio | 8" | 48.12 | 1 | 20 | 15 |  | 84 | 2" | Sumergible | Altamira | KOR-32R600-7-1B | Altamira |  | 8 | 437 | 5 / 460 |  |  | Noé
43 | 2017-10-31 | Tomatlan | C. M. | Ret | 1 | Pozo La Garita | 12" | 48.12 |  |  |  |  | 39.9 | 8" | Sumergible | Altamira | KOR-32R600-7-1B | Altamira |  |  |  | 60 / 460 |  |  | Noé
4
NOVIEMBRE
44 | 2017-11-06 | Tomatlan | C. M. | Inst | 1 | Pozo La Garita | 12" | 48.12 | 35 | 5.3 | 2.5 |  | 39.9 | 8" | Sumergible | Altamira | KOR-32R600-7-1B | Altamira |  | 76 | 441 | 60 / 460 |  |  | Noé
45 | 2017-11-07 | Mexticacán | C. M. | Ret | 1 | Pozo Llano Grande | [6 empty] | 222 | 2" | [10 empty] | Saúl
46 | 2017-11-09 | Mexticacán | C. M. | Ret | 1 | Pozo El Puente | [6 empty] | 168 | 3" | Sumergible | Altamira | [5 empty] | 50 / 460 |  |  | Saúl
47 | 2017-11-13 | Jamay | San Miguel de la Paz | Ret | 1 | Pozo II | 6" | 68 | 2 |  |  |  | 62.15 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR-10R300-16 | Altamira |  | 32 | 441 | 30 / 460 |  |  | Noé
48 | 2017-11-21 | Jesús María | C. M. | Ret | 1 | Pozo La Gila | 8 | [5 empty] | 192 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR 15R400-3 | Altamira |  |  |  | 40 / 460 |  |  | Saúl
49 | 2017-11-23 | Jesús María | C. M. | Ret | 1 | Pozo El Centro | 8 | 272.18 |  |  | 127 |  | 260.3 | 3" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  |  |  | 40 / 460 |  |  | Saúl
50 | 2017-11-27 | Teocuitatlan de Corona | Milpillas | Ret e inst | 1 | Pozo II | 8" | 100 | 3 |  |  |  | 87 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR-6R100-8 | Altamira |  | 13 | 441 | 10 / 460 |  |  | Noé
51 | 2017-11-27 | Zapotlán del Rey | El Platanar | Ret e inst | 1 | El Platanar |  | 168 |  | 55 | 20 |  | 96 | 3" | Sumergible |  | 16 pasos |  |  | 81 | 211 | 30 / 220
52 | 2017-11-30 | Techaluta de Montenegro | C. M. | Ret | 1 | Pozo El Salvial | 8" | [5 empty] | 249.6 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR-10R400-22 | Altamira |  |  |  | 40 / 460 |  |  | Noé
9
DICIEMBRE
53 | 2017-12-04 | Acatlán de Juárez | C. M. | Ret e inst | 1 | Pozo El Plan | 8" | 91.5 | 13 |  |  |  | 44.8 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR-15R250-8 | Altamira |  | 74 | 222 | 25 / 230 |  |  | Noé
54 | 2017-12-05 | Mexticacán | C. M. | Ins. | 1 | Pozo Llano Grande |  |  |  |  | 123 |  | 222 | 2" | Sumergible | Altamira | KOR2R75-39 | Acuapac |  |  |  | 7.5 / 460 |  |  | Saúl
55 | 2017-12-12 | Tuxpán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo No. 9 | 12 |  | 6 | 130 | 25 |  | 91.5 | 6" | Sumergible | Newman |  | Altamira |  | 35 | 437 | 60 / 440 |  |  | Noé
56 | 2017-12-12 | Bolaños | C. M. | Ret e Inst | 1
57 | 2017-12-18 | Acatlán de Juárez | C. M. | Ret e inst | 1 | Pozo Los Granados | 8" | 91.5 | 13 |  |  |  | 44.8 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR-15R250-8 | Altamira |  | 74 | 222 | 25 / 230 |  |  | Noé
5
| TOTAL OCTUBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 18
| TOTAL ENERO - DICIEMBRE |  |  |  | 57
| TOTAL ENERO - SEPTIEMBRE |  |  |  | 39
Note on S4: P1303110007-0160
Note on Z4: David Jose Villalobos
Note on Z5: Jesús Peralta
Note on Z6: Victor Guareño
Note on Z7: Eliseo Mosqueda
Note on S9: P1303110007-0160
Note on Z9: David Jose Villalobos
Note on S10: P1303110007-0160
Note on Z10: David Jose Villalobos
Note on S17: P1303110007-0160
Note on Z17: David Jose Villalobos
Note on S19: P1303110007-0160
Note on Z19: David Jose Villalobos
Note on S21: P1303110007-0160
Note on Z21: David Jose Villalobos
Note on S26: P1303110007-0160
Note on Z26: David Jose Villalobos
Note on S29: P1303110007-0160
Note on Z29: David Jose Villalobos
Note on S32: P1303110007-0160
Note on Z32: David Jose Villalobos
Note on S34: P1303110007-0160
Note on Z34: David Jose Villalobos
Note on S36: P1303110007-0160
Note on Z36: David Jose Villalobos
Note on S35: P1303110007-0160
Note on Z35: David Jose Villalobos
Note on S20: P1303110007-0160
Note on Z20: David Jose Villalobos
Note on S24: P1303110007-0160
Note on Z24: David Jose Villalobos
Note on S27: P1303110007-0160
Note on Z27: David Jose Villalobos
Note on Z18: Jesús Peralta
Note on S25: P1303110007-0160
Note on Z25: David Jose Villalobos
Note on S28: P1303110007-0160
Note on Z28: David Jose Villalobos
Note on S33: P1303110007-0160
Note on Z33: David Jose Villalobos
Note on S43: P1303110007-0160
Note on Z43: David Jose Villalobos
Note on Z44: Jesús Peralta
Note on S50: P1303110007-0160
Note on Z50: David Jose Villalobos
Note on S51: P1303110007-0160
Note on Z51: David Jose Villalobos
Note on S57: P1303110007-0160
Note on Z57: David Jose Villalobos
Note on S63: P1303110007-0160
Note on Z63: David Jose Villalobos
Note on S37: P1303110007-0160
Note on Z37: David Jose Villalobos
Note on S60: P1303110007-0160
Note on Z60: David Jose Villalobos
Note on S44: P1303110007-0160
Note on S45: P1303110007-0160
Note on Z45: Jesús Peralta
Note on S46: P1303110007-0160
Note on Z46: David Jose Villalobos
Note on Z47: Jesús Peralta
Note on Z52: David Jose Villalobos
Note on S54: P1303110007-0160
Note on Z54: Jesús Peralta
Note on S58: P1303110007-0160
Note on Z58: Jesús Peralta
Note on S62: P1303110007-0160
Note on Z62: Jesús Peralta
Note on Z53: David Jose Villalobos
Note on S61: P1303110007-0160
Note on Z61: Jesús Peralta
Note on S70: P1303110007-0160
Note on Z70: David Jose Villalobos
Note on S71: P1303110007-0160
Note on Z71: Jesús Peralta
Note on Z80: David Jose Villalobos
Note on S89: P1303110007-0160
Note on Z89: Jesús Peralta
Note on S76: P1303110007-0160
Note on Z76: Jesús Peralta
Note on S72: P1303110007-0160
Note on Z72: Jesús Peralta
Note on S79: P1303110007-0160
Note on Z79: Jesús Peralta
Note on S82: P1303110007-0160
Note on Z82: Jesús Peralta
Note on S84: P1303110007-0160
Note on Z84: Jesús Peralta
Note on S87: P1303110007-0160
Note on Z87: Jesús Peralta
Note on S91: P1303110007-0160
Note on Z91: Jesús Peralta
Note on S64: P1303110007-0160
Note on S73: P1303110007-0160
Note on Z73: Jesús Peralta
Note on Z81: David Jose Villalobos

## total Mpios. 2017
1 | Acatic
2 | Acatlán de Juárez
3 | Ahualulco de Mercado
4 | Arandas
5 | Bolaños
6 | Cuautitlán de Garcia B.
7 | Huejuquilla el Alto
8 | Jamay
9 | Jesús María
10 | Juanacatlán
11 | Magdalena
12 | Mexticacan
13 | Ojuelos de Jalisco
14 | Pihuamo
15 | San Gabriel
16 | San Martin de Bolaños
17 | San Sebastian del Oeste
18 | Tecalitlán
19 | Techaluta de Montenegro
20 | Tenamaxtlán
21 | Teocuitatlan de Corona
22 | Tomatlán
23 | Totatiche
24 | Tototlán
25 | Tuxpán
26 | Yahualica de González Gallo
27 | Zacoalco de Torres
28 | Zapotlán del Rey

## 2018
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2018
No. | Fecha | Municipio | Localidad | Servicio prestado | Maniobras | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | profundidad | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
ENERO
1 | 2018-01-10 | Yahualica de González Gallo | Nangue del Refugio | Inst. | 1 | Nangue del Refugio | 10" |  | 22 | [12 empty] | 40 / 440 |  |  | Saúl
2 | 2018-01-15 | San Martín Hidalgo | C. M. | Ret. | 1 | Pozo 6 | 10 |  | 12 | 97 | 50 | Tanque | 118.4 | 1½" | Sumergible | Altamira | 300S400-10 | Altamira | 3 x 4 | 8.9 | 228 | 5 / 440 |  |  | Canales
3 | 2018-01-22 | Cocula | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo 4 | 12 |  | 20 |  |  |  | 96 | 3 | Sumergible | sin placa | sin placa | Franklin |  |  | 440 |  |  |  | Noé
4 | 2018-01-25 | Cocula | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo 3 | [18 empty] | Noé
4
FEBRERO
5 | 2018-02-01 | Mexticacán | C. M. | Inst. | 1 | Pozo Salida a Temaca | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Saúl
6 | 2018-02-06 | Juanacatlán | C. M. | Ret. e Inst. | 1 | Pozo Cristo Rey | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Saúl
7 | 2018-02-12 | Villa Guerrero | C. M. | Ret. | 1 | Pozo Las Tapias1 | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Saúl
8 | 2018-02-21 | San Martín Hidalgo | C. M. | Inst. | 1 | Pozo 6 | 10 |  | 12 | 97 | 50 | Tanque | 118.4 | 1½" | Sumergible | Altamira | 300S400-10 | Altamira | 3 x 4 | 8.9 | 228 | 5 / 440 |  |  | Saúl
9 | 2018-02-26 | Villa Guerrero | C. M. | Inst. | 1 | Pozo Las Tapias1 | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Saúl
5
MARZO
10 | 2018-03-01 | Yahualica de González Gallo | C. M. | Ret. | 1 | Tecoluta | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | . | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Saúl
11 | 2018-03-12 | Tapalpa | C. M. | Ret. Equipo aforo | 1 | Pozo Nuevo | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noé
12 | 2018-03-12 | Yahualica de González Gallo | C. M. | Inst. | 1 | Tecoluta | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Victor
13 | 2018-03-14 | El Salto | Parque Ind. El Salto | Ret. e Inst. | 1 | Pozo SCI Atlas | 10 |  | 12 | 97 | 50 | Tanque | 118.4 | 1½" | Sumergible | Altamira | 300S400-10 | Altamira | 3 x 4 | 8.9 | 228 | 5 / 440 |  |  | Saúl
4
| Total Enero-Marzo |  |  |  | 13
ABRIL
14 | 2018-04-10 | Tecalitlán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Silvestre Vargas
15 | 2018-04-11 | Magdalena | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Xochiltepec | 10" |  | 22 | [12 empty] | 40 / 440 |  |  | Noé
16 | 2018-04-16 | Tecalitlán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Arroyo Seco
17 | 2018-04-16 | Tecalitlán | C. M. | Inst | 1 | Pozo Unidad Deportiva
18 | 2018-04-23 | Huejuquilla el Alto | Haitmatsie | Ret. | 1 | Pozo Haitmatsie | 12 |  | 20 |  |  |  | 96 | 3 | Sumergible | sin placa | sin placa | Franklin |  |  | 440 |  |  |  | Noé
19 | 2018-04-23 | Tequila | C. M. | Ret. | 1 | Pozo Medineño. | [18 empty] | Noé
6
MAYO
20 | 2018-05-02 | Magdalena | La Quemada | Ret. e Inst. | 1 | Pozo La Quemada | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noé
21 | 2018-05-09 | Yahualica de González Gallo | Nangué del Refugio | Ret. e Inst. | 1 | Pozo1 | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Saúl
22 | 2018-05-18 | Tenamaxtlán | Colotitlan | Ret. | 1 | Pozo1 | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noé
23 | 2018-05-14 | Villa Guerrero | C. M. | Ret. | 1 | Pozo Ojo de Agua | 10 |  | 12 | 97 | 50 | Tanque | 118.4 | 1½" | Sumergible | Altamira | 300S400-10 | Altamira | 3 x 4 | 8.9 | 228 | 5 / 440 |  |  | Noé
24 | 2018-05-14 | Zapotlán del Rey | Rincón de Chila | Ret. e Inst. | 1 | pozo Rincón de Chila
25 | 2018-05-28 | Tuxcacuesco | El Platanar | Pistoneo | 1 | Pozo El Platanar | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noé
6
JUNIO
26 | 2018-06-02 | Tuxcacuesco | El Platanar | Aforo | 1 | Pozo El Platanar | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | . | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Saúl
27 | 2018-06-12 | Pihuamo | Lázaro Cárdenas | Inst. | 1 | Pozo | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noé
28 | 2018-06-12 | San Sebastian del Oeste | Real el Alto | Ret. | 1 | Galería | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noé
29 | 2018-06-19 | Tomatlán | Nuevo Santiago | Revisión | 1 | Noria | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noé
4
| Total Abril - Junio |  |  |  | 16
| Total Enero - Junio |  |  |  | 29
JULIO
30 | 2018-07-09 | Tomatlan | La Cumbre | Ret. | 1 | Noria La Miseria
31 | 2018-07-16 | Villa Guerrero | C. M. | Inst. | 1 | Pozo Ojo de Agua | 10" |  | 22 | [12 empty] | 40 / 440 |  |  | Noé
32 | 2018-07-25 | Tomatlan | La Cumbre | Inst. | 1 | Noria La Miseria
33 | 2018-07-30 | Juanacatlan | C. M. | Ret. e Inst. | 1 | Pozo San Antonio
4
AGOSTO
34 | 2018-08-09 | Zapotlán del Rey | El Platanar | Ret. | 1 | Pozo1 | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Saúl
35 | 2018-08-13 | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Ret. | 1 | Pozo1 | 12" |  | 15 | 11 | 10 | Tanque | 63.4 | 4" | Sumergible | Altamira |  | Altamira |  | 52 | 456-437-463 | 50 / 440 |  |  | Noé
36 | 2018-08-21 | Zapotlanejo | C. M. | Inst. | 1 | Pozo Las Granjas | 10 |  | 12 | 97 | 50 | Tanque | 118.4 | 1½" | Sumergible | Altamira | 300S400-10 | Altamira | 3 x 4 | 8.9 | 228 | 5 / 440 |  |  | Noé
3
SEPTIEMBRE
37 | 2018-09-01 | San Martín de Bolaños | C. M. | Ret. e Inst. | 1 | Pozo1 | [18 empty] | Noé
38 | 2018-09-03 | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Inst. | 1 | Pozo1 |  |  | 19 |  | 8.35 |  | 39.9 | 4 |  | Bamba | 5 pasos | Bamsa |  |  | 440 | 30 / 440 |  |  | Saúl
39 | 2018-09-12 | Mexticacán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo 4 | [18 empty] | Saúl
40 | 2018-09-24 | Cabo Corrientes | Maito | Ret e Inst | 1 | Pozo1 | [18 empty] | Noé
4
| Total Julio- Septiembre |  |  |  | 11
| Total Enero - Septiembre |  |  |  | 40
OCTUBRE
41 | 2018-10-02 | Juanacatlán | Rancho Los Nuño | Ret. | 1 | Pozo1 | [6 empty] | 52.2 | 6 | Sumergible | Altamira | KOR10 R250-12 | Altamira |  |  | 460 | 25 |  |  | Noé
[13 empty] | 121.6 | 4
42 | 2018-10-08 | Villa Guerrero | C. M. | Ret. | 1 | San Buenaventura | [6 empty] | 268.4 | 3 | Sumergible | [5 empty] | 460 | 20 |  |  | Saúl
2
NOVIEMBRE
| 2018-11-15 | San Martín de Bolaños | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Los Novillos |  |  | 16.5 | 120 | 20 |  | 147.2 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR25 R750-10-1B | Altamira | [6 empty] | Saúl
[13 empty] | 18 | 3"
| 2018-11-20 | Magdalena | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo El Panteón |  |  | 5 | 76 | 24 |  | 93 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR10 R150-8-2A | Altamira |  | 42 | 230 | 15 |  |  | Saúl
| 2018-11-23 | Yahualica | Nangué del Refugio | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | [6 empty] | 120 | 1½" | Sumergible | Franklin | S. / D. |  |  |  | 230 | 5 |  |  | Saúl
| 2018-11-26 | Juchitlán | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo La Unidad |  |  | 3.7 |  | 55 |  | 119 | 3" | Sumergible | Altamira | S. / D. (13 pasos) | Altamira |  | 55 | 230 | 15 |  |  | Noé
| 2018-11-26 | Yahualica | C. M. | Ret. | 1 | Pozo El Órgano | [6 empty] | 120 | 1½" | Sumergible | Franklin | S. / D. |  |  |  | 230 | 5 |  |  | Saúl
5
DICIEMBRE
| 2018-12-03 | Juchitlán | San José de los Guajes | Ret e Inst | 1 | Pozo San José de los Guajes |  |  | 3.7 |  | 55 |  | 119 | 3" | Sumergible | Altamira | S. / D. (13 pasos) | Altamira |  | 55 | 230 | 15 |  |  | Noé
| 2018-12-17 | La Barca | San Antonio de Rivas | Ret e Inst | 1 | Pozo San Antonio de Rivas |  | 55 |  | 35 | 24 |  | 36.6 | 2½" | Sumergible | Altamira | S. / D. (13 pasos) | Altamira |  | 55 | 230 | 15 |  |  | Saúl
2
| Total Octubre -Diciembre |  |  |  | 9
| Total Enero - Diciembre |  |  |  | 49
| TOTAL ENERO - SEPTIEMBRE |  |  |  | #REF!
Note on S4: P1303110007-0160
Note on Z4: David Jose Villalobos
Note on Z5: Jesús Peralta
Note on Z6: Victor Guareño
Note on Z7: Eliseo Mosqueda
Note on S10: P1303110007-0160
Note on Z10: David Jose Villalobos
Note on Z8: Eliseo Mosqueda
Note on S11: P1303110007-0160
Note on S12: P1303110007-0160
Note on S13: P1303110007-0160
Note on S15: P1303110007-0160
Note on Z11: Jesús Peralta
Note on Z12: Jesús Peralta
Note on Z13: Jesús Peralta
Note on Z15: Jesús Peralta
Note on Z14: Jesús Peralta
Note on S18: P1303110007-0160
Note on Z18: Jesús Peralta
Note on S19: P1303110007-0160
Note on Z19: Jesús Peralta
Note on S20: P1303110007-0160
Note on Z20: Jesús Peralta
Note on Z21: Jesús Peralta
Note on S25: P1303110007-0160
Note on Z25: David Jose Villalobos
Note on Z30: Eliseo Mosqueda
Note on Z31: Eliseo Mosqueda
Note on S33: P1303110007-0160
Note on Z33: David Jose Villalobos
Note on S34: P1303110007-0160
Note on S35: P1303110007-0160
Note on Z35: Jesús Peralta
Note on S36: P1303110007-0160
Note on Z37: Jesús Peralta
Note on S39: P1303110007-0160
Note on S42: P1303110007-0160
Note on Z42: Jesús Peralta
Note on S43: P1303110007-0160
Note on Z43: Jesús Peralta
Note on Z27: Eliseo Mosqueda
Note on Z36: Jesús Peralta
Note on Z34: Jesús Peralta
Note on Z39: Jesús Peralta
Note on S44: P1303110007-0160
Note on Z44: Jesús Peralta
Note on S45: P1303110007-0160
Note on Z45: Jesús Peralta
Note on S51: P1303110007-0160
Note on Z51: David Jose Villalobos
Note on Z53: Eliseo Mosqueda
Note on S57: P1303110007-0160
Note on Z57: David Jose Villalobos
Note on S58: P1303110007-0160
Note on Z58: Jesús Peralta
Note on S59: P1303110007-0160
Note on Z59: Jesús Peralta
Note on Z60: Jesús Peralta
Note on S63: P1303110007-0160
Note on Z63: David Jose Villalobos
Note on S65: P1303110007-0160
Note on Z65: David Jose Villalobos
Note on S73: P1303110007-0160
Note on Z73: David Jose Villalobos
Note on Z78: David Jose Villalobos
Note on S78: P1303110007-0160
Note on S82: P1303110007-0160
Note on S86: P1303110007-0160
Note on S87: P1303110007-0160
Note on S80: P1303110007-0160

## Total Mpios. 1er. T. 2018
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2018
1 | Cocula
2 | El Salto
3 | Juanacatlán
4 | Mexticacán
5 | San Martín Hidalgo
6 | Tapalpa
7 | Villa Guerrero
8 | Yahualica de González Gallo

## Mpios. 2do. T. 2018
1 | Huejuquilla el Alto
2 | Magdalena
3 | Pihuamo
4 | San Sebastian del Oeste
5 | Tecalitlán
6 | Tenamaxtlán
7 | Tequila
8 | Tomatlán
9 | Tuxcacuesco
10 | Villa Guerrero
11 | Yahualica de González Gallo
12 | Zapotlán del Rey

## Mpios. 3er. T
1 | Juanacatlan
2 | Mexticacán
3 | Ojuelos de Jalisco
4 | San Martín de Bolaños
5 | Tomatlan
6 | Villa Guerrero
7 | Zapotlán del Rey
8 | Zapotlanejo

## Total Mpios 2018
1 | Cocula
2 | El Salto
3 | Huejuquilla el Alto
4 | Juanacatlan
5 | Magdalena
6 | Mexticacán
7 | Ojuelos de Jalisco
8 | Pihuamo
9 | San Martín de Bolaños
10 | San Martín Hidalgo
11 | San Sebastian del Oeste
12 | Tapalpa
13 | Tecalitlán
14 | Tenamaxtlán
15 | Tequila
16 | Tomatlán
17 | Tuxcacuesco
18 | Villa Guerrero
19 | Yahualica de González Gallo
20 | Zapotlán del Rey
21 | Zapotlanejo