## 2016
SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ASESORIAS, BOMBEO Y GENERADOR EMERGENTE
Fecha | Municipio | Localidad | Horas | Días Trabajados | Colector m | Pozos de Visita | Cárcamos m3 | Equipo | Población Beneficiada | Región | Brigada | Poblacion x Municipio | Observaciones
2016-01-12 | Villa Corona | C. M. | 48 | 2 | 0 | 3 |  | Bomba Centrifuga Diesel Alto Gasto | 0 |  | Jorge F. Menchaca |  | Desaguar Colector y zona Inundada Parque la Eucalera
2016-01-12 | Ocotlan | C. M. | 32 | 4 | 0 | 0 |  | Generador 125 Kw | 83769 |  | Saul Omar Aguilar |  | Desaguar Cárcamo El Hongo
2016-01-14 | Acatic | C. M. | 16 | 2 | 0 | 0 |  | Correlador de Fugas y Geófono | 11890 |  | Jesus Peralta L. |  | Detección de fugas en linea de distribución Agua Potabler
2016-01-19 | La Barca | C. M. | 32 | 3 | 0 | 0 |  | Generador 125 Kw | 35219 |  | Rogelio Barragan C. |  | Prueba de equipo de bombeo pozo Parque Ind.
2016-01-27 | San Juanito de Escobedo | C. M. | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5373 |  | Saul Omar Aguilar |  | Asesoria Técnica pozo El Infierno
Total Enero |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 136251
2016-02-04 | Ocotlan | C. M. | 30 | 3 | 0 | 3 |  | Bomba Centrifuga Diesel Alto Gasto |  |  | Elias Villalobos |  | Desaguar Colector y zona Inundada Parque la Eucalera
2016-02-08 | Ixtlahuacan de los Membrillos | C. M. | 8 | 1 | 0 | 0 |  | Pick Up |  |  | Rogelio Barragán |  | Buscar bomba para emergencia de La Mazanilla Mpio de La Huerta,Jal.
2016-02-09 | La Huerta | La Manzanilla | 36 | 3 | 0 | 0 |  | Grua Hiab |  |  | Rogelio Barragán |  | Instalar bomba para emergencia del Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales.
2016-02-18 | La Huerta | La Manzanilla | 24 | 3 | 0 | 0 |  | Grua Hiab |  |  | Jesus Peralta L. |  | Instalar bomba para emergencia del Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales.
2016-02-23 | La Huerta | La Manzanilla | 48 | 4 | 0 | 0 |  | Grua Hiab |  |  | Jorge F. Menchaca |  | Instalar bomba para emergencia del Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales.
Total Febrero |  |  |  | 14
2016-03-09 | Toliman | C. M. | 24 | 3 | 0 | 0 |  | Correlador de Fugas y Geófono | 1393 |  | Jesus Peralta L. |  | Instalar bomba para emergencia del Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales.
22/32/2016 | Ocotlan | C. M. | 240 | 10 | 0 | 3 |  | Bomba Centrifuga Diesel Alto Gasto | 0 |  | Gerardo Sanchez |  | Desaguar Colector y zona Inundada Parque la Eucalera
22/32/2016 | Ocotlan | C. M. | 40 | 5 | 0 | 3 |  | Grua Hiab | 0 |  | Jorge Fernando Menchaca |  | Desinstalar 3 equipos de bombeo de cárcamo de aguas residualese instalar guias para acoplamiento rápido.
Total Marzo |  |  |  | 18
|  | Anual | 538 | 44 |  |  |  |  | 141624
Note on B78: Apoyo a la Dir. De PTAR´s para el desazolve de carcamos.
Note on L5: Alejandro Vazquez
Note on L8: Alejandro Vazquez
Note on L7: Saul Omar Alfonso Espinoza
Note on L11: Raul Ruvalcaba Guillermo Iñigu
Note on L6: Noé Rodriguez
Note on L13: Ruben Ceja Aureliano Iñiguez Ignacio Ponce Benjamin Barraza
Note on L14: Noé Rodriguez
Note on L18: Noé Rodriguez
Note on L19: Raul Ruvalcaba Guillermo Iñigu
Note on L20: Raul Ruvalcaba Guillermo Iñigu
Note on L15: Ruben Ceja Aureliano Iñiguez Ignacio Ponce Benjamin Barraza
Note on L4: Raul Ruvalcaba Guillermo Iñigu