APOYO UNIFICADO / FAM 2014

.PISO FIRME / ECO-Piso (Prefabricado)

| Apoyo | Descripción |
| --- | --- |
| Piso firme en vivienda | Material: Fibrocemento Dimensiones: 1.22 ancho 2.44 largo 12 mm espesor |
| ESTIMADO 40 m2 |  |

APOYO UNIFICADO / FAM 2014

.TECHOS / P-1000

| Apoyo | Descripción |
| --- | --- |
| Láminas | Material: Fibrocemento Dimensiones: Ancho: 0.97 cm Largo: 1.83 cm Espesor: 5 mm Características: • Inoxidable • Resistente a cambios bruscos de temperatura • Aisla ruidos del exterior • Inalterable a la acción de hongos y termitas • Fácil de trabajar y rápida de instalar • Incombustible (en caso de incendio no se consume, ni emite gases tóxicos). |

ESTIMADO 40 m2

APOYO UNIFICADO / FAM 2014

CALENTADOR SOLAR 150 Lts.

| Apoyo | Descripción |
| --- | --- |
| Calentador solar | - Capacidad de 150 Lts. - 10 tubos evacuados |

APOYO UNIFICADO / FAM 2014

TINACO

| Apoyo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Tanque Rotoplas |  | - Tricapa - Capacidad 1100 Lts. |